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Věc: Výzva k podání nabídky 

Zadavatel:  Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
Sídlo:           Kamenná 71, 262 31 Milín
IČ:               70565813
DIČ:            CZ70565813
Zastoupen:  MUDr. Stanislavem Brádkou, Ph.D., ředitelem

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „ Nákup chlazeného inkubátoru“ Vás jako zájemce vyzývá v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. k podání nabídky na uvedenou veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 


Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je dodání chlazeného inkubátoru potřebného pro řešení výzkumného úkolu MV ČR VH20172020011. Zadávací dokumentace je součástí výzvy a je rovněž zveřejněna na profilu zadavatele.

Místo plnění: laboratoř biologie na Kamenné


Zadávací dokumentace:

1.Technické požadavky:
Požadujeme aktuální platnou validaci
Min. vnitřní objem 170-240 litrů
Rozsah teplot inkubátoru 0 °C až 100 °C; 
Regulátor s možností nastavení časových segmentů;
Počet polic: možné min. 5
Počet dodaných polic min. 4
Přípojka na 230 V uvnitř inkubátoru 
Možnost průhledu na vzorky přímo, nebo přes vnitřní dveře skleněné 
2. Obchodní podmínky:

Dodací lhůta: nejpozději do konce srpna 2017
Požadovaná záruka: 24 měsíců
Ostatní podmínky: viz. závazný návrh smlouvy 



3. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:

Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v souladu s §77 zákona 134/2016.
Podmínky profesní způsobilosti uchazeč prokáže předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a doložením kopie dokladu o oprávněnosti podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Originály budou požadovány před podpisem smlouvy jen u vybraného uchazeče.


  4. Lhůta pro podání nabídek:

Nabídku požadujeme písemně v českém jazyce. Lze ji zaslat poštou nebo podat osobně nejpozději do 2.6.2017  do 10:00 hodin na sekretariátu SÚJCHBO, v.v.i., Kamenná 71, 262 31 Milín v obálce označené názvem veřejné zakázky „Nákup chlazeného inkubátoru“  a nápisem  ,,NEOTVÍRAT“.  


5. Předpokládaná cena
Předpokládaná cena max. do 120 tis.Kč bez DPH.

6. Obsah nabídky:
a) cenová nabídka na přístroj s uvedenou cenou bez DPH a s DPH 
b) doložení profesní kvalifikace uchazeče
c) termín dodání
d) doplněný a podepsaný návrh smlouvy

  7. Výběr nejvhodnější nabídky:

  Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise zadavatele jmenovaná ředitelem Ústavu.

  Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované skutečnosti (viz. bod 6 a-d), budou hodnoceny komisí podle jednoho kritéria -  nejnižší nabídkové ceny.


8. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem nebo výběrové řízení zrušit nebo opakovat.
  Předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.
  Uchazečům nepřísluší úhrada za vynaložené náklady v souvislosti s vypracováním a podáním nabídky.
  V případě nesplnění zadávacích podmínek zadavatel vyřadí nabídku z dalšího posuzování.
[bookmark: _GoBack]O výsledku řízení budou všichni účastníci vyrozuměni do 7.6.2017.
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