## Položky
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | REKONSTRUKCE OBECNÍCH BYTŮ v BYTOVÉM DOMĚ ve VRANOVĚ nad DYJÍ
Objekt : |  | D.1.4.2 Zařízení pro vytápění staveb
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | poznámka
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 722 18-1213.RT6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm | m | 192 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 96 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 722 18-1214.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 68 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 713 48-1526 | Montáž izolačních trubic na potrubí do DN 50 | m | 412 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny
1 | 484-17779.2 | Dodávka : plynový kondenzační kotel kombi na ZP, závěsný o jednotkovém výkonu 4-24 kW včetně vnitřní okruh pro TV-vestavěný ohřívač TV 60 litrů, zákl. regulace a příslušenství regulace: panel regulace, hlídač tlaku, reg.ovl.prvky, čidla, kabeláž | soubor | 7 |  | 0
2 | 731 34-1140.R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 70 |  | 0
3 | 731 24-9125.R00 | Montáž kotle teplov.,kapalina/plyn do 50 kW | soubor | 7 |  | 0
4 | 998 73-1102.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 0.02 |  | 0
5 | 484-26008.2 | NE 0.1-neutraliz. zarízení+granulát Neutralizacní zarízení se skládá z plastové nádoby s neutralizacním oddílem, vc.granulátu | kus | 7 |  | 0
MaR-regulace kotlového okruhu
6 | 484-1403.2 | Dodávka : MaR, typová regulace pro dva směšovací topné okruhy, kompl.dodávka modulů, vnitřní prostorový termostat, čidla vnitřní, čidla venkovní, kabeláž, spojovací materiál a příslušenství | soubor | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 484-1408.2 | Montáž regulace, prokabelování, prolištovaní - el.práce | soubor | 7 |  | 0
8 | 484-1411.R01 | Instalační materiál | soubor | 7 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny
1 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 33-1531.R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.objem 18 litrů | soubor | 7 |  | 0
3 | 732 25-6115.R11 | Pojištovací ventil závitový pro expan.nád. 3/4"-1", PO= 250 kPa | kus | 7 |  | 0
4 | 734 25-5125.R00 | Pojištovací ventil závitový pro expan.nád.15, PO= 0,6MPa | kus | 7 |  | 0
5 | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | % | 0.02 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
1 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 192 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 96 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 56 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 68 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí Cu | m | 412 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 19-1113.R00 | Manžety prostupové PP pro trubky do DN 50 | kus | 28 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 484-85205R | Objímka na trubky ocelové velikost 1/2'' | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 484-85215R | Objímka na trubky ocelové velikost 1'' | kus | 40 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 484-85220R | Objímka na trubky ocelové velikost 5/4'' | kus | 20 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | % | 0.02 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury
1 | 734 20-9105.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 28 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 60 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 734 22-5322.R00 | Ventil termostatický,přímý, DN 15 | kus | 7 |  | 0
4 | MTZ-04 | Hlavice ovládání ventil.termostatická | kus | 38 |  | 0
5 | 734 21-5132.R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 21 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 734 23-5223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 21 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 734 26-6412.R00 | Šroubení uzav.dvoutrub.přímé,VK DN 15 | kus | 13 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 26-5314.R00 | Šroubení topenářské, přímé, DN 25 | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 734 29-5214.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN25 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 41-5113.R00 | Teploměr s jímkou pevný stonek 160 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 734 42-9101.R00 | Montáž tlakoměru D 160 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 41-9111.R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 734 49-9211.R00 | Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 21-5148.R00 | Odvzdušňovací nádobka DN 70 | kus | 21 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 286-50022.R11 | Protipožární zab., mažety na potrubí PPZ 110/60 dle PZ | kus | 24 |  | 0
19 | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0.01 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
Otopné deskové ocelové panely:spodní připojení s integrovaným termostatickým ventilem, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 70/55°C
Jednoduché s přidavnou plochou jedna lamela
1 | 735157251R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 500 mm | kus | 1 |  | 0
2 | 735157252R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 735157253R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 700 mm | kus | 3 |  | 0
Dvojité s přidavnou plochou jedna lamela
4 | 735157562R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 600 mm | kus | 2 |  | 0
5 | 735157563R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 700 mm | kus | 5 |  | 0
6 | 735157564R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 800 mm | kus | 4 |  | 0
7 | 735157565R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 900 mm | kus | 1 |  | 0
8 | 735157566R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1000 mm | kus | 3 |  | 0
9 | 735157568R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1200 mm | kus | 1 |  | 0
10 | 735157569R00 | Otopná těl.panel.výška 600 mm, délka 1400 mm | kus | 3 |  | 0
Montáž
11 | 735 15-9110,R00 | Montáž otopná těl.panel.jednořadých do 1500mm | kus | 12 |  | 0
12 | 735 15-9230,R00 | Montáž otopná těl.panel.dvouřadých do 1600mm | kus | 19 |  | 0
Otopná tělesa trubková
13 | 735 15-001-R01 | Trubkový registr výška 1820, šířka 600 | kus | 7 |  | 0
14 | 735 15-987.R11 | Montáž otopná trubkových do výšky 1900mm | kus | 7 |  | 0
15 | 998 73-5102.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 0.02 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady
| HZS-01 | Zednické výpomoci, (průrazy, drážky) | hod | 36 |  | 0
| HZS-02 | Demontážní práce | hod | 70 |  | 0
1 | 731 31-2422.R00 | Topná a tlaková zkouškaTopná zkouška s hydraulickou regulací systému UT | hod | 105 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM ZA VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0