## List1
Technologické zařízení likvidace nebezpečných odpadů v OTK Group, a.s.
1. Čerpací jímka vod s obsahem CrVi, h= 2,5 m, d= 1,7 m |  |  | 0
Plnící čerpadlo | 1 | 0
Měření hladiny | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
2. Reaktor vod s obsahem CrVi, h= 1,2 m, d= 1,8 m |  |  | 0
Míchadlo nerez/plast včetně míchadla a motoru, výstuha víka | 1 | 0
Měření hladiny | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Měření hodnoty pH | 1 | 0
Měření RedOx | 1 | 0
Armatura pro sondu | 2 | 0
Výpust čerpadlo | 1 | 0
Pilotní ventil | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
3. Dávkování činidel CrVi větev |  |  | 0
Dávkovací čerpadla | 2 | 0
Sací jehla | 2 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
4. Sběrná jímka H-OH vod, h= 2,5 m, d= 1,8 m |  |  | 0
Měření hladiny kontimuál | 1 | 0
Plnící čerpadlo | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
5. Reaktor H-OH vod, h=1,8 m, d= 1,8 m |  |  | 0
Vlastní jímka, šikmé dno | 1 | 0
Míchadlo nerez/plast včetně míchadla a motoru, výstuha víka | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Měření hodnoty pH | 1 | 0
Armatura pro sondu | 1 | 0
Výpust čerpadlo | 1 | 0
Pilotní ventil | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Kalové čerpadlo | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
6. Čerpací jímka čisté vody plast, víko 1ks, h= 2,5 m, d= 1,8 m |  |  | 0
Měření hladiny kontimuál | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Podávací čerpadlo | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
7. Pískový filtr včetně náplně a prací hlavy |  |  | 0
Armatury připojení a praní | 1 | 0
Pískový filtr včetně náplně a prací hlavy | 1 | 0
8. Filtr s aktivním uhlím automat s prací hlavou |  |  | 0
Armatury připojení a praní | 1 | 0
Filtr s aktivním uhlím automat s prací hlavou včetně náplně | 1 | 0
9. Iontoměničová jednotka s prací hlavou, automat |  |  | 0
Náplň | 75 | 0
Armatury připojení, praní regenerace | 1 | 0
Ovládání | 1 | 0
Regenerační činidla – zásobníky, čerpadla, automatický systém | 2 | 0
10. Výstupní jímka PP, h= 2,3 m, d= 1,7 m |  |  | 0
Měření pH registrační kontimuál | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Podávací čerpadlo | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Čerpadlo vratné vody | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
Vodoměr | 1 | 0
Dávkování NaClO | 1 | 0
11. Dávkování činidel H-OH reaktor |  |  | 0
Bentonit – suspenze, plast nádoba s víkem, míchadlo měření hladiny, alarm,pilot ventil, dávkovací čerpadlo, armatury připojení | 1 | 0
Koagulant - dávkovací čerpadla | 1 | 0
Hydroxid sodný - dávkovací čerpadla | 1 | 0
Polyflokulant - dávkovací čerpadla | 1 | 0
Kyselina sírová - dávkovací čerpadla | 1 | 0
Armatury připojení, stojan čerpadel | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
12. Kalová jímka PP, h= 2,3 m, d= 1,4 m |  |  | 0
Měření hladiny kontimuál | 1 | 0
Alarm | 1 | 0
Podávací čerpadlo kalolisu | 1 | 0
Armatury připojení | 1 | 0
Pilotní ventil | 1 | 0
Vlastní jímka | 1 | 0
13. Kalolis příslušenstvím KL - AM |  |  | 0
Kalolis | 1 | 0
Svod filtrátu | 1 | 0
Sušení | 1 | 0
Čerpací nádrž filtrátu | 1 | 0
Zásobník kalového koláče | 1 | 0
Připojovací armatury vody a vzduchu | 1 | 0
14. Bezpečnostní jímka, 2 komory |  |  | 0
Záchytná vana | 2 | 0
Měření hladiny | 2 | 0
Alarm | 2 | 0
Připojovací armatury | 1 | 0
Čerpadlo | 2 | 0
15. Měření a řízení |  |  | 0
Řídící systém, rozvaděč, kabeláž | 1 | 0
Software | 1 | 0
Projekt | 1 | 0
Elektrorevize | 1 | 0
16. Pomocné konstrukce |  |  | 0
Pomocné konstrukce | 1 | 0
17. Ostatní |  |  | 0
Dokumentace provedení stavby | 1 | 0
Doprava, přesuny hmot | 1 | 0
Montáž | 1 | 0
Provozní řád | 1 | 0
Zaučení obsluhy | 1 | 0
Celkem bez DPH |  | 0 | 0
Celkem bez DPH |  | 0
Celkem DPH |  | 0
Celkem s DPH |  | 0
VYPLŇTE POUZE POLE OZNAČENÉ TOUTO BARVOU