## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 16/37 | Krematorium Strašnice
| Objekt: |  | 01 | Výměna chladícího zařízení
791 | Rozpočet: |  | 16/37/01 | Krematorium Strašnice - výměna chlad.zařízení
| Objednatel: |  | POHŘEBNÍ ÚSTAV HL.M.PRAHY |  |  |  | IČO: | 45245819
|  |  | Staroměstské náměstí 608/10 |  |  |  | DIČ: | CZ45245819
|  | 11000 | Praha-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-06-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Výměna chladícího zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16/37/01 | Krematorium Strašnice - výměna chlad.zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 16_37_01 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/37 | Krematorium Strašnice | [22 empty] | STA
O: | 01 | Výměna chladícího zařízení | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 16/37/01 | Krematorium Strašnice - výměna chlad.zařízení | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | DIL
1 | 900 RT2a | HZS - stavební přípomoce k instalacím, Práce v tarifní třídě 5 | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 100 |  |  |  |  | POL10_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 13.14 |  |  |  | 84.93 |  |  |  |  | DIL
2 | 713470811R00 | Odstranění snímatelných pouzder tep.izolace z potrubí | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 3.89 | 800-713 | RTS 16/ I | 0.1 | 16 |  |  |  |  | POL1_
3 | 733160804R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 54 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0.0291 | 4.66 | 800-731 | RTS 16/ I | 0.1 | 16 |  |  |  |  | POL1_
4 | 976061111R0a | Demontáž plastových ochranných profilů na stěnách | m | 131.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 2.11 |  | Vlastní | 0.21 | 27.68 |  |  |  |  | POL1_
5 | 0960001 | Odpojení a demontáž zářivkových svítidel | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
6 | 0960002 | Odpojení a demontáž rozvaděče RM 6.1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
7 | 0960003 | Odpojení a demontáž měněných el.rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
8 | 0960004 | Odsátí chladiva ze stáv.chlad.zařízení (5x chlad.box, 1x mraz.box) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
9 | 0960005 | Demontáž kondenzátorových a výparníkových jednotek chlazení vč.nosné konstrukce | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1.8 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
10 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.933 | 12.25 |  |  |  |  | POL8_
11 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0.942 | 12.37 |  |  |  |  | POL8_
12 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 16/ I | 0.042 | 0.55 |  |  |  |  | POL8_
13 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
14 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směsný odpad | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
15 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 13.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 16/ I | 0.006 | 0.08 |  |  |  |  | POL8_
16 | 979990210R0a | Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - chladící náplň | t | 0.65664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  | 96.81 |  |  |  |  | DIL
17 | 766211410R00 | Montáž madel atyp.dílčích z 1kusu šířky do 30 cm | m | 263.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ I | 0.365 | 96.21 |  |  |  |  | POL1_
18 | 781491001RT1 | Montáž lišt, rohových, koutových i dilatačních | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ I | 0.12 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_
19 | 59760138.Aa | Lišta těsnící koutová plastová R=40mm s izol.výplní, narážecí na upevňující kovový profil , vč.upev.profilu | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 59760219.Aa | Tvarovka ke koutové liště R=40mm - vnější roh | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 59760219.Ab | Tvarovka ktěsnící koutové liště R=40mm - vnitřní roh | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 60512601R | Prkno, fošna SM/JD hoblované | m3 | 1.9572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 1.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 93.91 |  |  |  |  | DIL
23 | 783624200R00 | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel | m2 | 147.8796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.07 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 16/ I | 0.506 | 74.83 |  |  |  |  | POL1_
24 | 783601814R0a | Přebroušení hoblovaných prken před nátěrem | m2 | 147.8796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.129 | 19.08 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  | 238.37 |  |  |  |  | DIL
25 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním, mont. | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.17083 | 9.4 |  |  |  |  | POL1_
26 | 210010106R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním, mont. | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.28467 | 41.28 |  |  |  |  | POL1_
27 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.1413 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
28 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.39017 | 3.9 |  |  |  |  | POL1_
29 | 210020502R00 | Žlab kabelový +kolena a T kusy,otevřený 170/50, mont. | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.55 | 57.75 |  |  |  |  | POL1_
30 | 210110048RT6 | Spínač zapuštěný jednopól. 1/0, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.16 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
31 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky stropního interiérového čidla IP65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00015 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.48 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_
32 | 210201038R00 | Svítidlo zářivkové 58 W stropní, mont. | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.80117 | 9.61 |  |  |  |  | POL1_
33 | 210201068R00 | Svítidlo zářivkové 2x58 W stropní, mont. | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.92767 | 5.57 |  |  |  |  | POL1_
34 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.09955 | 19.91 |  |  |  |  | POL1_
35 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.09 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.09955 | 38.33 |  |  |  |  | POL1_
36 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.09955 | 14.93 |  |  |  |  | POL1_
37 | 210810057RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.12 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.12062 | 17.49 |  |  |  |  | POL1_
38 | 222270605R00 | H07V-U 6 (CY), H07V-K 6 (CYA) pevně na příchytkách, mont. | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 16/ I | 0.08433 | 8.01 |  |  |  |  | POL1_
39 | 210810056RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený, vč.dodávky kabelu | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.09955 | 8.46 |  |  |  |  | POL1_
40 | 341426081074R | Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 6mm2 sv.mod. | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
41 | 34572175R | Lišta hranatá LHD 30x25, délka 3m | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
42 | 34572178R | Lišta hranatá LH 60x40, délka 3m | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | 34752134R | Trubice zářivk. LT 58W T8/535 NARVA, bílá | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
44 | 34800619.VR | Svítidlo 1x58 s EP, IP65 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 34800622.VR | Svítidlo 2x58 EP, IP65 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 5531200130R | Kabelový žlab drátěný 50X150, l = 3 m, s integr.spojkou a tvarovkami | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | M210001 | Ochranná přípojnice, dod.+mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
48 | M210002 | Dozbrojení stáv.rozvaděče RS6 - dem.jističe, 3fáz.jistič PL7-D16/3-16A, 1fáz.jistič PL7-B16/1-16A, dod.+mont.vč.drob.materiálu | souibor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
49 | M210003 | Nový rozvaděč RMS 6.1, vč.kompl.výzbroje, dod.+mont. | souibor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
50 | M210004 | Revize el.instalace | souibor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 93.49 |  |  |  |  | DIL
51 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.32 | 9.6 |  |  |  |  | POL1_
52 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.082 | 2.46 |  |  |  |  | POL1_
53 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00429 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ I | 0.362 | 2.17 |  |  |  |  | POL1_
54 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I | 0.33332 | 10 |  |  |  |  | POL1_
55 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ I | 0.33332 | 43.33 |  |  |  |  | POL1_
56 | 210020305R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem, mont. | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ I | 0.64833 | 25.93 |  |  |  |  | POL1_
57 | 283771534R | Trubice izolační MIRELON POLAR 28x25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 553473901R | MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC, s integrovanou spojkou | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 55347411R | MARS víko žlabu V 125, l = 2 m 0,6 mm EC | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | M240001 | Kompaktní kondenzační jednotka do exterieru 01.01.OAC, 1,46kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
61 | M240002 | Kompaktní kondenzační jednotka do exterieru 02.01.OAC, 03.01 OAC, 14,1kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
62 | M240003 | Kompaktní kondenzační jednotka do exterieru 04.01.OAC, 3,12kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
63 | M240004 | Výparník 01.02 IAC, 2,06kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
64 | M240005 | Výparník 02.02 OAC, 02.03 OAC, 03.02 OAC, 03.03 OAC 5,5kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
65 | M240006 | Výparník 04.02 IAC, 3,08 kW, dod.+mont.vč.příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
66 | M240007 | Rozvaděč pro nápájení a řízení výparníku na stěnu, IP54, dod.+mont.vč.výzbroje a digit.regulátoru teploty | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
67 | M240008 | Teplotní sonda, dod.+mont. | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
68 | M240009 | Napájecí a komunikační kabeláž mezi rozvaděčem a chlad.jednotkou , dod.+mont. | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
69 | M240010 | Napuštění chladiva do chladících okruhů, vč.dod.chlad.kapaliny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
70 | M240011 | Kompletace chladících rozvodů a zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
71 | M240012 | Zkoušky, provozní kontroly chladících zařízení, zaregulování, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
72 | M240013 | Manuál pro obsluhu a údržbu - 2x tisk, 1x dig. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
73 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
74 | 005123 R | Územní vlivy - mimostaveništní, staveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
75 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END