## Titulka
| Akce: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
ÚS | DPS
DUR |  |  |  | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DSP
DPS
DVS | D.1.4.1.b |  |  | SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SO 01 - Přístavba školy
| Příloha: |  |  | D.1.4.1.b | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
| Investor: |  |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Sada:
11
2O24

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2024/120
Investor: | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka
Objekt: | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka
Systém: | D.1.4.1.b Rekapitulace - slaboproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
2. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
3. | PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace | kpl | 1 | 0
4. | SVS - Systém výdeje stravy | kpl | 1 | 0
7. | AV - Audio/video technika | kpl | 1 | 0
8. | ŠR - Školní rozhlas | kpl | 1 | 0
9. | JČ - Jednotný čas | kpl | 1 | 0
10. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
11. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
12. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
13. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
14. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SLP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SLP celkem vč. DPH |  |  | 0

## KT
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Trubka ohebná PVC DN16 | m | 400 |  |  | 0
| 2 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 400 |  |  | 0
| 3 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 300 |  |  | 0
| 4 | Trubka ohebná PVC DN32 | m | 200 |  |  | 0
| 5 | Trubka ohebná PVC DN40 | m | 90 |  |  | 0
| 6 | Krabice KP68 | ks | 76 |  |  | 0
| 7 | Skříň rozvodná zapuštěná KT 250/1 KB s víkem a šroubky | ks | 10 |  |  | 0
| 8 | kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství | m | 50 |  |  | 0
| 9 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 180 |  |  | 0
| 10 | kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 20 |  |  | 0
| 10 | Kabelové soubory |  | 0
| 11 | Kabelová příchytka plastová | ks | 800 |  |  | 0
| 12 | Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | ks | 100 |  |  | 0
| 12 | Kanály |  | 0
| 12 | Jiné práce |  | 0
| 13 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 30 |  |  | 0
| 14 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 30 |  |  | 0
| 15 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 10 |  |  | 0
| 16 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 76 |  |  | 0
| 17 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 480 |  |  | 0
| 18 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 360 |  |  | 0
| 19 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 290 |  |  | 0
| 20 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | ks | 60 |  |  | 0
| 21 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 480 |  |  | 0
| 22 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 360 |  |  | 0
| 23 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 290 |  |  | 0
| 24 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | ks | 60 |  |  | 0
| 25 | Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm | m3 | 0.1 |  |  | 0
| 26 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 4.12 |  |  | 0
| 27 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.12 |  |  | 0
| 28 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20.59 |  |  | 0
| 29 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.12 |  |  | 0
| 29 | Ostatní |  | 0
| 30 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  |  | 0
| 31 | HZS | hod | 15 |  |  | 0
| 32 | Požární ucpávky | m2 | 2 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SK
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Přípojné místo |  | 0
| 1 | Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B | ks | 281 |  |  | 0
| 2 | maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá | ks | 19 |  |  | 0
| 3 | maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá | ks | 39 |  |  | 0
| 4 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem | ks | 58 |  |  | 0
| 5 | Kryt zásuvky komunikační | ks | 58 |  |  | 0
| 6 | 1-ráměček, bílý | ks | 58 |  |  | 0
| 7 | maska nosná pro 1x kaystone, modul 45x45mm, do podlahové krabice / parapetního kanálu | ks | 40 |  |  | 0
| 8 | maska nosná pro 2x kaystone, modul 45x45mm, do podlahové krabice / parapetního kanálu | ks | 72 |  |  | 0
| 8 | Rozvaděč |  | 0
| 9 | Plechový 19" rozvaděč, 42U, 800x800mm, skleněné dvířka | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x450mm, skleněné dvířka | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana | ks | 2 |  |  | 0
| 12 | Patchpanel, 24port, kat.6 | ks | 13 |  |  | 0
| 13 | Síťový NVR multiplexer pro 36 IP kamer, PoE. TCP/IP 10/100Base PoE, PoE+, e-SATA pro disková pole, 1U 19" rack mount, napájení 230VAC, 2x disk 4TB pro NVR/DVR | ks | 1 |  |  | 0
| 14 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 15 | Vyvazovací panel 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 16 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, střecha, vč. termostatu | ks | 1 |  |  | 0
| 17 | Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P | ks | 2 |  |  | 0
| 18 | Vnitřní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P | ks | 10 |  |  | 0
| 18 | Telekomunikační materiál |  | 0
| 18 | Kabely |  | 0
| 19 | U/UTP instalační kabel Cat.6 | m | 21000 |  |  | 0
| 20 | kabel SYKFY 120x2x0,5 | m | 40 |  |  | 0
| 21 | Optický kabel 12 vláken SM | m | 90 |  |  | 0
| 22 | Patchcord 1m kat.6 | ks | 100 |  |  | 0
| 23 | Patchcord 2m kat.6 | ks | 200 |  |  | 0
| 23 | Ostatní |  | 0
| 24 | Napojení na stávající připojovací bod konektivity | kpl | 1 |  |  | 0
| 25 | Propojení datových rozvaděčů optickým kabelem, včetně dodávky potřebného materiálu | kpl | 1 |  |  | 0
| 26 | Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů | ks | 281 |  |  | 0
| 27 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
| 28 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## PZTS
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | PZTS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Hardware PZTS |  | 0
| 1 | ústředna PZTS | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Kryt vč.Trafa 12V/40VA | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | LCD klávesnice vč. krytu | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | GSM brána, SMS, hlasová zpráva, bez SIM | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Stropní PIR čidlo | ks | 5 |  |  | 0
| 7 | PIR čidlo nástěnné, dosah 12m | ks | 22 |  |  | 0
| 8 | Opticko-kouřový detektor, samoresetovací, vč.patice | ks | 38 |  |  | 0
| 9 | Povrchový plastový magnet, svorkovnice | ks | 7 |  |  | 0
| 10 | Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 5 |  |  | 0
| 11 | Koncentrátor 8x vstup, včetně krytu, tamper | ks | 12 |  |  | 0
| 12 | FI-H06 | m | 1540 |  |  | 0
| 13 | SUPERBUS AB01 2x1+2x2x0,5 | m | 300 |  |  | 0
| 14 | HZS | hod | 6 |  |  | 0
| 15 | Oživení systému | kpl | 1 |  |  | 0
| 16 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SVS
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | SVS - Systém výdeje stravy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Materiál |  | 0
| 1 | Řídící jednotka systému výdeje stravy | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Monitor výdeje stravy | ks | 2 |  |  | 0
| 3 | Čtečka čipů/karet (dle stávajícícho systému) | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | Panel objednávek | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | U/UTP instalační kabel Cat.6 | m | 90 |  |  | 0
| 6 | telefonní kabel 6 žil, AWG 28, CCA (lanko) | m | 5 |  |  | 0
| 6 | Ostatní |  | 0
| 7 | Přidružený materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 8 | Oživení systému | hod | 4 |  |  | 0
| 9 | HZS | hod | 2 |  |  | 0
| 10 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SVS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## AV
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | AV - Audio-video technika |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Materiál |  | 0
| 1 | HDMI 3D propojovací kabel. 10m, zlacené konektory, černý | ks | 11 |  |  | 0
| 2 | Zásuvka audio jednonásobná kompletní | ks | 18 |  |  | 0
| 3 | předkonektorovaná zásuvka HDMI bílá MODUL 45 | ks | 8 |  |  | 0
| 4 | předkonektorovaná zásuvka audio MODUL 45 | ks | 8 |  |  | 0
| 5 | projekční plátno s elektrickým motorem, 125"(16:9) | ks | 9 |  |  | 0
| 6 | Kloubový držák reproduktoru | ks | 18 |  |  | 0
| 7 | 40 W / 100 V, 60 W / 8 Ω, 92 dB, 45 – 20 000 Hz, přepínač, kloubový držák, 8″ polypropylenový basový rep., 25 mm výškový rep. s textilní kalotou, voděodolnost, krytí IP 65 | ks | 18 |  |  | 0
| 8 | profesionální reprosoustava pasivní, 300 / 550 W, 8 Ω, 122 dB SPL max., 35 – 20 000 Hz, 15″ bas. rep., 44 mm driver, pasivní | ks | 18 |  |  | 0
| 8 | Kabely |  | 0
| 9 | Reproduktorová dvojlinka 2x1,5 | m | 270 |  |  | 0
| 9 | Ostatní |  | 0
| 10 | HZS | hod | 5 |  |  | 0
| 11 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena AV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## ŠR
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | ŠR - Školní rozhlas |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Materiál |  | 0
| 1 | Rozhlasová ústředna 2 zóny, 2 mikrofonní vstupy, 100V/400 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, časový plánovač, vstupy, uživatelé, kvalitní zvuk | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Koncový zesilovač, 100V/500W, aktivní chlazení, montáž do 19" racku, 60-16 000Hz / ± 2 dB | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Přepážkový mikrofon na stojánku, výběr ze 4 zón, podsvětlená tlačítka, se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Modul programátoru- týdenní i denní kalendář, sampler pro 8 zpráv (8× 1 min), možnost školního zvonění, vzdálené i lokální řízení, evakuační řízení, možnost napojení na EPS | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | reprosoustava standardní, 3,6,9W/100V, 92dB, 130-17kHz, montáž na zeď, plastová skříňka | ks | 23 |  |  | 0
| 6 | Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod omítku do KU68 + víčko | ks | 25 |  |  | 0
|  | Kabely |  | 0
| 1 | Kabel FTP kat.6 | m | 90 |  |  | 0
| 2 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 340 |  |  | 0
| 2 | Ostatní |  | 0
| 3 | Demontáž stávajících rozvodů a prvků ŠR a jejich ekologická likvidace | hod | 6 |  |  | 0
| 4 | Zkouška rozhlasu | hod | 2 |  |  | 0
| 5 | Oživení systému, revize | hod | 4 |  |  | 0
| 6 | HZS | hod | 3 |  |  | 0
| 7 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena ŠR celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## JČ
Zakázka: |  | 2024/120 |  | 0
Investor: |  | Obec Lipůvka č.p. 146, 679 22 Lipůvka |  | 0
Objekt: |  | Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka |  | 0
Systém: |  | JČ - Jednotný čas |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Materiál |  | 0
| 1 | Hlavní hodiny JČ, Řízené radiosignálem DCF77 nebo satelitním signálem GPS, montáž na lištu DIN, šířka 6M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Analogové nástěnné hodiny jednostranné, pr. ciferníku 28cm (třídy) | ks | 14 |  |  | 0
| 3 | Analogové nástěnné hodiny oboustranné, pr. ciferníku 50cm (chodby) | ks | 4 |  |  | 0
| 4 | kovová konzole pro oboustranné analogové hodiny 50cm pro zavěšení ze stropu | ks | 4 |  |  | 0
| 5 | Příjmač GPS signálu vč. antény, výstu signál DCF77, krytí IP54, kabel 10m | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Propojovací krabice vč svorkovnice, montáž pod omítku do KU68 + víčko | ks | 21 |  |  | 0
| 7 | pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Kabely |  | 0
| 8 | 1-CXKH-R-O 2x1,5 | m | 340 |  |  | 0
| 8 | Ostatní |  | 0
| 9 | Demontáž stávajících rozvodů a prvků JČ a školního zvonění a jejich ekologická likvidace | hod | 6 |  |  | 0
| 10 | Oživení systému, revize | hod | 4 |  |  | 0
| 11 | HZS | hod | 5 |  |  | 0
| 12 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena JČ celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0