## 1.NP rekapitulace
R e k a p i t u l a c e c e n y
akce: | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ a MŠ BEZVĚROV
okres Plzeň-sever, Bezvěrov 110, 330 41 Bezvěrov
1.NP
Část: | D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
D. 1.4.2 - Slaboproudá elektrotechnika
Datum: | 2022-03-26
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
|  | celkem | celkem | celkem
800-741+800-742+46-M+HZS | vnitřni elektroinstalace nn | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
cenová úroveň - montáž ÚRS březen 2022
cenová úroveň - materiál - březen 2022 - základní cena velkoobchodu
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovilel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn.průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## 1.NP materiál
akce: | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ a MŠ BEZVĚROV
| okres Plzeň-sever, Bezvěrov 110, 330 41 Bezvěrov |  |  | 1.NP
část: | D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
materiál
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
kabely a vodiče
1. | 341581081 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 670 |  | 0
2. | 341581076 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 2Ax1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 80 |  | 0
3. | 341581080 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY O 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 90 |  | 0
4. | 341581089 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 800 |  | 0
5. | 341118121 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 100 |  | 0
6. | 341118126 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x4mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 50 |  | 0
7. | 341118129 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x6mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 |  | 0
8. | 341118134 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x16mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 40 |  | 0
9. | 341118138 | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY J 5x25mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 20 |  | 0
10. | 345212124 | Vodič 4 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 80 |  | 0
11. | 345212124 | Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 60 |  | 0
12. | 345212124 | Vodič 10 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení | m | 120 |  | 0
spínače
13. | 345355146 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP20 | kus | 8 |  | 0
14. | 345355111 | Kryt spínače bílý | kus | 8 |  | 0
15. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 8 |  | 0
16. | 345355158 | Spínač pod omítku, bílý 10A/250V, řaz.1/0 IP20 | kus | 8 |  | 0
17. | 345355211 | Kryt spínače | kus | 8 |  | 0
18. | 345355104 | Rámeček jednonásobný | kus | 8 |  | 0
19. | 345355166 | Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP20 | kus | 5 |  | 0
20. | 345355216 | Kryt spínače bílý | kus | 5 |  | 0
21. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 5 |  | 0
22. | 345355164 | Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V, řaz.6 IP20 | kus | 4 |  | 0
23. | 345355211 | Kryt spínače bílý | kus | 4 |  | 0
24. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 4 |  | 0
25. | 345355166 | Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, řazení 6+6 | kus | 2 |  | 0
26. | 345355216 | Kryt spínače bílý | kus | 2 |  | 0
27. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 2 |  | 0
28. | 354112136 | Čidlo PIR IP44 , stropní/nástěnné | kus | 2 |  | 0
29. | 345355214 | Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz.1 IP44 | kus | 1 |  | 0
30. | 345355219 | Přepínač sériový pod omítku, 10A/250V, řaz.5 IP44 | kus | 1 |  | 0
zásuvky
31. | 358111232 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá s clonkami | kus | 34 |  | 0
32. | 345355104 | Rámeček jednonásobný bílý | kus | 34 |  | 0
33. | 358111239 | Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku se svodičem přepětí typ3 - vřesově červená | kus | 34 |  | 0
34. | 345355102 | Rámeček jednonásobný vřesově červený | kus | 34 |  | 0
35. | 358111239 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou, pod omítku 230V/10-16A | kus | 15 |  | 0
svítidla - včetně úchytů a světelných zdrojů LED
36. | 348120000 | S1 - SVÍTIDLO LED 25,9W/2700-6500K/3345lm rozměr: 600x600x90, světelný kryt kruhové PC optiky s úhlem vyzařovaní 77° a UGR16, + např. systém SALUZ, kdy svítidlo automaticky mění teplotu chromatičnosti dle denního světla a automaticky hlídá přednastavenou intenzitu osvětlení dle příspěvku denního osvětlení | kus | 21 |  | 0
37. | 348120001 | S2 - SVÍTIDLO LED 20W/4000K/2200lm rozměr 250x250x55, IK10 ANTIVANDAL, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt lepený opálový polykarbonát | kus | 22 |  | 0
38. | 348120002 | S3 - SVÍTIDLO LED 35,2W/4000K/3995lm rozměr 605x605x90, IP54, korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt opálový polykarbonát s úhlem vyzařování 114° a UGR19 | kus | 15 |  | 0
39. | 348120003 | S4 - SVÍTIDLO LED 34,6W/4000K/3960lm rozměr 1760x28x29, korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt prismatický polykarbonát s UGR19 a úhlem vyzařování 80°, svítidlo lze otáčet kolem své osy o 360° | kus | 3 |  | 0
40. | 348531504 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 2W/220lm t=1h rozměr 142x142x39, korpus bílé ABS, PC corridor optika | kus | 3 |  | 0
41. | 348531505 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1W/90lm t=1h rozměr 325x134x34, IP44, korpus bílé ABS, světelný kryt opalizovaný polystyren | kus | 14 |  | 0
42. | 348531506 | N4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 7W/240lm t=1h IP65 rozměr 361x109x84, DALI, IP65, IK10, ochrana baterie pro provoz svítidla do teploty -25°C, montura bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní polykarbonát | kus | 2 |  | 0
43. | 348120004 | 9 - VENKOVNÍ LED REFLEKTOR NA FASÁDU 20W | kus | 1 |  | 0
44. | R0001 | Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj | kus | 81 |  | 0
rozvaděče
45. | 354128201 | RE - Elektroměrový rozvaděč pod omítku 2x elektroměr a 2x HDO | kus | 1 |  | 0
46. | 344136189 | Hlavní jistič před elektroměrem 80A/3/B 10kA | kus | 1 |  | 0
47. | 344136186 | Hlavní jistič před elektroměrem 25A/3/B 10kA | kus | 1 |  | 0
48. | 344136137 | Jistič 2A/1/B 10kA | kus | 2 |  | 0
49. | 345126000 | Ostatní montážní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1 |  | 0
50. | 354128236 | RS1 - oceloplechová rozvodnice pod omítku TE 96 | kus | 1 |  | 0
51. | 344136301 | Hlavní vypínač 100A/3f | kus | 1 |  | 0
52. | 344136505 | Přepěťová ochrana B+C, SJBC-25E-3-MZS | kus | 1 |  | 0
53. | 344136141 | Jistič 6/1/B | kus | 1 |  | 0
54. | 344136142 | Jistič 10/1/B | kus | 3 |  | 0
55. | 344136151 | Jistič 10/1/C | kus | 6 |  | 0
56. | 344136144 | Jistič 16/1/B | kus | 12 |  | 0
57. | 344136186 | Jistič 25/3/B | kus | 2 |  | 0
58. | 344136191 | Jistič 63/3/B | kus | 1 |  | 0
59. | 344136200 | Chránič s funkcí jističe 10A/2/C/30mA | kus | 2 |  | 0
60. | 344136201 | Chránič s funkcí jističe 16A/2/B/30mA | kus | 1 |  | 0
61. | 344133812 | Paměťové relé 230V | kus | 2 |  | 0
62. | 344133839 | Stykač 20A 1f 230V | kus | 1 |  | 0
63. | 344136219 | Chránič 25A/4/30mA | kus | 1 |  | 0
64. | 344136221 | Chránič 40A/4/30mA | kus | 2 |  | 0
65. | 346198112 | Ekvipotenciální svorkovnice | kus | 1 |  | 0
66. | 314102104 | Popisky | kus | 24 |  | 0
67. | 345126000 | Ostatní montážní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1 |  | 0
68. | 354128231 | RK - oceloplechová rozvodnice pod omítku TE 56 | kus | 1 |  | 0
69. | 344136300 | Hlavní vypínač 80A/3f | kus | 1 |  | 0
70. | 344136505 | Přepěťová ochrana B+C, SJBC-25E-4-MZS | kus | 1 |  | 0
71. | 344136151 | Jistič 10/1/C | kus | 1 |  | 0
72. | 344136144 | Jistič 16/1/B | kus | 10 |  | 0
73. | 344136187 | Jistič 32/3/B | kus | 1 |  | 0
74. | 344136221 | Chránič 40A/4/30mA | kus | 2 |  | 0
75. | 346198112 | Ekvipotenciální svorkovnice | kus | 1 |  | 0
76. | 314102104 | Popisky | kus | 20 |  | 0
77. | 345126000 | Ostatní montážní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | kus | 1 |  | 0
montážní materiál
78. | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 80 |  | 0
79. | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 20 |  | 0
80. | 345711264 | Krabice rozvodná pod omítku | kus | 8 |  | 0
81. | 345711701 | Krabice ACIDUR | kus | 4 |  | 0
82. | 345218936 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání | m | 5 |  | 0
83. | 211126000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg | kg | 3 |  | 0
84. | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 320 |  | 0
85. | 354411618 | Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 | kus | 2 |  | 0
86. | 721218223 | Tmel pro utěsnění prostupů komplet | kus | 1 |  | 0
87. | 345711308 | Svítidlová svorkovnice | kus | 80 |  | 0
88. | 354411601 | Svorky pro pospojení a uzemnění | kus | 20 |  | 0
slaboproud
89. | 341118214 | Datový kabel U/UTP Cat.6a, pod omítku | m | 430 |  | 0
90. | 345218936 | Elektroinstalační trubka ohebná PVC do pr.20 střední mechanické namáhání | m | 250 |  | 0
91. | 345711232 | Krabice přístrojová pod omítku | kus | 7 |  | 0
92. | 345711241 | Krabice odbočná pod omítku | kus | 7 |  | 0
93. | 345355107 | Kryt datové modulární zásuvky, 2xRJ45, cat.6a (UTP), šikmý vývod | kus | 7 |  | 0
94. | 345355141 | Modulární konektor RJ45 (mini jack) certifikovaný v kategorii 6a, UTP, černý | kus | 14 |  | 0
95. | 321128104 | El. zámek do dveří 1A | kus | 1 |  | 0
96. | 333128104 | Domácí telefon - Instalační krabice tabla 1/3, krycí stříška 1/3, kryt tlačítkového tabla 1/3, modul tlačítkový 3/6, kamerový modu, hlasový modul, mini řídící jednotka | kus | 1 |  | 0
97. | 333128115 | Video telefon 7" | kus | 2 |  | 0
98. | 333128328 | Kamera - 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.8W, PoE/6.8W, IP67 | kus | 4 |  | 0
99. | 333128321 | Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní modely: DS-2CD23x6G2, DS-2CD27x2, , DS-2CD17xyG0-I(Z) | kus | 4 |  | 0
100. | 333128329 | 8 kanálové NVR, 1x SATA, 8x PoE max. rozlišení 8Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, příchozí/odchozí dat. tok 80/80Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 6TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 8 PoE af/at portů max 75W celkem, 2x USB, obousměrné audio, napájení 48V DC/10W (bez HDD), rozměry 315x240x48mm, bez poplachového I/O | kus | 1 |  | 0
101. | 333128327 | 2TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 | kus | 1 |  | 0
ostatní
102. | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 |  | 0
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## 1.NP montáž
akce: | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ a MŠ BEZVĚROV
| okres Plzeň-sever, Bezvěrov 110, 330 41 Bezvěrov |  |  | 1.NP
část: | D. 1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
montáž
pozice | č.ceníku | stručný popis | jednotka | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
kabely a vodiče
103. | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 760 |  | 0
104. | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 800 |  | 0
105. | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
106. | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 70 |  | 0
107. | 741122012 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 80 |  | 0
108. | 741122225 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště, plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil3x35+25, 4x35 mm2 | m | 20 |  | 0
109. | 741122145 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x16mm2 | m | 40 |  | 0
110. | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) | m | 260 |  | 0
spínače
111. | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 8 |  | 0
112. | 741310212 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení, ovladačů řazení 1/0 - talčítkových zapínacích | kus | 8 |  | 0
113. | 741310231 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 5 - sériových | kus | 5 |  | 0
114. | 741310233 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 6 - střídavých | kus | 4 |  | 0
115. | 741310238 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných, šroubové připojení, pro prostředí normální, přepínačů řazení 6+6 - dvojitých střídavých | kus | 2 |  | 0
116. | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů, čidla pohybu nástěnného | kus | 2 |  | 0
117. | 741310251 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 1 |  | 0
118. | 741310261 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných,šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré, přepínačů řazení 5 - sériových | kus | 1 |  | 0
zásuvky
119. | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro průběžnou montáž | kus | 64 |  | 0
120. | 741313043 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 15 |  | 0
svítidla - včetně úchytů a světelných zdrojů LED
121. | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2 | kus | 19 |  | 0
122. | 741372062 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních panelových obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 61 |  | 0
rozvaděče
123. | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0
124. | 741320183 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A s krytem | kus | 1 |  | 0
125. | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 |  | 0
126. | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 2 |  | 0
127. | HZS.01 | Ostatní montážní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče | hod | 1 |  | 0
128. | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0
129. | HZS.02 | Montáž hlavního vypínače 100A/3f 1 | hod | 0.6 |  | 0
130. | 741322021 | Montáž přepěťových ochran se zapojením vodičů čtyřpólových do 35kA | kus | 1 |  | 0
131. | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 22 |  | 0
132. | 741320163 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem | kus | 2 |  | 0
133. | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 1 |  | 0
134. | 741321002 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem | kus | 3 |  | 0
135. | 741330634 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů, vestavných v krytu s kontakty 4P | kus | 2 |  | 0
136. | 741330053 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů vestavných čtyřpólových do 40A | kus | 1 |  | 0
137. | 741321032 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 |  | 0
138. | 741321042 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 |  | 0
139. | HZS.03 | Montáž ekvipotenciální svorkovnice 1ks | hod | 0.6 |  | 0
140. | HZS.04 | Montáž popisek 24ks | hod | 1 |  | 0
141. | HZS.05 | Montáž ostatního montážnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděče | hod | 2 |  | 0
142. | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 |  | 0
143. | HZS.06 | Montáž hlavního vypínače 80A/3f 1 | hod | 0.6 |  | 0
144. | 741322021 | Montáž přepěťových ochran se zapojením vodičů čtyřpólových do 35kA | kus | 1 |  | 0
145. | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 11 |  | 0
146. | 741320173 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A s krytem | kus | 1 |  | 0
147. | 741321042 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A s krytem | kus | 2 |  | 0
148. | HZS.07 | Montáž ekvipotenciální svorkovnice 1ks | hod | 0.6 |  | 0
149. | HZS.08 | Montáž popisek 20ks | hod | 0.95 |  | 0
150. | HZS.09 | Montáž ostatního montážnho materiálu nutného ke kompletaci rozvaděče | hod | 2 |  | 0
montážní materiál
151. | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 80 |  | 0
152. | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 20 |  | 0
153. | 741112101 | Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 8 |  | 0
154. | 741112111 | Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 4 mm2 | kus | 4 |  | 0
155. | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 5 |  | 0
156. | 741910502 | Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro rozvodny z profilů ocelových tenkostěnných | kg | 3 |  | 0
157. | 460932111 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 320 |  | 0
158. | 741231012 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných | kus | 2 |  | 0
159. | HZS.10 | Utěsnění prostupů komplet | hod | 1 |  | 0
160. | HZS.11 | Montáž svítidlové svorkovnice 80ks | hod | 17 |  | 0
161. | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 20 |  | 0
slaboproud
162. | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 430 |  | 0
163. | 741110041 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně o přes 11 do 23mm | m | 250 |  | 0
164. | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 7 |  | 0
165. | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 7 |  | 0
166. | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže, zásuvek datových, pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvojzásuvky | kus | 7 |  | 0
167. | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 7 |  | 0
168. | 742320001 | Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně | kus | 1 |  | 0
169. | 742310002 | Montáž domovního telefonu komunikačního tabla | kus | 1 |  | 0
170. | 742310006 | Video telefon 7" | kus | 2 |  | 0
171. | 742230003 | Montáž kamerového systému venkovní kamery | kus | 4 |  | 0
172. | 742230005 | Montáž kamerového systému venkovního kamerového krytu | kus | 4 |  | 0
173. | 742230001 | Montáž kamerového systému DVR nebo NAS nahrávacího zařízení pro kamery | kus | 1 |  | 0
174. | 742230101 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW | kus | 4 |  | 0
175. | 742230102 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer | kus | 1 |  | 0
176. | 742230103 | Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele | kus | 4 |  | 0
demontáže
177. | 741374823 | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm | kus | 60 |  | 0
178. | HZS.12 | Demontáž stávajících kabelů vč. likvidace | hod | 24 |  | 0
179. | 741211817 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2 | kus | 3 |  | 0
ostatní
180. | HZS.13 | Měření SK kabeláže + měřící protokol | hod | 4 |  | 0
181. | HZS.14 | Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo na přístrojích | hod | 17 |  | 0
182. | HZS.15 | Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce | hod | 126 |  | 0
183. | HZS.16 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
184. | HZS.17 | Dokumentace skutečného provedení - 3 paré - hod | hod | 8 |  | 0
185. | HZS.18 | Autorský dozor - hod | hod | 6 |  | 0
186. | HZS.19 | Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 24 |  | 0
187. | HZS.20 | Koordinace profesí | hod | 5 |  | 0
188. | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
189. | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 1 |  | 0
190. | R0002 | Nastavení systému např. SALUZ | kus | 1 |  | 0
191. | R0004 | Doprava materiálu, 3% z dodávky materiálu | % | 1 |  | 0
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0