A. PRŮVODNÍ    ZPRÁVA
A.1   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
A.1.a)   OZNAČENÍ STAVBY  

REVITALIZACE NÁVSI – KLUKY
A.1.b  STAVEBNÍK  NEBO OBJEDNATEL STAVBY, JEHO SÍDLO



OBEC KLUKY 

A.1.c)   ZPRACOVATEL   PROJEKTU :

Stavební část:



Ing. Jiřina Bukovská


autorizovaný inženýr
Jaselská 149/5                                    pozemních staveb 




293 01 Mladá Boleslav   

 

Tel: 326 329608, 603 467203



jirina. bukovska@email.cz




Ing. Jaroslav Wolf


autorizovaný inženýr





WM ATELIER



pozemních a dopravních 





Nábřeží Obránců míru 586

staveb





468 22 Železný Brod





483 391 485





jaroslav.wolf@gmail.com
A.2. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
A.2.a       STRUČNÝ  POPIS  STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ  
Náves obce Kluky  na poz.č.k.750/6, 749/1, 54/1 a 56  se nachází na území historického jádra obce Kluky, které bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/95 Sb. ze dne 22.9.1995 prohlášeno památkovou zónou. Stavební úpravy návsi musí být provedeny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Dokumentace byla v konceptu zkonzultována se zástupkyní Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech -   Mgr. Janou Berkovou.
Náves je v jižní  části obce při silnici II. tř. č. 259, která míří západním směrem do Mšena a  východním směrem do Katusic.
Stávající stav: 

Středem návsi je kříž vztyčený  na pískovcové podnoži, kolem kterého je zpevněná plocha z betonových dlaždic se třemi nádobami na květiny. Za zpevněnou plochou je zatrávněný prostor obdélníkového tvaru se dvěma mladými stromky. Celý tento útvar je ohraničen betonovými silničními obrubníky s převýšením nad zpevněnou asfaltovou plochou cca 
150 mm – 200 mm. 

Severovýchodním směrem od kříže k domu č.p.37 je zelená plocha se stávajícími stromy 

( švestka a mirabelka) a s jedním keřem. Plocha je neurčitého tvaru bez postranního zpevnění obrubníky. 

Celý prostor na návsi kolem výše popsaných útvarů je vyasfaltován a slouží jako kruhové obratiště  místnímu autobusu, který zde má konečnou zastávku ze Mšena.
Betonové obrubníky kolem zelené a zpevněné plochy  jsou poničené, vyvrácené od kol autobusu, protože současný stav vlečných křivek pro průjezdnost autobusu je nevyhovující.

Stávající stav je zdokumentován v příloze C.1.2.6. – Fotodokumentace současného stavu.
Návrh řešení:
Komunikace zpevněná asfaltem bude odstraněna a nahrazena čedičovou dlažbou shodnou s již vybudovanou komunikací za Obecním úřadem směřující severním směrem ke stávající zástavbě ( roubeným domům – statkům). Stávající konstrukce komunikace bude celá  vybourána a nahrazena novou.  Zpevněná betonová plocha kolem pískovcového podstavce  kříže bude  odstraněna  ( 31 m2) a nahrazena dlažbou z pískovce o ploše 3,80 m2 – viz výkres situace C.1.2.1b. Celá plocha bude upravena do pravidelného oválu dle vlečných křivek pro autobus a bude zatrávněna, dva stávající stromky budou ponechány. Betonové obrubníky budou vybourány a nahrazeny kamennými obrubníky, kolem pískovcové dlažby bude záhonový obrubník z pískovce.  

Zelená plocha kolem stávajících stromů a keře před štítem domu č.p.37 bude upravena rovněž do oválu dle vlečných křivek pro autobus. Plocha bude zatrávněna a zpevněna kamennými obrubníky vel. 150/250/1000 mm s převýšením 120 mm nad zpevněnou plochou.
Zpevněná plocha návsi je výškově upravena tak, aby srážkové vody odtékaly ke stávající vpusti umístěné na kraji silnice II /259.
A.2.b) PŘEDPOKLÁDANÝ   PRŮBĚH  STAVBY 
            Zahájení    duben 2018  
Etapizace a uvádění do provozu: 
etapa – odstranění stávající asfaltové plochy  na návsi, betonové dlažby kolem podstavce kříže. Výstavba nových podkladních vrstev zpevněné plochy, obrusné vrstvy a dlažby z pískovce kolem kříže včetně obrubníků. Úprava zatrávněných ploch s osetím travním semenem.

Dokončení stavby   prosinec  2018
A.2.c  VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, UZEMNÍ PLÁN A NA ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ
Územní plán byl zpracován projektovým ateliérem KA*KA, Tuřice 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou roku 1999. Návrh zadání byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem 8.3.2000, koncept územního plánu byl vypracován a schválen v roce 2001, návrh územního plánu byl projednán a schválen  v roce 2002. 
Územní rozhodnutí na revitalizaci návsi je bezpředmětné.
A.2.d    Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Budoucí stavba se nachází na obecním pozemku, a to 
č.k.750/6, druh pozemku - ostatní plocha,  způsob využití - ostatní komunikace
č.k.749/1, dtto,

č.k.54/1,   druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití- manipulační plocha 
p.č.56,      zastavěná plocha a nádvoří

Odvodnění zpevněné plochy je do stávající dešťové kanalizace obce.
Dosavadní využití návse:  slouží jako jízdní a pěší komunikace, pro autobus jako obratiště.
V severní části návse je nově zřízena prodejna, vedle ní je západním směrem Obecní úřad. 

U navrženého zeleného oválu s křížem u silnice II/272 je autobusová zastávka směrem do Mšena ( = kruhové obratiště pro autobus). 
A.2.e.   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu,   
 zdraví a životní prostředí
Technické řešení návse bylo konzultováno se zástupcem ( Mgr. Jana Berková)  Národního památkového ústavu středních Čech v Praze.

Stávající asfaltový kryt plochy návse bude odstraněn a bude provedena nová konstrukce  s obrusnou vrstvou z čedičového kamene obdobného charakteru jako u nově provedené komunikace, která je napojena na zpevněnou plochu návse. Toto řešení nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 
Po dokončení stavebních prací bude okolní zasažený terén upraven ( osetí travním semenem) tak, aby zůstal zachován stávající ráz venkovské obce.
A.2.f  Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatření
Stavební úpravy návse umožní žádoucí symbiozu starého z novým, nutnou v památkově hodnotné obci Kluky.
A.3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
a)   Dokumentace  pro vydání územního  rozhodnutí  není nutná při revitalizaci návse 
b)    Územní plán Obce Kluky 

c)    Mapové podklady a zaměření  oprávněným geodetem, polohopis předán v  JTSK,    

       výškový systém – Balt po vyr.                                     
d)    Dopravní průzkum: na silnici II/272 dle posledního sčítání – max. 500 vozidel denně.
e)     Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden, odvodnění komunikace je do 
        obecní dešťové kanalizace.   

f)     Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl prováděn. Stavba neovlivní okolní stavby

g)    Hydrometeorologické a hydrogeologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
        vody v recipientu nebyly vzhledem k charakteru stavby zjišťovány nebo se v dané 
        lokalitě nevyskytují. 
h)    Klimatologické údaje  - převládající směr větru: západní 14% a severozápadní 16% ,  
        průměrná teplota je 8,2 – 8,4°, průměrný počet mrazových dnů je 100, ledových 30 – 
        40, okolí obce Kluky patří k sušším oblastem s celkovým ročním úhrnem cca 600 mm, 
        řešená lokalita se nenachází ve smogové oblasti.
i)     Stavba se nachází v historickém jádru obce Kluky, které bylo vyhláškou Ministerstva 
        kultury ČR č. 249/95 Sb. ze dne 22.9.1995 prohlášeno památkovou zónou ( jako území 
        historických jader obcí  a jejich části s dochovanými soubory lidové architektury).
A.4   ČLENĚNÍ  STAVBY 
100 Komunikace, terénní úpravy, odvodnění a vegetační úpravy
A.5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
a) stavba věcně a časově navazuje na související stavby jiných stavebníků :
stavba nenavazuje na související stavby jiných stavbeníků
b) stavebník předpokládá  zahájit stavbu na jaře roku 2018 s tím,  že budou provedeny bourací práce ( odstranění stávajícího asfaltového krytu, betonové dlažby), položení podkladních vrstev, obrubníků a krycích vrstev. 
c) Přístup na stavbu je zajištěn z jižní strany přímo ze silnice II/259.  Po dobu  stavby budou přijata opatření k zajištění příjezdů do jednotlivých nemovitostí  (např  přejezdové můstky přes výkopy ) a udržba nájezdu na výše uvedenou silnici.  
d) Stavba vyvolá pouze drobná  dopravní omezení spočívající ve snížení rychlosti v místě výjezdu na silnici II/259,  kde budou osazeny DZ A 22 s dodatkem pozor výjezd ze stavby. 
A.6.   Přehled budoucích vlastníků a správců

Majitelem a správcem  návse na poz.č.k.750/6, 749/1, 54/1 a st.p 56 je obec Kluky. 

A.7.   PŘEDÁVÁNÍ  ČÁSTÍ  STAVBY  DO  UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude budována postupně, stavba bude jako celek předána po dokončení.

Jednotlivé úseky  zpevněné plochy  lze používat ihned po dokončení, jakož i přejezdy a sjezdy k nemovitostem za dodržení podmínek  dodavatele stavby . 

 Zkušenosti ukazují, že dokončené úseky užívají občané ihned po dokončení stavby,   

       protože pohyb po zpevněných, i když nepředaných úsecích je bezpečnější, než pohyb 
 po okolním terénu.  Jedná  se o  stavbu ukončenou závěrečnou prohlídkou,  na které se 
 nedá zamezit užívání  před  vydáním kolaudačního souhlasu.
A.8.    SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS  STAVBY

A.8.1  SOUHRNNÝ  TECHNICKÝ  POPIS

Stavební úpravy na návsi  jsou řešeny severním směrem od silnice II/259 po objekt s místní 

prodejnou na stp. 74 a vjezdem ke stáv. rodinnému domu na poz.č.k.54/1. Západním směrem 
je náves ukončena oplocením domu č.p.6 a Obecním úřadem. Východním směrem je 
zatrávněná plocha před domem č.p.37 a místní komunikace s kamennou dlažbou směřující ke 

stávající rodinné zástavbě.
Stávající konstrukce zpevněné plochy návsi bude vybourána a nahrazena novou s čedičovou

 dlažbou. Betonová dlažba kolem podstavce s křížem bude odstraněna a nahrazena 

pískovcovou dlažbou menší plochy ( 2 x 2,00 m x 1,90 m) dle výkresu situace. Ovál ve středu

 návsi bude upraven do pravidelného tvaru s kruhovými oblouky, aby vyhovoval vlečným 

křivkám pro místní autobus. Zelená plocha bude zachována se dvěma stromky. Postranní 

zpevnění oválu bude z kamenných obrubníků výšky 250 mm, šíře 150 mm s převýšením

 120 mm nad plochou.

Na východní straně návsi u štítu domu č.p.37 je navržen menší zelený ovál se dvěma 

stávajícími stromy a jedním keřem. Postranní zpevnění je rovněž z kamenných 
obrubníků vel. 150/250 mm s převýšením 120 mm nad zpev. plochou. Mezi zatrávněnou části 

u domu č.p.37 a navrženým oválem je prostor umožňující parkování jednoho vozidla 
( šíře 2,80 m – 3,20 m).
Podélné a příčné spády zpevněné plochy návsi se pohybují od 1% do 5,5% , jsou popsány na 

výkr. situace C.1.2.1b.
Plocha návsi s novou konstrukcí je 620 m2, vjezdu k RD na poz.č.k.54/1 je 26 m2. Plocha 
oválu ve středu návsi je 95 m2, plocha oválu na východní straně u domu č.p.37 je 21,30 m2.

Stávající podzemní a nadzemní vedení:
Dešťová kanalizace probíhá pod silnicí II/279 a míří z vpustě jižním směrem přes soukromý 

pozemek do kalu.
Vodovod  ( bez udání profilu) prochází  napříč návsí od prodejny směrem jižním, kde se 
v silnici II/259 napojuje na hlavní řad, který probíhá podél pravé strany vozovky směr

 Katusice.
Nadzemní elektrické vedení NN na betonových sloupech se závěsnými kabely pro přípojky

 probíhá podél Obecního úřadu směrem jižním na roh domu č.p.6, kde je propojen sloupy 

s vedením podél silnice II/259 ( levá strana) a probíhá až ke sloupu u domu č.p.37.

Nadzemní sdělovací vedení  je na betonových sloupech. Od severního rohu budovy Obecního 

úřadu míří vedení směrem jihovýchodním přes náves kolem prodejny k rohu poz. č.k.23
 ( dům č.p.37), kde je umístěn betonový  sloup a z něj dále pokračuje podél silnice II/259.

Na betonových sloupech je osazeno veřejné osvětlení ( zářivky).

Před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení veškerého podzemního vedení!

A.8.2  TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  A JEJICH SOUČÁSTÍ  
A.8.2.1 Pozemní komunikace    
A.8.2.1.a) Jízdní  komunikace na návsi:
byly řešeny tak, aby umožnily obrat autobusu přijíždějícího ze Mšena na konečné zastávce. Na výkrese situace vlečných křivek C.1.2.1b. je vyznačeno kruhové obratiště jízdy autobusu.

Stávající asfaltový kryt komunikací s podkladními vrstvami bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí s dlažbou z čedičového kamene obdobného charakteru jako u nově vybudované komunikace ústící na náves.
Výškově je plocha návsi řešena tak, aby srážkové vody odtékaly do stávající vpustě, a aby upravený terén navazoval na stávající niveletu silnice II/259, místní komunikaci u domu č.p.37 a oplocení, vjezdy a vstupy k rodinným domům.
Konstrukce dlážděné komunikace je navržena v tl. 470 mm – 570 mm ( dle spádu podkladní vrstvy) s postranním zpevněním z kamenného obrubníku uloženého do betonu v tl. 100 mm s boč. opěrou. Vzhledem k nestabilnímu podloží je navrženo jeho vápnění v tl. 400 mm, a sice 2% - 3% ( tj. 35 kg – 53 kg na 1 m3 zeminy). Konstrukce je popsána v technické zprávě C.1.1.   Plocha jízdních komunikací na návsi je 620 m2.

A.8.2.1.b) Příjezdová komunikace ke stávajícím rodinným domům na poz.č.k.54/1:

je na severní straně návsi u prodejny o ploše 26 m2. Stávající asfaltový kryt s podkladními vrstvami bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí  s dlažbou z čedičového kamene.
Podélný sklon a příčný sklon  je přizpůsoben okolní zástavbě. 
Konstrukce komunikace je navržena v tl. 370 mm – 400 mm ( dle výšky kamene), 
postranní zpevnění  je z kamenných obrubníků s převýšením 100 mm.
A.8.2.1.c) : Zatrávněný ovál s podstavcem kříže v jižní části návse:
byl upraven tak, aby bylo umožněno otočení autobusu na konečné zastávce na návsi. Ovál je navržen v původním místě, pouze je zmenšen dle vlečných křivek pro autobus. Krajní kruhové oblouky jsou o poloměru r = 3 m, celková délka oválu je 14,20 m a šířka 7,35 m. Ve středu oválu při silnici II/259 je pískovcová podnož s křížem, kolem které je navržena pískovcová pochůzí dlažba ( 2 x 1,90 m x 2,00 m). Původní betonová dlažba přiléhající těsně k silnici o ploše 31 m2 bude odstraněna i s nádobami na květiny.
Konstrukce nové dlažby v tl. 240 mm je popsána v technické zprávě. Příčný sklon dlažby je 2,1% směrem jižním k silnici. Postranní zpevnění dlažby směrem do zeleně tvoří záhonové obrubníky z pískovce s převýšením 50 mm nad zpevněnou plochou.

Postranní zpevnění směrem ke komunikaci je z kamenných obrubníků s betonovou boční opěrou v tl. 100 mm, převýšení nad vozovkou je 120 mm.
Původní vysázené stromky budou ponechány a plocha bude upravena, uhrabána  a oseta travním semenem parkového charakteru.
A.8.2.1.d) Zatrávněný ovál  ve východní části návse u domu č.p.37:
ohraničuje dva vzrostlé stromy ( švestka a mirabelka) a jeden keř. V současné době je prostor kolem stromů a keře neurčitého tvaru bez postranního zpevnění.
 Navržený ovál vychází z vlečných křivek pro autobus  a je umístěn rovnoběžně se stávajícím štítem domu č.p.37  ve vzd. od zatrávněné plochy 2,80 m – 3,20 m. Tento prostor umožní jedno pohotovostní stání na návsi.

Navržený ovál začíná cca 6 m od hrany silnice II/259 a končí u vjezdu na místní komunikaci s dlážděným krytem. Celková délka oválu je 7,35 m ( 4,15 m + 2 x 1,60 m), šířka 3,20 m.
Postranní zpevnění je z kamenných obrubníků vel. 150/250 mm s převýšením 120 mm nad zpevněnou plochou. Dva ovocné stromy s keřem budou zachovány, plocha bude upravena a oseta travním semenem. 

A.8.2.1.e) Terénní úpravy:

Zahrnují sejmutí ornice v tl. 200 mm, plošnou úpravu terénu, odkopávky a prokopávky v horn.3, odvoz vybourané sutě a přebytečného výkopku na vzd. 5 km, rozprostření ornice v místech zeleně v tl. 270 mm.
Bilance zemních prací: 

výkopy : 52,88 m3, násypy 14,39 m3, sejmutí ornice 146,62 m2 v tl. 200 mm = 29,32 m3
vybouraný asfaltový kryt : 610 m2, 

vybouraná betonová dlažba u kříže :  31 m2 
vybourané obrubníky: 82,50 m
rozprostření ornice v tl. 270 mm : 107 m2

A.8.2.2. mostní objekty a zdi  
   Nevyskytují se 
A. 8.2.3   odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění  zpevněných ploch na návsi je řešeno příčnými a podélnými spády do stávající vpustě  umístěné v jihozápadní části u silnice II/259. Odtud se srážkové vody odvádí přes soukromý pozemek do kalu.

A.8.2.4  Tunely, podzemní stavby a galerie

nevyskytuje se.
a.8.2.5    Obslužná  zařízení, veřejná parkoviště, únikové  zóny a               požární bezpečnost
Veřejné jedno parkovací stání je u zatrávněného oválu směrem k domu č.p.37 – viz výkres situace C.1.2.1b.

2.6  Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zřízení  - nevyskytuje se 

b) dopravní značky na návsi se nevyskytují - zástupce Památkového ústavu středních Čech v Praze si vyžádal  striktní  zákaz umístění jakýchkoliv dopravních značek na návsi v památkové zóně.
c) veřejné osvětlení je stávající, je umístěno na betonových sloupech elektrického vedení   

NN. 
d)   ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace  a umožnění jejich  

      migrace přes komunikace  - jedná se o stávající náves volně přístupnou,  kolem   

      ní je  oplocení nemovitostí dřevěné laťkové nebo kovové, které umožńuje pohyb 
      drobných živočichů. 

     e) clony a sítě proti oslnění se nezřizují 

A.8.2.7  OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN 

Nevyskytuje se.
A.9.  VÝSLEDKY  A ZÁVĚRY  Z  PODKLADŮ,  PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření lokality firmou První geodetická společnost, ul Kateřiny Militké 56, Mladá Boleslav v systému JTSK ve výškovém systému Balt po vyr. Průzkum na budoucím staveništi provedll projektant v červenci 2017.

Geologický a hydrogeleogický průzkum nebyl proveden. Dle územního plánu se v dané lokalitě nachází spraše a sprašové hlíny, které v mocnosti 3 m kryjí podložní vápnité pískovce.
a.10  DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ ZÓNY  A REZEVACE. 
Ochranná pásma:

Dešťová kanalizace


   -  2,00 m od líce potrubí

Vodovod



   – 1,50 m od líce potrubí

Nadzemní elektrická vedení 

   – 7 m od krajního vodiče

Podzemní elektrická vedení 

   – 1 m od kraje kabelu

Ochranné pásmo silnice II. tř.
 – 15 m od přilehlého jízdního pruhu

Řešená náves se nachází na území historického jádra obce, které bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/95 Sb. ze dne 22.9.1995 prohlášeno památkovou zónou ( jako území historických jader obcí a jejich částí s dochovanými soubory lidové architektury).

Oprava a údržba musí být v souladu se zákonem č.20/1987 Sb, o státní památkové péči.
Dokumentace byla v konceptu konzultována se zástupcem Památkového ústavu středních Čech v Praze.
A.11  ZÁSAH STAVBY DO  ÚZEMÍ  

a) bourací práce – stávající asfaltový kryt včetně konstrukce komunikací bude odstraněn, betonová dlažba kolem podstavce kříže bude vybourána a nahrazena pískovcovou dlažbou, betonové obrubníky budou odstraněny,
b) kácení mimoletní zeleně a její případná náhrada – při stavebních úpravách  návsi nebude kácena nízká ani vysoká zeleň,  

c) rozsah zemních prací a konečná úprava – bude sejmutá ornice v tl. 200 mm, provedeny odkopávky a prokopávky, plošná úprava terénu a rozprostření ornice v tl. 270 mm v místech zeleně, osetí travním semenem – viz výkres situace. 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy  nezastavěných ploch  - veškeré zelené plochy ( dva navržené ovály) budou ohumusovány a zatravněny. Nutno pravidelně sekat.

e) Zásah do zemědělského půdního fondu  a případné rekultivace –sejmutá ornice bude využita k ohumusovaní zelených ploch navržených oválů, rekultivace je bezpředmětná 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa – nevyskytují se 

g) Zásah do jiných pozemků – není
h) Vyvolané změny staveb  - nevyskytují se 

A. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

      Stavba nemá nároky ani potřeby  na zdroje .
A.13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a) ochrana  krajiny a přírody – stavba nemá vliv na krajinu a přírodu

b) hluk –  revitalizace návsi předpokládá provoz obvyklý jako dříve, novými povrchy 

    komunikací a zpevněných ploch se hluk podstatně zmenší, vibrace z provozu

    motorových vozidel bude minimální. 

c) emise z dopravy – předpoklad pouze automobily, vybavené katalyzátory 

    s minimálním vypouštěním exhalací 

d) vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje – územím neprochází žádný vodní tok 
     oblast spadá do III. ochranného pásma vodního zdroje toku Jizera a leží v chráněné oblasti 
     přirozené akumulace vod. Děšťové vody při mírných deštích se budou z dlážděných ploch 
     převážně vsakovat, při přívalových deštích budou svedeny pomocí podélnými a příčnými

     spády do stávající obecní dešťové kanalizace 
e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby – není potřeba 
    speciální ochrana, postačí běžná ochrana daná bezpečnostními předpisy pro provádění 
    staveb

f) nakládání s odpady –  řeší obecně závazné vyhlášky. TDO odvážen v pravidelných 
    intervalech. Splachový materiál zachycený v sedimentační části  stávající uliční vpustě

    bude  pravidelně odvážen odbornou firmou k likvidaci .
A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
      Stavba jako celek splňuje základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita  - použit pouze kvalitní odzkoušený materiál certifikované výrobky

b) požární bezpečnost – jedná se o stavbu bez požárního rizika – stavba vyhovuje vyhlášce  23/2008 Sb a zajišťuje bezpečný příjezd pro požární techniku k jednotlivým rodinným domům umístěným na návsi
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – stavba je navržena z materiálů  vyhovujících ochraně zdraví a životního prostředí, konečná úprava sníží  prašnost zpevněných ploch a umožní lepší odvod srážkových vod do stávající dešťové kanalizace
d) ochrana proti hluku –  nová úprava čedičové dlažby sniží hlučnost motoristického provozu na minimum

e) bezpečnost při užívání – návržené řešení na návsi umožní bezpečné otočení autobusu na konečné zastávce.

f)  úspora energie a ochrana tepla – netýká se stavby

A.15   DALŠÍ   POŽADAVKY 
      Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení
a) užitných vlastností stavby, (obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) – stavebně upravená zpevněná plocha návsi má dostatečnou kapacitu pro zajištění bezpečné dopravy, nový dlážděný povrch bude snadněji čistitelný a udržovatelný
b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -  zpevněná plocha návsi nemá vyšší podélný sklon než 8,33 %, podélné a příčné sklony se pohybují od 1 % do 5,5 %. Protože se jedná o náves v památkové zóně s historickou dlažbou bez chodníků, nejsou zde uplatněny  hmatové úpravy pro nevidomé chodce.  

c) ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí – běžná ochrana, stavba se nenachází v pásmech kde je nutná zvýšená ochrana 

d) splnění požadavků dotčených orgánů  - v průběhu prací bvla dokumentace projednávána  s jednotlivými zástupci dotčených orgánů a  jejich požadavky byly splněny .
      Mladé Boleslavi, září 2017







