## List1
Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS.
VÝKAZ VÝMĚR - MĚSTYS ŽELETAVA
| Název | MJ | Počet | Cena za MJ | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s 21% DPH
1. | Vysílací a řídící pracoviště s digitálním přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR)
1.1 | Vysílací anténa všesměrová - kompletní sestava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Vysílač vf. signálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Vysílací ústředna - řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Modul obousměrné komunikace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Dynamický mikrofon s 5m přívodní šňůrou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Stojánek pod mikrofon s nastavením úhlu náklonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Řídící software | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Modul digitální záznamník zpráv | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Modul telefonního vstupu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Montážní práce na řídící ústředně | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Provozní a předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Revize | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Modul automatického dobíjení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Modul napojení na JSVV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Zálohovací jednotka
2.1 | Elektrocentrála 5,5 kW, jednofázová, 4-takt | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Přijímací bezdrátové hlásiče s obousměrným digitálním přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR)
3.1 | Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Modul obousměrné komunikace | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Software komunikace | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB | ks | 141 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Anténa přijímací - kompletní sestava | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Montážní materiál | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Montážní práce | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Oživení | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Elektronické sirénové jednotky - koncový prvek JSVV
4.1 | Elektronická siréna | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Komunikační modul JSVV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Akustická jednotka 600W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Stožár pro uchycení jednotky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Anténa všesměrová | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Montážní práce na siréně | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Srážkoměrné čidlo pro měření ve vegetačním období
5.1 | Čidlo o záchytné ploše 200 cm2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Stojan s podstavcem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Multifunkční měřící a řídící telemetrická stanice | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Nerezový držák | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Příprava, instalace a oživení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Aktivace SIM | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Montážní materiál | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Provozní a předávací dokumentace | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Vodoměrná stanice - Ultrazvuková sonda
6.1 | Multifunkční měřící a řídící telemetrická stanice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Ultrazvuková sonda 4200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Modul automatického dobíjení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Příprava, instalace a oživení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Uřední měření průtoků, metoda sklonu a plochy, měrná křivka průtoků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Aktivace SIM | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Provozní a předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Vodočetná lať
7.1 | Vodočet smalt dělení po 2 cm, vyznačení celých m červeně, včetně rámu | 1 bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Vyrovnávací konzoly pro připevnění 1 bm vodočtu, povrchová úprava pískováním + žárový zinek, vyznačení SPA | 1 bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Připevnění rámu a vodočtu – chemické kotvy, vyrovnání do svislé polohy, vložení podkladové desky a její připevnění, připevnění vodočtu | 1 bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0