## Předmětný pasport
PŘÍLOHA Č.1 PD - VO TISÁ
Současný stav | [6 empty] | Nový stav
Číslo | Označení | Komunikace | Rozvaděč | Typ lampy | Příkon lampy (W) | Příkon + ztráty (W) | Číslo | Označení | Komunikace | Rozvaděč | Typ lampy | Příkon lampy (W) | Příkon s regulací (W) | Třída osvětlení *
1 | RV01_X6 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 1 | RV01X0001 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
2 | RV01_X40 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 2 | RV01X0002 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
3 | RV01_X138 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 3 | RV01X0003 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
4 | RV01_X86 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 4 | RV01X0004 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
6 | RV01_X141 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 6 | RV01X0006 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
7 | RV01_X28 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 7 | RV01X0007 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
9 | RV01_X117 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 9 | RV01X0009 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
10 | RV01_X85 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 10 | RV01X0010 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
11 | RV01_X73 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 11 | RV01X0011 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
12 | RV01_X46 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 12 | RV01X0012 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
13 | RV01_X71 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 13 | RV01X0013 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
14 | RV01_X59 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 14 | RV01X0014 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M5 (M6)
15 | RV01_X78 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 15 | RV01X0015 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
16 | RV01_X127 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 16 | RV01X0016 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
17 | RV01_X38 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 17 | RV01X0017 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
18 | RV01_X101 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 18 | RV01X0018 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
19 | RV01_X54 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 19 | RV01X0019 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
20 | RV01_X104 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 20 | RV01X0020 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
21 | RV01_X115 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 21 | RV01X0021 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
22 | RV01_X81 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 22 | RV01X0022 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
23 | RV01_X87 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 23 | RV01X0023 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
24 | RV01_X84 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 24 | RV01X0024 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
25 | RV01_X102 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 25 | RV01X0025 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
28 | RV01_X143 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 28 | RV01X0028 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
29 | RV01_X7 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 29 | RV01X0029 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
30 | RV01_X29 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 30 | RV01X0030 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
31 | RV01_X124 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 31 | RV01X0031 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
32 | RV01_X22 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 32 | RV01X0032 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
33 | RV01_X52 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 33 | RV01X0033 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
34 | RV01_X89 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 34 | RV01X0034 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
35 | RV01_X41 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 35 | RV01X0035 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
37 | RV01_X129 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 37 | RV01X0037 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
39 | RV01_X122 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 39 | RV01X0039 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
41 | RV01_X60 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 41 | RV01X0041 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
42 | RV01_X146 | č. I. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 42 | RV01X0042 | č. I. | 01 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
43 | RV02_X14 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 43 | RV02X0043 | č. I. | 02 | C | 30 | 19.8 | M4 (M5)
69 | RV02_060 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 69 | RV02X0069 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
70 | RV02_059 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 70 | RV02X0070 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
71 | RV02_058 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 71 | RV02X0071 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
72 | RV03_057 | č. I. | 03 | LV236 | 72 | 90 | 72 | RV03X0072 | č. I. | 03 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
73 | RV02_056 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 73 | RV02X0073 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
74 | RV02_055 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 74 | RV02X0074 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
75 | RV02_054 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 75 | RV02X0075 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
76 | RV02_005 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 76 | RV02X0076 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
77 | RV02_052 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 77 | RV02X0077 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
78 | RV02_003 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 78 | RV02X0078 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
79 | RV02_002 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 79 | RV02X0079 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
80 | RV02_001 | č. I. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 80 | RV02X0080 | č. I. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
81 | new03 (RV03) | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 81 | RV03X0201 | č. II. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P4)
82 | RV03_053 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 82 | RV03X0202 | č. II. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P4)
83 | RV03_052 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 83 | RV03X0203 | č. II. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P4)
84 | RV03_051 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 84 | RV03X0204 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
85 | RV03_050 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 85 | RV03X0205 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
86 | RV03_49 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 86 | RV03X0206 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
87 | RV03_X76 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 87 | RV03X0207 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
88 | RV03_X17 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 88 | RV03X0208 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
89 | RV03_X90 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 89 | RV03X0209 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
90 | RV03_X45 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 90 | RV03X0210 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
91 | new02 (RV03) | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 91 | RV03x0211 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
92 | RV03_X43 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 92 | RV03X0212 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
93 | new01 (RV03) | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 93 | RV03X0213 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
94 | RV03_042 | č. II. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 94 | RV03X0214 | č. II. | 03 | C1 | 30 | 30 | P4 (P4)
100 | RV02_074 | č. III. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 100 | RV02X0306 | č. III. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
101 | RV02_075 | č. III. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 101 | RV02X0307 | č. III. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
102 | RV02_076 | č. III. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 102 | RV02X0308 | č. III. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
103 | RV02_077 | č. III. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 103 | RV02X0309 | č. III. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
104 | RV02_078 | č. III. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 104 | RV02X0310 | č. III. | 02 | D | 40 | 26.4 | M5 (M6)
105 | RV02_088 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 105 | RV02X0401 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
106 | RV02_087 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 106 | RV02X0402 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
107 | RV02_086 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 107 | RV02X0403 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
108 | RV02_085 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 108 | RV02X0404 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
109 | RV02_084 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 109 | RV02X0405 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
110 | RV02_083 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 110 | RV02X0406 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
112 | RV02_081 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 112 | RV02X0408 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
113 | RV02_080 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 113 | RV02X0409 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
114 | RV02_079 | č. IV. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 114 | RV02X0410 | č. IV. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
115 | RV02_X8 | č. V. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 115 | RV02X0501 | č. V. | 02 | B1 | 20 | 20 | M6 (P4)
116 | RV02_X95 | č. V. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 116 | RV02X0502 | č. V. | 02 | B1 | 20 | 20 | M6 (P4)
117 | RV02_X20 | č. VI. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 117 | RV02X0601 | č. VI. | 02 | B1 | 20 | 20 | P3 (P4)
118 | RV02_X67 | č. VI. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 118 | RV02X0602 | č. VI. | 02 | B1 | 20 | 20 | P3 (P4)
122 | RV01_109 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 122 | RV01X0801 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
123 | RV01_110 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 123 | RV01X0802 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
124 | RV01_111 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 124 | RV01X0803 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
125 | RV01_112 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 125 | RV01X0804 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
126 | RV01_113 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 126 | RV01X0805 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
127 | RV01_114 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 127 | RV01X0806 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
128 | RV01_115 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 128 | RV01X0807 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
129 | RV01_116 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 129 | RV01X0808 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
130 | RV01_117 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 130 | RV01X0809 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
131 | RV01_118 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 131 | RV01X0810 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
132 | RV01_119 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 132 | RV01X0811 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
133 | RV01_120 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 133 | RV01X0812 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
134 | RV01_121 | č. VIII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 134 | RV01X0813 | č. VIII. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
140 | RV01_123 | č. X. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 140 | RV01X1001 | č. X. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
141 | RV01_122 | č. X. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 141 | RV01X1002 | č. X. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
142 | RV01_129 | č. XI. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 142 | RV01X1101 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
143 | RV01_130 | č. XI. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 143 | RV01X1102 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
144 | new32 (RV01) | č. XI. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 144 | RV01X1103 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
145 | new31 (RV01) | č. XI. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 145 | RV01X1104 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
146 | new30 (RV01) | č. XI. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 146 | RV01X1105 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
147 | new29 (RV01) | č. XI. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 147 | RV01X1106 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
148 | RV01_131 | č. XI. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 148 | RV01X1107 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
149 | RV01_132 | č. XI. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 149 | RV01X1108 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
150 | RV01_133 | č. XI. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 150 | RV01X1109 | č. XI. | 01 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
151 | RV01_X103 | č. XII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 151 | RV01X1201 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
152 | RV01_X142 | č. XII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 152 | RV01X1202 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
153 | RV01_X88 | č. XII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 153 | RV01X1203 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
154 | RV01_X72 | č. XII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 154 | RV01X1204 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
155 | RV01_X99 | č. XII. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 155 | RV01X1205 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
156 | RV01_X118 | č. XII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 156 | RV01X1206 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
157 | RV01_X137 | č. XII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 157 | RV01X1207 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
158 | RV01_X2 | č. XII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 158 | RV01X1208 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
159 | RV01_X61 | č. XII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 159 | RV01X1209 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
160 | RV01_X49 | č. XII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 160 | RV01X1210 | č. XII. | 01 | C | 30 | 19.8 | M6 (P4)
161 | RV01_X24 | č. XIII. | 01 | Zdroj 100W | 100 | 100 | 161 | RV01X1301 | č. XIII. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
164 | RV01_X120 | č. XIII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 164 | RV01X1304 | č. XIII. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
167 | new26 (RV01) | č. XIII. | 01 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 167 | RV01X1307 | č. XIII. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
180 | RV01_158 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 180 | RV01X1501 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
181 | RV01_159 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 181 | RV01X1502 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
182 | RV01_160 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 182 | RV01X1503 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
183 | RV01_161 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 183 | RV01X1504 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
184 | RV01_162 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 184 | RV01X1505 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
185 | RV01_163 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 185 | RV01X1506 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
186 | RV01_X92 | č. XV. | 01 | LV236 | 72 | 90 | 186 | RV01X1507 | č. XV. | 01 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
187 | RV02_183 | č. XIX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 187 | RV02X1901 | č. XIX. | 02 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
188 | RV02_182 | č. XIX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 188 | RV02X1902 | č. XIX. | 02 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
189 | RV02_181 | č. XIX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 189 | RV02X1903 | č. XIX. | 02 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
190 | RV02_180 | č. XIX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 190 | RV02X1904 | č. XIX. | 02 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
191 | RV02_179 | č. XIX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 191 | RV02X1905 | č. XIX. | 02 | A | 10 | 10 | P5 (P5)
201 | RV02_X27 | č. XVII. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 201 | RV02X1701 | č. XVII. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
202 | RV02_X108 | č. XVII. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 202 | RV02X1702 | č. XVII. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
203 | RV02_X133 | č. XVII. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 203 | RV02X1703 | č. XVII. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
204 | RV02_X58 | č. XVII. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 204 | RV02X1704 | č. XVII. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P4)
217 | RV02_X42 | č. XX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 217 | RV02X2001 | č. XX. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
218 | RV02_X57 | č. XX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 218 | RV02X2002 | č. XX. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
219 | RV02_X114 | č. XX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 219 | RV02X2003 | č. XX. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
220 | RV02_X131 | č. XX. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 220 | RV02X2004 | č. XX. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
221 | CHYBÍ (RV02) | č. XX. | 02 | Zdroj 100W | 100 | 100 | 221 | RV02X2110 | č. XX. | 02 | B | 20 | 13.2 | M6 (P5)
222 | new34 (RV02) | č. XXI. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 222 | RV02X2101 | č. XXI. | 02 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
223 | RV02_X56 | č. XXI. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 223 | RV02X2102 | č. XXI. | 02 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
224 | RV02_X62 | č. XXI. | 02 | LV236 | 72 | 90 | 224 | RV02X2103 | č. XXI. | 02 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
225 | RV03_011 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 225 | RV03X2201 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
226 | RV03_012 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 226 | RV03X2202 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
227 | RV03_013 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 227 | RV03X2203 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
228 | new09 RV03 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 228 | RV03X2204 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
235 | new10 RV03 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 235 | RV03X2205 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
236 | new11 RV03 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 236 | RV03X2206 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
237 | new12 RV03 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 237 | RV03X2207 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
238 | new13 RV03 | č. XXII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 238 | RV03X2208 | č. XXII. | 03 | D | 40 | 26.4 | M6 (P5)
239 | CHYBÍ (RV03) | č. XXIII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 239 | RV03X2301 | č. XXIII. | 03 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
240 | new02 (RV03) | č. XXIII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 240 | RV03X2302 | č. XXIII. | 03 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
241 | new06 (RV03) | č. XXIII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 241 | RV03X2303 | č. XXIII. | 03 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
242 | new07 (RV03) | č. XXIII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 242 | RV03X2304 | č. XXIII. | 03 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
243 | new08 (RV03) | č. XXIII. | 03 | 1VV70S-PMMA | 70 | 87.5 | 243 | RV03X2305 | č. XXIII. | 03 | C | 30 | 19.8 | M6 (P5)
Celkem | [5 empty] | 13585 |  | Celkem |  |  |  | 4140 | 2922.8
Komunikace | Počet sv.bodů | 1VV70S-PMMA | LV236 | Zdroj 100W |  |  | * Třída osvětlení uvedená v závorce je nejnižší možná použitelná třída na osvětlení za předpokladu dodržení všech předepsaných náležitostí v generelu večejného osvětlení.
č. I. | 48 | 38 | 114 | 2
č. II. | 14
č. III. | 5
č. IV. | 9 | [5 empty] | Komunikace | Počet sv.bodů | A | B | B1 | C | C1 | D
č. V. | 2 | [5 empty] | č. I. | 48 | 15 | 42 | 4 | 54 | 11 | 28
č. VI. | 2 | [5 empty] | č. II. | 14
č. VIII. | 13 | [5 empty] | č. III. | 5
č. X. | 2 | [5 empty] | č. IV. | 9
č. XI. | 9 | [5 empty] | č. V. | 2
č. XII. | 10 | [5 empty] | č. VI. | 2
č. XIII. | 3 | [5 empty] | č. VIII. | 13
č. XV. | 7 | [5 empty] | č. X. | 2
č. XVII. | 4 | [5 empty] | č. XI. | 9
č. XIX. | 5 | [5 empty] | č. XII. | 10
č. XX. | 5 | [5 empty] | č. XIII. | 3
č. XXI. | 3 | [5 empty] | č. XV. | 7
č. XXII. | 8 | [5 empty] | č. XVII. | 4
č. XXIII. | 5 | [5 empty] | č. XIX. | 5
Součet | 154 | [5 empty] | č. XX. | 5
[7 empty] | č. XXI. | 3
[7 empty] | č. XXII. | 8
[7 empty] | č. XXIII. | 5
[7 empty] | Součet | 154