## PŘÍLOHA Č.9
Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Tisá | [5 empty] | Příloha č. 9 PD
Název výpočtu | Počet svítidel | Třída osvětlení | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M4 | 24 | M4 | Svítidlo C | 0 | 30 | 720
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M5 - 30W | 12 | M5 | Svítidlo C | 0 | 30 | 360
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M5 - 40W | 17 | M5 | Svítidlo D | 0 | 40 | 680
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M6 - 20W | 44 | M6 | Svítidlo B, (B1) | 0 | 20 | 880
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M6 - 30W | 18 | M6 | Svítidlo C, (C1) | 0 | 30 | 540
Referenční výpočet osvětlení pro komunikace M6 - 40W | 11 | M6 | Svítidlo D | 0 | 40 | 440
OT2Ú2-3 | 11 | P4 | Svítidlo (C1) | 0 | 30 | 330
OT6Ú1-2 | 2 | P3 | Svítidlo (B1) | 0 | 20 | 40
OT13Ú1-2 | 3 | P5 | Svítidlo A | 0 | 10 | 30
OT15Ú1-2 | 7 | P5 | Svítidlo A | 0 | 10 | 70
OT19Ú1-2 | 5 | P5 | Svítidlo A | 0 | 10 | 50
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
celkový počet svítidel | 154 |  |  | Instalovaný příkon celkem |  | 4140
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W): |  |  | 4140
Uchazeč vyplní zelená pole