## Rekapitulace
Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice
Investor: Obec Kořenice
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice | 0 | 322.9374 | 0 | 0
S/SO 01 | Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice | 0 | 322.9374 | 0 | 0
S/SO 01/001 | 001: Zemní práce | 0 | 71.9553 | 0 | 0
S/SO 01/002 | 002: Zakládání, zpevňování hornin | 0 | 89.924 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 003: Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 31.9388 | 0 | 0
S/SO 01/004 | 004: Vodorovné konstrukce | 0 | 3.5738 | 0 | 0
S/SO 01/005 | 005: Komunikace pozemní | 0 | 55.012 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 0 | 43.6145 | 0 | 0
S/SO 01/008 | 008: Vedení dálková a přípojná | 0 | 1.5665 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | 9.1689 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/711 | 711: Izolace proti vodě | 0 | 1.1143 | 0 | 0
S/SO 01/712 | 712: Povlakové krytiny | 0 | 2.0035 | 0 | 0
S/SO 01/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 0.95176 | 0 | 0
S/SO 01/721 | 721: Kanalizace | 0 | 0.091829 | 0 | 0
S/SO 01/722 | 722: Vodovod | 0 | 0.11993 | 0 | 0
S/SO 01/725 | 725: Zařizovací předměty | 0 | 0.22262 | 0 | 0
S/SO 01/726 | 726: Předstěnové instalace | 0 | 0.0395 | 0 | 0
S/SO 01/731 | 731: Ústřední vytápění - kotelny | 0 | 0.20744 | 0 | 0
S/SO 01/732 | 732: Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.19158 | 0 | 0
S/SO 01/733 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 0 | 0.07624 | 0 | 0
S/SO 01/734 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.00623 | 0 | 0
S/SO 01/735 | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.32891 | 0 | 0
S/SO 01/741 | 741: Silnoproud | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/751 | 751: Vzduchotechnika | 0 | 0.0012 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | 1.8563 | 0 | 0
S/SO 01/764 | 764: Konstrukce klempířské | 0 | 0.31977 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 1.5316 | 0 | 0
S/SO 01/767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 0.46475 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 771: Podlahy z dlaždic | 0 | 4.5538 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 781: Obklady | 0 | 1.8747 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 784: Malby | 0 | 0.22766 | 0 | 0
S/SO 01/V01 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/V03 | V03: Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/V04 | V04: Inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/V06 | V06: Územní vlivy | 0 | 0 | 0 | 0
S/SO 01/V07 | V07: Provozní vlivy | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
DPH
| DPH: 21% ze základny | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0
Poznámka:
Výkaz výměr je proveden dle dokumentace pro stavební povolení. Nenahrazuje výkaz výměr dle dokumentace pro provedení stavby.

## Zakázka
Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice
Investor: Obec Kořenice
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice |  |  |  | 0 |  | 322.9374 |  | 173.3214 |  | 0 | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | Stavební úpravy objektu č.p. 85 Kořenice |  |  |  | 0 |  | 322.9374 |  | 173.3214 |  | 0 | 0
S/SO 01/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 71.9553 |  | 116.8026 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 113107542 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 4.048 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 113107512 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 5.52 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 62.1292 |  | 0 |  | 0 | 0.26 | 16.1536 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 113107312 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 62.129 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 18.6387 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 113107136 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm ručně | m2 | 144.8845 |  | 0 |  | 0 | 0.33 | 47.8119 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně | m2 | 144.885 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 24.6304 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 79.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 5.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 8.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 0.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 6.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 20.2838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 47.4665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 44.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 29.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 162751115 | Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 74.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 74.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 133.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 102.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 102.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 51.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | H | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 56.8 |  | 0 | 1 | 56.8 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 329.919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | H | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 15.1542 |  | 0 | 1 | 15.1542 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 8.419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 162706111 | Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 8.419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 162706119 | Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m | m3 | 16.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 171206111 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů | m3 | 8.4187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 56.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 56.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | H | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.1225 |  | 0 | 0.001 | 0.0011225 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0 |  | 89.924 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 274313711 | Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.78 |  | 0 | 2.5019 | 1.9515 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 0.65 |  | 0 | 0.73558 | 0.47813 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 274366006 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.009621 |  | 0 | 1.0472 | 0.010075 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 21.7327 |  | 0 | 2.5019 | 54.3723 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.5707 |  | 0 | 1.0628 | 0.60652 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 0.8775 |  | 0 | 0.00294 | 0.0025798 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 0.877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 15.0135 |  | 0 | 2.16 | 32.4291 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 166.0665 |  | 0 | 0.0001 | 0.016607 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | H | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 190.9759 |  | 0 | 0.0003 | 0.057293 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 31.9388 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 11.9192 |  | 0 | 1.6627 | 19.8181 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 310271071 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m | m2 | 10.8185 |  | 0 | 0.1867 | 2.0198 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m | m2 | 2.1675 |  | 0 | 0.19012 | 0.41209 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 14 |  | 0 | 0.00688 | 0.09632 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | H | 59321156 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x240mm | kus | 2 |  | 0 | 0.062 | 0.124 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | H | 59321157 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x240mm | kus | 12 |  | 0 | 0.074 | 0.888 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00918 | 0.01836 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | H | 59321159 | překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm | kus | 2 |  | 0 | 0.103 | 0.206 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 9.1 |  | 0 | 0.1526 | 1.3887 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 67.9875 |  | 0 | 0.07921 | 5.3853 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.03193 | 0.15965 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 13.51 |  | 0 | 0.06172 | 0.83384 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.02628 | 0.05256 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 1.68 |  | 0 | 0.0525 | 0.0882 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 346272216 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm | m2 | 4.725 |  | 0 | 0.04567 | 0.21579 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 338171121 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC | kus | 17 |  | 0 | 0.00702 | 0.11934 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | H | 55342264 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0047 | 0.0094 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | H | 55342256 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm | kus | 10 |  | 0 | 0.0037 | 0.037 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | H | 55342270 | vzpěra plotová Pz a komaxitový 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm | kus | 5 |  | 0 | 0.002 | 0.01 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | H | 31327515 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm | m | 30 |  | 0 | 0.0018 | 0.054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | H | 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | m | 60 |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.5738 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 5.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 1.3485 |  | 0 | 2.502 | 3.3739 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.09443 |  | 0 | 1.0529 | 0.099426 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 8.99 |  | 0 | 0.01117 | 0.10042 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 8.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/005 | 3 |  | Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 55.012 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 96.99 |  | 0 | 0.08922 | 8.6534 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 87.9292 |  | 0 | 0.08922 | 7.845 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | H | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 190.4666 |  | 0 | 0.132 | 25.1416 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 564801011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm | m2 | 184.919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 172.9255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 564811013 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm | m2 | 11.9938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm | m2 | 18.4 |  | 0 | 0.12966 | 2.3857 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm | m2 | 18.4 |  | 0 | 0.20745 | 3.8171 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 18.4 |  | 0 | 0.38 | 6.992 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 49.2 |  | 0 | 0.0036 | 0.17712 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 43.6145 |  | 0.00064255 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 10.5405 |  | 0 | 2.5019 | 26.371 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 631319221 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 10.541 |  | 0 | 0.00253 | 0.026669 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 10.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 631319195 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 143.5104 |  | 0 | 2e-05 | 0.0028702 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 | 0.1553 | 0.3106 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 400.115 |  | 0 | 0.00026 | 0.10403 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 241.7748 |  | 0 | 0.00531 | 1.2838 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 400.115 |  | 0 | 0.00438 | 1.7525 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 400.115 |  | 0 | 0.0025 | 1.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 324.072 |  | 0 | 0.004 | 1.2963 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 25.1375 |  | 0 | 0.03468 | 0.87177 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 613142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 | 25.137 |  | 0 | 0.00441 | 0.11085 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 613135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm | m2 | 25.137 |  | 0 | 0.0025 | 0.062842 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 32.1275 |  | 0 | 2e-05 | 0.00064255 | 1e-05 | 0.00032128 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 274.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 334.132 |  | 0 | 0.00026 | 0.086874 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 71.92 |  | 0 | 0.02636 | 1.8958 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 262.212 |  | 0 | 0.01166 | 3.0574 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 334.132 |  | 0 | 0.00438 | 1.4635 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 334.132 |  | 0 | 0.0025 | 0.83533 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 91.925 |  | 0 | 0.00022 | 0.020223 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 91.925 |  | 0 | 0.0057 | 0.52397 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 242.207 |  | 0 | 0.00014 | 0.033909 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 242.207 |  | 0 | 0.00285 | 0.69029 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 11.994 |  | 0 | 0.00026 | 0.0031184 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 621325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 11.9938 |  | 0 | 0.01166 | 0.13985 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 621142001 | Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu | m2 | 11.994 |  | 0 | 0.00438 | 0.052534 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 621135011 | Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm | m2 | 11.994 |  | 0 | 0.0025 | 0.029985 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 621151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 11.994 |  | 0 | 0.00014 | 0.0016792 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 11.994 |  | 0 | 0.00285 | 0.034183 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 623131121 | Penetrační nátěr vnějších ostění a nadpraží nanášený ručně | m2 | 11.1895 |  | 0 | 0.00026 | 0.0029093 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 623142001 | Sklovláknité pletivo vnějších ostění a nadpraží vtlačené do tmelu | m2 | 11.19 |  | 0 | 0.00441 | 0.049348 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 623135011 | Vyrovnání podkladu vnějších ostění a nadpraží tmelem tl do 2 mm | m2 | 11.19 |  | 0 | 0.0025 | 0.027975 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 623131121 | Penetrační nátěr vnějších ostění a nadpraží nanášený ručně | m2 | 11.19 |  | 0 | 0.00026 | 0.0029094 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 623531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších ostění a nadpraží | m2 | 11.19 |  | 0 | 0.00285 | 0.031892 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 208.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | H | 59051510 | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou | m | 19.745 |  | 0 | 0.0003 | 0.0059235 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | H | 59051512 | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou | m | 13.31 |  | 0 | 0.0002 | 0.002662 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | H | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm | m | 196.284 |  | 0 | 3e-05 | 0.0058885 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 65.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | H | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | m | 72.391 |  | 0 | 4e-05 | 0.0028956 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SP | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 32.1275 |  | 0 | 2e-05 | 0.00064255 | 1e-05 | 0.00032128 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 5.1475 |  | 0 | 0.2756 | 1.4187 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/008 | 3 |  | Oddíl |  | 008: Vedení dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  | 1.5665 |  | 0.00163 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 | m | 30 |  | 0 | 1e-05 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | H | 28611164 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 | m | 33 |  | 0 | 0.00267 | 0.08811 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 879221911R | Napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád | kus | 1 |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 | 0.00163 | 0.00163 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 894812202 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° | kus | 2 |  | 0 | 0.06896 | 0.13792 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 894812232 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.01515 | 0.0303 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 894812251 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu zatížení B125 | kus | 1 |  | 0 | 0.15251 | 0.15251 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 894812267 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 | 0.09676 | 0.09676 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 1 |  | 0 | 0.1056 | 0.1056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.02424 | 0.02424 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 894812356 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem | kus | 1 |  | 0 | 0.304 | 0.304 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | H | 28613500 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm | m | 45.1 |  | 0 | 0.00027 | 0.012177 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 879221112R | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 110 | kus | 1 |  | 0 | 0.00163 | 0.00163 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 877251124R | Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | H | 28614014R | tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-50mm | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 891211112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | H | 42221423 | šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit PN16, 50x2" | kus | 1 |  | 0 | 0.0073 | 0.0073 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | H | 42291072 | souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m | kus | 1 |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | H | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 1 |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | H | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 893811163 | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m | kus | 1 |  | 0 | 0.43786 | 0.43786 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | H | 56230595 | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6m | kus | 1 |  | 0 | 0.087 | 0.087 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 78.1 |  | 0 | 7e-05 | 0.005467 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 78.1 |  | 0 | 0.00019 | 0.014839 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 9.1689 |  | 46.3766 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 009_pozn.č.1 | Vystěhování stávajících prostor není součástí výkazu výměr |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 49.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00925 | 0.17112 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 8.6931 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 19.1248 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 27.72 |  | 0 |  | 0 | 0.308 | 8.5378 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 1.32 |  | 0 |  | 0 | 0.208 | 0.27456 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.1875 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.45 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 3.6125 |  | 0 |  | 0 | 0.041 | 0.14811 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 968062246 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 9.69 |  | 0 |  | 0 | 0.027 | 0.26163 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 968072247 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 16.56 |  | 0 |  | 0 | 0.034 | 0.56304 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8.19 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.62244 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 14.5955 |  | 0 |  | 0 | 0.063 | 0.91952 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.65625 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 1.575 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 1.04 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 | 0.074 | 1.776 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.87 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 3.3659 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.1769 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 2.1184 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 262.212 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 4.1954 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 11.994 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 0.1919 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 241.775 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.9671 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1.2 |  | 0 | 0.00244 | 0.002928 | 0.056 | 0.0672 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | SP | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm | m | 2.4 |  | 0 | 0.00091 | 0.002184 | 0.0028 | 0.00672 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (nespecifikované bourací práce) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | SP | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6.37 |  | 0 | 0.14042 | 0.89448 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | H | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 7 |  | 0 | 0.05612 | 0.39284 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 31.495 |  | 0 | 0.10095 | 3.1794 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | H | 59217002 | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm | m | 32.9999 |  | 0 | 0.024 | 0.792 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 1.7039 |  | 0 | 2.2563 | 3.8446 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník (stavební přípomocné práce) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 290.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 8704.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | SP | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 290.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 290.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SP | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 8704.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 290.149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 140.54 |  | 0 | 0.00013 | 0.01827 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 140.54 |  | 0 | 4e-05 | 0.0056216 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 3 |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | H | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 3 |  | 0 | 0.012 | 0.036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SUB | 953943100 | D+M Autonomní detekce a signalizace požáru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | ON | 009_pozn.č.2 | Vybavení není součástí výkazu výměr |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 173.3214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 173.3214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 173.3214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1213.247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 173.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 306.7538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 1.1143 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 144.8845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 13.1655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.047 |  | 0 | 1 | 0.047 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 144.885 |  | 0 | 0.0004 | 0.057954 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 13.166 |  | 0 | 0.0004 | 0.0052664 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | H | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 181.7586 |  | 0 | 0.0054 | 0.9815 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 31.3995 |  | 0 | 0.0004 | 0.01256 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou | m | 62.799 |  | 0 | 0.00016 | 0.010048 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 1.1143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/712 | 3 |  | Oddíl |  | 712: Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 2.0035 |  | 2.3392 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 179.9418 |  | 0 |  | 0 | 0.011 | 1.9794 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 712300843 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním | m2 | 179.942 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.35988 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 179.9418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 6.3528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | H | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.06 |  | 0 | 1 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 179.942 |  | 0 | 0.00088 | 0.15835 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 6.353 |  | 0 | 0.00094 | 0.0059718 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | H | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 214.2738 |  | 0 | 0.0054 | 1.1571 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 201.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | H | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 231.2754 |  | 0 | 0.0003 | 0.069383 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 712334007 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI do 60 mm v počtu kotev přes 9 do 10 kusů/m2 | m2 | 179.9418 |  | 0 | 0.00031 | 0.055782 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 712861705 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 19.6668 |  | 0 | 3e-05 | 0.00059 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 712361301 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 712393001 | Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech | kus | 2 |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | H | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 234.7254 |  | 0 | 0.0019 | 0.44598 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 41.844 |  | 0 | 0.0006 | 0.025106 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 41.844 |  | 0 | 0.0006 | 0.025106 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 998712121 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m | t | 2.0035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.95176 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 179.9418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | H | 28375919 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 30mm | m2 | 188.9391 |  | 0 | 0.00105 | 0.19839 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 179.942 |  | 0 | 0.0001 | 0.017994 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 140.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | H | 28372300 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 | m3 | 14.7567 |  | 0 | 0.025 | 0.36892 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 140.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | H | 28323151 | papír separační potažený PE fólií | m2 | 161.621 |  | 0 | 0.00035 | 0.056567 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 713113111 | Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou | m3 | 29.5134 |  | 0 | 0.0105 | 0.30989 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 998713121 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | t | 0.95176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.091829 |  | 0.6714 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0.01492 | 0.6714 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 18.7 |  | 0 | 0.00197 | 0.036839 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 3.3 |  | 0 | 0.00142 | 0.004686 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m | 9.9 |  | 0 | 0.0019 | 0.01881 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 3.3 |  | 0 | 0.00224 | 0.007392 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 13.2 |  | 0 | 0.00076 | 0.010032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 5.5 |  | 0 | 0.0005 | 0.00275 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | H | 28611932 | redukce kanalizační plastová nesouosá KG 125/100 | kus | 6 |  | 0 | 0.0003 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | H | 28611426 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/87° | kus | 1 |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | H | 28611389 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45° | kus | 1 |  | 0 | 0.00088 | 0.00088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | H | 28611388 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45° | kus | 4 |  | 0 | 0.00072 | 0.00288 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | H | 28611358 | koleno kanalizační PVC KG 125x87° | kus | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | H | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 4 |  | 0 | 0.00035 | 0.0014 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | H | 28611351 | koleno kanalizační PVC KG 110x45° | kus | 2 |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | H | 28611944 | čistící kus kanalizační PVC DN 110 | kus | 2 |  | 0 | 0.00086 | 0.00172 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 2 |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 998721121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | t | 0.091829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.11993 |  | 0.1065 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0.00213 | 0.1065 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 722263215 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0 | 0.00829 | 0.00829 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 722270104 | Sestava vodoměrová závitová G 6/4" | soubor | 1 |  | 0 | 0.00808 | 0.00808 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 30.8 |  | 0 | 0.00116 | 0.035728 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 33 |  | 0 | 0.00084 | 0.02772 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 63.8 |  | 0 | 0.00016 | 0.010208 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 58 |  | 0 | 0.00019 | 0.01102 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 58 |  | 0 | 1e-05 | 0.00058 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1" | kus | 2 |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 722231142 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 0.00047 | 0.00094 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 732511502R | Termostatický směšovací ventil G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 732511503R | Termostatický směšovací ventil G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 722421406R | Čerpadlo oběhové cirkulační včetně uzávěrů | soubor | 1 |  | 0 | 0.00608 | 0.00608 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 732331123R | Nádoba tlaková expanzní o objemu 20 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.00552 | 0.00552 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | SP | 734251212R | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 998722121 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m | t | 0.11993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/725 | 3 |  | Oddíl |  | 725: Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.22262 |  | 0.03965 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01933 | 0.01933 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00086 | 0.00086 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 725112023 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný | soubor | 1 |  | 0 | 0.02549 | 0.02549 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 2 |  | 0 | 0.01747 | 0.03494 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | H | 55167340 | sedátko záchodové plastové bílé delší způsob upevnění spodní | kus | 3 |  | 0 | 0.00128 | 0.00384 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 725211622R | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby - handicap | soubor | 1 |  | 0 | 0.02513 | 0.02513 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 725211622 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 | 0.02513 | 0.05026 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 3 |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01525 | 0.01525 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1 |  | 0 | 0.00506 | 0.00506 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 725121527 | Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 2 |  | 0 | 0.01908 | 0.03816 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky | soubor | 5 |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | H | 55141002 | ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem | kus | 5 |  | 0 | 0.00031 | 0.00155 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 725869218R | Montáž sifonů | kus | 3 |  | 0 | 0.00019 | 0.00057 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | H | 55166634 | sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 | kus | 3 |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 2 |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | SP | 725291652 | Montáž dávkovače tekutého mýdla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | H | 55431098 | dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L | kus | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 725291654 | Montáž zásobníku papírových ručníků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | H | 55431086 | zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý | kus | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | SP | 725291653 | Montáž zásobníku toaletních papírů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | H | 55431092 | zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | SP | 725291666 | Montáž háčku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | H | 55441011 | háček koupelnový | kus | 3 |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | SP | 725291664 | Montáž štětky závěsné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | H | 55779012 | štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk | kus | 3 |  | 0 | 0.0013 | 0.0039 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | SP | 725291668 | Montáž madla invalidního rovného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | H | 55147053 | madlo invalidní rovné bílé 600mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 725291670 | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | H | 55147061 | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 725291674 | Montáž madla umyvadlového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | H | 55147214 | madlo umyvadlové pravé/levé s krytkou bílé 500x305mm | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SP | 998725121 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m | t | 0.22262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/726 | 3 |  | Oddíl |  | 726: Předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0.0395 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 726131043 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 1 |  | 0 | 0.01765 | 0.01765 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 726111031R | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 2 |  | 0 | 0.0092 | 0.0184 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 3 |  | 0 | 0.00015 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | H | 55281794 | tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | t | 0.0395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/731 | 3 |  | Oddíl |  | 731: Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.20744 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 731210101R | Krbová kamna na pelety s teplovodním výměníkem s výkonem min. 10 kW | soubor | 1 |  | 0 | 0.20744 | 0.20744 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 998731121 | Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m | t | 0.20744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/732 | 3 |  | Oddíl |  | 732: Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.19158 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 732900900R | Demontáž původního zdroje vytápění | soubor | 1 |  | 0 | 0.08781 | 0.08781 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 732515121 | Zásobník kombinovaný teplé vody o objemu 200 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.08781 | 0.08781 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 732331618 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.01257 | 0.01257 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 732421441 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové | soubor | 1 |  | 0 | 0.00339 | 0.00339 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 998732121 | Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m | t | 0.19158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/733 | 3 |  | Oddíl |  | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.07624 |  | 0.2032 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 | m | 80 |  | 0 | 4e-05 | 0.0032 | 0.00254 | 0.2032 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 88 |  | 0 | 0.00071 | 0.06248 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 88 |  | 0 | 0.00012 | 0.01056 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.07624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/734 | 3 |  | Oddíl |  | 734: Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.00623 |  | 0.0036 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 8 |  | 0 | 9e-05 | 0.00072 | 0.00045 | 0.0036 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 9 |  | 0 | 0.00014 | 0.00126 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 9 |  | 0 | 0.00026 | 0.00234 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 734211128R | Zpětná klapka G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 734292725 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 998734121 | Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m | t | 0.00623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/735 | 3 |  | Oddíl |  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.32891 |  | 0.04828 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.01057 | 0.04228 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 8 |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0.00075 | 0.006 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 735152571 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672 W | kus | 4 |  | 0 | 0.0154 | 0.0616 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 735152572 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 735152594 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1619 W | kus | 1 |  | 0 | 0.03993 | 0.03993 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 3 |  | 0 | 0.0348 | 0.1044 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 3.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 735118110 | Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou | m2 | 3.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 735150151R | Otopné těleso elektrické přímotopné nástěnné výkon 500 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 735150151R | Otopné těleso elektrické přímotopné nástěnné výkon 1200 W | kus | 2 |  | 0 | 0.0348 | 0.0696 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 998735121 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m | t | 0.32891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/741 | 3 |  | Oddíl |  | 741: Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 741100900R | Demontáž silnoproudé elektroinstalace včetně likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 741100100R | D+M Silnoproudá elektroinstalace - svítidla, vypinače, zásuvky, kabeláž, úprava rozvaděče - podr viz PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m | % | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/751 | 3 |  | Oddíl |  | 751: Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 751100100R | D+M Odvětrání místností - potrubí, fasádní mřížka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | H | 42914113 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 17W D 100mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 1.8563 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 129.591 |  | 0 | 0.0122 | 1.581 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 17.976 |  | 0 | 0.0126 | 0.2265 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 140.54 |  | 0 | 0.0001 | 0.014054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 140.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | H | 28329282 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | m2 | 161.621 |  | 0 | 0.00017 | 0.027476 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 763411215 | Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 10 mm | m2 | 0.49 |  | 0 | 0.01479 | 0.0072471 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 998763331 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m | t | 1.8563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/764 | 3 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.31977 |  | 0.16763 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 38.64 |  | 0 |  | 0 | 0.00191 | 0.073802 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 17.65 |  | 0 |  | 0 | 0.0026 | 0.04589 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.00394 | 0.02364 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 14.55 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.024299 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 42.504 |  | 0 | 0.00438 | 0.18617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 764212662 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 19.415 |  | 0 | 0.00194 | 0.037665 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 19 |  | 0 | 0.00274 | 0.05206 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00044 | 0.00088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00111 | 0.00666 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 250 mm | m | 13.31 |  | 0 | 0.00273 | 0.036336 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 998764121 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m | t | 0.31977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 1.5316 |  | 0.3321 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.144 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.028 | 0.056 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 766691918 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat pl přes 4 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0823 | 0.0823 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 766691811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 7.65 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.0153 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.0345 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 3 |  | 0 | 0.00087 | 0.00261 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | H | 61140505 | dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 7.0088 |  | 0 | 0.04021 | 0.28182 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 766660421 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva | kus | 1 |  | 0 | 0.00089 | 0.00089 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | H | 61140517 | dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 3.4155 |  | 0 | 0.04806 | 0.16415 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 766660451 | Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1 |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | H | 61140511 | dveře dvoukřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 3.4488 |  | 0 | 0.04021 | 0.13867 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 4 |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | H | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 1.95 |  | 0 | 0.03472 | 0.067704 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2.394 |  | 0 | 0.00026 | 0.00062244 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | H | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 2.394 |  | 0 | 0.03056 | 0.073161 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 9.72 |  | 0 | 0.00025 | 0.00243 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | H | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 9.72 |  | 0 | 0.03 | 0.2916 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 | SP | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 | H | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 8.5 |  | 0 | 0.003 | 0.0255 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 | SP | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm | m | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | H | 60794002 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm | m | 7 |  | 0 | 0.012 | 0.084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 | H | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 10 |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 | SP | 766629631 | Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou | m | 155.82 |  | 0 | 2e-05 | 0.0031164 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 | H | 59071055 | fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná | m | 85.701 |  | 0 | 6e-05 | 0.0051421 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 25 | H | 59071049 | fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná | m | 85.701 |  | 0 | 5e-05 | 0.004285 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 | SP | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.00045 | 0.0036 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 | H | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 8 |  | 0 | 0.016 | 0.128 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 | SP | 766682122 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 | H | 61182331 | zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | 0.041 | 0.041 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 | SP | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 | H | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 | H | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 5 |  | 0 | 0.0175 | 0.0875 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SP | 766660172 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | H | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0205 | 0.041 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SP | 766660357 | Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 1200 do 1650 mm do pojezdu na stěnu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | H | 61162116 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1600x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | H | 55331648 | kování na stěnu do garnyže pro posuvné dveře dvoukřídlé | sada | 1 |  | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SP | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | H | 54924006 | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm | kus | 6 |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | H | 54924003 | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm | kus | 2 |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | H | 54914123 | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika | kus | 8 |  | 0 | 0.0022 | 0.0176 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | H | 54914137 | kování k posuvným dveřím mušle | kus | 2 |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SP | 766900900R | D+M Kuchyňská linka včetně vybavení | kus | 1 |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SP | 766811223 | Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu | kus | 1 |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 | SP | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 1.5316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.46475 |  | 0.40736 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 25.46 |  | 0 |  | 0 | 0.016 | 0.40736 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 767163102 | Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru | m | 31.69 |  | 0 | 0.00067 | 0.021232 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | H | 55342030R | zábradlí exteriérové včetně finální povrchové úpravy | m | 32 |  | 0 | 0.01386 | 0.44352 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 998767311 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m | % | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/771 | 3 |  | Oddíl |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 4.5538 |  | 5.4979 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 147.713 |  | 0 |  | 0 | 0.0353 | 5.2143 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 87.28 |  | 0 |  | 0 | 0.00325 | 0.28366 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 140.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 771121022 | Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 140.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 140.54 |  | 0 | 0.0003 | 0.042162 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 14.18 |  | 0 | 0.0015 | 0.02127 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 140.54 |  | 0 | 0.006 | 0.84324 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | H | 59761121 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 154.594 |  | 0 | 0.022 | 3.4011 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 89.858 |  | 0 | 0.00043 | 0.038639 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | H | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 98.8438 |  | 0 | 0.00198 | 0.19571 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 130.464 |  | 0 | 9e-05 | 0.011742 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 17.9515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 145.9315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 998771121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m | t | 4.5538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 1.8747 |  | 0.32307 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 11.8775 |  | 0 |  | 0 | 0.0272 | 0.32307 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 77.203 |  | 0 | 0.0003 | 0.023161 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 38.0215 |  | 0 | 0.0015 | 0.057032 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 781472219 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 76.0426 |  | 0 | 0.00538 | 0.40911 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 781674113 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 2.8 |  | 0 | 0.00098 | 0.002744 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 3 |  | 0 | 0.00095 | 0.00285 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | H | 59761704 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 84.9233 |  | 0 | 0.016 | 1.3588 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 14.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 77.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 1.44 |  | 0 | 0.00142 | 0.0020448 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | H | 63465126 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 1.584 |  | 0 | 0.012 | 0.019008 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 998781121 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m | t | 1.8747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 0.22766 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 464.612 |  | 0 | 0.0002 | 0.092922 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 464.612 |  | 0 | 0.00029 | 0.13474 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | ON | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | ON | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | ON | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V03 | 3 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | ON | 043203003 | Rozbory - hygienický rozbor vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | ON | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | ON | 040001000 | Inženýrská činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V06 | 3 |  | Oddíl |  | V06: Územní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/V07 | 3 |  | Oddíl |  | V07: Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | ON | 072103000 | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | ON | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0