Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno	       19. 7. 2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Obec Zvole, Zvole 107, 592 56, IČO: 00295817 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k zadávacímu řízení u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“ zadávanému ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

Je v plánu sdílet elektřinu do jiných odběrných míst?

Odpověď:

ANO, toto je v plánu. Jedná se o 4 místa instalace FVE + 4 odběrná místa viz. tab. níže:

| Seznam budov pro instalaci FVE | Adresa | EAN |
| --- | --- | --- |
| Hasičská zbrojnice Zvole | Zvole 43, Zvole | 859182400200518522 |
| ČOV | parc.č. 80 a 734/1, Zvole | 859182400211787054 |
| Kulturní dům Branišov | Branišov 46, Zvole | 859182400200137860 |
| Mateřská škola Olešínky | Olešínky 41, Zvole | 859182400200891915 |
| Seznam dalších investičně dotčených odběrných míst | Adresa | EAN |
| Veřejné osvětlení Zvole | Zvole | 859182400200518720 |
| Veřejné osvětlení Olešínky | Olešínky, Zvole | 859182400200520471 |
| Veřejné osvětlení Branišov | Branišov, Zvole | 859182400200137846 |
| Obecní úřad Zvole | Zvole 107, Zvole | 859182400200520013 |

Dotaz 2:

V rámci slepých rozpočtů KD a hasičárny se píše o rekonstrukci elektroinstalace. V případě hasičárny byl poté doplněn samostatný rozpočet rekonstrukce elektroinstalace. Chtěli bychom se zeptat, jak je tomu v případě KD. Podle jakých informací můžeme rekonstrukci nacenit?

Odpověď:

U KD se jedná o úpravu stávajícího el. rozvaděče, aby splňoval podmínky připojení FVE. Na prohlídce místa plnění je možné vidět aktuální stav, rozsah úprav pak bude vycházet z potřeb každého nabízeného technického řešení daného účastníka.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu verejnezakazky@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

# S pozdravem

# Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

# mobil: 732 837 223

# Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

# zapsán v seznamu advokátů vedeném

# Českou advokátní komorou pod č. 14882