## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | IP2021/027 | Zateplení centra Fatima - Třeboradice
| Objekt: |  | SO 01 | Stavební část
1385 | Rozpočet: |  | 1.00 | Položkový rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 4785124.67 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 4785124.67 | 1004876.18 | 5790000.85 | 100
2 | SO 01 | Stavební část |  |  | 0 | 4785124.67 | 1004876.18 | 5790000.85 | 100
3 | 1.00 | Položkový rozpočet |  |  | 0 | 4785124.67 | 1004876.18 | 5790000.85 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 4785124.67 | 1004876.18 | 5790000.85 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 23408.94 | 0.4892
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 5640.36 | 0.11787
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 112075.6 | 2.3422
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 55507.52 | 1.16
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 24186.72 | 0.50546
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 17523.77 | 0.36621
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 1596955.19 | 33.3733
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 65842.39 | 1.376
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 2652.16 | 0.055425
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 223236.43 | 4.6652
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 22816.6 | 0.47682
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 32965.63 | 0.68892
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 23832.63 | 0.49806
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 58152.83 | 1.2153
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 20118.79 | 0.42044
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 508856.04 | 10.6341
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 738 | Solární systémy |  |  | PSV |  |  | 190000 | 3.9706
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 91744.09 | 1.9173
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 151385.87 | 3.1637
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 191024.89 | 3.9921
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 61976.23 | 1.2952
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 199217.52 | 4.1633
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 628528 | 13.135
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 35000 | 0.73143
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 88045.95 | 1.84
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 354430.52 | 7.4069
| Cena celkem | [6 empty] | 4785124.67 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1.00 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | IP2021/027 | Zateplení centra Fatima - Třeboradice | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební část | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.00 | Položkový rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23408.94 |  | 0 |  | 0 |  | 3.99 |  |  |  |  | 39.79 | [5 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 28.944 |  | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 1759.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 3.99 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (23,68*0,80) |  | 18.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | (12,50*0,80) |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
2 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 49.2608 |  | 0 | 0 | 0 | 131 | 6453.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12 | 5.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 49.2608 |  | 0 | 0 | 0 | 128 | 6305.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.345 | 16.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
4 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 4.9261 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 687.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.011 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,72 |  | -44.3347 | [22 empty] | VV | 0
5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 4.9261 |  | 0 | 0 | 0 | 264.5 | 1302.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.652 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,72 |  | -44.3347 | [22 empty] | VV | 0
6 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 4.9261 |  | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 80.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.009 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,72 |  | -44.3347 | [22 empty] | VV | 0
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 44.3347 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 5453.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.202 | 8.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,72 |  | 44.3347 | [22 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 4.9261 |  | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 1366.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,80 |  | 49.2608 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*0,72 |  | -44.3347 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5640.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 | [5 empty] | DIL
9 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | m2 | 61.576 |  | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 5640.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.15 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80 |  | 61.576 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 32740.37 |  | 79335.23 |  | 0 |  | 1.75 |  | 0 |  |  |  |  | 149.77 | [5 empty] | DIL
10 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 143.6 |  | 0 | 223.2 | 32051.52 | 507.8 | 72920.08 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.71 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.95 | 136.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sn6 : 143,60 |  | 143.6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 457621412R00 | Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m | m | 23.68 |  | 0 | 29.09 | 688.85 | 41.31 | 978.22 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.088 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 23,68 |  | 23.68 | [22 empty] | VV | 0
12 | 460030073R00 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm | m2 | 18.944 |  | 0 | 0 | 0 | 287 | 5436.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.595 | 11.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 23,68*0,80 |  | 18.944 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 48445.06 |  | 7062.46 |  | 0 |  | 27.99 |  | 0 |  |  |  |  | 8.37 | [5 empty] | DIL
13 | 597092111R00 | Žlab odvodňovací dl.1000 mm, A15, B125 | kus | 10 |  | 0 | 1809.16 | 18091.6 | 109.84 | 1098.4 | 21 | 0 | 0.13164 | 1.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24782 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,00 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
14 | 597092112R00 | Žlab odvodňovací dl. 500 mm,A 15,B125 | kus | 1 |  | 0 | 1231.16 | 1231.16 | 109.84 | 109.84 | 21 | 0 | 0.06698 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.24782 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 597092131R00 | Čelo žlabu kombinované plné | kus | 2 |  | 0 | 305.1 | 610.2 | 9.4 | 18.8 | 21 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.02 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
16 | 597092141R00 | Krycí rošt, zatížení A 15,dl.1000 mm | kus | 10 |  | 0 | 408.5 | 4085 | 23.5 | 235 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,00 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
17 | 597092151R00 | Krycí rošt, zatížení A 15,dl.500 mm | kus | 1 |  | 0 | 243 | 243 | 23.5 | 23.5 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 577000002RAB | Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-PIII bez výkopových prací | m2 | 18.944 |  | 0 | 1276.61 | 24184.1 | 294.39 | 5576.92 | 21 | 0 | 1.4029 | 26.58 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.26659 | 5.05 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | 23,68*0,80 |  | 18.944 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 13907.67 |  | 10279.05 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | DIL
19 | 602021183RT1 | Stěrka na stěnách silikátová škrábaná, zrnitost 1,5 mm | m2 | 41.42 |  | 0 | 167.52 | 6938.68 | 114.48 | 4741.76 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.22401 | 9.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | měřeno digitálně : 11,46-0,40+6,17+8,50-0,32-0,32-0,42+19,00-1,75-0,50 |  | 41.42 | [22 empty] | VV | 0
20 | 602016191RX0 | Penetrační nátěr stěn - ostění | m2 | 22.8634 |  | 0 | 26.05 | 595.59 | 38.95 | 890.53 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 163,31*0,14 |  | 22.8634 | [22 empty] | VV | 0
21 | 602021183RX1 | Stěrka na stěnách silikátová - ostění škrábaná, zrnitost 1,5 mm | m2 | 22.8634 |  | 0 | 278.76 | 6373.4 | 203.24 | 4646.76 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22401 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 163,31*0,14 |  | 22.8634 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2059.14 |  | 15464.63 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 36.56 | [5 empty] | DIL
22 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 200.5008 |  | 0 | 10.27 | 2059.14 | 77.13 | 15464.63 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.18233 | 36.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,15+1,97)*2,00*9,00 |  | 56.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,76)*2,00*11,00 |  | 64.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1,76)*2,00*4,00 |  | 21.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,56+1,76)*2,00*2,00 |  | 9.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,56)*2,00 |  | 2.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+0,56)*2,00 |  | 4.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+2,46)*2,00 |  | 8.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,59*2,56)*2,00 |  | 8.1408 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56)*2,00 |  | 7.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56)*2,00 |  | 7.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,90+1,97)*2,00 |  | 5.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,00+2,10)*2,00 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 875240.62 |  | 721714.57 |  | 0 |  | 29.84 |  | 0 |  |  |  |  | 1329.57 | [5 empty] | DIL
23 | 620991005R00 | Začišťovací okenní lišta s tkaninou | m | 163.31 |  | 0 | 39.6 | 6467.08 | 23.5 | 3837.79 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 8.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,15+1,97+1,97)*9,00 |  | 45.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,76+1,76)*11,00 |  | 51.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1,76+1,76)*4,00 |  | 17.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,56+1,76+1,76)*2,00 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,56+0,56) |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+0,56+0,56) |  | 2.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+2,46+2,46) |  | 6.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,59+2,56+2,56) |  | 6.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56+2,56) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56+2,56) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,90+1,97+1,97) |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,00+2,10+2,10) |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 69.7435 |  | 0 | 13.6 | 948.51 | 33 | 2301.54 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.078 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*1,97*9,00 |  | 20.3895 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*1,76*11,00 |  | 22.264 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1,76*4,00 |  | 6.1248 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,56*1,76*2,00 |  | 1.9712 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,86*0,56 |  | 0.4816 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,56 |  | 0.868 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,46 |  | 3.813 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,59*2,56 |  | 4.0704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*2,56 |  | 2.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*2,56 |  | 2.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,90*1,97 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,10 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
25 | 622311121RV1 | Zateplovací systém , sokl, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 41.42 |  | 0 | 460.04 | 19054.86 | 410.96 | 17021.96 | 21 | 0 | 0.01039 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.857 | 35.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | měřeno digitálně : 11,46-0,40+6,17+8,50-0,32-0,32-0,42+19,00-1,75-0,50 |  | 41.42 | [22 empty] | VV | 0
26 | 622311834RT6 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou silikátouvou 1,5 mm | m2 | 632.9085 |  | 0 | 1265.63 | 801027.98 | 686.37 | 434409.41 | 21 | 0 | 0.03934 | 24.9 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.4158 | 896.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pohled severní : 2,62*11,75 |  | 30.785 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*7,20 |  | 124.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*7,20 |  | 28.656 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,97)*9,00 |  | -20.3895 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*0,60) |  | -0.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,49*1,90) |  | -2.831 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní - měřeno digitálně : (153,88) |  | 153.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 28,22 |  | 28.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,38*7,20 |  | 125.136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*11,00 |  | 28.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní - měřeno digitálně : 136,57 |  | 136.57 | [22 empty] | VV | 0
27 | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm | m | 64.9 |  | 0 | 125.12 | 8120.29 | 100.38 | 6514.66 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2136 | 13.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (23,96+1,77+9,75+3,98+1,21+2,28+1,09+1,20+7,90+4,75+2,81+1,09+2,62+3,07+2,62) |  | 70.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,53-1,09-1,09-1,49 |  | -5.2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 235.31 |  | 0 | 29.65 | 6976.94 | 78.85 | 18554.19 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 37.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,15+1,97+1,97)*9,00 |  | 45.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,76+1,76)*11,00 |  | 51.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,87+1,76+1,76)*4,00 |  | 17.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,56+1,76+1,76)*2,00 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,56+0,56) |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+0,56+0,56) |  | 2.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,55+2,46+2,46) |  | 6.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,59+2,56+2,56) |  | 6.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56+2,56) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+2,56+2,56) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,90+1,97+1,97) |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,00+2,10+2,10) |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | rohy objektu : 12,00*2,00 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8,00*6,00 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
29 | 622421493R00 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. | m | 5 |  | 0 | 213.39 | 1066.95 | 78.61 | 393.05 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,50*2,00 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
30 | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 25.42 |  | 0 | 21.8 | 554.16 | 78.7 | 2000.55 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 21,80+2,00+1,62 |  | 25.42 | [22 empty] | VV | 0
31 | 622477123RT3 | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 30 %,SMS Hasit | m2 | 697.1919 |  | 0 | 37.67 | 26263.22 | 159.83 | 111432.18 | 21 | 0 | 0.00628 | 4.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3486 | 243.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | měřeno digitálně : 11,46-0,40+6,17+8,50-0,32-0,32-0,42+19,00-1,75-0,50 |  | 41.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 163,31*0,14 |  | 22.8634 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled severní : 2,62*11,75 |  | 30.785 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*7,20 |  | 124.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*7,20 |  | 28.656 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,97)*9,00 |  | -20.3895 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*0,60) |  | -0.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,49*1,90) |  | -2.831 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní - měřeno digitálně : (153,88) |  | 153.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 28,22 |  | 28.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,38*7,20 |  | 125.136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*11,00 |  | 28.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní - měřeno digitálně : 136,57 |  | 136.57 | [22 empty] | VV | 0
32 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 697.1919 |  | 0 | 3.95 | 2753.91 | 54.25 | 37822.66 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.11 | 76.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | měřeno digitálně : 11,46-0,40+6,17+8,50-0,32-0,32-0,42+19,00-1,75-0,50 |  | 41.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 163,31*0,14 |  | 22.8634 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled severní : 2,62*11,75 |  | 30.785 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*7,20 |  | 124.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*7,20 |  | 28.656 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,97)*9,00 |  | -20.3895 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*0,60) |  | -0.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,49*1,90) |  | -2.831 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní - měřeno digitálně : (153,88) |  | 153.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 28,22 |  | 28.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,38*7,20 |  | 125.136 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*11,00 |  | 28.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní - měřeno digitálně : 136,57 |  | 136.57 | [22 empty] | VV | 0
33 | 622481211RX2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny - ostění včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 22.8634 |  | 0 | 87.77 | 2006.72 | 258.23 | 5904.02 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 163,31*0,14 |  | 22.8634 | [22 empty] | VV | 0
34 | 624811111 | Oprava stávající římsy, vyrovnání pro potřeby nalepení nové EPS římsy - š. 500 mm | m | 34.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 34720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,36*2,00 |  | 34.72 | [22 empty] | VV | 0
35 | 629778981 | D+M proflované římsy z EPS včetně finální vrstvy z omítkoviny | m | 34.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1348 | 46802.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,36*2,00 |  | 34.72 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 50804.01 |  | 15038.38 |  | 0 |  | 14.32 |  | 0 |  |  |  |  | 33.07 | [5 empty] | DIL
36 | 631312621RT3 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 | m3 | 1.9403 |  | 0 | 3128.66 | 6070.38 | 1286.34 | 2495.82 | 21 | 0 | 2.55 | 4.95 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.213 | 6.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75*0,05 |  | 1.9403 | [22 empty] | VV | 0
37 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm | m2 | 38.805 |  | 0 | 61.39 | 2382.24 | 115.61 | 4486.25 | 21 | 0 | 0.04984 | 1.93 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.25 | 9.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
38 | 632922952RT2 | Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 55-70 mm | m2 | 38.805 |  | 0 | 651.39 | 25277.19 | 207.61 | 8056.31 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.44177 | 17.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
39 | 592453330R | Dlaždice - terasa - bude upřesněno při realizaci | m2 | 42.6855 |  | 0 | 400 | 17074.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.173 | 7.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 38,805*1,10 |  | 42.6855 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 1573.54 |  | 1078.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [5 empty] | DIL
40 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 23.68 |  | 0 | 66.45 | 1573.54 | 45.55 | 1078.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.055 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 23,68 |  | 23.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 85936.01 |  | 137300.42 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 266.33 | [5 empty] | DIL
41 | 941941042R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m | m2 | 740.57 |  | 0 | 0.01 | 7.41 | 74.99 | 55535.34 | 21 | 0 | 0.01838 | 13.61 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.139 | 102.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pohled severní : 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní : 13,45*12,00 |  | 161.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní : 13,45*13,00 |  | 174.85 | [22 empty] | VV | 0
42 | 941941292R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 | m2 | 2221.71 |  | 0 | 28.69 | 63740.86 | 3.21 | 7131.69 | 21 | 0 | 0.00095 | 2.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.007 | 15.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 740,57*3,00 |  | 2221.71 | [22 empty] | VV | 0
43 | 941941842R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m | m2 | 740.57 |  | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 47692.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.117 | 86.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pohled severní : 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní : 13,45*12,00 |  | 161.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní : 13,45*13,00 |  | 174.85 | [22 empty] | VV | 0
44 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 143.6 |  | 0 | 35.38 | 5080.57 | 73.12 | 10500.03 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.177 | 25.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,60 |  | 143.6 | [22 empty] | VV | 0
45 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 740.57 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 10293.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0303 | 22.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pohled severní : 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní : 13,45*12,00 |  | 161.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní : 13,45*13,00 |  | 174.85 | [22 empty] | VV | 0
46 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 2221.71 |  | 0 | 7.7 | 17107.17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 740,57*3,00 |  | 2221.71 | [22 empty] | VV | 0
47 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 740.57 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6146.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.018 | 13.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pohled severní : 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled východní : 13,45*12,00 |  | 161.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled jižní : 3,98*8,00 |  | 31.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,36*8,00 |  | 138.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*12,00 |  | 31.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | pohled západní : 13,45*13,00 |  | 174.85 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 206.78 |  | 22609.82 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 44.23 | [5 empty] | DIL
48 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 143.6 |  | 0 | 1.44 | 206.78 | 117.06 | 16809.82 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.308 | 44.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,60 |  | 143.6 | [22 empty] | VV | 0
49 | 954777111 | Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - čísla popisná, cedule, antény, reflektory | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 958441001 | Demontáž a zpětná montáž anténního setu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1610.3 |  | 31355.33 |  | 0 |  | 0.07 |  | 14.27 |  |  |  |  | 79.21 | [5 empty] | DIL
51 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 3.8805 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 11175.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.54 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 7.195 | 27.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 38,805*0,10 |  | 3.8805 | [22 empty] | VV | 0
52 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 38.805 |  | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 2526.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.78 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.147 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
53 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 40.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 487.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.06 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,00 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,00 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
55 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 152 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.09 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,00+1,00+1,00+1,00+1,00 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
57 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.3496 |  | 0 | 50.42 | 68.05 | 362.58 | 489.34 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.1 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.955 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,86*0,56 |  | 0.4816 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,56 |  | 0.868 | [22 empty] | VV | 0
58 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 30.36 |  | 0 | 23 | 698.28 | 231 | 7013.16 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0.062 | 1.88 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.612 | 18.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*1,76*11,00 |  | 22.264 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1,76*4,00 |  | 6.1248 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,56*1,76*2,00 |  | 1.9712 | [22 empty] | VV | 0
59 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 20.3895 |  | 0 | 21.15 | 431.24 | 175.85 | 3585.49 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.02 | 0.054 | 1.1 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.465 | 9.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*1,97*9,00 |  | 20.3895 | [22 empty] | VV | 0
60 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.773 |  | 0 | 26.9 | 47.69 | 210.6 | 373.39 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.16 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.556 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,90*1,97 |  | 1.773 | [22 empty] | VV | 0
61 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 15.8714 |  | 0 | 23 | 365.04 | 201.5 | 3198.09 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.067 | 1.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.533 | 8.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,55*2,46 |  | 3.813 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,59*2,56 |  | 4.0704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*2,56 |  | 2.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*2,56 |  | 2.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,00*2,10 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 7.28 |  | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 330.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.11 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.11 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,30+2,24+1,74+1,00 |  | 7.28 | [22 empty] | VV | 0
63 | 968095002RX0 | Bourání parapetů dřevěných š. nad 50 cm | m | 35.76 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 1966.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.54 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,05+9,20+3,45+1,55+0,86+9,20+3,45 |  | 35.76 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23832.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 119.93 | [5 empty] | DIL
64 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 64.0662 |  | 0 | 0 | 0 | 372 | 23832.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 1.872 | 119.93 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 31010.32 |  | 27142.51 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0.05 |  |  |  |  | 54.36 | [5 empty] | DIL
65 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 103.9095 |  | 0 | 23.64 | 2456.42 | 21.36 | 2219.51 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.049 | 5.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*1,35 |  | 103.9095 | [22 empty] | VV | 0
66 | 711142559RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 103.9095 |  | 0 | 12.73 | 1322.77 | 118.77 | 12341.33 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.266 | 27.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*1,35 |  | 103.9095 | [22 empty] | VV | 0
67 | 711180101R00 | Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie | m2 | 38.805 |  | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 574.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.03 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.035 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
68 | 711191171RT2 | Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2 | m2 | 38.805 |  | 0 | 32.93 | 1277.85 | 24.57 | 953.44 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
69 | 711823121RT5 | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie | m2 | 61.576 |  | 0 | 57.89 | 3564.63 | 78.61 | 4840.49 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 9.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80 |  | 61.576 | [22 empty] | VV | 0
70 | 711823129RT5 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty | m | 76.97 |  | 0 | 93.37 | 7186.69 | 49.13 | 3781.54 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 7.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69) |  | 76.97 | [22 empty] | VV | 0
71 | 711946811RX0 | Odstranění textilie | m2 | 38.805 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 357.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.02 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.02 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
72 | 62852320R | Pás modifikovaný asfalt | m2 | 114.3004 |  | 0 | 133 | 15201.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 103,9095*1,10 |  | 114.3004 | [22 empty] | VV | 0
73 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 560.7795 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2074.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 11303.51 |  | 8815.28 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 16.18 | [5 empty] | DIL
74 | 712371801RZ4 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm | m2 | 38.805 |  | 0 | 264.12 | 10249.18 | 157.38 | 6107.13 | 21 | 0 | 0.00261 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.317 | 12.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
75 | 712391171RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 38.805 |  | 0 | 27.17 | 1054.33 | 49.13 | 1906.49 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 3.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
76 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 193.1713 |  | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 801.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 91338.48 |  | 417517.56 |  | 0 |  | 1.41 |  | 0 |  |  |  |  | 119.67 | [5 empty] | DIL
77 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 143.6 |  | 0 | 16.46 | 2363.66 | 112.04 | 16088.94 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.231 | 33.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,60 |  | 143.6 | [22 empty] | VV | 0
78 | 713111221RK5 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů včetně dodávky parotěsné folie | m2 | 143.6 |  | 0 | 31.66 | 4546.38 | 78.84 | 11321.42 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.16 | 22.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 143,60 |  | 143.6 | [22 empty] | VV | 0
79 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 77.61 |  | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 5719.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.15 | 11.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 38,805*2,00 |  | 77.61 | [22 empty] | VV | 0
80 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 61.576 |  | 0 | 34.65 | 2133.61 | 137.35 | 8457.46 | 21 | 0 | 0.003 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.28 | 17.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80 |  | 61.576 | [22 empty] | VV | 0
81 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 38.805 |  | 0 | 6.62 | 256.89 | 34.38 | 1334.12 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.07 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,98*9,75 |  | 38.805 | [22 empty] | VV | 0
82 | 713161701RX0 | D+M izolace PIR 120 mm včetně kotvení | m2 | 319.184 |  | 0 | 0 | 0 | 1137 | 362912.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 31.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60*8,77*2,00 |  | 308.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
83 | 28375768.AR | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 | 5.1223 |  | 0 | 3035 | 15546.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3,98*9,75*0,12*1,10 |  | 5.1223 | [22 empty] | VV | 0
84 | 283758904R | Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm | m2 | 67.7336 |  | 0 | 334.5 | 22656.89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (1,39+17,26+3,98+0,60+0,60+1,77+9,47+1,93+3,98+17,08+2,87+4,19+3,29+2,87+5,69)*0,80*1,10 |  | 67.7336 | [22 empty] | VV | 0
85 | 28375972R | Deska spádová EPS 150 | m3 | 1.9208 |  | 0 | 3660 | 7030.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 38,805*0,045*1,10 |  | 1.9208 | [22 empty] | VV | 0
86 | 63151408R | Deska z minerální plsti tl. 120 mm | m2 | 157.96 |  | 0 | 233 | 36804.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0048 | 0.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 143,60*1,10 |  | 157.96 | [22 empty] | VV | 0
87 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 4971.7249 |  | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 11683.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
88 | 730001001 | Kondenzační plynový kotel, výkon 42-45 kW, emisní tř. 5 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 730001002 | Úpravy rozvodů v kotelně, likvidace starého kotle | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 738 | Solární systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 190000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | 738001001 | D+M solární ohřev TUV s kapacitou pro 10-14 trvalých obyvatel | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 28255.87 |  | 63488.22 |  | 0 |  | 1.83 |  | 2.06 |  |  |  |  | 111.18 | [5 empty] | DIL
91 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 328.4802 |  | 0 | 45.35 | 14896.58 | 82.65 | 27148.89 | 21 | 0 | 0.00403 | 1.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.156 | 51.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (17,60+0,265+0,265)*8,77*2,00 |  | 318.0002 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
92 | 762342205RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm | m2 | 328.4802 |  | 0 | 40.67 | 13359.29 | 50.33 | 16532.41 | 21 | 0 | 0.00155 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.095 | 31.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (17,60+0,265+0,265)*8,77*2,00 |  | 318.0002 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
93 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 319.184 |  | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 7628.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.6 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05 | 15.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60*8,77*2,00 |  | 308.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
94 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí | m2 | 319.184 |  | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 6096.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.46 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04 | 12.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60*8,77*2,00 |  | 308.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
95 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 856.6208 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6082.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 24737.47 |  | 126648.41 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0.59 |  |  |  |  | 137.23 | [5 empty] | DIL
96 | 764521430R00 | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 200 mm | m | 43.5 |  | 0 | 181.79 | 7907.87 | 347.21 | 15103.64 | 21 | 0 | 0.00265 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.70555 | 30.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K10 : 43,50 |  | 43.5 | [22 empty] | VV | 0
97 | 764554402R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm | m | 43.88 |  | 0 | 359.09 | 15756.87 | 276.91 | 12150.81 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.526 | 23.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K5 : 43,88 |  | 43.88 | [22 empty] | VV | 0
98 | 764361812R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, nad 45° | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 752 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.2 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.12995 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,00+7,00 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
99 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 25.42 |  | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 1354.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.03 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.092 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 21,80+2,00+1,62 |  | 25.42 | [22 empty] | VV | 0
100 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 43.88 |  | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1461.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.1 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0575 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 43,88 |  | 43.88 | [22 empty] | VV | 0
101 | 764001098 | D+M připojovací profily foliové hydroizolace (vnitřní roh + tmelící lišta), r.š. 100 + 100 mm poplastovaný plech | m | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 | 425 | 3718.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K11 : 8,75 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 0
102 | 764001099 | D+M okapnice pro ukončení foliové iizolace na terase, poplastovaný plech | m | 9.75 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 3071.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K12 : 9,75 |  | 9.75 | [22 empty] | VV | 0
103 | 764001100 | D+M závětrná lišta pro ukončení foliové izolace na plech, r.š. 250 mm, poplast. plech | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 485 | 3880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K13 : 8,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
104 | 764002180 | Oplechování komínu z Ti Zn, 4x0,64 m = obvod komína | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4720 | 4720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 764002181 | D+M větrací hlavice, probarvený polypropylen | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2620 | 5240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K15 : 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
106 | 764252405RX0 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 425 mm | m | 58.08 |  | 0 | 0 | 0 | 671 | 38971.68 | 21 | 0 | 0.00351 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.53238 | 30.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K6 : 58,08 |  | 58.08 | [22 empty] | VV | 0
107 | 764352820RX0 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 425 mm, do 30° | m | 58.08 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 2706.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00445 | 0.26 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.0805 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 58,08 |  | 58.08 | [22 empty] | VV | 0
108 | 764510430RX0 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm | m | 5.86 |  | 0 | 183.06 | 1072.73 | 466.94 | 2736.27 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8539 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K7 : 5,86 |  | 5.86 | [22 empty] | VV | 0
109 | 764510440RX0 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 260 mm | m | 27.71 |  | 0 | 0 | 0 | 663 | 18371.73 | 21 | 0 | 0.00299 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.87345 | 24.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K1+K2+K3 : 21,80+2,00+1,62 |  | 25.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | K8 : 1,49 |  | 1.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 : 0,80 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
110 | 764521430RX0 | Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 195 mm | m | 17.71 |  | 0 | 0 | 0 | 529 | 9368.59 | 21 | 0 | 0.00265 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0.70555 | 12.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | K4 : 17,71 |  | 17.71 | [22 empty] | VV | 0
111 | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 1483.448 |  | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 3041.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 49814.03 |  | 141210.86 |  | 0 |  | 0.43 |  | 6.81 |  |  |  |  | 264.58 | [5 empty] | DIL
112 | 765312813R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití | m2 | 319.184 |  | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 22821.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 6.7 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.154 | 49.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60*8,77*2,00 |  | 308.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
113 | 765318853R00 | Demontáž hřebenáčů s větracím pásem, další použití | m | 20.22 |  | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 683.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.05 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.067 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60+2,62 |  | 20.22 | [22 empty] | VV | 0
114 | 765319411R00 | Montáž hřebene z hřebenáčů s větracím pásem | m | 20.75 |  | 0 | 0 | 0 | 191 | 3963.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33 | 6.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60+2,62 |  | 20.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,265*2,00 |  | 0.53 | [22 empty] | VV | 0
115 | 765319211R00 | Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 | m2 | 328.4802 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 69637.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.366 | 120.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (17,60+0,265+0,265)*8,77*2,00 |  | 318.0002 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
116 | 765799301R00 | Demontáž podstřešní fólie | m2 | 319.184 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 5553.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03 | 9.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,60*8,77*2,00 |  | 308.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
117 | 765901122R00 | Fólie podstřešní difúzní 140 g/m2 | m2 | 328.4802 |  | 0 | 26.65 | 8754 | 57.85 | 19002.58 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1 | 32.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (17,60+0,265+0,265)*8,77*2,00 |  | 318.0002 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,62*4,00 |  | 10.48 | [22 empty] | VV | 0
118 | 55351999 | Krytina střešní - dodávka odhad 25% plochy střechy | m2 | 82.1201 |  | 0 | 500 | 41060.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 328,4802*0,25 |  | 82.1201 | [22 empty] | VV | 0
119 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | 1714.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 19548.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.026 | 44.58 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 22451.49 |  | 39524.74 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 84.2 | [5 empty] | DIL
120 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 3 |  | 0 | 6.37 | 19.11 | 1731.63 | 5194.89 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.528 | 10.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,00 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
121 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm | kus | 7 |  | 0 | 6.37 | 44.59 | 2053.63 | 14375.41 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.19 | 29.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,00 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
122 | 766694121R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm | kus | 9.81 |  | 0 | 7.96 | 78.09 | 264.04 | 2590.23 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.61086 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P3 : 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 : 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P8 : 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9 : 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P10 : 0,81 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
123 | 766694122R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 32 |  | 0 | 11.93 | 381.76 | 513.07 | 16418.24 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.197 | 38.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 7,00 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P5 : 8,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6 : 3,00 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P7 : 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P11 : 8,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P12 : 3,00 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
124 | 60775375RX | Parapet interiér PVC š. 435 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 8.09 |  | 0 | 365 | 2952.85 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0052 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 2,30+2,24+1,74+1,00+0,81 |  | 8.09 | [22 empty] | VV | 0
125 | 60775377RX | Parapet interiér PVC š. 795 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 8.05 |  | 0 | 585 | 4709.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 8,05 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
126 | 60775377RX1 | Parapet interiér PVC š. 635 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 18.4 |  | 0 | 485 | 8924 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 9,20+9,20 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
127 | 60775377RX2 | Parapet interiér PVC š. 665 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 6.9 |  | 0 | 525 | 3622.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3,45 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
128 | 60775377RX3 | Parapet interiér PVC š. 795 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 1.55 |  | 0 | 616 | 954.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,55 |  | 1.55 | [22 empty] | VV | 0
129 | 60775377RX4 | Parapet interiér PVC š. 1085 mm bílý komůrkový, s nosem 40 mm | m | 0.86 |  | 0 | 889 | 764.54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0078 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 0,86 |  | 0.86 | [22 empty] | VV | 0
130 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 610.3026 |  | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 945.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 199217.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | 767001001 | D+M dvířek k přípojkové skříni - 440x1500 mm - ozn. Z1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 767001002 | D+M dvířek k přípojkové skříni - 520x1500 mm - ozn. Z2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 767001003 | D+M dvířek k HUP - 750x640 mm - ozn. Z3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 767001004 | D+M dvířek k přípojkové skříni - 430x630 mm - ozn. Z4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 767001005 | D+M dvířek k větracímu suterénnímu okénku - 900x400 mm - ozn. Z5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 767001006 | D+M ocelové zábradlí pro venkovní terasu 3.NP - 3880 mm, v. 1450 mm - ozn. Z6 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 41040 | 82080 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 767001007 | D+M ocelové zábradlí pro venkovní terasu 3.NP - 9560 mm, v. 1450 mm - ozn. Z7 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 89040 | 89040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
138 | 767991001 | Demontáž stávajícího zábradlí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
139 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 1951.2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4097.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 628528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
140 | 769001001 | D+M plastové okno - 1150/1970 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O1 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 18124 | 163116 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
141 | 769001002 | D+M plastové okno - 1150/1760 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O2 | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 16192 | 178112 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 769001003 | D+M plastové okno - 870/1760 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O3 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12250 | 49000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 769001004 | D+M plastové okno - 560/1760 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O4 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7885 | 15770 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 769001005 | D+M plastové okno - 860/560 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3853 | 3853 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 769001008 | D+M plastové okno - 1550/560 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vnitřní bílá - ozn. O8 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6944 | 6944 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 769001009 | D+M plastové dveře - 1550/2460 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE1 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45756 | 45756 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 769001010 | D+M plastové dveře - 1590/2560 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 48845 | 48845 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 769001011 | D+M plastové dveře - 1150/2560 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35328 | 35328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 769001012 | D+M plastové dveře - 1150/2560 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35328 | 35328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 769001013 | D+M plastové dveře - 900/1970 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE5 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21276 | 21276 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 769001014 | D+M plastové dveře - 1000/2100 mm, zasklení trojsklem, vnější barva antracit, vn. bílá - ozn. DE6 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25200 | 25200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
152 | 210001001 | Demontáž stávajícího hromosvodu + provedení nového hromosvodu včetně revize | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 88045.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 116.83 | [5 empty] | DIL
153 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 27.7704 |  | 0 | 0 | 0 | 292 | 8108.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.265 | 7.36 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
154 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 83.3111 |  | 0 | 0 | 0 | 350.5 | 29200.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 77.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
155 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 27.7704 |  | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 6123.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.653 | 18.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
156 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 27.7704 |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 6303.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 13.61 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
157 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 138.8518 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2207.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
158 | 979990107RX0 | Poplatek za skládku směsného odpadu | t | 27.7704 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 36101.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 354430.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
159 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 132920.82 | 132920.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
160 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22153.47 | 22153.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
161 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22128.47 | 22128.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
162 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 44306.94 | 44306.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
163 | 005129 R | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 66460.41 | 66460.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
164 | 314447773 | Koordinátor BOZP | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 44306.94 | 44306.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
165 | 314447774 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22153.47 | 22153.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## FVE
Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
| Fotovoltaický panel s výkonem 405 Wp, rozměr cca 1x1,7 m | ks | 24 |  | 0
| Konstrukce pro jeden panel na šikmou střechu, háky, panely na výšku | kpl | 24 |  | 0
| Měnič 10 kW, 3fázový | ks | 1 |  | 0
| Elektroměr pro 3 fázové měniče | ks | 1 |  | 0
| WATTrouter ECO - (regulátor + měřicí modul) - směrování přebytků do bojleru | ks | 1 |  | 0
| Polovodičové relé (600VAC, 10A, max 2300W) | ks | 3 |  | 0
| Bojler předřazený 200 litrů 2/6 kW pro ukládání přebytků výroby | ks | 1 |  | 0
| DC + AC kabeláž + lišty | kpl | 1 |  | 0
| DC rozvaděč (svodič, odpojovače) | ks | 1 |  | 0
| AC rozvaděč (jistič, svodič) | ks | 1 |  | 0
| Osazení konstrukce a panelů na střechu | kpl | 1 |  | 0
| Elektrorevizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
| Administrativa s PRE před a po montáži | kpl | 1 |  | 0
| Elektroprojekt - 2 paré | kpl | 1 |  | 0
| Doprava materiálu, montérů, elektrikáře a technika | kpl | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0