- VŠEOBECNÁ ČÁST :

  - Rozsah projektového zařízení

# Předmětem projektu jsou přeložky SEK společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

  - Projektové podklady

- výkres situace v měřítku 1:500

- platné vyhlášky, katalogy a normy ČSN,

1.3 Vnější vlivy

jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51ed.3:

-	venkovní prostory (AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR2, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1) – zvlášť nebezpečné,

1.4. Technické předpisy a normy:

ČSN 33 2000-1ed.2		Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41ed.2 	Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43ed.2 	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443ed.2	Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444		Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45	 	Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46ed.2 	Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33-2000-4-47	Bezpečnost. Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-4-473	 	Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310ed.2	Použití společné soustavy propojování a uzemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

ČSN 33 2000-5-51ed.3 	Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52ed.2 	Výběr stavba el. zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523ed.2 	Výběr a stavba el. zařízení. Dovolené proudy v elektrických   rozvodech

ČSN 33 2000-5-537		Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54ed.3 	Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559	 	Výběr a stavba el. zařízení – Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 60445ed.4		Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 12464-1	 	Světlo a osvětlení – Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020 		 	Sdružené osvětlení.

ČSN 33 2130ed.2	 	Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180			Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3320			Elektrotechnické předpisy; Elektrické přípojky

ČSN EN 62305		Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 736005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

1.5 Právní předpisy:

Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon novelizovaný zákonem č.68/2007 Sb.

Stavební řád – vyhlášky č.526/2006 Sb., č.498/2006 Sb. a č.499/2006 Sb.

Zákon č.22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákonů č.71/2000 Sb.,

zákona č.205/2002 Sb., zákona č.226/2003 Sb.

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č.513/1991 Sb., ve znění zákona č.308/2006 Sb., obchodní zákoník.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.

Vyhláška č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhláška č.73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.553/1990 Sb., nařízení vlády č.352/2000 Sb. A vyhlášky č.159/2002 Sb.

Vyhláška č.74/2002 Sb. O vyhrazených elektrických zařízeních.

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

- všechny uvedené zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Venkovní rozvody:

2.1.1 SO 402 Přeložka vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

V prostoru stavby se nachází vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s. V prostoru ulice Novoborská – sekce II bude nutné vlivem úprav parkovacích stání přeložit stávající vedení. Jedná se o tyto sítě:

- Mimoňská 643/4 - Lovosická 769/16 - trasa 21.31/ OFS 96 vl./550 m

- Mimoňská 643/4 - Lovosická769/16 -trasa 21.22 J/1/Comscope OK 48 vl/658 m

- Chráničky HDPE F, F/ž

Přeložení stávajícího vedení bude možné provést stranovou přeložkou bez přerušení služeb. V případě, že se bude hýbat se stávajícím vedení bude nutné provést měření na optických kabelech před a po manipulaci. Stávající vedení bude uloženo v celé délce do zemní rýhy dle ČSN 736005. Celková délka překládaného rozvodu SEK je cca 93,5 m. Přesné podmínky pro přeložení budou vydány správcem zařízení, kterým se bude dodavatelská firma bezpodmínečně řídit.

2.1.2 SO 403 Přeložka vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

V prostoru stavby se nachází vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V prostoru ulice Novoborská – sekce I bude nutné vlivem úprav parkovacích stání přeložit stávající vedení. Přeložení stávajícího vedení bude možné provést stranovou přeložkou bez přerušení služeb. V případě, že se bude hýbat se stávajícím vedení bude nutné provést měření na optických kabelech před a po manipulaci. Stávající vedení bude uloženo v celé délce do zemní rýhy dle ČSN 736005. Celková délka překládaného rozvodu SEK je cca 93,5 m. Přesné podmínky pro přeložení budou vydány správcem zařízení, kterým se bude dodavatelská firma bezpodmínečně řídit.

POZOR – v dané lokalitě probíhá projektová příprava nových rozvodů T-Mobile. Po písemných konzultacích se správcem rozvoje sítě p. Lubošem Stříbrným – tel.:739565063, email: lubos.stribrny@t-mobile.cz bude nutné koordinovat stavbu T-Mobile s touto stavbou „Stavba 44409 TV Praha 9 etapa 0001, oblast Prosek, Novoborská a Českolipská“ (aktualizace – neuvažuje se s realizací)

- ZÁVĚR:

Během výstavby venkovních rozvodů je nutno dodržet normy ČSN, vyhlášky a bezpečnostní předpisy platné v ČR.

Požadavky na dodavatele stavby:

- Při zpracování nabídky pro generálního dodavatele stavby si potencionální dodavatel vyjasní případné nejasnosti / nesrovnalosti/ tak, aby jeho nabídka byla konečná a úplná.

- Před zahájením výroby provede dodavatel na své náklady potřebnou výrobní a montážní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení tak, aby jeho případné připomínky neovlivnily časový harmonogram a cenu dodávky.

- Dodavatel vezme do úvahy při zpracování nabídky, že je třeba předložit / provést vzorky jednotlivých částí jeho dodávky tak, jak bude projektantem požadováno v průběhu stavby. Jedná se zejména o prvky, které zůstanou viditelné i po úplném dokončení celého díla / stavby.

- Dodavatel zohlední ve své nabídce, že doloží všechny potřebné doklady potřebné pro úspěšné kolaudační řízení a následné předání díla uživateli, včetně potřebných zkoušek, provozních předpisů, měření a atestů.

- Dodavatel zajistí provedení všech potřebných zatmelení, těsnění, pomocných / podpůrných konstrukcí a zavěšení, spojovacích prvků a stavebních přípomocí nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu stavby. Všechny přípomoci a zmíněná zatmelení atd. budou zohledněny v nabídce.