Příloha č. 2  technická specifikace

Oční kryochirurgický přístroj  1 ks

Přístroj, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:

- Kompaktní a automatický přístroj pro oftalmologické operace (katarakta, glaukom, sítnice)

- Mrazící médium CO2 nebo N2O

- Zobrazení informace o teplotním stavu sondy

- Zobrazení informace o tlaku média v láhvi

- Zobrazení času aplikace mrazícího cyklu

- Zvuková indikace průběhu mrazícího cyklu

- Grafická indikace poruchového stavu

- Automatické rozlišení typu aplikační sondy (jednorázové)

Příslušenství:

- Mobilní stolek pro přístroj a tlakovou láhev

- Ovládací nožní spínač

- Příslušenství pro připojení tlakové láhve s mrazícím médiem (CO2 nebo N2O)

Sondy:

- 2 ks standardní retinální sonda 2,5 mm

- 2 ks glaukomová sonda 3 mm

- 1 ks sterilizační box na sondy