Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje / telefon	Místo, datum:
		Kavřík / 732 837 223	Brno, 18. 7. 2022

# Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek u zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954 – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k zadávacímu řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - výstavba haly“ zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz 1:

SO 01.2 Stavební část – 777 Podlahy lité:

Dle výkazu výměr je v tomto objektu celkem 412,37 m2 Krycí epoxidová stěrka. Mají být provedeny i soklíky?

Odpověď:

Provedení obkladu stěn je podrobně popsáno v technické zprávě, v kap. A.1.3.10 a je zahrnuto v soupisu prací, položka 239-241.

Dotaz 2:

012 Ostatní a vedlejší náklady – 1.3.13 Obnova povrchů komunikací:

| 24 | K | 1.2.13.1 | Náklady na obnovu povrchu komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je předal jejích správcům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením stavby | m2 | 425,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Po končení stavby provede Zhotovitel na své náklady obnovu komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je předal jejích správci min. ve stavu, v jakém byly před zahájením stavby (v rozpočtu zahrnuto v ostatních a vedlejších nákladech). Převzetí komunikací a dotčených ploch bude po dokončení stavby písemně potvrzeno správcem komunikací.

- předpokládá se frézování obrusné vrstvy v uvedené ploše, naložení a odvoz na skládku do vzdálenosti 10 km, vč. poplatku za skládku a obnova obrusné vrstvy v uvedené ploše, včetně zalití spár.

Oprava této komunikace obsahuje pouze vrchní vrstvu. Předpokládáme, že záruka se bude vztahovat jenom na vrchní vrstvu nikoliv na celé souvrství komunikace.

Je náš předpoklad správný?

Odpověď:

Obnova povrchů příjezdové komunikace a ploch v obvodu staveniště zahrnuje pouze obnovu obrusné vrstvy po jejím odfrézování. Pro potřeby rozpočtu je nutné uvažovat s asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm a spojovacím postřikem 0,40 m kg/m2.

Záruka se bude vztahovat pouze na tuto vrstvu komunikace a zpevněných ploch.

Dotaz 3:

012 Ostatní a vedlejší náklady – 1.6.1.1 Provozní vlivy:

| 32 | K | 1.6.1.1 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

Prosím o bližší specifikaci této položky. Co má tato položka obsahovat?

Odpověď:

Provozní vlivy zahrnují omezení vyplývající z provozu ČOV, např. přizpůsobení harmonogramu stavby provozu ČOV, krátkodobé omezení dopravy zhotovitele stavby apod.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu kavrik@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.

# S pozdravem

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík

advokát

mobil: 732 837 223

Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném

Českou advokátní komorou pod č. 14882