## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {83318dec-be87-436d-96a9-f870e313cd43}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 20250127 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 20250127
| Stavba: | [5 empty] | Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2025
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 932.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {83318dec-be87-436d-96a9-f870e313cd43} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 20250127 |  |  | Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 932.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {83318dec-be87-436d-96a9-f870e313cd43} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 20250127 - Vytápění objek...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {83318dec-be87-436d-96a9-f870e313cd43}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 17. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 1. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| ost - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [9 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [9 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vytápění objektu Pražská 87, Bystřany
Místo: | [5 empty] | Datum: | 17. 1. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 932.061 |  | 9.454 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 932.061 |  | 9.454 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 54 |  | 0.0909 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2029023080
103 | M | 28377049 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -670971926
104 | M | 28377056 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887995302
105 | M | 28377063 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936462765
106 | M | 28377065 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0081 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414906884
107 | M | 28377073 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/25mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84283301
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 74.736 |  | 0.02088 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 724399101 | Montáž úpravny topné vody | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 18.684 | 74.736 | 0.00522 | 0.02088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511625696
88 | M | 7938283 | kabinetová úpravna topné vody pro topné výkony do 500 kW | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482707125
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 202.628 |  | 2.999 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 24.944 | 0.00252 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339900449
65 | M | 48417605 | kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 3,2-32,0kW | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.048 | 0.192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480283576
74 | K | 731244494a | Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda o výkonu do 35 kW | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 43.652 | 0.00252 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954274293
75 | M | 48476080 | čerpadlo tepelné vzduch/voda pro vytápění bez zásobníku topný výkon 32kW | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.389 | 2.723 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249030858
76 | K | 731244494b | Montáž příslušenství tepelného čerpadla | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 43.652 | 0.00252 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 903459781
77 | M | 7726181 | Sada plnícího zařízení s manometrem | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127499704
78 | M | 7726189 | Externí display | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054213906
79 | M | 7636134 | Regulace Manager Pro | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881047833
82 | M | 7653841 | Montážní sada AW pro TČ | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139022729
83 | M | 7689645 | Konzole pro venkovní jednotku | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968900028
80 | K | 731244494c | Uvedení do provozu tepelného čerpadla | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 43.652 | 0.00252 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678934667
81 | K | 731244494d | Montáž a zapojení regulace a elektro | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 43.652 | 0.00252 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835015955
66 | K | 731810311 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější stěnou, průměru 60/100 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.769 | 3.076 | 0.00083 | 0.00332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464953854
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.067 |  | 0.80758 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 732112125 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 přírubový | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.666 | 1.332 | 0.03102 | 0.06204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50145166
62 | K | 732219335a | Montáž nádob akumulačních stojatých PN 2,5/0,6 o obsahu 300 l | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 5.955 | 23.82 | 0.01156 | 0.04624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508652451
63 | M | 48441167 | nádrž akumulační topné vody PN 0,3 T 90°C objem 300L | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.158 | 0.632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979686149
108 | K | 732331615 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00699 | 0.00699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233664045
98 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.00801 | 0.00801 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395615720
99 | K | 732331617 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.01137 | 0.01137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792210479
100 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601777881
53 | K | 732429212 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 1.024 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494952459
54 | M | 42611341 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlak 6m Qmax 4,5m3/h PN 10 T 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1816618667
55 | K | 732429215 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.605 | 1.815 | 0.00119 | 0.00357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104312575
56 | M | 42611345 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 pro vytápění výtlak 6m Qmax 4,5m3/h PN 10 T 110°C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496328508
96 | M | 42611217 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 pro vytápění výtlak 12m Qmax 11m3/h PN 16 T 110°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212693372
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 339.23 |  | 1.9402 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.207 | 82.8 | 0.00046 | 0.184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497665889
68 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.212 | 27.56 | 0.00055 | 0.0715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765962553
69 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.215 | 23.65 | 0.0007 | 0.077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -831354031
70 | K | 733223304 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.219 | 65.7 | 0.00124 | 0.372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1035680457
71 | K | 733223305 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 270 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.222 | 59.94 | 0.00161 | 0.4347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601431661
72 | K | 733223306 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.231 | 55.44 | 0.00196 | 0.4704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356353634
73 | K | 733223307 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.255 | 14.025 | 0.00344 | 0.1892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865054834
101 | K | 733223309 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.289 | 10.115 | 0.00404 | 0.1414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300858442
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 114.638 |  | 0.5237 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 5.356 | 0.00027 | 0.01404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039036284
39 | K | 734220113 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 2.376 | 0.00077 | 0.00847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780694567
40 | K | 734220114 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.238 | 0.952 | 0.00093 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311336535
36 | K | 734221536 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 1/2 | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.15 | 9.3 | 0.00028 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1792084302
37 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 13.64 | 0.00014 | 0.00868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561717280
47 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 2.724 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29789957
48 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 1.05 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -331705511
109 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006336587
60 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 2.266 | 0.00036 | 0.00396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87891122
84 | K | 734261235 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.03 | 0.00044 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737498044
85 | K | 734261236 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 0.744 | 0.00075 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364569811
86 | K | 734261237 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.135 | 0.27 | 0.00128 | 0.00256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2008479164
38 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 6.82 | 0.00024 | 0.01488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348208272
52 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 77 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 6.314 | 0.00022 | 0.01694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177480700
45 | K | 734291274 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 1.816 | 0.00057 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845350620
46 | K | 734291276 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 1.05 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038214272
94 | K | 734291277 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.844 | 0.00173 | 0.00346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990505082
41 | K | 734292774 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 12.54 | 0.00055 | 0.03135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410196226
42 | K | 734292775 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.04 | 0.00076 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168021690
43 | K | 734292776 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 12.92 | 0.00119 | 0.04522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34307877
44 | K | 734292777 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 2.46 | 0.00186 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004449484
93 | K | 734292778 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 2 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.52 | 4.16 | 0.00422 | 0.03376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476648443
97 | K | 734141412a | Odkalovač nečistot DN25 PN 10 do 120°C | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 8.816 | 0.02982 | 0.23856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463469060
49 | K | 734295022 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00146 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700908033
50 | K | 734295023 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.34 | 1.02 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543349095
95 | K | 734295024 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.866 | 0.00377 | 0.00754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580108982
58 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 10.668 | 0.00056 | 0.01568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341542903
59 | K | 734421112 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 2.598 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581541242
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 116.762 |  | 3.0718 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073367295
31 | M | 48452945 | těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663003316
1 | K | 735159240 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.306 | 73.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097206705
2 | M | 48457245 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1800mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04302 | 0.12906 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939605541
3 | M | 48457208 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815831008
4 | M | 48457192 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0235 | 0.0235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006650175
5 | M | 48457250 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 700mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01855 | 0.01855 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086355081
6 | M | 48457253 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1000mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0265 | 0.053 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206217155
7 | M | 48457264 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06831 | 0.06831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796758826
8 | M | 48457225 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04564 | 0.13692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043492681
9 | M | 48457227 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05216 | 0.05216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 283600570
10 | M | 48457296 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 900mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04851 | 0.04851 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -156571155
11 | M | 48457237 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1000mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0239 | 0.0956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167708216
12 | M | 48457241 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03346 | 0.03346 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491534342
13 | M | 48457245 | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1800mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04302 | 0.04302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951225337
14 | M | 48457214 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0132 | 0.0396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539258445
15 | M | 48457221 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0326 | 0.0652 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032775781
16 | M | 48457222 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.035 | 0.105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1422779877
17 | M | 48457227 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.05216 | 0.20864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120421759
18 | M | 48457224 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2300mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0722 | 0.1444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867468176
19 | M | 48457293 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 600mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.03234 | 0.03234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 323956803
20 | M | 48457298 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06468 | 0.12936 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1368005418
21 | M | 48454397 | těleso otopné panelové 2 deskové bez přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1600mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551905136
22 | M | 48457265 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 2600mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.07722 | 0.07722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354261028
23 | M | 48457220 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02934 | 0.02934 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472567253
24 | M | 48457221 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577349586
25 | M | 48457224 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 2300mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0722 | 0.0722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336921282
26 | M | 48457299 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.07546 | 0.07546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871679382
27 | M | 48457264 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 2300mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06831 | 0.27324 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089305344
28 | M | 48457263 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 2000mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.053 | 0.265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959692627
29 | M | 48457298 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06468 | 0.25872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549155201
32 | K | 735159340 | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.656 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248759770
33 | M | 48457350 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.086 | 0.172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024943215
34 | M | 48457348 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0954 | 0.0954 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413689530
35 | M | 48457349 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1113 | 0.2226 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382505540
89 | K | 735419135a | Montáž teplovzdušné jednotky | soubor | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.965 | 9.65 | 0.00067 | 0.0067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534902182
90 | M | 7585691 | Teplovzdušná jednotka 25 kW s regulací teploty a otáček | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602511134
91 | K | 735419136a | Montáž podstropních destratifikátorů tepla | soubor | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.123 | 24.706 | 0.00067 | 0.01474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346424735
92 | M | 7658961 | Podstropní ventilátor - 6000 m3/h | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990431253
| D | ost | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | rev1 | Revize a zkoušky zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1840355775