**Doplňující informace ll. Souhn**

v nově přiloženém výkazu výměr **01 - SO 01 - Cyklostezka**

je **doplněna položka 39**, rozprostření nové zeminy pro výměnu podloží

**a dále**

-          Rozměr betonové obruby je v popisu opraven, položka 37, výměra zůstává

-          Finální povrch je opraven podle vzorového řezu – položka 40, výměra zůstává