## List1
Rozpis nejdůležitějších stavebních úprav - rekonstrukce budovy OBÚ Most
poznámka
zateplení budovy |  |  | (odkaz na text)
|  | vnější stěny budovy | bod č. 1a
|  | podkroví | 1c
|  | okna | 1d
|  | suterén | 1b
výměna oken |  |  | 1d
odizolování suterénu od vlhkosti spolu s dalšími zde navrženými stavebními úpravami |  |  | 3
|  | vnější hydroizolace jižní části západní a celé jižní stěny | 3a
|  | rekonstrukce vodovodu a kanalizace v suterénu | 3b
|  | rekonstrukce podlah v suterénu | 3c
|  | sanace stěn v suterénu | 3d
topení |  |  | 5
způsob vytápění - tepelné čerpadlo země - voda s COP min = 4,4
nová otopná soustava budovy
řešení úspory vytápění při nepřítomnosti pracovníků
klimatizace
|  | podkroví | 2
|  | kanceláře východní strana budovy + kancelář asistentky | 17
|  | místnost serveru | 10
střecha |  |  | 4
prodloužení střechy až nad terasu
rekontrukce okapů
rekonstrukce hromosvodu
rekonstrukce balkónů
rekonstrukce vodovodních a kanalizačních rozvodů |  |  | 14
výměna původních rozvodů
výměna části sanitárního zařízení
rekonstrukce elektroinstalace |  |  | 9
výměna kabelů za strukturovanou kabeláž
výměna pojistkových skříní
výměna jističů
rekonstrukce počítačové sítě |  |  | 10
počet přípojek 61
bezdrátové připojení
renovace, případěn výměna podlah |  |  | 11
zachování a renovace parket tam, kde je to možné
výměna v ostatních případech za plovoucí podlahu nebo linoleum
vestavěný nábytek |  |  | 1, 12
kancelář předsedy
podatelna
kuchyňky
archív - posuvné regály
nové oplocení |  |  | 15
západní, východní a jižní strana
nová vjezdová brána
rekonstrukce objektu garáží a dílny |  |  | 16
nový věnec
nové nosné prvky
nová atika, spádování, krytina, klempířské prvky
nová vrata sekční elektricky ovládaná
rekonstrukce elektroinstalace
výměna části dlažby v přízemí budovy za protiskluzovou |  |  | 20
renovace zábradlí na schodištích, případné doplnění chybějících madel |  |  | 21
výměna vnitřních dveří, řešení způsobu otevírání čipem |  |  | 22
kontrola a oprava vnitřních omítek, zejména pod stávajícím obložením |  |  | 19
instalace tří stožárů pro vlajky |  |  | 23
náhrada mříží v přízemí za adekvátní bezpečnostní náhradu |  |  | 24
renovace vstupního schodiště |  |  | 25
návrh výklenku pro svatou Barborku |  |  | 26
návrh kamerového systému a zabezpečovacího zařízení |  |  | 27
návrh kabelových TV rozvodů |  |  | 28
zachovat tepelnou komoru |  |  | 29
zachovat stávající domovní zvonek a telefonní síť |  |  | 30, 31
zachovat mramorové obložení - navrhnou jeho umístění např. v nové zasedací místnosti |  |  | 13
využít dnes nefukční komín např. pro vzduchotechniku |  |  | 17
|  | vypočítat úsporu a navrhnout systém rekuperace větrání | 18
navrhnout centrální vysavač |  |  | 32
vnitřní dispozici budovy navrhnout v souladu s textovou přílohou, ve které jsou uvedeny požadavky na situaci jednotlivých místností |  |  | 2, 6, 7, 8
podrobnosti k jednotlivým uvedeným bodům jsou také uvedeny v textové příloze tabulky
přílohy: | pracovní verze - předprojektová příprava - textový soubor
změna dispozic budovy OBÚ v Mostě - obrázkové soubory
Zpracoval: Ing Jiří Varady, Ph.D. dne 30.10.2014
Schválil: Ing. Dušan Havel, MPA, předseda úřadu