## purchased - other than optics
Č. položky_old | Č. položky: | Název typového vzorku: | Popis vzoku: | Výrobce: | Model: | Požadované množství: | Jednotková cena v CZK bez DPH | Nabídková cena za celkové požadované množství bez DPH v CZK
1 | 1 | Nerezová tyčka 20 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 20 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 30 | 0 | 0
2 | 2 | Nerezová tyčka 30 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 30 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 30 | 0 | 0
3 | 3 | Nerezová tyčka 40 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 40 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 30 | 0 | 0
4 | 4 | Nerezová tyčka 50 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 50 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 40 | 0 | 0
5 | 5 | Nerezová tyčka 75 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Nerezová tyčka 100 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 10 | 0 | 0
7 | 7 | Nerezová tyčka 150 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 150 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Nerezová tyčka 200 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 200 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 5 | 0 | 0
9 | 9 | Nerezová tyčka 250 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 250 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 5 | 0 | 0
10 | 10 | Nerezová tyčka 300 | Nerezová tyčka o průměrem 1/2" a délce 300 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 |  |  | 5 | 0 | 0
11 | 11 | Zarážka | Posuvná zarážka na 1/2" tyčku v metrickém provedení |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Nástavec | Nástavec pro nerezovou tyčku o průměru 1/2", který zabrání její rotaci vůči drážce sloupcového držáku |  |  | 10 | 0 | 0
13 | 13 | Spojka zakončovací | Pravoúhlá spojka umožňující kolmé napojení jedné 1/2" tyčky optického držáku na konec druhé (metrické rozměry závitů) |  |  | 10 | 0 | 0
14 | 14 | Spojka 90° | Pravoúhlá spojka (metrické rozměry závitů) - pro zafixování dvou 1/2" tyček optických držáků kolmo k sobě při umístění vedle sebe |  |  | 5 | 0 | 0
15 | 15 | Spojka 360° | Otočná spojka s metrickým závitem, umožňuje nastavit vzájemnou polohu dvou 1/2" tyček opt.držáků pod jakýmkoliv úhlem, s oddělenou aretací |  |  | 5 | 0 | 0
16 | 16 | Sklopitelný nástavec | Sklopitelný (90°) nástavec pro držák optiky, metrický systém, závit M4 pro upěvnění držáku optiky a M6 pro upevnění k podstavci |  |  | 5 | 0 | 0
17 | 17 | Sloupcový držák 30 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~30mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
18 | 18 | Sloupcový držák 40 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~40mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
19 | 19 | Sloupcový držák 50 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~50,8mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
20 | 20 | Sloupcový držák 75 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~75mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
21 | 21 | Sloupcový držák 100 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~100 mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
22 | 22 | Sloupcový držák 150 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~150mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části závit M6 pro montáž k základně |  |  | 10 | 0 | 0
23 | 23 | Základna A | základna pod sloupek pro přichycení "clamp" která se přichycuje závitem M6 k sloupcovému držáku |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 24 | Základna B | Základna pro přichycení ke stolu se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a dvěma drážkami pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou |  |  | 30 | 0 | 0
25 | 25 | Základna C | Základna pro přichycení ke stolu se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a jednou drážkou pro šroub M6 o délce min. 27 mm |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 26 | Základna D | Základna pro přichycení ke stolu se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou uprostřed dvou drážek pro šroub M6 o délce min. 25 mm, které jsou paralelně vůči sobě a vzdálené od sebe 50 mm |  |  | 45 | 0 | 0
27 | 27 | Základna E | Základna pro přichycení ke stolu se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou uprostřed dvou drážek pro šroub M6 které jsou od sebe vzdáleny 50 mm a dovolují rotaci vůči středové díře o 90° |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 28 | Základna F | Základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a dvěma drážkami pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 29 | Základna G | základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a jednou drážkou pro šroub M6 o délce min. 27 mm |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 30 | Svorka 1 | Svorka s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 16 x 16 x 76 mm |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 31 | Svorka 2 | Svorka s normální tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, výškově stavitelná pomocí šroubu se závitem M6, rozměry např. 10 x 13 x 51 mm |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 32 | L-svorka | Svorka tvaru L s vysokou tuhostí pro upnutí základny k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 19 x 19 x 51 mm |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 33 | Sloupcový držák 30 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~35mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 50 | 0 | 0
34 | 34 | Sloupcový držák 45 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~45mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 50 | 0 | 0
35 | 35 | Sloupcový držák 55 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~55mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 10 | 0 | 0
36 | 36 | Sloupcový držák 80 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~80mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 10 | 0 | 0
37 | 37 | Sloupcový držák 105 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~105mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 10 | 0 | 0
38 | 38 | Sloupcový držák 155 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~155mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž |  |  | 10 | 0 | 0
39 | 39 | Šrouby | Šrouby M6x1.0, 5mm, na imbus klíč, ke sloupcovým držákům pro pevné zafixování tyčky v držáku. |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 40 | Pevný sloupek 12,5/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 30 | 0 | 0
41 | 41 | Pevný sloupek 19/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
42 | 42 | Pevný sloupek 25/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
43 | 43 | Pevný sloupek 38/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
44 | 44 | Pevný sloupek 50/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
45 | 45 | Pevný sloupek 75/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
46 | 46 | Pevný sloupek 100/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 |  |  | 10 | 0 | 0
47 | 47 | Pevný sloupek 12,5/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 45 | 0 | 0
48 | 48 | Pevný sloupek 19/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 38 | 0 | 0
49 | 49 | Pevný sloupek 25/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 68 | 0 | 0
50 | 50 | Pevný sloupek 38/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 50 | 0 | 0
51 | 51 | Pevný sloupek 50/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 35 | 0 | 0
52 | 52 | Pevný sloupek 75/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 13 | 0 | 0
53 | 53 | Pevný sloupek 100/M4 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M4 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu |  |  | 10 | 0 | 0
54 | 54 | Distanční podložka 3 | Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 3 mm |  |  | 50 | 0 | 0
55 | 55 | Distanční podložka 5 | Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 5 mm |  |  | 10 | 0 | 0
56 | 56 | Distanční podložka 8 | Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 8 mm |  |  | 10 | 0 | 0
57 | 57 | Distanční podložka 10 | Distanční podložka o průměru ~1" s centrální dírou pro šroub M4 a výškou 10 mm |  |  | 18 | 0 | 0
58 | 58 | Kinematická odjímatelná základna | Kinematická odjímatelná základna ze dvou částí magneticky spojených rozměrech ~1" × 1" každá z nich s centrální montážní dírou pro šroub M6 válcová imbusová hlava, s uhlovou opakovatelností složení 1 µrad |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 59 | Upínací vidlice 35 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 35 mm |  |  | 20 | 0 | 0
60 | 60 | Upínací vidlice 25 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 25 mm |  |  | 170 | 0 | 0
61 | 61 | Upínací vidlice 44 | Upínací vidlice pro přichycení sloupků s rozšířenou základnou k optickému stolu s drážkou pro šroub M6 a válcovou imbusovou hlavou, délka drážky min. 44 mm |  |  | 20 | 0 | 0
62 | 62 | Optická deska 150 | Optická hliníková deska 150x150mm, černá, s vnitřními závity M6x1,0 , rozteč 25 mm |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 63 | Optická deska 300 | Optická hliníková deska 300x300mm, černá, s vnitřními závity M6x1,0 , rozteč 25 mm |  |  | 5 | 0 | 0
64 | 64 | Optická deska 600 | Optická hliníková deska 300x600mm, černá, s vnitřními závity M6x1,0 , rozteč 25 mm |  |  | 5 | 0 | 0
65 | 65 | Klecový systém: Nerezová tyčka Ø6 mm | Nerezová tyčka pro klecový systém, délka 24", Ø6 mm, stavěcí šrouby 4-40 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 66 | Klecový systém: Spojka 90° | Spojka 90° pro tyčky klecového systému |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 67 | Klecový systém: Zarážka Ø6 mm | Zarážka pro tyčky Ø6 mm |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 68 | Klecový systém: Otočná spojka | Otočná spojka pro klecový systém |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 69 | Klecový systém: Destička | Destička pro klecový systém, velikost 71mmx71mm, 4x závit M4, s otvorem se závitem SM2 pro 2" optiku, včetně pojistného kroužku |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 70 | Klecový systém: Kostka | Kostka kompatibilní s klecovým systémem, čtyři otvory se závitem SM2 pro 2" optiku, včetně pojistného kroužku, ve dvou protilehlých stěnách čtyři otvory Ø6 mm, v všech ostatních stěnách čtyři závity pro připevnění nerezových tyček klecového systému, rozteč závitů i otvorů 60mm |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 71 | Klecový systém: Kinematický držák optiky kompatibilní s klecovým systémem | Kinematický držák optiky kompatibilní s klecovým systémem,Tip/Tilt ±3°, metrický systém |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 72 | Kolejnice 150 | Kolejnice na optický stůl, metrický systém, délka 150mm |  |  | 10 | 0 | 0
73 | 73 | Kolejnice 300 | Kolejnice na optický stůl, metrický systém, délka 300mm |  |  | 10 | 0 | 0
74 | 74 | Svorka pro upnutí kolejnice | Svorka pro upnutí kolejnice k opt. stolu mimo rozteč závitů, rozměry např. 9 x 16 x 38 mm |  |  | 10 | 0 | 0
75 | 75 | Jezdec na kolejnice | Jezdec cca 25,4x25,4 mm umožňující připojení sloupcového držáku šroubem M6, kompatib. s kolejnicemi 150 a 300mm |  |  | 20 | 0 | 0
76 | 76 | Hliníková kolejnice 1 | Hliníková kolejnice - délka 1000 mm, čelo 95mmx95mm, cylindrický profil (d=80mm) se čtyřmi vnějšími podélnými výztužnými žebry(dvě a dvě protilehlá, vzájemně kolmá, tl. 10mm), v obou čelech kolejnice čtyři vnitřní závity M6 umístěné do čtverce, rozteč 63mm |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 77 | Hliníková kolejnice 2 | Hliníková kolejnice - délka 2000 mm,čelo 95mmx95mm, cylindrický profil (d=80mm) se čtyřmi vnějšími podélnými výztužnými žebry(dvě a dvě protilehlá, vzájemně kolmá, tl. 10mm), v obou čelech kolejnice čtyři vnitřní závity M6 umístěné do čtverce, rozteč 63mm |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 78 | Hliníková kostka | Rohová hliníková kostka, připojitelná k kliníkové kolejnici 1 a 2, velikost 95mmx95mmx95mm, v každé stěně čtyři vnitřní závity M6 umístěné do čtverce, rozteč 63mm |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 79 | Hliníkový jezdec 1 | Hliníkový jezdec na hliníkovou kolejnici 1 a 2, plocha jezdce 120mmx145mm, systém vnitřních závitů M4 a M5 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 80 | Hliníkový jezdec 2 | Hliníkový jezdec na hliníkovou kolejnici 1 a 2, plocha jezdce 50mmx145mm, systém vnitřních závitů M4 a M5 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 81 | Sada imbusových šroubováků | Sada 6 metrických imbusových šroubováků s kulovou hlavou, velikost 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm |  |  | 1 | 0 | 0
82 | 82 | Sada šroubů M4 | Sadane imbusových nerezových šroubů M4x0.7 o délce: 6mm/80ks, 10mm/60ks, 12mm/45ks, 20mm/30ks, 25mm/28ks, 30mm/22ks, 40mm/25ks, matky M4/95ks, podložky M4/250ks, organizér |  |  | 1 | 0 | 0
83 | 83 | Sada šroubů M6 | Sada nerezových imbusových šroubů M6x1.0 o délce: 10mm/60ks, 12mm/55ks, 16mm/87ks, 20mm/75ks, 25mm/62ks, 30mm/51ks, 35mm/50ks, 45mm/43ks, stavěcí šrouby (červíky) 12mm/150ks, 20mm/65ks, matky M6/120ks, podložky M6/220ks, organizér |  |  | 1 | 0 | 0
84 | 84 | Univerzální držák | Univerzální držák na destičky (filtry, zaměřování atp.) s přítlačným šroubem, tlouška destiček 0-14.6mm, montážní závit M4 |  |  | 5 | 0 | 0
85 | 85 | Nastavitelný držák optiky | Držák optiky s nastavitelnou výškou horní svorky, metrický systém |  |  | 5 | 0 | 0
86 | 86 | Fixní držák 1" optiky A | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku, |  |  | 5 | 0 | 0
87 | 87 | Fixní držák 1" optiky B | Fixní držák 1" optiky s volnou aperturou min 23 mm, s jedním vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku, |  |  | 52 | 0 | 0
88 | 88 | Fixní držák 2" optiky | Fixní držák 2" optiky s volnou aperturou min 48 mm,s vnitřním závitem M4 pro upevnění k nerezové tyčce, včetně přídržného kroužku |  |  | 5 | 0 | 0
89 | 89 | Držák filtrů | Držák dvou opt. filtrů 50mm -"dvouklipsový", do tloušťky filtru 2,5mm |  |  | 5 | 0 | 0
90 | 90 | Držák filtru sklopitelný | Sklopitelný 0-90° držák filtru o průměru 25,4 mm, metrický systém |  |  | 5 | 0 | 0
91 | 91 | Držák čoček trojbodový | Nastavitelný trojbodový držák čočky, průměr 57,90 |  |  | 5 | 0 | 0
92 | 92 | Držák cylindrických čoček | Univerzální držák cylindrických čoček s nastavitelnou výškou svorky 0-66 mm |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 93 | Držák rotační stupnicí | Držák s rotační stupnicí, pro optiku průměru 25,4 mm |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 94 | Držák s rotační stupnicí 0.5" | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 12,7 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1RR, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění ke stojánku |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 95 | Držák s rotační stupnicí 1" | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 25,4 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění ke stojánku |  |  | 13 | 0 | 0
96 | 96 | Držák s rotační stupnicí 2" | Držák s rotační stupnicí pro optiku průměru 50,8 mm včetně pojistného kroužku se závitem SM1, jeden vnitřní závit M4 pro upevnění ke stojánku |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 97 | Držák s rotační stupnicí a mikrometrem | Držák s rotační stupnicí 0-360° pro optiku o průměru 25,4 mm s mikrometrickým donastavením v intervalu ±7° a rozlišením 5 arcmin . |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 98 | Kinematický držák 0,5"optiky | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 0.5" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek |  |  | 20 | 0 | 0
99 | 99 | Kinematický držák 1"optiky | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s hmatnikem, montáž na pevný 1" sloupek |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 100 | Kinematický držák 1"optiky | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek |  |  | 45 | 0 | 0
101 | 101 | Kinematický držák 1"optiky | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 25,4 mm umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4° |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 102 | Nástavec 45° | Fixní držák 1" zrcadla nebo děliče svazku pod úhlem 45° upevnitelný na kinematický držák " optiky |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 103 | Adaptér pro mřížku 20-40 | Adaptér pro upevnění mřížky o výšce 20-40mm do kinematického držáku 1"optiky |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 104 | Adaptér pro mřížku 40-60 | Adaptér pro upevnění mřížky o rozměru 40-60 mm do kinematického držáku 1"optiky |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 105 | Kinematický držák optiky 1"/3mm | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 25,4 mm a tloušťce <3,5mm umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4° |  |  | 0 | 0 | 0
106 | 106 | Kinematický držák 2"optiky | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 50,8 mm umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±3° |  |  | 2 | 0 | 0
107 | 107 | Nástavec 45°, 2" | Fixní držák 1" zrcadla nebo děliče svazku pod úhlem 45° včetně podstavce, výška svazku 2" |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 108 | Vysoce stabilní kinematický držák 1"zrcadel | Optomechanicky kinematický držák 1" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., tři stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, dvě montážní díry pro šrouby M4 pro přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna |  |  | 10 | 0 | 0
109 | 109 | Vysoce stabilní kinematický držák 2" zrcadel | Optomechanicky kinematický držák 2" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna |  |  | 10 | 0 | 0
110 | 110 | Vysoce stabilní kinematický držák 3" zrcadel | Optomechanicky kinematický držák 3" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna |  |  | 5 | 0 | 0
111 | 111 | Vysoce stabilní kinematický držák 4" zrcadel | Optomechanicky kinematický držák 4" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna |  |  | 5 | 0 | 0
112 | 112 | 6 osý kinematický držák 1" zrcadel | Držák 1" optiky 6 osý s nastavením náklopu, posuvu ve 3 osách a rotace, |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 113 | Kinematický držák-deska 1 | Kinematický držák-deska 52x52mm, přesně naklopitelný ve dvou osách +/-4°, montaž na nerezovou tyčku 1/2" ve svislé nebo vodorovné poloze, díry na M4 a M6, metrický systém |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 114 | Kinematický držák obdélníkové optiky P | Optomechanický kinematický držák optiky obdélníkového tvaru, rozměry optiky max 33mm x 65mm, přesné naklápění ve dvou osách ±4°, pravoruký |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 115 | Kinematický držák obdélníkové optiky L | Optomechanický kinematický držák optiky obdélníkového tvaru, rozměry optiky max 33mm x 65mm, přesné naklápění ve dvou osách ±4°, levoruký |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 116 | Kinematický držák hranolu | Držák hranolu nastavitelný ve dvou osách, metrický systém, nosná destička o rozměrech okolo 40.5 x 25.5 mm, díry na šrouby M4 a M6 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 117 | Kinematický držák-deska 2 | Kinematický držák-deska 77x77mm, přesně naklopitelném ve dvou osách +/-3°, montáž na nerezovou tyčku 1/2" ve svislé nebo vodorovné poloze, díry na M4 a M6, metrický systém |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 118 | Svorkové rameno malé | Tyčka se závitem M4 a svorkovým ramenem pro upevnění hranolu k držáku, max výška hranolu 24.6mm, metrický systém |  |  | 5 | 0 | 0
119 | 119 | Svorkové rameno velké | Tyčka se závitem M4 a svorkovým ramenem pro upevnění hranolu k držáku, max výška hranolu 40.9mm, metrický systém |  |  | 5 | 0 | 0
120 | 120 | Kinematický držák s rotací | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 25,4 mm umožňující přesné naklápění ve dvou osách ±4° s rotací 360°+/- 2° |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 121 | Periskop | Kompletní periskop včetně páru 45° držáků 1" zrcadel s uzamykatelnými nastavujícími šrouby, délka periskopu 150mm (možnost nastavení sloupky Ø1") , nastavení spodního vstupního zrcadla pro dopadající světlo v rozsahu 0-360°, horní držák umožňuje jemné úhlové donastavení ±4° |  |  | 6 | 0 | 0
122 | 122 | Stabilní držák optiky 1 | Vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 25.4mm, vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve dvou osách v rozsahu +/-4°, upevnitelný do podstavce šroubem M4. Optické prvky se vkládají zepředu. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 123 | Stabilní držák optiky 2 | Vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 25.4mm, vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve dvou osách v rozsahu +/-4°, upevnitelný do podstavce šroubem M4. Optické prvky se vkládají zezadu. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 124 | Stabilní držák optiky 3 | Vysoce stabilní držák kruhových optických prvků o půměru 25.4mm, s volnou 1/4 obvodu, vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve dvou osách v rozsahu +/-7°, upevnitelný do podstavce šroubem M4. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 125 | Stabilní držák optiky s pojistkou | Vysoce stabilní držák optických prvků o půměru 25.4mm, s volnou 1/4 obvodu, vyrobený z nerezavějící oceli, jemně nastavitelný ve dvou osách v rozsahu +/-7°, s pojistkou, upevnitelný do podstavce šroubem M4. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 126 | Záměrný kříž | Záměrný kříž na držák čočky 1", odnímatelný |  |  | 5 | 0 | 0
127 | 127 | Pinhole Ø100 µm | Pinhole o průměru 100 μm +/- 4 μm, o tloušťce 12.5 μm, vyrobená z nemagnetické nerezavějící oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1" |  |  | 2 | 0 | 0
128 | 128 | Pinhole Ø25 µm HP | Pinhole o průměru 25 μm +/- 2 μm a tloušťce 25 μm, vyrobená z mědi (jedna strana zlacená, druhá černěná), upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^6 W/cm2 pro CW lasery |  |  | 2 | 0 | 0
129 | 129 | Pinhole Ø25 µm | Pinhole o průměru 25 μm +/- 2.0 μm, o tloušťce 12.5 μm, vyrobená z nerezové oceli, upevněná v disku o průměru 1" |  |  | 2 | 0 | 0
130 | 130 | Pinhole Ø50 µm HP | Pinhole o průměru 50 μm +/- 3 μm a tloušťce 25 μm, vyrobená z mědi (jedna strana zlacená, druhá černěná), upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^6 W/cm2 pro CW lasery |  |  | 2 | 0 | 0
131 | 131 | Pinhole Ø50 µm | Pinhole o průměru 50 μm +/- 2 μm, o tloušťce 12.5 μm, vyrobená z nemagnetické nerezové oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1" |  |  | 2 | 0 | 0
132 | 132 | Pinhole Ø75 µm | Pinhole o průměru 75 μm +/- 3 μm, o tloušťce 12.5 μm, vyrobená z nemagnetické nerezové oceli, upevněná v hliníkovém disku o průměru 1" |  |  | 2 | 0 | 0
133 | 133 | Iris clona 0-25 | Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 25 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (0-max), metrický systém. |  |  | 5 | 0 | 0
134 | 134 | Iris clona 1-25 | Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 25 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (1-max), metrický systém. |  |  | 25 | 0 | 0
135 | 135 | Iris clona 2-50 mm | Kontinuálně nastavitelná závěrka s černým povrchem, průměr 50 mm, se stojánkem, nastavitelná velikost apertury (2-max), metrický systém. |  |  | 5 | 0 | 0
136 | 136 | Clona 1" s elektromagnetickým ovladačem | clona >25mm, nástupní čas < 1ms, vypínací čas <1,5ms, včetně elektromagnetického ovladače, časové rozlišení 250μs, max. opak. frekvence do 10Hz, zap./vyp. čas 100ms-10s, výstup 15V, jedno z rozhraní USB/RS232/GPIB, externí spouštění |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 137 | clona 1/2"s elektromagnetickým ovladačem | clona >12,7mm, nástupní čas < 1ms, vypínací čas <1,5ms, včetně elektromagnetického ovladače, časové rozlišení 250μs, max. opak. frekvence do 10Hz, zap./vyp. čas 100ms-10s, výstup 15V, jedno z rozhraní USB/RS232/GPIB, externí spouštění |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 138 | Štěrbina 100 μm | Štěrbina 100 μm ±4 μm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 μm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 μm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^5 W/mm2 , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrbiny Ø0.006" |  |  | 2 | 0 | 0
139 | 139 | Štěrbina 30 μm | Štěrbina 30 μm ±2 μm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 μm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 μm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^5 W/mm2 , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrbiny Ø0.006" |  |  | 2 | 0 | 0
140 | 140 | Štěrbina 50 μm | Štěrbina 50 μm ±3 μm, výška 3 mm, tloušťka 12.8 μm, materiál - eloxovaná nerezová ocel, Ø3/8" (9.5 mm) x 0.0005" (12.8 μm), štěrbina upevněná v hliníkovém disku o průměru 1", práh poškození 10^5 W/mm2 , 10 ns, 700 nm, přesnost umístění štěrbiny Ø0.006" |  |  | 2 | 0 | 0
141 | 141 | Nastavitelná mechanická štěrbina | Plynule nastavitelná mechanická dvoučepelová štěrbina 0-6mm, ovládaná mikrošroubem (1:1), centrovaná v 1/2" kruhovém otvoru se závitem SM05, upevněná v rámu, rovnoběžnost čepelí štěrbiny 25 µm, metrický systém, závit M4 na spodní straně |  |  | 2 | 0 | 0
142 | 142 | Fluoreskující záměrka | Záměrný kříž zviditelňující infračervenou oblast minimálně mezi 800-1500 nm, šroubovací, půměr 1", s vnějším závitem SM1 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 143 | IR vizualizační destičky 900-1100nm | Destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v IR oblasti (min 900-1100nm) bez nutnosti nabíjení světlem, aktivni oblast >40mmx40mm |  |  | 4 | 0 | 0
144 | 144 | IR vizualizační destičky 800-1700nm, µW | Destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v IR oblasti (800-1700nm), aktivni oblast >40mmx40mm, minimální / maximální detekovatelná hustota výkonu 8 µW/cm2 / 700 mW/cm2 |  |  | 4 | 0 | 0
145 | 145 | IR vizualizační destičky 800-1700nm, nW | Destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v oblasti 400 - 640 nm, 800 - 1700 nm, aktivni oblast >31mmx 54mm, minimální detekovatelná hustota výkonu 1nW/cm2 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 146 | IR vizualizační destičky keramické | Keramické destičky s fosforeskující vrstvou pro detekci záření v IR oblasti (900-1100nm) bez nutnosti nabíjení světlem, mez poškození 10J/cm2 @1064nm |  |  | 5 | 0 | 0
147 | 147 | Sada folií s tekutými krystaly | Sada folií s tekutými krystaly teplotně citlivými v rozsahu 20-45°C, velikost 6"x12" |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 148 | Pohlcovač svazku, 10W cw | Pohlcovač svazku ("Beam block") pro cw lasery o výkonu až 10W, plocha 35.6mm x 17.8mm |  |  | 2 | 0 | 0
149 | 149 | Pohlcovač svazku, 10W | Pohlcovač svazku ("Beam dump") pro výkony až 10W, průměr svazku až 25mm, pro pulsní lasery 10J/cm2 |  |  | 4 | 0 | 0
150 | 150 | Pohlcovač svazku, 100W | Pohlcovač svazku ("Beam dump") pro výkony až 100W, průměr svazku až 25mm, pro pulsní lasery 10J/cm2 |  |  | 4 | 0 | 0
151 | 151 | Pohlcovač svazku | Vzduchem chlazený pohlcovač svazku ("Beam dump") pro pulsní a cw lasery, spektrální rozsah 0.1 až 30 µm, max. výkon 50W, energie 2.5 J (20 Hz), CA 48 mm |  |  | 1 | 0 | 0
152 | 152 | Ochranné stínítko | Ochranné stínítko o velikosti velikost 8" x 6", vyrobené z eloxovaného hliníku, dvě 5-ti cm drážky a jeden otvor pro přichycení k optickému stolu resp. do stojánku, práh poškození >350 J/cm2 (1064 nm, 20 ns, 20 Hz, Ø1.14 mm) |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 153 | Magnetické ochranné stínítko | Ochranné stínítko o velikosti velikost 200mm x 75mm s magnety na spodní straně, vyrobené z eloxovaného hliníku, vygravírovaná metrická síť, otvory pro přichycení k nemagnetickým povrchům, práh poškození >350 J/cm2 (1064 nm, 20 ns, 20 Hz, Ø1.14 mm) |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 154 | Translační stolek 15mm | Translační stolek s posuvem min. 15mm, rozlišení min. 20µm, horizontální zatížení min 3kg, rozměry pojezdu max. 45 x 45 x 15 mm |  |  | 2 | 0 | 0
155 | 155 | Precizní rotační stolek | Precizní rotační stolek, zástavbovou plochou max. 60 × 70 x 15 mm rozlišením 0,2°, kontinuálním rozsahem 360° |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 156 | Sklápěcí držák 1" optiky | Sklápěcí držák 1" optiky, precizní sklápění s opakovatelností pod 200 µrad, rozlišení <260µrad při otočení šroubu o 5°, závit M4 pro montáž ke sloupku |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 157 | Mikrometrický posuv XYZ | XYZ posuv skládající se ze tří jednoosých posuvů 13 mm, metrický, max horizontální zátěž 41kg, max vertikální 9kg |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 158 | Mikrometrický posuv | Základna 3"x4" s mikrometrickým posuvem, rozsah 25 mm v jedné ose, rozlišení 500 µm, systém vnitřních závitů M6 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 159 | Rotační základna | Rotační základová deska se stupnicí, kontinuálním rozsah 360°, dílek stupnice 2°, metrický systém, díry M4, M6 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 160 | Rotační základna s mikrometrickýn nastavením | Rotační základová deska se stupnicí a mikrometrickým nastavováním, kontinuálním rozsah 360°, dílek hrubé stupnice 1°, rozlišení mikrometrického posuvu 5arcmin, metrický systém, díry M4, M6 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 161 | Laboratorní zvedák "Lab Jack" | Laboratorní zvedák na principu "dual-pantograph", max zátěž 34 kg, plocha zvedáku 180 mm x 102 mm, 19 vnitřních závitů M6 na horní i dolní ploše zvedáku, rozteč 25mm, odnímatelné zvedací šrouby |  |  | 0 | 0 | 0
162 | 162 | Goniometr | Dvouosý goniometr, vzdálenost bodu rotace od horní desky 25mm, rotace ±5°/±10°, přesnost 10 arcmin, zatížení 0.45kg, metrický systém závitů, velikost 38 mm x 38 mm x 38 mm |  |  | 0 | 0 | 0
163 | 163 | Stolek pro nastavení náklonu | Stolek se dvěma mikrometry pro nastavení náklonu, velikost 70mmx70mm, rozsah ±3°, rozlišení 53arcsec,max zátěž 3kg, závity M6, M2, M3 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 164 | Stolek s XZY piezo posuvem | Stolek s XZY piezo posuvem včetně 3-kanálovým piezo - kontroleru s otevřenou kontrolní smyčkou, rozhraní RS232, manuální posuv 4mm, piezo posuv 20 um s rozlišením 20nm, metrický systém |  |  | 2 | 0 | 0
166 | 165 | Lineární aktuátor typu B, 12mm | Lineární aktuátor s uzavřenou kontrolní smyčkou, s posuvem min. 12mm, s minimálním krokem 0,05 µm a opakovatelností po celém rozsahu 0,2 µm, absolutní přesnost na celé ose 95 µm, max zatížením verikální až 4.5kg, horizontální až 9 kg, ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s uzavřenou smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, dále označovaný jako typ B, délka přívodního kabelu 0.5m, kompaktní s posuvy se závitem 1/4"-80 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 166 | Řídící jednotka pro aktuatory typu B | Řídící jednotka pro aktuatory s uzavřenou smyčkou (DC servo), připojení přes USB, knihovny Labwiev, ActiveX, C++, možno pro řazení připojit na dokovací stanici čímž se sníží náklady na zdroje a množství připojených USB, pro aktuátory typu B, včetně síťového adaptéru |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 167 | Lineární krokový aktuátor, 13mm | Lineární 2-fázový krokový aktuátor s posuvem min. 13mm, úhel otočení / plný krok 15°, opakovatelnost nastavení <0,8 µm, rychlost posuvu 0-500μm/s, max zatížením 5.5 kg, ke své funkci potřebuje řídící jednotku dále typ C, kompaktní s posuvy se závitem 1/4"-80 , včetně přívodního kabelu |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 168 | Řídící jednotka pro aktuátory typu C | Řídící jednotka pro aktuátory typu C (2-fázové krokové), 128 mikrokroků/1plný krok, připojení přes USB, knihovny Labwiev, ActiveX, C++, možno pro řazení připojit na dokovací stanici čímž se sníží náklady na zdroje a množství připojených USB, včetně síťového adaptéru |  |  | 0 | 0 | 0
170 | 169 | Motorizovaný rotační držák 1" optiky | Motorizovaný rotační držák 1" optiky, s rotací v optické ose, rozlišením lepším než 0,2 mrad, tlouštkou <20 mm, rychlostí 1-2 ot./min., vyrobený z nerezové oceli, ke své funkci potřebuje řídící jednotku určenou k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, dále označované jako typ A |  |  | 2 | 0 | 0
171 | 170 | Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou | Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 25,4 mm, s minimálním krokem 30 nm, zatížením >2 kg, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), zástavbové rozměry max. 35 x 20 mm, na výšku dle šroubu, ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s otevřenou kontrolní smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, , dále označované jako typ A |  |  | 8 | 0 | 0
172 | 171 | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 25,4 mm, s minimálním krokem 30 nm, zatížením >2 kg, s vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), zástavbové rozměry max. 35 x 20 mm, na výšku dle šroubu, ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s otevřenou kontrolní smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, dále označované jako typ A |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 172 | Ruční kontrolní panel | Ruční kontrolní panel pro ovládání zařízení systému pro aktuátory typu A k připojení na sběrnici je třeba modul pro aktuátory typu A |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 173 | Centrální kontrolní jednotka systému pico | Centrální kontrolní jednotka systému pro aktuátory typu A s rozhraním pro ethernet, RS-232, RS-485, a připojením k ručnímu terminálu, slouží pro řízení všech zařízení připojených na sběrnici, k dispozici knihovny LabWiev, C++, Active X |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 174 | Joystick | Joistick pro ovládání zařízení systému pro aktuátory typu A k připojení na sběrnici je třeba modul pro aktuátory typu A |  |  | 0 | 0 | 0
176 | 175 | Řídící kontrolér pro 4 motory pico | Řídící kontrolér/ovladač pro 4 pico motory pro aktuátory typu A s otevřenou kontrolní smyčkou |  |  | 3 | 0 | 0
177 | 176 | Řídící kontrolér pro 3 motory pico | Řídící kontrolér pro 3 motory pro aktuátory typu A s otevřenou kontrolní smyčkou, ke své funkci potřebuje centrální jednotku pro aktuátory typu A a ruční terminál |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 177 | Motorizovaný nastavitelný držák zrcadel | Motorizovaný držák1" zrcadel, nastavitelný ve dvou osách v rozsahu +/-4°, přesnost 0,7urad, s kabelovým adaptérem pro připojení do řídící jednotky, délka přívodních kabelů 2m, dále označované jako typ A |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 178 | Lineární posuv kompatibilní s motory Pico | Základna s lineárním posuvem, rozsah 1", kompatibilní s motory Pico, plocha základny > 50mm x 50mm, systém vnitřních závitů M4, M6, zátěž max. 222N, materiál nerezová ocel, uzamykatelná poloha |  |  | 8 | 0 | 0
180 | 179 | Kinematický držák 1" zrcadel kompatibilní s motory Pico | Stabilní kinematický držák 1" zrcadel kompatibilní s motory Pico, 1/4 obvodu držáku je volná, vnitřní závit M4 pro upevnění držáku ke stojánku, materiál eloxovaný hliník, sapphire actuator pads |  |  | 0 | 0 | 0
181 | 180 | Motorizovaná lineární osa 306 mm | Motorizovaná lineární osa s rozsahem 220 mm, s řízením na uzavřené smyčce a opakovatelností ±0,25 µm, absolutní přesnost po célé ose ±2 µm, min. zatížení 2,5 kg, v metrickém provedení,ke své funkci potřebuje řídící jednotku kompatibilní s tímto pojezdem |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 181 | Řídící jednotka | Řídící jednotka pro motorizovanou lineární osa s rozsahem 220 mm, s řízením na uzavřené smyčce a opakovatelností ±0,25 µm, |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 182 | Motorizovaný mikrometrický posuv XYZ | Motorizovaný XYZ posuv skládající se ze tří jednoosých posuvů 25 mm, přesnost a opakovatelnost nastavení pozice ~1um, metrický, včetně DC servo-motor ovladačů s externím ovládáním (Labview) pro motorizovaný posuv a zdrojů napětí |  |  | 0 | 0 | 0
187 | 183 | Motorizovaný lineární posuv, 300mm | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 300mm, RS-232 řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, sériového adaptéru, datového kabelu, rozlišení 0.1 µm, přesnost +/- 45 µm, opakovatelnost < 2.5 µm, maximální zátěž ve středu 200N |  |  | 0 | 0 | 0
188 | 184 | Motorizovaný lineární posuv, 150mm | Motorizovaný lineární posuv s rozsahem 150mm, RS-232 řízení i manuální ovládání, včetně zdroje, sériového adaptéru, datového kabelu, rozlišení 0.1 µm, přesnost +/- 23 µm, opakovatelnost < 2.5 µm, maximální zátěž ve středu 200N |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 185 | Držák laseru | Stavitelný držák s V-drážkou a svorkou pro laser o průměru cca 45mm, metrický systém. |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 186 | Nerezová tyč k držáku na laser | Nerezová tyč k držáku laseru, průměr 1.5", délka 100mm |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 187 | Podstavec | Podstavec pod pevný sloupek (Ø1.5") k držáku laseru, se čtyřmi vodícími zářezy, závit M6 pro přichycení podstavce ke sloupku |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 188 | Držák laseru | Držák laseru s V drážkou, max průměr laseru 70mm, rozměry podstavy 165mmx90mm, šest vnitřních závitů M6, včetně dvou svorek |  |  | 0 | 0 | 0
194 | 189 | HeNe 20mW | Trasovací laser HeNe (nebo na vlnové délce 700nm), 20mW, s dlouhou životností, TEM00 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 190 | HeNe 35mW | Trasovací laser HeNe (nebo na vlnové délce 700nm), min 35mW(max 50mW), s dlouhou životností, TEM00 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 191 | Laserové ochranné brýle 1 | Typ obroučky Goggles, hmotnost obrouček < 80g, filtr pro pulsní laser puls 1-4ns, 5J/cm2, 10Hz, spektrální rozsah 750nm - 1100nm |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 192 | Laserové ochranné brýle 2 | Typ obroučky "klasická", filtr pro pulsní laser puls 1-4ns, 5J/cm2, 10Hz, spektrální rozsah 750nm - 1100nm |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 193 | Laserové ochranné brýle 3 | Typ obroučky Goggles, pro všechny typy laserů ve spektrálním rozsahu 900nm up to 11000nm. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 194 | Laserové ochranné brýle 4 | Typ obroučky Goggles (Flex Seal), pro laser NdGa:YAG, VLT 32% , zorné pole 130° |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 195 | Fotodioda InGaAs | Fotodioda InGaAs, spektrální citlivostí 1000 - 1650 nm, doba náběhu <6ns, spádová doba <250ns, průměr aktivní plochy min 3mm |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 196 | Rychlá fotodioda 1 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivostí 1000 - 1650 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 32um |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 197 | Rychlá fotodioda 2 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivostí 1000 - 1650 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 32um, navázaná do vlákna |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 198 | Rychlá fotodioda 3 | Rychlá fotodioda GaAs, spektrální citlivostí 400-900 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 40um |  |  | 0 | 0 | 0
204 | 199 | Rychlá fotodioda 4 | Rychlá fotodioda GaAs, spektrální citlivostí 400-900 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 40um, navázaná do vlákna |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 200 | Rychlá fotodioda 5 | Rychlá Si fotodioda, doba náběhu 200ps, spádová doba 350 ps, šířka pásma >1.5 GHz, reversní napětí min 40 V, aktivní plocha min 0.006mm2 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 201 | Rychlá fotodioda 6 | Si fotodioda, doba náběhu 1.5ns, spádová doba 1.5ns, šířka pásma >200MHz, reverzní napětí min 150 V, průměr aktivní plochy min 2.55mm |  |  | 2 | 0 | 0
207 | 202 | Rychlá fotodioda 7 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivost 350-1700 nm, doba náběhu <40 ps, šířka pásma >7.5 GHz, SMA konektor, aktivní plocha min 0.003mm2, leštěné okénko |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 203 | Rychlá fotodioda 8 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivost 350-1700 nm, doba náběhu <70 ps, šířka pásma >4.5 GHz, BNC konektor, leštěné okénko |  |  | 0 | 0 | 0
209 | 204 | Rychlá fotodioda 9 | Rychlá Si fotodioda, spektrální citlivost 170-1100 nm, doba náběhu <500 ps, šířka pásma >0.6 GHz, BNC konektor, leštěné okénko |  |  | 0 | 0 | 0
210 | 205 | Rychlá fotodioda 10 | Rychlá Ge fotodioda, spektrální citlivost 400 - 2000 nm, doba náběhu < 100 ps, šířka pásma >3GHz, aktivní plocha min 0.005mm2, leštěné okénko, konektor SMA |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 206 | Rychlá fotodioda 11 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivost 800 - 2100 nm, doba náběhu <3.5ns, šířka pásma >0.1 GHz, BNC konektor, aktivní plocha min 0.07mm2, leštěné okénko |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 207 | Rychlá fotodioda 12 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivost 800 - 2600 nm, doba náběhu <6ns, šířka pásma >60kHz, BNC konektor, aktivní plocha min 0.07mm2, leštěné okénko |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 208 | Zdroj pro rychlé fotodiody 7-12 | Nízkošumový zdroj pro rychlé fotodiody 7-12, napájení 230V AC, výstup 12V DC |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 209 | Zesilovač pro rychlé fotodiody 7-12 | Širokopásmový zesilovač elektrických pulsů z rychlých fotodiod 7-12, šířka pásma 0.01 - 2GHz, gain 30.0 dB@3GHz, SMA konektor |  |  | 0 | 0 | 0
215 | 210 | Zdroj pro zesilovač | Nízkošumový zdroj pro zesilovač elektrických pulsů z rychlých fotodiod, napájení 230V AC, výstup 9V DC |  |  | 0 | 0 | 0
216 | 211 | IR fotovodivý detektor 10.6um | IR fotovodivý detektor optimalizovaný na vlnovou délku 10.6um, spektrální citlivost 1-10.6um, časová konstanta <1ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 212 | IR fotovodivý detektor 4um | IR fotovodivý detektor optimalizovaný na vlnovou délku 4um, spektrální citlivost 1-4um, časová konstanta <1000ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 213 | Fotoelektromagnetický detektor PEM | 10.6um fotoelektromagnetický detektor, spektrální citlivost 2-11um, detektivita >1*10^7 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <1ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 214 | Fotoelektromagnetický detektor PEMI | 10.6um fotoelektromagnetický detektor HgCdTe, spektrální citlivost 2-11um, detektivita >5*10^7 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <1ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 215 | IR fotovoltaický detektor 3um | IR fotovoltaický detektor, spektrální citlivost 3um, detektivita >8*10^9 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <20ns, velikost aktivní plochy 0.1mmx0.1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 216 | IR fotovoltaický detektor 4um | IR fotovoltaický detektor, spektrální citlivost 3-4um, detektivita >3*10^9 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <20ns, velikost aktivní plochy 0.1mmx0.1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 217 | IR fotovoltaický detektor 10.6um | IR fotovoltaický detektor, spektrální citlivost 2.5-11um, detektivita >1*10^7 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <1.5ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 218 | IR fotovoltaický detektor 8um | IR fotovoltaický detektor, spektrální citlivost 2.5-8um, detektivita >6*10^7 cmHz^(1/2)/W, časová konstanta <4ns, velikost aktivní plochy 1mmx1mm, konektor BNC, bez okénka |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 219 | Předzesilovač pro fotovodivé, fotoelektrické a fotovoltaické detektory | Stejnosměrně napájený samostatný předzesilovač pro fotovodivé, fotoelektrické a fotovoltaické detektory, šířka pásma DC - 100 kHz, včetně zdroje |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 220 | Proudový zesilovač pro diody | Nízkošumový proudový zesilovač pro diody, rozmezí 100nA-10mA, zesílení 1x103-1x108 V/A, frekvenční pásmo do 500kHz |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 221 | InGaAs detektor | InGaAs detektor s vnitřním předpětím, spektrální citlivost 1200-2600 nm, doba náběhu 25ns, plocha 0.8 mm2, BNC konektor, kompatibilní s klecovým systémem, závit M4, závit pro upevnění 1" optiky, |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 222 | Zdroj k InGaAs detektoru | Sada AC zdroj + adaptér k InGaAs detektoru, 230 VAC |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 223 | PDA detektor InGaAs, | PDA detektor, senzor InGaAs, konstantní zisk, spektrální citlivost 1.2-2.6 µm, šířka pásma DC-15 MHz, aktivní plocha 0.79 mm2, zdroj 230 VAC, BNC konektor, 2x závit M4, závit pro upevnění 1" optiky |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 224 | PDA detektor PbSe | PDA detektor, senzor PbSe, konstantní zisk, spektrální citlivost 1.5-4.8 µm, šířka pásma 0.2 Hz - 10 kHz, doba náběhu 35 µs, aktivní plocha 2 mm x 2 mm, zdroj 230 VAC, BNC konektor, 3x závit M4, závit pro upevnění 1" optiky |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 225 | PDA detektor PbS | PDA detektor, senzor PbS, konstantní zisk, spektrální citlivost 1.0-2.9 µm, šířka pásma 0.2 Hz - 1 kHz, doba náběhu 350 µs, aktivní plocha 3 mm x 3 mm, zdroj 230 VAC, BNC konektor, 3x závit M4, závit pro upevnění 1" optiky |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 226 | APD detektor InGaAs | APD detektor, senzor InGaAs, spektrální citlivost 900 - 1700 nm, šířka pásma DC - 50 MHz, NEP: 0.46 pW/vHz, průměr aktivní plochy 0.2 mm, zdroj 230 VAC, BNC konektor, 3x závit M4, závit pro upevnění 1" optiky |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 227 | Stabilizace svazku | Plně automatický systém pro úhlovou a prostorovou stabilizaci laserového svazku, rozšířitelný až na 4 svazky, pro kompenzaci pomalých i rychlých fluktuací. Systém bude obsahovat detektor, 2 motorizovaná zrcadla, 32 bit mikroovladače pozice a směru X,Y, modul na zpracování signálu a software. Systém bude stabilizovat svazek s vlnovou délku 1030nm, frekvence 1kHz, délka pulsu 1ps-1ns, průměrný výkon >100W, polarizace lineární horizontální, svazek ve výšce 8-10cm nad stolem, vzdálenost mezi laserovým zdrojem a terčem cca 20m, průměr zrcadel 1", rozsah nastavení >18°, přesnost nastavení pozice svazku <10nm, <10nrad, přesnost opakovaného nastavení zrcadel <1um, 1urad, rozhraní USB, RS232, Ethernet |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 228 | Digitální kamera | USB CMOS digitální průmyslová kamera, min 1024x768px, monochromatická, spektrální rozsah 350-1100nm, dynamický rozsah >200:1, USB připojení, měnitelná expozice μs-s, odstranitelný IR cut filter, C bajonet pro objektiv |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 229 | Digitální kamera | USB CCD digitální průmyslová kamera, min 1024x768px, monochromatická, spektrální rozsah 350-1100nm, dynamický rozsah >200:1, USB připojení, externí spouštění, měnitelná expozice μs-s, odstranitelný IR cut filter, C bajonet pro objektiv |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 230 | Digitální kamera | USB CCD digitální průmyslová kamera, min 1024x768px, monochromatická, spektrální rozsah 350-1100nm, dynamický rozsah >200:1, Ethernet a USB připojení, externí spouštění, měnitelná expozice μs-s, odstranitelný IR cut filter, C bajonet pro objektiv |  |  | 0 | 0 | 0
236 | 231 | Digitální kamera | USB CCD digitální průmyslová kamera, min 1280x1024px, monochromatická, spektrální rozsah 350-1100nm NIR rozsiření, velikost pixelu < 5,5um, USB připojení micro DB9 konektor pro USB i trigger, externí spouštění, měnitelná expozice μs-s, C bajonet pro objektiv,labview driver |  |  | 0 | 0 | 0
237 | 232 | Digitální kamera | USB CCD digitální průmyslová kamera, min 5Mpx, monochromatická, spektrální rozsah 350-1000nm, velikost pixelu < 2,5um, USB připojení micro DB9 konektor pro USB i trigger, externí spouštění, měnitelná expozice μs-s, C bajonet pro objektiv,labview driver |  |  | 0 | 0 | 0
238 | 233 | Spektrometr 900-1100 | Malý spektrometr 900-1100nm, vláknový vstup, štěrbina < 25um ( min. 5um ), rozlišení 0.33nm, USB výstup, software |  |  | 0 | 0 | 0
239 | 234 | Spektrometr 450-550 | Malý spektrometr 450-550nm, vláknový vstup, štěrbina < 25um ( min. 5um ), rozlišení 0.17nm, USB výstup, software + Labview ovladače |  |  | 0 | 0 | 0
240 | 235 | NIR vláknový spektrometr | NIR vláknový spektrometr, spektrální rozsah 900-2500 nm, max citlivost ~2200 nm, rozlišení <10.0 nm (FWHM), InGaAs lineární detektor, 256 pixelů, 50x500 um, vstupní štěrbina 25 um, S/N : 7500:1@10 ms integrace, integrační čas: 1ms-60 ms, termoelektrické chlazení, stabilita teploty ± 0,1°C, 16b AD převodník, rozhraní USB 2.0, RS232, SMA konektor, software + Labview ovladače |  |  | 0 | 0 | 0
241 | 236 | Kalibrační lampa Xe | Spektrální xenonová kalibrační lampa, kalibrační čáry v rozsahu 916-1984 nm, výstupní konektor SMA905, včetně zdroje |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 237 | Prohlížeč laserového svazku 1500nm | Prohlížeč laserových svazků v NIR oblasti, spektrální rozsah 400-1500nm, rozlišení 60lp/mm, objektiv 25mm, F/1.4, s iris clonou, minimální zaostřovací vzdálenost 3", tlačítkové zapínaní "push-button switch", očnice, baterie, adaptér |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 238 | Prohlížeč laserového svazku 2000nm | Prohlížeč laserových svazků v NIR oblasti, spektrální rozsah 350-2000nm, rozlišení 60lp/mm, objektiv 1x a 2.5x, F/1.4, s iris clonou, baterie, adaptér |  |  | 0 | 0 | 0
244 | 239 | Profiler laserového svazku | Systém na zobrazování profilu laserového svazku pulsního (10Hz) i kontinuálního, rozsah vlnových délek 350 - 1100nm, aktivní plocha pro detekci svazku přibližně 7x5 mm, dynamický rozsah ≥ 62dB, CCD kamera, rozlišení > 1.9 Mpx, USB rozhraní, software, filtry, externí spouštění (trigger), dálkové ovládání, LabView ovladače |  |  | 0 | 0 | 0
245 | 240 | IR profiler laserového svazku | Systém na zobrazování profilu svazku pulsního (jeden puls-1kHz) i kontinuálního laseru, rozsah vlnových délek 157 - 355nm, 1.06 - 3000μm, včetně výměnných oken 1.05 - 2.5µm a 2 - 5µm, pro délky pulsů 1fs - 12ms, integrovaný chopper 24Hz a 48Hz pro cw lasery, aktivní plocha pro detekci svazku přibližně 12 x 12mm, velikost pixelu 85 x 85 μm, rozlišení > 15 kpx, citlivost 7nJ/pixel, 70μJ/cm2, práh poškození 20mJ/cm2 (1ns pulsy), 600mJ/cm2 (1μs pulsy), lineární dynamický rozsah 1000:1 , software, dva FireWire porty, FireWire /PCI adaptér, externí spouštění (trigger), dálkové ovládání, LabView ovladače, |  |  | 0 | 0 | 0
246 | 241 | UV-IR skenovací profiler laserového svazku | UV-IR skenovací profiler pulsního ( kHz ) i cw laserového svazku 200nm až 20μm, vstupní apertura 9mm, pyroelektrický detektor, rozsah 100mW - ca. 100W, dvojice navzájem kolmých vstupních štěrbin 5um na rotačním bubnu, 12-bit digitalizace, USB, včeně vyhodnocovacího softwaru s možností manuálního měření M2 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 242 | IR skenovací profiler laserového svazku | IR skenovací profiler pulsního ( 10Hz - 1kHz ) laserového svazku, 900-1700nm, vstupní apertura 9 mm , InGaAs detektor, rozsah 10 nW - 10 W, dvojice navzájem kolmých vstupních štěrbin 5um a 25um na rotačním bubnu, 15-bit digitalizace, USB, včeně vyhodnocovacího softwaru s možností manuálního měření M2 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 243 | Senzor vlnoplochy | Senzor vlnoplochy, apertura 9mm, pole čoček - materiál FS, pitch 150µm, rozměr 10mmx10mm, přesnost vlnoplochy λ/15 rms @ 633 nm, rozlišení λ/50 rms @ 633 nm, dynamický rozsah >100λ @ 633 nm, CCDkamera, rozlišení >1.3Mpx, velikost px 4.65 µm x 4.65 µm, apertura 5.95 mm x 4.76 mm, Frame Rate (Max) 15 Hz, Exposure Range 79 µs - 65 ms, 8-bit digitalizace, spektrální citlivost 300 nm - 1100 nm, C-mount, rozhraní USB, software |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 244 | Měřák výkonu a energie PC | PC zobrazovací 4 kanálová jednotka k sondám, kompatibilní se sondami A-L, záznam každého pulsu do frekvence 1kHz, rozhraní USB, RS232, LabView ovladač |  |  | 0 | 0 | 0
250 | 245 | Měřák výkonu a energie | Zobrazovací jednotka k sondám, kompatibilní se sondami A-L, barevný grafický LC displej, záznam každého pulsu do frekvence 1kHz, délka záznamu 200 000 bodů, rozhraní USB, RS232, LabView ovladač, přenosný. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 246 | Křemíková sonda A | Křemíková sonda pro měření výkonu cw laserů, apertura >8mm, spektrální citlivost 350nm – 1100nm, rozsah 10nW-1W, práh poškození 10W/ cm2 |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 247 | Germaniová sonda C | Germániová sonda pro měření výkonu IR laserů, apertura 5mm, spektrální citlivost 700-1800nm, rozsah 5nW-300mW |  |  | 0 | 0 | 0
254 | 248 | InGaAs sonda D | InGaAs sonda s vláknovým vstupem, hladina šumu 300 fW, apertura >5mm, spektrální citlivost 800-1700nm, rozsah 10pW-150mW |  |  | 0 | 0 | 0
255 | 249 | Termo sonda E | Univerzální termo sonda pro měření pulzních i cw laserových svazků, apertura >17.5mm, spektrální citlivost 190-20000nm, rozsah 20mW-30W, 6mJ-30J |  |  | 0 | 0 | 0
256 | 250 | Termo sonda F | Termo sonda pro měření pulzních i cw laserových svazků, apertura >15mm, spektrální citlivost, 190-6000nm, rozsah 10mW-10W, 0.5J-10J, práh poškození 0,6J/cm2@1064 nm (10ns puls) |  |  | 0 | 0 | 0
257 | 251 | Termo sonda G | Termo sonda pro měření pulzních i cw laserových svazků, apertura >60mm, spektrální citlivost, 190-2000nm, rozsah 500mW-500W, 100mJ-600J, rise time 3s, práh poškození 0,6J/cm2@1064 nm (10ns puls) |  |  | 0 | 0 | 0
259 | 252 | Pyroelektická sonda J | Pyroelektická sonda pro měření energie pulzních laserů, apertura 12 mm, spektrální citlivost 150nm - 1200nm, rozsah 1µJ-10mJ, 25kHz |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 253 | Pyroelektická sonda K | Pyroelektická sonda pro měření energie pulzních laserů, apertura 24mm, spektrální citlivost 150nm - 1100nm, rozsah 10μJ - 3J, práh poškození 0.1J/cm2 pro pulsy <100ns pulsy, záznam každého pulsu až do frekvence 10kHz |  |  | 0 | 0 | 0
261 | 254 | Pyroelektická sonda L | Pyroelektická sonda pro měření energie pulzních laserů, apertura 24mm, spektrální citlivost 150nm - 1100nm, rozsah 10μJ - 3J, práh poškození 0.1J/cm2 pro pulsy <100ns pulsy, záznam každého pulsu až do frekvence 10kHz a průměrný výkon 25W |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 255 | Zobrazovací jednotka | Jednokanálová zobrazovací jednotka k sondám 1-2, barevný dotykový LCD displej, záznam každého pulsu do frekvence 2kHz, rozhraní USB , RS-232, USB, Ethernet, Ext. Trigger, LabView ovladač, přenosný. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 256 | Zobrazovací jednotka PC | Jednokanálová PC zobrazovací jednotka, kompatibilní se sondami 1-2, záznam každého pulsu do frekvence 1kHz, rozhraní USB, analog., Ext. Trigger , LabView ovladač |  |  | 0 | 0 | 0
264 | 257 | Pyroelektrická sonda 1 | Pyroelektická sonda pro měření energie pulzních laserů, apertura 9 mm, spektrální citlivost 0.1 - 20 μm, rozsah 5 nW - 25 mW |  |  | 0 | 0 | 0
265 | 258 | Termo sonda 2 | Termo sonda pro měření pulzních i cw laserových svazků, apertura 12mm, spektrální citlivost 0.19 – 20 μm, rozsah1 μW - 3 W, rise time 2.5s, práh poškození 1 kW/cm2 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | 259 | Sonda T | Tenká fotodiodová sonda, senzor Ge, spektrální citlivost 700 - 1800 nm, velikost aktivní plochy Ø9.5 mm, tloušťka sondy 5mm, zabudovaný posuvný ND filtr, rozsah 5 nW - 5 mW a 100 µW - 500 mW s ND filtrem, rozlišení 1 nW (100 nW s ND filtrem) |  |  | 0 | 0 | 0
267 | 260 | USB převodník k sondě T | USB převodník pro připojení Sondy T k PC, 16bit A/D |  |  | 0 | 0 | 0
268 | 261 | Zobrazovací jednotka k sondě T | Zobrazovací jednotka k Sondě T, 5.7" barevný dotykový LCD displej,rozlišení VGA, šířka pásma DC - 100 kHz, rozsah 100 pW to 200 W, 3 µJ to 15 J, 185 nm - 25 μm, vnitřní paměť 128 MB, přenosný. |  |  | 0 | 0 | 0
269 | 262 | Elektronický autokolimátor | Elektronický autokolimátor s integrovaným kontrolerem pro svazky o průměru až 22.5mm a divergenci 100 µrad, vlnové délce 670nm, rozlišení 0.01 µrad, f=2000 Hz, pracovní vzdálenost max 5 m, včetně zdroje, USB/RS-422 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | 263 | Video autokolimátor | Video autokolimátor, zorný úhel 0.8° x 0.6°, rozlišení <1arcsec, CA=48mm, f=400mm, kamera 1280 x 1024 px, rozhraní USB 2.0, zdroj Green LED (nastavitelný zdroj 3mA, 30mA, 300mA), 230VAC |  |  | 0 | 0 | 0
271 | 264 | Prostorový filtr | Systém pro prostorový filtr, včetně adaptéru pro štěrbinu (pinhole), XY mikrometrického posuvu štěrbiny s rozsahem ±1.5mm a rozlišení 2.5μms, držáku pro objektiv s posuvem ve směru Z >10mm. Kompatibilní s objektivy s NA 0.25 a zvětšení 10x |  |  | 0 | 0 | 0
272 | 265 | Sada absorpčních ND filtrů | Sada absorpčních ND filtrů, OD = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, průměr 25mm |  |  | 0 | 0 | 0
273 | 266 | Redukční kroužek SM1-C | Redukční kroužek s vnějším SM1 závitem a vnitřním C |  |  | 0 | 0 | 0
274 | 267 | Redukční kroužek C-SM1 | Redukční kroužek s vnějším C závitem a vnitřním SM1 závitem |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 268 | Redukce SM1ST | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou ST pro optický kabel, redukce umožní upevnit opTický kabel do 1" držáku optiky |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 269 | Redukce SM1SMA | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou SMA pro optický kabel, redukce umožní upevnit optický kabel do 1" držáku optiky |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 270 | Redukce SM1FC | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou SF pro optický kabel, redukce umožní upevnit optcký kabel do 1" držáku optiky |  |  | 0 | 0 | 0
278 | 271 | Objímka 1", SM1 0.3" | Objímka pro1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, tloušťka závitu 0.3" |  |  | 60 | 0 | 0
279 | 272 | Objímka 1", SM1 0.5" | Objímka pro1" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, tloušťka závitu 0.5" |  |  | 0 | 0 | 0
280 | 273 | Objímka 2", SM1 0.3" | Objímka pro2" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, tloušťka závitu 0.3" |  |  | 0 | 0 | 0
281 | 274 | Objímka 2", SM1 0.5" | Objímka pro2" filtry/čočky se závitem SM1 včetně pojistného kroužku, stohovatelná, tloušťka závitu 0.5" |  |  | 0 | 0 | 0
282 | 275 | Kryt čoček 1" | Plastový kryt čoček nasaditelný na obroučky se závitem SM1, délka krytu 24" |  |  | 0 | 0 | 0
283 | 276 | Kryt čoček 2" | Plastový kryt čoček nasaditelný na obroučky se závitem SM2, délka krytu 24" |  |  | 0 | 0 | 0
290 | 277 | Translační stolek | Translační stolek s posuvem min. 12 mm, uhlovou odchylkou max. 200 µrad, rozlišení min. 5µm, horizontální zatížení min 10kg |  |  | 0 | 0 | 0
| Celková nabídková cena (součet) v CZK bez DPH: | [6 empty] | 0

## list2 (hidden)
|  |  |  | MIT |  | LAO
Č. položky | Název typového vzorku | Popis vzoku | Požadovaný typ | Obchodní název | Cena bez DPH / kus | Obchodní název 3 | Cena bez DPH / kus4 | Počet pro ramcovou smlouvu - Hilase | Počet pro ramcovou smlouvu - ELI
18 | Základna A | základna pod sloupek pro přichycení "clamp" která se přichycuje závitem M6 k sloupcovému držáku | BE1/M | M-PS-A | 189 | BE1/M | 201.5086
23 | Základna F | Základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a dvěma drážkami pro šroub M6 o délce min. 25 mm v jedné ose s dírou | BA1R/M | BA1R/M | 276 | BA1R/M | 265.6249
24 | Základna G | základna pro přichycení ke stolu s magnety se zapuštěnou dírou pro imbusový šroub M6 s válcovou hlavou a jednou drážkou pro šroub M6 o délce min. 27 mm | BA1SR/M | BA1SR/M | 265 | BA1SR/M | 254.6844
25 | Sloupcový držák 30 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~30mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž | PH1E/M | M-VPH-1 + M-PS-AZ | 473 | PH1E/M | 498.1739
29 | Sloupcový držák 103 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~106mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž | PH4E/M | M-VPH-4 + M-PS-AZ | 510 | PH4E/M | 542.4448
30 | Sloupcový držák 157 | Sloupcový držák 1/2" tyčky s kontaktní drážkou, která zaručuje vysokou stabilitu o délce ~157mm, a šroubem s plunžrem pro snadné nastavení a metrickým imbusem, na spodní části rozšířená základna pro přichycení klemou ke stolu ve které jsou magnety pro dočasnou montáž | PH6E/M | M-VPH-6 + M-PS-AZ | 567 | PH6E/M | 586.7156
31 | Pevný sloupek 12,5/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 12,5 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS05P/M | RS05P/M | 441 | RS05P/M | 423.8804
32 | Pevný sloupek 19/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 19 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS075P/M | RS075P/M | 496 | RS075P/M | 476.0385
33 | Pevný sloupek 25/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 25 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS1P/M | RS1P/M | 507 | RS1P/M | 486.979
34 | Pevný sloupek 38/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 38 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS1.5P/M | RS1.5P/M | 547 | RS1.5P/M | 525.6524
35 | Pevný sloupek 50/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 50 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS2P/M | RS2P/M | 599 | RS2P/M | 575
36 | Pevný sloupek 75/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 75 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS3P/M | RS3P/M | 657 | RS3P/M | 630.9864
37 | Pevný sloupek 100/M6 | Pevný sloupek o průměru ~1" se závitem M6 z obou stran a výškou 100 mm na jedné straně zesílený prstenec pro přichycení upínací vidlicí ("clamping fork") k optickému stolu, včetně redukce na M4 | RS4P/M | RS4P/M | 783 | RS4P/M | 752.6039
42 | Kinematická odjímatelná základna | Kinematická odjímatelná základna ze dvou částí magneticky spojených rozměrech ~1" × 1" každá z nich s centrální montážní dírou pro šroub M6 válcová imbusová hlava, s uhlovou opakovatelností složení 1 µrad | KB25/M | KB25/M | 1659 | KB25/M | 1593.7495
54 | Kinematický držák optiky 1 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 0.5" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek | POLARIS-K05 | 5KVDOM-05 | 3046 | POLARIS-K05 | 2855.4679
55 | Kinematický držák optiky 2 | Optomechanický kinematický držák optiky o průměru 1" s vysokou stabilitou při změnách teploty, rozlišení 10urad/ot., stavěcí šrouby s imbusovou hlavou, montáž na pevný 1" sloupek | POLARIS-K1-H | 5KVDOM-1 | 3390 | POLARIS-K1-H | 2789.0617
59 | Vysoce stabilní kinematický držák 2" zrcadel | Optomechanicky kinematický držák 2" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna | KS2 | KS2 | 2866 | KS2 | 2753.6959
60 |  | Optomechanicky kinematický držák 3" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna | KS3 | KS3 | 4136 | KS3 | 3973.4333
61 |  | Optomechanicky kinematický držák 4" optiky, vysoce stabilní, s nastavením ±4°, a rozlišením <5mrad/ot., stavěcí šrouby s odnímatelným hmatníkem, přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna | KS4 | KS4 | 5382 | KS4 | 5170.7809
62 | 6 osý kinematický držák 1" zrcadel | Držák 1" optiky 6 osý s nastavením náklopu, posuvu ve 3 osách a rotace, | K6X | K6X | 5645 | K6X | 5423.1754
65 |  | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou ST pro optický kabel, redukce umožní upevnit opTický kabel do 1" držáku optiky | SM1ST | SM1ST | 622 | SM1ST | 597.6561
66 |  | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou SMA pro optický kabel, redukce umožní upevnit optický kabel do 1" držáku optiky | SM1SMA | SM1SMA | 622 | SM1SMA | 597.6561
67 |  | Přímá redukce 1" disku s vnějším závitem SM1 na koncovkou SF pro optický kabel, redukce umožní upevnit optcký kabel do 1" držáku optiky | SM1FC | SM1FC | 622 | SM1FC | 597.6561
70 |  | Nerezová tyčka o průměrem 12mm a délce 100 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 po celé délce ze stejným průměrem | 3MP-100 | 3MP-100 | 167 | 3MP-100 | 153.8145
71 |  | Nerezová tyčka o průměrem 12mm a délce 75 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 po celé délce ze stejným průměrem | 3MP-75 | 3MP-75 | 154 | 3MP-75 | 141.607
72 |  | Nerezová tyčka o průměrem 12mm a délce 50 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 po celé délce ze stejným průměrem | 3MP-50 | 3MP-50 | 146 | 3MP-50 | 134.2825
73 |  | Nerezová tyčka o průměrem 12mm a délce 150 mm z jedné strany závit M4 z druhé M6 po celé délce ze stejným průměrem | 3MP-150 | 3MP-150 | 193 | 3MP-150 | 178.2295
74 |  | L svorka ("clamp" ) s drážkou pro šroub M6 a zkoseným vybráním pro uchycení přes hranu. | 3TC5 | CL5 | 92 | 3TC5 | 244.15
75 | Rotační stolek mini | Rotační stolek o průměru 11mm s volnou středovou dírou, kontinuálním rozsahem 360°, rozlišením 3 arcmin, zástavná plocha max. 50×70 mm, max zátěž 4kg, excentricita max. 10 µm | 7R174-11 | 7R174-11 | 8448 | 7R174-11 | 7788.385
76 | Translační stolek | Translační stolek s posuvem min. 12 mm, uhlovou odchylkou max. 200 µrad, rozlišení min. 5µm, horizontální zatížení min 10kg | 7T184-13 | 7T174-13 | 5826 | 7T184-13 | 5371.3
77 | Univerzální držák destiček | Univerzální držák destiček např filtrů atp. s šířkou 0-12 mm, montážní díra se závitem M6 | 4PH132 | 4PH132 | 1404 | 4PH132 | 1293.995
78 | Univerzální držák čoček | Univerzální držák čoček s tříbodovým uchycením pro optiku o maximální tlouštce 6,5 mm a průměru 6-40 mm montážní díra se závitem M6 | 4LM42-40 | 4LM42-2 | 1033 | 4LM42-40 | 708.035
79 | Nízkoprofilový X-Y stolek | Nízkoprofilový X-Y posuvný stolek s rozsahem min. 10 mm, přesností 5 µm, horizontálním zatížením 15 kg a výškou max. 30 mm | 7T273-10T | 7T273-10T | 10170 | 7T273-10T | 9375.36
80 |  | Základna pro přichycení ke stolu se sadou zavitů M4 a M3 a dírami pro šrouby M4 se zapustěnou válcovou hlavou pro přichycení optomechaniky a dvěma drážkami pro šroub M6 o délce min. 25 mm kolmé vůči sobě | 3UBP-03 | 3UBP-03 | 821 | 3UBP-03 | 756.865
81 |  | Základna pro přichycení ke stolu se sadou zavitů M4 a M3 a dírami pro šrouby M4 se zapustěnou válcovou hlavou pro přichycení optomechaniky a dvěma drážkami pro šroub M6 o délce min. 36 mm paralelní vůči sobě | 3UBP-02 | 3UBP-01 | 927 | 3UBP-02 | 708.035
82 | Rotační stolek s nastavením XY náklonů | Stolek s nastavením XY náklonů a rotace v rozsahu +/-5°, rozlišení 9 arcsec, upínací rameno pro vrorky do výšky 39mm | 6PT110 | 6PT110 | 4502 | 6PT110 | 4150.55
83 |  | Translační stolek s posuvem min. 10 mm, kontrolní šroub kolmý ke směru translace, 7rozlišení min. 5µm, horizontální zatížení min 10kg, | 7T173T | 7T173-10T | 5456 | 7T173T-10 | 5029.49
84 | Vertikální translační stolek | Vertikální translační stolek s rozsahem min. 12 mm, přesností 5 µm, a horizontálním zatížením min. 5 kg, max. nejnižší výška 42 mm | 7VT40-13 | 7VT40-13 | 5005 | 7VT40-13 | 4614.435
85 |  | Vertikální translační stolek s rozsahem min. 5 mm, přesností 5 µm, a horizontálním zatížením min. 3 kg, nejnižší výška max. 30 mm | 7VT174-5 | 7VT174-5 | 4476 | 7VT174-5 | 4126.135
86 | Translační stolek 15mm | Translační stolek s posuvem min. 15mm, rozlišení min. 20µm, horizontální zatížení min 3kg, rozměry pojezdu max. 45 x 45 x 15 mm | M-SDS40 | M-SDS40 | 7614 | M-SDS40 | 8696.88
87 | Precizní rotační stolek | Precizní rotační stolek, zástavbovou plochou max. 60 × 70 x 15 mm rozlišením 0,2°, kontinuálním rozsahem 360° | M-RS40 | RS40 | 6642 | M-RS40 | 7586.64
88 | Sklápěcí držák 1" optiky | Sklápěcí držák 1" optiky, precizní sklápění s opakovatelností pod 200 µrad, rozlišení <260µrad při otočení šroubu o 5°, závit M4 pro montáž ke sloupku | 9891-K-L-M | 9891-M | 4050 | 9891-K-L-M | 5713.11
89 | Precizní translační stolek 6mm | Precizní translační stolek s posuvem min. 6mm, rozlišení min. 10µm, horizontální zatížení min 0,5kg, rozměry pojezdu max. 25 x 25 x 15 mm, max. sklon < 25 arcsec, max. zkroucení < 15 arcsec,mikrometrický šroub na straně stolku | 123-0020 | 9061-X-M + 9354 | 6723 | 123-0020 | 3212.5
90 | Precizní translační stolek XY, 6mm | Precizní translační stolek ve dvou osách X-Y s posuvem min. 6mm, rozlišení min. 10µm, horizontální zatížení min 0,5kg, rozměry pojezdu max. 25 x 25 x 25 mm, max. sklon < 25 arcsec, max. zkroucení < 15 arcsec,mikrometrický šroub na straně stolku | 123-0040 | 9061-XY-M + 9354 | 10990 | 123-0040 | 5525.5
91 | Rotační stolek | Rotační stolek, zástavbovou plochou max. 25 x 40 x 15 mm rozlišením 20 arcmin, kontinuálním rozsahem 360°, paralelita < 50µm, excentricita < 50 µm, max. zatížení 3 kg | 124-0010 | MSRP01/M | 1498 | 124-0010 | 3598
92 | Otevřený kinematický držák 1" optiky, P | Optomechanicky otevřený kinematický držák 1" optiky, pravoruký, s 45°volné apertuty z boku (cca 10 mm po obvodu optiky volný prostor), přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna | 108-10R-3SC-LK | U100-A-2K | 2214 | 108-10R-3SC-LK | 2880.97
93 | Otevřený kinematický držák 1" optiky, L | Optomechanicky otevřený kinematický držák 1" optiky, levoruký, s 45°volné apertuty z boku (cca 10 mm po obvodu optiky volný prostor), přichycení k optickému stolu pevným 1" sloupkem, nebo nastavitelným 1/2" systémem zásuvné tyčky do sloupku s nastavením, vyměnná nebo magnetická základna | 108-10L-3SC-LK | U100-A-LH-2K | 2214 | 108-10L-3SC-LK | 2880.97
94 |  | Držák pockels cell o průměru ~35 mm | PCH-1 | PCH-1 | 6642 | PCH-1 | 7586.64
137 | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor 1 | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s uzavřenou kontrolní smyčkou, s posuvem min. 25mm, s minimálním krokem 0,05 µm a opakovatelností po celém rozsahu 0,2 µm, absolutní přesnost na celé ose 130 µm, zatížením >4 kg, s vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s uzavřenou smyškou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, dále označovaný jako typ B | Z825BV | TRA25PPV6 | 22738 | Z825BV | 15384.11
138 | Řídící jednotka pro aktuatory typu B | Řídící jednotka pro aktuatory s uzavřenou smyčkou (DC servo), připojení přes USB, knihovny Labwiev, ActiveX, C++, možno pro řazení připojit na dokovací stanici čímž se sníží náklady na zdroje a množství připojených USB, pro aktuátory typu B | TDC001 | SMC100PP | 13276 | TDC001 | 13170.569
140 | Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou | Lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 25,4 mm, s minimálním krokem 30 nm, zatížením >2 kg, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), zástavbové rozměry max. 35 x 20 mm, na výšku dle šroubu, ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s otevřenou kontrolní smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, , dále označované jako typ A | 8302 | 8302 | 10208 | 8302 | 10986.75
141 |  | Vakuově kompatibilní lineární aktuátor s otevřenou kontrolní smyčkou, s posuvem 25,4 mm, s minimálním krokem 30 nm, zatížením >2 kg, s vakuovou kompatibilitou 10-6 Torr, s montáží do díry 9,6 mm (0,375 in), zástavbové rozměry max. 35 x 20 mm, na výšku dle šroubu, ke své funkci potřebuje řídící jednotku pro motory s otevřenou kontrolní smyčkou určené k tomuto motoru a s knihovnami pro Labwiev, C++, ActiveX, dále označované jako typ A | 8302-V | 8302-V | 14710 | 8302-V | 15820.92
146 |  | Motorizovaná lineární osa s rozsahem 220 mm, s řízením na uzavřené smyčce a opakovatelností ±0,25 µm, absolutní přesnost po célé ose ±2 µm, min. zatížení 2,5 kg, v metrickém provedení,ke své funkci potřebuje řídící jednotku kompatibilní s tímto pojezdem | DDS220/M | DDS220/M | 84329 | DDS220/M | 81015.6006
147 |  | Řídící jednotka pro motorizovanou lineární osa s rozsahem 220 mm, s řízením na uzavřené smyčce a opakovatelností ±0,25 µm, | BBD102 | BBD101 | 44913 | BBD102 | 65283.4304
148 |  | Motorizovaný tříosý držák optiky s průměren 7 mm, z rozsahem náklopů ±2° a rozlišením <1 arcsec, min. tlačná síla 10kg, práce min. 2kHz, ke své funkci potřebuje řídící systém kompatibilní s tímto držákem a knihovnami pro LabWiev, ActiveX, C++ | ASM003 | ASM003 | 35157 | ASM003 | 33775.5825
149 |  | Řídící jednotka pro tříosý držák optiky s průměren 7 mm, z rozsahem náklopů ±2° a rozlišením <1 arcsec, | MPZ601 | MDT693A | 36404 | MPZ601 | 48255.1938
150 | Motorizovaná lineární osa 306 mm | Motorizovaná lineární osa s rozsahem 306 mm, s řízením na uzavřené smyčce a integrovaným kontrolérem, mimoosost 0,2 µm, absolutní přesnost po célé ose 1 µm, s rozlišením 0,1 µm , min. zatížení 10 kg, v metrickém provedení, RS-232 řízení | M-531.5i | M-531.DD + C-863.11 | 175201 | M-531.2S | 102928.5
206 |  | Trasovací laser HeNe (nebo na vlnové délce 700nm), min 35mW(max 50mW), s dlouhou životností, TEM00 | 35mW | R-32413 | 126717 | 25 LHP 928-249 | 113645.4
210 | Rychlá fotodioda 2 | Rychlá fotodioda InGaAs, spektrální citlivostí 1000 - 1650 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 32um, navázaná do vlákna | ET-3500F | 818-BB-35F | 25635 | ET-3500F | 17575
211 | Rychlá fotodioda 3 | Rychlá fotodioda GaAs, spektrální citlivostí 400-900 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 40um | ET-4000 | 818-BB-45 | 18753 | ET-4000 | 13395
212 | Rychlá fotodioda 4 | Rychlá fotodioda GaAs, spektrální citlivostí 400-900 nm, doba náběhu <35 ps, spádová doba <35ps, průměr aktivní plochy min 40um, navázaná do vlákna | ET-4000F | 818-BB-45F | 22997 | ET-4000F | 16530
213 | Rychlá fotodioda 5 | Rychlá Si fotodioda, doba náběhu 200ps, spádová doba 350 ps, šířka pásma >1.5 GHz, reversní napětí min 40 V, aktivní plocha min 0.006mm2 | ET-2000 | 818-BB-20 | 7341 | ET-2000 | 5225