KB projekt, s.r.o.

Mateřská škola Vizovice -


 stavební úpravy kuchyně



TECHNICKÁ ZPRÁVA

 A – Účel objektu

Oba dva objekty mateřské školy se nachází na Palackého náměstí ve Vizovicích v jeho jižní části v sousedství kostela sv. Vavřince.
Školu navštěvují předškolní děti z Vizovic a blízkého okolí.

Jedná se o dva objekty vystavěné v různých časových obdobích. První byl postaven v 

60. letech, druhý později v 80. letech. Oba jsou vzájemně propojeny krytým spojovacím krčkem.

Ve starším z objektů je kromě předškolních tříd také umístěna kuchyně s nezbytným zázemím a také plynová kotelna.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní se šikmou sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou, v celém rozsahu podsklepený. 

Zpracovaná projektová dokumentace se týká prostor v části 1. podzemního podlaží, kde se nachází varna se svým zázemím, jedná se o prostory 1.01 - 1.17 - viz. půdorys 1. podzemního podlaží.
B – Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Architektonická řešení

Stavební úpravy stávajícího objektu jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Řešení vyplývá z daného dispozičního uspořádání, daného konstrukčního systému. 
Dispoziční řešení
V jednom z objektů nejdříve stojících (60. léta 20. stol.) je situována varna se svým zázemím v úrovni 1. podzemního podlaží.

Dispoziční a provozní řešení stavebních úprav navazuje na stávající uspořádání kuchyně a jejího zázemí, které vychází z původního návrhu.

Hlavní prostor varny je obdélníkového půdorysu s navazujícími jednotlivými sklady potravin, ovoce a zeleniny a přípravnami. Přístup do těchto prostor je pomocí vnitřního schodiště z 
1. podlaží přes podélnou vnitřní chodbu. Na ni navazují ještě šatna pro zaměstnance kuchyně a WC.

Zásobování kuchyně je přes venkovní nakládací rampu v úrovni 1. podlaží.

Vnější rozměry objektu jsou 33,90 x 9,30 m.

Materiály povrchových úprav

Vnější fasádní plochy jsou tvořeny zateplovací systém s izolací s armovanou omítkou v barevném provedení.

Střešní krytina je z pálené tašky v barvě červené.

Výplně otvorů jsou vyrobeny z plastových profilů. 

Bezbarierová přístupnost

Přístup k prostoru mateřské školy je uzpůsoben osobám na invalidním vozíku. 

Prahy dveří budou vysoké max. 20 mm. 
C – Kapacity, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení, oslunění 

Zastavěná plocha

- 
315,3 m2


Obestavěný prostor

-
977,3 m3
Všechny pobytové místnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly parametry pro přímé osvětlení, oslunění, větrání.

D – Technické  a konstrukční řešení objektu

Zemní práce

V rámci stavebních úprav nebudou zemní práce prováděny.

Základy

V rámci stavebních úprav není nutné provádět žádné základové konstrukce.

Svislé nosné konstrukce

Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří cihelné zdivo – vnitřní tl. 300, 450 mm a vnější v 
tl. 450 mm. 
Konstrukční výšky -  
1. podzemní podlaží
-
3,30 m




1. podlaží

-
3,65 m




2. podlaží

-
3,00 m

Světlé výšky -

1. podzemní podlaží
-
2,90 m




1. podlaží

-
3,25 m




2. podlaží

-
3,55 m

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovnou nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové dutinové panely ukládané na vnitřní a obvodové stěny. 
Obvodový plášť

Zdivo tvořící stávající obvodový plášť objektu je provedeno z cihelného zdiva tl. 450 mm.

Celá plocha fasády je obvodový plášť řešen jako sendvičový – zateplovací systém a silikonová strukturovaná omítka.

Zastřešení

Nad celým objektem je provedena sedlová střecha s krytinou z pálené tašky s nosnou dřevěnou konstrukcí vaznicové soustavy. 
Odvodnění střešních ploch je vnějším odpadním potrubím. 
Příčky

Stávající příčky v objektu jsou cihelné vyzděné z plných pálených alt. dutých dvouděrových cihel tl. 150, 100 mm.

V místě vybourání dveřních otvorů pro nastěhování vzduchotechnické jednotky se provede zpětné dozdění příček pomocí plných pálených cihel na vápenocementovou maltu. Tloušťka zdiva je 150 mm.

 Podlahy

 Zvolené druhy nášlapných vrstev - keramické dlažby různých rozměrů.

 Navrhované nášlapné vrstvy budou navrženy v protiskluzném provedení dle jednotlivých účelů místností dle vyhl. č. 268/2009 Sb. §21, odst.2
Keramické dlažby

Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62. 

Kolísání odstínů, barev V3.

Dlažby budou rozměru  300x300 mm, 300x600 mm, mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty  ( tmelu ) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. 

Dilatační spáry v dlažbě budou navrženy dle potřeby jednotlivých dlažeb, dále budou kopírovat dilatace v podkladních vrstvách. Dilatační spáry, stejně jak rohová styčná spáry (stěna-podlaha) budou vyplněny trvale pružným silikonovým tmelem, ve stejném odstínu jako spárovací hmota. V místnostech s obkladem není sokl, ale obklad je dotažen k podlaze. Vnitřní rohy a přechod obkladů na dlažbu budou vyplněny pružným provazcem a vodovzdorným silikonovým tmelem. V místnostech bez obkladu je proveden sokl výšky 70mm (100 mm), ze stejného materiálu jako dlažba. Povedení bude nalepením soklové dlažby na jádrovou omítku, nebo na jiný soudržný podklad – sádrokarton, beton.. Z vrchu bude soklová dlažba ukončena ukončující nerezovou lištou. Na přechodu dvou materiálů, tj. na přechodu keramické dlažby na ostatní druhy nášlapných vrstev podlah, bude dlažba ukončena průběžnou ukončovací nerezovou lištou. Podlahové přechodové lišty budou obvykle osazovány na osu dveřního křídla.

Podkladní vrstvou pro pokládku keramické dlažby je konstrukce plovoucí podlahy. Jedná se o tyto typy konstrukcí – anhydritový litý potěr, cementový potěr ztužený vlákny nebo betonová mazanina, které jsou uloženy na akustické izolaci z pěnového polystyrénu pro kročejový útlum ( např. EPS T 3500, 5000 a 10 0000 ), alternativně tuhé podlahové desky z minerální vlny s případnou samonivelační stěrkou (pokud materiál není samonivelační), která zajišťuje požadovanou rovinnost podkladních podlahových vrstev. V prostorách s dlažbou s výtokem vody, vyjma chodeb a skladů, bude na podkladní vrstvu, přes penetrační nátěr, aplikována hydroizolační stěrka. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní certifikované skladbě včetně ztužujících pásků na přechodu obkladu. Hydroizolační stěrka bude vždy vytažená na obvodové stěny místnosti, na výšku min. 150 mm. V  místech s přímým ostřikem stěn, vždy na celou výšku stěny.

Požadavky na podklad:

maximální vlhkost podkladu – 4%, minimální pevnost v tlaku – 20 Mpa, minimální pevnost v tahu povrchových vrstev – 1,5 Mpa, podklad musí být celistvý bez možnosti vzniku trhlin.

Úpravy povrchů vnitřních

 Dle účelu jsou navrženy vápenné omítky štukové, keramické obklady, keramické soklíky.

Povrchové úpravy stěn zahrnují svrchní skladby úprav vnitřních stěnových konstrukcí, které jsou nanášeny na prvky hrubé stavby - betonové konstrukce, zdivo.  

Popis základních vrstev povrchových úprav stěn

Základní povrchovou úpravou podkladních vrstev finálních úprav (nátěr, obklad apod.) povrchů stěn jsou omítané povrchy zděných a železobetonových stěn. Jedná se o povrchy zděných a betonových konstrukcí, které mají provedenou omítku nebo štuk, která tvoří pohledovou rovinu na kterou bude následovat aplikace nátěru, speciálních povrchů a různých obkladů. Jádrové a jednovrstvé omítky budou provedeny od hrubé podlahy až ke stropní železobetonové desce. Na styku zdiva a železobetonového stropu je spára vyplněná dle popisu v kapitole vnitřní zděné příčky. V místnostech bez podhledů jsou omítky dotažené na 10 mm ke stropu, ukončené přes omítkové lišty a spára je upravena vnitřním bílým akrylátovým tmelem přes pružný provazec.V místnostech s podhledovou konstrukcí budou štukové omítky ukončeny 100 mm nad úrovní podhledů.

 Pod omítku budou použity na všechny hrany a rohy kovové systémové lišty. Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu. Místo styku dvou různých podkladových materiálů bude vyztuženo podkladovou armovací textilií s přesahem cca 50 mm na každou stranu. V místě, kde dojde k nastavení nebo styku zděné omítané příčky na žb stěny, je toto napojení řešeno přiznanou negativní spárou (omítka ukončena omítkovou lištou), která je vyplněna vnitřním akrylátem, spára š=5 a h=5mm, přes provazec d=8mm. Pokud navazuje omítaná cihelná stěna na rám prosklené stěny nebo žb. konstrukce, je styková spára provedena jako přiznaná negativní spára. Hmoty na maltové směsi musí vyhovovat  ČSN 72 24 30 - 1. Do omítek se nesmí používat mleté nehašené vápno. 

Základní rozdělení omítaných povrchů zděných a železobetonových stěn je

Jádrové hrubé omítky aplikované na zdivo  

Jednovrstvé omítky

Štukové omítky

​Jádrová hrubá omítky - MVS-1 - tento druh omítky se použije u zděných konstrukcí jako podklad pro vápenocementové štuky. Tyto omítky jsou tvořené vápenocementovou maltovou směsí zrnitosti  0-1,2 mm o tI. 10 – 15 mm, dle skladby. Provedení omítky bude na přednástřik v ploše cca 70% zředěnou maltovou směsí. Hotová jednovrstvá omítka je po zatočení plstěným nebo pěnovým hladítkem a vyzrání vhodným podkladem pro štuky.

Jednovrstvé omítky - MVS-J - tento druh omítek se použije u zděných konstrukcí místností technologií, skladů apod., kde není požadavek na štukové omítky, nebo kde budou následně provedeny obkladové vrstvy. Omítky jsou tvořené vápenocementovou maltovou směsí o tI. cca 15 mm o dané zrnitosti cca 0-0,6 mm. Provedení omítky bude na přednástřik v ploše cca 70% zředěnou maltovou směsí. Hotová jednovrstvá omítka je po zatočení plstěným nebo pěnovým hladítkem a vyzrání připravena pro vnitřní malbu.

Štukové omítky MVJ-2 - štukové omítky jsou navržené v prostorech s vyššími požadavky na úpravu stěn. Podkladní vrstvy jsou provedeny z jádrové hrubé omítky nebo jednovrstvé omítky. Omítky jsou tvořené vápenocementovou maltovou směsí o dané zrnitosti cca 0-0,6mm a 0-0,4 mm. Štukové omítky se nanášením v tloušťce do 2 mm na spodní částečně zatvrdlou jádrovou vrstvu. Před nanesením štukové omítky je vhodné zdrsnit zavadnutou jádrovou omítku mřížkovou škrabkou. Případně podklad upravit dle potřeby např. navlhčením nebo vhodnou penetrací. Povrch se jemně a stejnoměrně uhladí plstěným nebo pěnovým hladítkem. Pro betonové stěny, kde nerovnosti v betonu nepřesahují 4mm, lze štuk aplikovat bez vyrovnávací vrstvy vápenocementové omítky. V případě aplikace štukové omítky na betonové konstrukce bude proveden penetrační nátěr. V povrchových úpravách kde jsou štukové omítky jako podklad pod speciální povrchové úpravy, se omítka musí nechat vyzrát alespoň týden a poté se štuk lehce přebrousí brusným papírem. Po vybroušení se povrch musí zbavit prachu ometením.

Nátěry a malby:

Nátěry a malby rámcově lze rozdělit na:

- Nátěry omítaných povrchů

- Nátěry SDK konstrukcí

- Bezprašný nátěr na zdivo a beton
Nátěry, malby, omítaných povrchů

jedná se o povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku, štuk nebo stěrku, jenž tvoří pohledovou rovinu. Výmalby budou prováděny disperzní barvou vápenného vzhledu, prodyšnou,  otěruvzdornou, stálobarevnou a tónovanou.  Součástí konstrukce nátěru je penetrace podkladu. Nátěry se aplikují na vyzrálý povrch. Rozhraní barev tvořeno přes lepící pásku. 
V legendách místností na výkrese jsou výmalby označeny :

MT – malba tónovaná – standardní místnosti

Keramický obklad
Provádění se řídí platnou normou ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné – zákl. ustanovení a ČSN 733451 Podlahy z dlaždic.

Tato norma platí pro obklad stavebního díla obkladovými prvky z keramického střepu nebo skla, které se připevňují k podkladu maltou nebo tmelem. Pro vlastní technologii připevňování obkladu tmely platí předpisy jednotlivých výrobců tmelů.

U betonových a smíšených konstrukcí se doporučuje co nejdelší časový interval mezi zahájením obkladačských prací a dokončením hrubé stavby. Povrch zdiva se smí obkládat až po zatvrdnutí malty ve sparách.

Podklady obkladů přicházejících do styku s vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami musí být proti jejich působení izolovány.

Před zahájením obkladů musí být provedeny omítky, podlahy, osazeny zárubně a rámy a vyzkoušeno zavěšení okenních a dveřních křídel.

Na všech svislých stěnách ve vnitřním prostoru určených k obkládání musí být značky ve výši 1 m nad podlahou, na venkovních stěnách musí být vyznačena výška terénu, chodníků a úroveň vchodu.

Úchylka rovnosti podkladové plochy na stěně připravené k nanesení podkladní omítky nemá být větší než 10 mm. Je-li úchylka větší, vyrovná se podkladní omítkou.

Podkladní omítka se nanáší na řádně navlhčený, rovný a zatvrdlý podklad zbavený prachu a volných částic. Podkladní omítka se udržuje ve vlhkém stavu.

Obkládat se začíná na zatuhlou podkladní omítku nejpozději do 28 dnů. V místě dilatační spáry obkladu musí být podkladní omítka přerušena na plnou šířku dilatační spáry. Vyrovnané plochy s podkladní omítkou v tl. 20-30 mm musí být vyztuženy jednovrstvým drátěným pletivem. Při tl. 30-50 mm se podkladní omítka zpevňuje pletivem ve dvou vrstvách navzájem vzdálených 20-30 mm.

Styk mezi výplňovým zdivem a nosnou konstrukcí (zejména je-li vystavena slunečnímu záření), který se nekryje s dilatační spárou obkladu se musí překrýt drátěným pletivem s přesahem stykové spáry nejméně o 150 mm na každou stranu.

Konstrukční dilatační spáry se nesmí překrývat pletivem ani omítkou. Dilatační spáry obkladů se provedou v šířce nejméně 8 mm a to tak, aby spára v celé hloubce nebyla přerušena maltou a aby bylo možno zaplnit ji tmelem, popř. ve spodní části pod tmelem těsnícími spárovacími provazci. K zaplnění spáry se použije trvale pružného tmelu.

V nejvyšší části plochy určené k obkládání, dále na nárožích a v koutech se osadí na podkladní omítce lícní body budoucího obkladu. Tyto lícní body se prováží svisle na spodní okraj plochy, kde se osadí další lícní body. 

Vnitřní obklad navazuje na omítku, případně z ní vystupuje na tl. obkladačky.

Hrany obkladaček, na nichž bylo provedeno zařezání,  se umisťují zásadně do rohů stěn. Pokud se tyto hrany mají objevit v plochách musí být náležitě upraveny. Vnější rohy stěn budou upraveny v obkladech ochrannými profily hran.  

V prostorách kde má být také položena dlažba se nejprve provede obklad stěn. Dlažba se pod obklad stěn zasunuje.

Spárování obkladů se provádí až po zatuhnutí spojovací malty obkladu.                  

Kladení podlah z dlaždic je dovoleno jen na podkladech připravených a udržovaných podle ustanovení čl. 33 – 41 ČSN 733451.  Povrchy dlaždic musí být protismykové se zvýšenou odolností proti obrusu.

Keramické obklady budou provedeny na betonovém nebo zděném podkladu. Základní rozdělení v kvalitě a typu obkladů je dle využitelnosti místnosti. 

Obklady na zděné příčky budou prováděny na penetrovanou vrstvu vápenocementové maltové směsi MVS1. Lepení obkladů bude přes penetrační nátěr tmelem na cementové bázi. Obklady na betonové stěny, v případě že betonový poklad bude mít nerovnosti menší než 3 mm, budou na něj rovnou lepeny přes penetrační nátěr lepící maltou. V případě větších křivostí betonového podkladu bude povrch vyspraven vyrovnávací vápenocementovou maltovou směsí MVJ-J, následně položeno přes penetrační nátěr. Bude následovat lepení obkladu stejným způsobem jako u zděných příček. 

V místnostech s přímým ostřikem vody (WC, sprchy, úklidové komory), bude pod obklad a lepící stěrku aplikována hydroizolační stěrka. Tato hydroizolace bude provedena kolem zařizovacích předmětů, v místě zvýšeného ostřiku vodou. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní skladbě včetně ztužujících pásků na přechodu obkladu, jež je výrobcem požadována a garantována. Při výběru jednotlivých materiálů musí byt zajištěna vzájemná kompatibilita použité hydroizolační stěrky a následně aplikovaných lepidel a tmelů pod obklady. Za sprchovým koutem bude provedena hydroizolační stěrka, a to v celé výšce obkladu a půdorysně bude hydroizolace sprchového koutu přesahovat o cca 60 cm za vnější obrys vaničky. Za výlevkami, pisoáry a umývadly bude hydroizolační stěrka půdorysně i výškově přetažena o cca 60 cm.

Obklady budou tl. 8-11 mm, lepené do modifik. cementové malty a spárované barevnou hmotou dle výběru architekta. Spárování bude provedené v protiplísňové spárovací hmotě. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným silikonovým antibakteriálním a protiplísňovým tmelem. Obklad je převážně uvažován na celou výšku místností ( cca 50 mm nad spodní líc podhledu . Obklady nižší budou na horní hraně ukončeny průběžnou ukončovací lištou. S výškou obkladu dveří musí horní hrana ukončovací lišty lícovat s horní hranou zárubní dveří. Tomu bude přizpůsobeno rozpočítání spár. Na zárubně dveří bude obklad napojen spárou vyplněnou silikonovým tmelem. Spára musí být po celém obvodě zárubně stejné šířky. Všechny vnější rohové hrany obkladů budou opatřeny hranovými nerezovým lištami. Vnitřní rohy a přechod obkladů na dlažbu budou vyplněny pružnym provazcem a vodovzdorným antiplísňovým a antibakteriálním sanitárním silikonovým tmelem. Součástí dodávky keramických obkladů stěn je i dodávka a osazení revizních dvířek do instalačních příček. Rozměry dvířek musí odpovídat modulu obkladu a požadavkům vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení medií. Spáry po obvodě budou průběžné. Osazení bude provedeno v jednom líci s rovinou okolní plochy obkladu.
Úpravy parapetů vnitřních a vnějších

Vnitřní parapety budou obloženy keramickým obkladem
Podhledy

V místě stavebních úprav se počítá v části vnitřní podélné chodby s demontáží stávajícího skládaného podhledu a znovu provedením skládaným podhledem. 
Systémové podhledy skládané z minerálních desek

V místnostech, kde není navrhován podhled plný sádrokartonový, budou použity skládané podhledy. 

Kazetové podhledy z minerální desky 600x600x15mm, kašírované bílou vinylovou fólií, omyvatelné čistícími prostředky běžně užívanými ve zdravotnictví, rovná hrana, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm, v rastru 600 mm.
Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy. Napojení podhledu na okolní konstrukce, stěny a sloupy sestává z bílého úhelníku  24/24 mm, upevněného příslušnými hmoždinkami v rozích napojovaných nakoso. 
Nátěry omítaných povrchů
Jedná se o povrchy, které mají jako podkladní vrstvu provedenou omítku, štuk nebo stěrku, jenž tvoří pohledovou rovinu. Výmalby budou prováděny disperzní barvou vápenného vzhledu, prodyšnou, omyvatelnou, otěruvzdornou, stálobarevnou a tónovanou. Součástí konstrukce nátěru je penetrace podkladu. Nátěry se aplikují na vyzrálý povrch. Rozhraní barev tvořeno přes lepící pásku. Barevnost jednotlivých barev bude určena projektem interiéru .

Výplně otvorů

V objektu jsou provedeny plastové okenní otvory. Jedná se kompletně o všechny výplně otvorů ve fasádách.

Jedná se o okenní otvory většinou o rozměrech 4500 x 2100, 3000 x 2100 mm. Jedná se o dvou nebo tříkřídlová okna.

V rámci této projektové dokumentace je nutné přistoupit k výměně jednoho okenního otvoru - místo pro napojení vzduchotechnické jednotky na jihozápadní fasádě za nový okenní otvor – stavební otvor 1500 x 900 mm. Část okenního otvoru bude tvořit přívodní vzt mřížka (horní část), zbývající část bude zasklena izolačním sklem.
Zasklení tepelně izolačním sklem průhledným. Výplně musí splňovat požadavek ČSN 73 0540-2, že součinitel prostupu tepla jako celek Umin = 1,0 W/m2 K, tj. pro celé okno.

Izolace tepelné

Norma ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov, část 2: požadavky“, stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické procesy a nízkou energetickou náročnost budov. 

Tabulka 3 normy „Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou = 20 st. C“ přiřazuje jednotlivým stavebním konstrukcím součinitele prostupu tepla  a to v hodnotách požadovaných a  hodnotách doporučených. Zadáním investora je navrhovat konstrukce na parametry doporučené. 

U základních stavebních konstrukcí jsou požadované / doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un následující : 

- střecha plochá          




0,24   /   0,16 (W/ m2K)

- stěna vnější lehká      



0,30  /  0,20  (W/ m2K) 

                     těžká    




0,38  /  0,25  (W/m2K)

- okna, dveře v obvod. plášti



1,70  /  1,20  ( W/m2K) 

- strop s podlahou nad venkovním prostorem  
0,24 /  0,16 (W/m2K)

- podlaha na terénu  




0,45 / 0,30  ( W/m2K ) 

- lehký obvodový plášť – doporučená  U = 0,2 + fw

 Izolace živičné

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z modifikovaného asfaltového pásu. 

Veškeré prostupy instalací hydroizolací budou ošetřeny dle ČSN 73 0601.
Normy a předpisy 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

V podlahách s mokrým provozem nebo podlahovou vpustí bude použita stěrková hydroizolace.  Vždy je požadováno aplikovat ucelené souvrství jednoho výrobce 

( od spárovací hmoty, přes lepicí tmely a vlastní stěrky s výztužnými páskami ).
 Zámečnické konstrukce

Materiálem pro zámečnické výrobky jsou převážně běžně dostupné kovové profily typové řady běžné nebo pozinkované oceli nebo nerezové oceli; válcovaných nebo tenkostěnných profilů, nebo typové kompletační výrobky. Součástí některých zámečnických výrobků jsou doplňky z jiných materiálů (sklo, dřevo,..) aby výrobek tvořil jeden kompletní, funkční celek.
Typové výrobky - ocelové zárubně, průvětrníky atd.

Zárubně dveří

Vnitřní dveře budou provedené v ocelové dvoudílné obložkové zárubni s profilací pro akustické a případně i požární těsnění, určené pro montáž po provedení příček do hotových otvorů.  Ocelové dvoudílné zárubně jsou montované dodatečně do hrubého stavebního otvoru ve zděných příčkách. Pro dveře jsou navrženy stavební otvory v konstrukci o 70-80 mm větší šířky od světlého rozměru dveří a 35-40 mm vyšší od světlé výšky dveří (počítáno od úrovně čisté podlahy). Pro možnost této dodatečné montáže dveří je nutné splnit projektem danou toleranci rozměrů hrubé stavby +- 5mm, která je nadřazena rozměrovým tolerancím daných příslušnými normami a předpisy. Zárubně budou osazované do příček s oboustranným omítnutím nebo s keramickým obkladem. Keramický obklad stěn bude končit na obvodové hraně zárubně, tj. obklad se bude provádět až po montáží zárubní. Obklad stěn bude dotažen k zárubni na spáru 2mm, která bude utěsněna silikonovým tmelem určeným do koupelen, barva dle spárovačky. Pod silikonem bude vložen pro vytvarování pružný provazec d=5mm. Rámové zárubně budou napojeny na konstrukci ostění pomocí "U" nebo "L" omítkových nebo obkladových lišt, v kvalitě rámu, které budou nalepeny na rám, nebo umístěny v rámci povrchové úpravy stěny. Prostor mezi zárubní a příčkou bude plně vypěněn polyuretanovou pěnou (v celé profilu a po celém obvodu).

Povrchová úprava zárubní bude v barvě 2x nástřikem či nátěrem, provedení mat. Kvalita povrchové úpravy (1xzáklad, 2xfinál) s příslušnými základními vrstvami dle předpisu výrobce.

Truhlářské konstrukce

Interiérové dveře v objektu jsou navrženy jako dřevěné. 

Protipožární a akustické požadavky musí splňovat celá konstrukce dveří, tj. křídlo, zárubeň, funkční spáry bez prahu, popř včetně prahu a napojující spáry na stavební konstrukci. Požadavky jsou definované ve stavebních výkresech a v projektu, části B - Požárně bezpečnostní řešení. Dveře s požární odolností jsou vybaveny ve funkční spáře požárně zpěnitelnou páskou a prahem. Pro dotěsnění dveří budou použity trvale pružné materiály a pěny u nichž musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním konstrukcím. 

Část dveří bude vybavená různými elektronickými zařízeními která jsou součástí dveřního systému (přístupový systém apod.). Veškerá vedení budou vedena jako skrytá, vedení v rámci konstrukce dveří nenaruší případné požární či akustické požadavky dveřní konstrukce. 

Křídlo dřevěných dveří tvoří dvojitý dřevěný rám, min. š. 70mm, na spodní hraně dveřního křídla (z důvodu možné potřeby podříznutí dveřního křídla) s výplní s odlehčenou dřevotřískovovou vložkou, plnou dřevotřískovou nebo jiným vložkami splňující požadované akustické, požární či bezpečnostní parametry. Uzavření rámu křídla bude tvrdovláknitou deskou - druh dřeva vhodný pod nátěr nebo pro laminování či dýhu. U dveří v "mokrých" a zátěžových provozech bude dveřní křídlo na spodní straně uzavřené spraženým rámem z plastické hmoty odolným proti vodě, aby se zabránilo vnikání vlhkosti.  Základní povrchové úpravy jsou (z hlediska provozu veřejnosti) - pro méně exponované prostory (1x základ, 2x finál) matný nátěr/nástřik v odstínu RAL; pro více exponované prostory dveřní křídla budou s laminovou povrchovou úpravou. 

Kování

Všechny povrchové úpravy jsou ve vyšší kvalitě s vyšší trvanlivostí :

a) Kliková souprava (štíty a klika) pro dveře


Jsou navržené klikové soupravy s neděleným štítkem z nelakovaného korozivzdorného přírodního kovu. Pro kabinky WC jednostranný uzavírací knoflík, u invalidů otevíratelný i zvenku. 

b) Závěsy

Závěsy (3ks na křídlo, počet dle výrobce) budou v souladu s materiálovým provedením klikových souprav, tj. z nelakovaného přírodního kovu případně v barvě zárubní nebo z ušlechtilé oceli.

c) Zámek

Budou používány mechanické zámky s cylindrickou vložkou, mechanické s vložkou a knoflíkem, elektrické otvírače v zárubni, případně elektromotorické zámky. Zámky budou vybaveny vložkami v systému centrálního klíče v objektu. V místech kde to vyžaduje požární ochrana či bezpečnost, budou zámky splňovat tyto požadavky.

d) Zarážka dveří

Dveře, které můžou narazit klikou do stěny budou vybaveny zarážkou do podlahy. Její upevnění bude neviditelné a velikost s polohou umístění odpovídat rozměrům dveří přičemž se bude používat jen jeden typ.

Malý nákladní výtah - přeprava jídel z kuchyně

Pro přepravu jídel z kuchyně umístěné v 1. podzemním podlaží do horních podlažích, kde jsou umístěné jednotlivé školní třídy, byl umístěn v blízkosti komínového tělesa navržen malý nákladní výtah bez dopravy osob.

V rámci stavebních úprav je navržena jeho výměna za nový.

Nosnost - 100 kg

Příkon - 1,47 kW

Dopravní rychlost - 0,45 m/s

Konstrukce - nosná ocelová konstrukce

Zdvih - 6950 mm

Počet stanic - 3

Strojovna - v horní části výtahové šachty

Rozměr kabiny - 600 x 600 x 900 mm

Typ - neprokládací
Stěny, strop, podlaha - broušená nerezová ocel

Zachycovače kabiny - ne
Rozměr dveří - 600 x 900 mm

Provedení křídel, rámu - broušená nerezová ocel

Dvířka do strojovny - ruční, jednokřídlé

Provedení - broušená nerezová ocel

Druh řízení - mikroprocesové tlačítkové

Ovladače a ukazatele ve stanicích - provedení antivandal nerez

Tlačítka volby stanic - kulata, nerezová

Umístění venkovních ovladačů - v rámech dveří

Akustický hlásič příjezdu kabiny - ano
E – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

V místě plného obvodového pláště je proveden sendvičový obvodový plášť z cihelného zdiva v tl. 450 mm + tepelná izolace.

Plný obvodový plášť jako celek musí splňovat požadavky ČSN 73 05040-2 pro stěnu venkovní. 
Zastřešení celého objektu je sedlovou střechou – skladba je stávající.
Výplně otvorů

Všeobecně musí výplně otvorů splňovat požadavky dle ČSN 730540 – U=1,0 W/mK.

G – Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Užíváním objektu nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí.

H – Dopravní řešení

Napojení na dopravní systém

Objekt je napojen na stávající místní komunikaci – ul. Říčanská.
I – Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Z důvodů vnitřních stavebních úprav nejsou nutná protiradonová opatření.

J – Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. č. 268/2009.

Budou dodrženy technické požadavky na stavby -  stanovené prováděcími právními předpisy :

- vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- vyhl. č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce  lesa.

Dále bude odpovídat současným požadavkům na moderní, funkční a flexibilně využitelné zařízení. Podle nejnovějšího rozvoje techniky mohou být později požadavky rozšířeny, změněny nebo upřesněny.


- 1 -


