## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {04362c3f-632c-486c-a398-7da95a6891fd}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | JS25-037 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov | [6 empty] | Datum: |  | 3. 4. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00063517 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Městská část Praha 3 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00063517 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 70081395 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. arch. Jan Adámek | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 08660361 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jaroslav Stolička | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | JS25-037
| Stavba: | [6 empty] | Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
| Místo: | [6 empty] | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Městská část Praha 3 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. arch. Jan Adámek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jaroslav Stolička
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {04362c3f-632c-486c-a398-7da95a6891fd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {607ede50-cf3f-44fd-999b-9aa06c121ecf} | {04362c3f-632c-486c-a398-7da95a6891fd} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {743fe0db-8a58-463f-bfc5-e0938c725b96} | {04362c3f-632c-486c-a398-7da95a6891fd} | 2

## 01 - Stavební úpravy
{607ede50-cf3f-44fd-999b-9aa06c121ecf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
01 - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063517
|  | Městská část Praha 3 |  |  |  | DIČ: | CZ00063517
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70081395
|  | Ing. arch. Jan Adámek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 08660361
|  | Ing. Jaroslav Stolička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Adámek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Stolička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Místo: |  |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Adámek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Stolička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2305 |  | 2.4154 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2131 |  | 2.1034 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2075 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2075 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325302 | Oprava vápenocementové omítky ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá | m2 | 34.817 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03468 | 1.2075 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789494118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | A: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,07+1,16+2,07) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,18)*(2,392+0,898+2,392) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,39+0,864+2,39) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,38+0,872+2,38) |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,387+0,87+2,387) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,368+0,874+2,368) |  | 2.581 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,2)*(2,373+0,868+2,373) |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,403+0,864+2,403) |  | 2.608 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,393+0,868+2,393) |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,375+0,864+2,375) |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,391+0,864+2,391) |  | 2.597 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.721 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,085)*(2,045+1,035+2,045) |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,17)*(2,095+0,975+2,095) |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,055+1,01+2,055) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 3 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.817 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0056 |  | 2.1034 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 29.332 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1.9652 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236285362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062456 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,865*2,67*10 "B" |  | 23.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,035*2,045 "C" |  | 2.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*2,095 "D" |  | 2.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*2,055 "E" |  | 2.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.332 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.818 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.13817 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320427555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,9*2,02 "A" |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0056 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0056 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068398245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 14*10,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 2.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447986041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 997006012 | Úprava stavebního odpadu třídění ruční | t | 2.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40406308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006012 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 2.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333913724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km | t | 21.735 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359030168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,415*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411947715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1.213 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502123829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017409 |  | 0.312 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.312 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.312 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703735035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 "B" |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "C" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "E" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 766000001R | Dodávka a montáž - dveře A 800 x 1970 mm včetně zárubně, veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky dveří v PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716759908
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE PLNÉ OTVÍRAVÉ ROZMĚR: 800 x 1970 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) PROSKLENÉ: NE HLUKOVÝ ÚTLUM: ANO, dle stávajících dveří, min. Rw=34 dB TEPELNÝ PROSTUP: ANO, dle stávajících dveří, min. U=1,4 W/(m2*K) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 (PB 30c2-5) dle popisu dveří v jednotlivých patrech a pozicích ZÁMEK: ANO, např. 3-bodový KFV AS2750 + systémový uzávěrová lišta KOVÁNÍ, KLIKA: KLIKA/KLIKA, (venek/vnitřek) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ s překrytím, design dle kliky na stávajících dveřích, ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA: NE ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ PANTY, např. BAKA PROTECT 4010 3D SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY: NE ZÁRUBEŇ: NOVÁ OCELOVÁ např. HSE LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie OTVOR V KONSTRUKCI: STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ: DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ ŠÍŘKA OBLOŽKY: Rámová 68 mm s prahem 20 mm MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ DLE POŽADAVKU PBŘ PRÁH: NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ Včetně seřízení a umytí dveří i zárubní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 766000002R | Dodávka a montáž - dveře B 750 x 1970 mm včetně zárubně, veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky dveří v PD | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102240676
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE PLNÉ KAZETOVÉ OTVÍRAVÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM - kopie tvarosloví a profilace původních dveří ROZMĚR: 750 x 1970 mm (Ø šířka a výška podle tabulky specifikace stávajících dveří) MATERIÁL: DŘEVO, certifikovaný napojovací hranol POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) PROSKLENÍ: ANO, např. PROMAGLAS tl. 24 mm, dle požární odolnosti dřevěného požárního uzávěru. Sklo musí být chráněno před UV zářením. V případě osazení okna/dveří v exteriéru bude požární sklo v izolačním dvojskle, sklo čiré. HLUKOVÝ ÚTLUM: ANO, dle stávajících dveří, min. Rw=34 dB TEPELNÝ PROSTUP: ANO, dle stávajících dveří, min. U=1,4 W/(m2*K) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 (PB 30c2-5) dle popisu dveří v jednotlivých patrech a pozicích ZÁMEK: ANO, např. 3-bodový KFV AS2750 + systémový uzávěrová lišta KOVÁNÍ, KLIKA: KLIKA_KOULE/KLIKA, (venek/vnitřek) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ s překrytím, design dle kliky na stávajících dveřích, ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA: NE ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ PANTY, např. BAKA PROTECT 4010 3D SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY: NE ZÁRUBEŇ: NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie původních zárubní v původní profilaci OTVOR V KONSTRUKCI: STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ: DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ (v tabulce stávajících dveří jsou uvedeny rozměry) ŠÍŘKA OBLOŽKY: Rámová 68 mm s prahem 20 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ, SILIKONOVÉ, DVOJITÉ, VYMĚNITELNÉ PRÁH: NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ Včetně seřízení a umytí dveří i zárubní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 766000003R | Dodávka a montáž - dveře C 900 x 1970 mm včetně zárubně, veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky dveří v PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695199984
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE PLNÉ KAZETOVÉ OTVÍRAVÉ - kopie tvarosloví a profilace původních dveří ROZMĚR: 900 x 1970 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) PROSKLENÍ: NE HLUKOVÝ ÚTLUM: ANO, dle stávajících dveří, min. Rw=34 dB TEPELNÝ PROSTUP: ANO, dle stávajících dveří, min. U=1,4 W/(m2*K) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 (PB 30c2-5) dle popisu dveří v jednotlivých patrech a pozicích ZÁMEK: ANO, např. 3-bodový KFV AS2750 + systémový uzávěrová lišta, EL. OVLÁDÁNÍ KOVÁNÍ, KLIKA: KOULE/KLIKA, (venek/vnitřek) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ s překrytím, design dle kliky na stávajících dveřích, ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA: NE ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ PANTY, např. BAKA PROTECT 4010 3D SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY: NE ZÁRUBEŇ: NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie původních zárubní v původní profilaci OTVOR V KONSTRUKCI: STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ: DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ (v tabulce stávajících dveří jsou uvedeny rozměry) ŠÍŘKA OBLOŽKY: Rámová 68 mm s prahem 20 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ DLE POŽADAVKŮ PBŘ PRÁH: NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ Včetně seřízení a umytí dveří i zárubní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 766000004R | Dodávka a montáž - dveře D 850 x 2020 mm včetně zárubně, veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky dveří v PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900626496
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE PLNÉ KAZETOVÉ OTVÍRAVÉ - kopie tvarosloví a profilace původních dveří ROZMĚR: 850 x 2020 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) PROSKLENÍ: NE HLUKOVÝ ÚTLUM: ANO, dle stávajících dveří, min. Rw=34 dB TEPELNÝ PROSTUP: ANO, dle stávajících dveří, min. U=1,4 W/(m2*K) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 (PB 30c2-5) dle popisu dveří v jednotlivých patrech a pozicích ZÁMEK: ANO, např. 3-bodový KFV AS2750 + systémový uzávěrová lišta, EL. OVLÁDÁNÍ KOVÁNÍ, KLIKA: KOULE/KLIKA, (venek/vnitřek) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ s překrytím, design dle kliky na stávajících dveřích, ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA: NE ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ PANTY, např. BAKA PROTECT 4010 3D SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY: NE ZÁRUBEŇ: NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie původních zárubní v původní profilaci OTVOR V KONSTRUKCI: STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ: DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ (v tabulce stávajících dveří jsou uvedeny rozměry) ŠÍŘKA OBLOŽKY: Rámová 68 mm s prahem 20 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ DLE POŽADAVKŮ PBŘ PRÁH: NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ Včetně seřízení a umytí dveří i zárubní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 766000005R | Dodávka a montáž - dveře E 880 x 1970 mm včetně zárubně, veškerého příslušenství a parametrů dle tabulky dveří v PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936289546
| P |  | Poznámka k položce: DVEŘE KAZETOVÉ OTVÍRAVÉ S PROSKLENÝMI KAZETAMI - kopie tvarosloví a profilace původních dveří ROZMĚR: 880 x 1970 mm MATERIÁL: DŘEVO, certifikovaný napojovaný hranol POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) PROSKLENÍ: ANO, např. PROMAGLAS tl. 24 mm, dle požární odolnosti dřevěného požárního uzávěru. Sklo musí být chráněno před UV zářením. V případě osazení okna/dveří v exteriéru bude požární sklo v izolačním dvojskle, sklo matné nebo mléčné. HLUKOVÝ ÚTLUM: ANO, dle stávajících dveří, min. Rw=34 dB TEPELNÝ PROSTUP: ANO, dle stávajících dveří, min. U=1,4 W/(m2*K) POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 (PB 30c2-5) dle popisu dveří v jednotlivých patrech a pozicích ZÁMEK: ANO, např. 3-bodový KFV AS2750 + systémový uzávěrová lišta, EL. OVLÁDÁNÍ KOVÁNÍ, KLIKA: KLIKA/KLIKA, (venek/vnitřek) BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ s překrytím, design dle kliky na stávajících dveřích, ŠTÍTOVÁ, MOSAZ NATURAL, ODSOUHLASÍ ARCHITEKT ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA: NE ZÁVĚSY: SYSTÉMOVÉ PANTY, např. BAKA PROTECT 4010 3D SAMOZAVÍRAČE/ZARÁŽKY: NE ZÁRUBEŇ: NOVÁ OBLOŽKOVÁ DŘEVĚNÁ LAKOVANÁ, RAL JAKO KŘÍDLO - kopie původních zárubní v původní profilaci OTVOR V KONSTRUKCI: STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ: DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ (v tabulce stávajících dveří jsou uvedeny rozměry) ŠÍŘKA OBLOŽKY: Rámová 68 mm s prahem 20 mm MATERIÁL: DŘEVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK RAL dle původních dveří, POLOMAT, základní nástřik - máčení, 2x vysokotlaké stříkání (ochrana proti povětrnostním vlivům, UV filtr, dodává dřevu barevný odstín) TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ DLE POŽADAVKŮ PBŘ PRÁH: NOVÝ DUBOVÝ, LAKOVANÝ BEZBARVÝM LAKEM NEBO OLEJOVANÝ Včetně seřízení a umytí dveří i zárubní. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998766313 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449647215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.017409 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34.817 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760683686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | A: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,07+1,16+2,07) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,18)*(2,392+0,898+2,392) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,39+0,864+2,39) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,38+0,872+2,38) |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,387+0,87+2,387) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,368+0,874+2,368) |  | 2.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,2)*(2,373+0,868+2,373) |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,403+0,864+2,403) |  | 2.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,393+0,868+2,393) |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,375+0,864+2,375) |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,391+0,864+2,391) |  | 2.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.721 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,085)*(2,045+1,035+2,045) |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,17)*(2,095+0,975+2,095) |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,055+1,01+2,055) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34.817 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0073116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1801876152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | A: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,07+1,16+2,07) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,18)*(2,392+0,898+2,392) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,39+0,864+2,39) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,38+0,872+2,38) |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,387+0,87+2,387) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,368+0,874+2,368) |  | 2.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,2)*(2,373+0,868+2,373) |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,403+0,864+2,403) |  | 2.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,393+0,868+2,393) |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,375+0,864+2,375) |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,391+0,864+2,391) |  | 2.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.721 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,085)*(2,045+1,035+2,045) |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,17)*(2,095+0,975+2,095) |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,055+1,01+2,055) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 34.817 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.010097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080119842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | A: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,07+1,16+2,07) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,18)*(2,392+0,898+2,392) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,39+0,864+2,39) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,38+0,872+2,38) |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,387+0,87+2,387) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,368+0,874+2,368) |  | 2.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,2)*(2,373+0,868+2,373) |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,403+0,864+2,403) |  | 2.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,393+0,868+2,393) |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,375+0,864+2,375) |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,391+0,864+2,391) |  | 2.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.721 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,085)*(2,045+1,035+2,045) |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,17)*(2,095+0,975+2,095) |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,055+1,01+2,055) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 784211141 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 | m2 | 34.817 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081906809
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | A: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,07+1,16+2,07) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,18)*(2,392+0,898+2,392) |  | 2.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,39+0,864+2,39) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,38+0,872+2,38) |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,387+0,87+2,387) |  | 2.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,368+0,874+2,368) |  | 2.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,2)*(2,373+0,868+2,373) |  | 2.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,403+0,864+2,403) |  | 2.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,393+0,868+2,393) |  | 2.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,375+0,864+2,375) |  | 2.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,21)*(2,391+0,864+2,391) |  | 2.597 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.721 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | C: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,085)*(2,045+1,035+2,045) |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.717 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,17)*(2,095+0,975+2,095) |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.169 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | E: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,25)*(2,055+1,01+2,055) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{743fe0db-8a58-463f-bfc5-e0938c725b96}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00063517
|  | Městská část Praha 3 |  |  |  | DIČ: | CZ00063517
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 70081395
|  | Ing. arch. Jan Adámek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 08660361
|  | Ing. Jaroslav Stolička |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Adámek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Stolička
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Požární dveře budovy úřadu Lipanská 14, Praha 3
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Lipanská 308/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov |  |  | Datum: | 3. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Městská část Praha 3 |  |  | Projektant: | Ing. arch. Jan Adámek
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Stolička
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1709540356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/010001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 020001000 | Příprava staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1683402306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/020001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 378462784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1320050802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 060001000 | Územní vlivy | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1624723891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 070001000 | Provozní vlivy | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1406497970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST