Příloha č. 4

Specifikace Projektu

Projekt zahrnuje stavbu „Stavební úpravy stávající stavby obslužné plochy“, spočívající ve stavebních úpravách (přestavbě) stávajících konstrukčně a provozně nevyhovujících zpevněných ploch v areálu přístavu Mělník (dále i jen „Projekt“).

Projekt je umístěn v přístavu Mělník na stávajících zpevněných plochách mezi ochrannou hrází PPO Mělník na pravém břehu Labe, plochami 1. stavby Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník a předávacím vlečkovým kolejištěm „na Kypě“.

Projektem dotčené plochy jsou v současné době v celém rozsahu zastavěné a navazují na stávající zpevněné plochy přístavu.

Projekt je dále specifikován v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Stavební úpravy stávající stavby obslužné plochy“, zhotovené společností TRANSCONSULT s.r.o., IČO: 474 55 292, zakázkové číslo: 192030005, datum 04/2020, která tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

Oproti projektové dokumentaci, vztahující se ke stavbě „Stavební úpravy stávající stavby obslužné plochy“ (která tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy), nebude Projekt zahrnovat (a tudíž nebude na základě této Smlouvy realizován) následující stavební objekt:

SO 131.4	Obslužná plocha u haly č. 9

V případě stavebního objektu SO 301.4 Odvodnění obslužných ploch pak dojde k realizaci pouze jeho částí, a to k realizaci:

SO 301.4-1	SO 301.4 v rámci SO 122.4

SO 301.4-2  	SO 301.4 v rámci SO 130.4

Objednatel si dále dovoluje upozornit, že výčet kategorií odpadů uvedený v projektové dokumentaci nemusí být taxativní a v Projektu se mohou objevit i jiné než zde uvedené kategorie odpadů, a upozorňuje, že v případě položek soupisu na odvozu zeminy na skládku, bude Objednatel mít za to, že se jedná o zeminu, která nevyhovuje požadavkům dle tabulek 10.1. a 10.2. přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. To znamená, že tato zemina nelze využít pro jakékoliv terénní úpravy na stavbě a je nezbytné ji uložit na skládce. Pro stanovení ceny za uložení zeminy na skládce je závazná třída zeminy stanovená v soupisu prací (respektive v Rozpočtu). V případě, že by třída zeminy neodpovídala skutečnosti a tato bude mít prokazatelný vliv na výši Ceny díla, budou Strany postupovat dle článku 11 smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.