## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 520-2020-10 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan) | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Most | [8 empty] | Datum: |  | 1. 12. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: |  | 28733118 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Severočeská teplárenská, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ28733118 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 63756617 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Václav Remuta | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 63756617 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Václav Remuta | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 520-2020-10
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
| Místo: | [6 empty] | Most | [6 empty] | Datum: |  | 1. 12. 2020
| Objednatel: | [6 empty] | Severočeská teplárenská, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6d28842a-c093-4fd6-9f3a-20a1aee052d7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1 (Stavba) |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5905c9da-9ad6-4126-8762-bbab634ca8cc} | {6d28842a-c093-4fd6-9f3a-20a1aee052d7}
/ |  | D.2.1 (ÚT) |  |  |  | Technologická část - rozvody ÚT | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45bbd6ea-8d3b-4bbc-b6a1-3e71cfe6ad43} | {6d28842a-c093-4fd6-9f3a-20a1aee052d7}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1 (Stavba) - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5905c9da-9ad6-4126-8762-bbab634ca8cc}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
| Objekt: |  | D.1 (Stavba) - Stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Most | [5 empty] | Datum: |  | 1. 12. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 28733118
|  | Severočeská teplárenská, a.s. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ28733118
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
Objekt: |  |  | D.1 (Stavba) - Stavební část
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 1. 12. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
Objekt: |  |  | D.1 (Stavba) - Stavební část
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 1. 12. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.6462 |  | 1.8061 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.64449 |  | 1.772 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.064309 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 312231126 | Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10 |  |  | m3 | 0.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.7864 | 0.064309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001764002
|  |  | Zabudování zárubně | [18 empty] | P | 2
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57939 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 4.98 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.076692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451420366
|  |  | stěna a dveřní zárubeň ((0,2+0,2+0,1+0,1)*2.05)*2=2,46 m2 oprava stěny TK - bourání torza příčky tl. 200 mm ((2,1*0,6)*2= 2,52 m2 | [18 empty] | P | 2
3 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440048662
4 | M | 553411800 | dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 60 x 197 cm, levé |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41771344
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00079124 |  | 1.772 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží |  |  | m2 | 342.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.6848 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46471464
|  |  | TK KAHAN 90+190+10,3 TK TG9 17,1 TG9 6x5,5=33 m2 | [18 empty] | P | 2
6 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC |  |  | m3 | 0.604 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.00079124 | 1.8 | 1.0872 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295658340
|  |  | otvpor pro dveře 0,75*2,05*0,2= 0,3075 m3 torzo příčky 1,85*0,8*0,2=0,296 m3 celkem 0,6035 m3 | [18 empty] | P | 2
7 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 1.772 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441513439
|  |  | suť celkem 10,537 - recyklát z CP 2,835 m3 | [18 empty] | P | 2
8 | K | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km |  |  | t | 17.72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993827655
|  |  | 1,772*10;odvoz do celkem 11 km (Celio); | [18 empty] | P | 2
9 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  |  | t | 1.772 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263581799
10 | K | 979098132R | Poplatek za uložení stavební suti a komunálního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1.772 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150559102
|  |  | ceníková cena Celio a.s. | [18 empty] | P | 2
11 | K | 998011001 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 6 m |  |  | t | 0.61 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080128781
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0017064 |  | 0.034128 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0017064 |  | 0.034128 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  | kg | 34.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0017064 | 0.001 | 0.034128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653352576
|  |  | mříž z armovacích drátů d16 mm 5x2,1+6x1,85=21,6*1,58 (kg/m)=34,128 kg | [18 empty] | P | 2
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 460110001R | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 25 litrů/min |  |  | hod | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1981782690
|  |  | TK 15x1,85xvýška vody 0,15 m= 4,16m3 4160/čerpadlo 25l/min = 166 min= 2,77 = 3 hod upravená položka 460110001 | [18 empty] | P | 2
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 001100107R | Ostatní montážní a spotřební materiál |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582292705
|  |  | spojovací materiál (vruty, šrouby) stavební řezivo (přípravky) těsnění, lepíci hmoty, pásky cena - odborný odhad | [18 empty] | P | 1
15 | K | 001100108R | Elektrocentrála |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466628594
|  |  | Pronájem elektrocentrály Diesel nebo benzín vč. paliva | [18 empty] | P | 1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 020001000 | Příprava staveniště |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1754625879
|  |  | 3,25 % ze ZRN | [18 empty] | P | 2
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## D.2.1 (ÚT) - Technologick...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {45bbd6ea-8d3b-4bbc-b6a1-3e71cfe6ad43}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
| Objekt: |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Most | [5 empty] | Datum: |  | 1. 12. 2020
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 28733118
|  | Severočeská teplárenská, a.s. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ28733118
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 63756617
|  | Ing. Václav Remuta | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6812161521
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
Objekt: |  |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 1. 12. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce topného kanálu z VS803 - ÚT a TV (komplex Kahan)
Objekt: |  |  | D.2.1 (ÚT) - Technologická část - rozvody ÚT
Místo: |  |  | Most |  |  |  | Datum: |  | 1. 12. 2020
Objednatel: |  |  | Severočeská teplárenská, a.s. |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Václav Remuta
Zhotovitel: |  |  | Ing. Václav Remuta |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing. Václav Remuta
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.8442 |  | 5.4189 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28594 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28202 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 866241006 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.02064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538937585
2 | M | 552711190 | potrubí předizolované FTS 2 P DN80/180 6m al. N, přediz. rovná trubka dle EN 253, s detekcí, 88.9x3.2 mm, izol. 45 mm, tlaková řada PN25 |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 0.25176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911595348
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
3 | K | 867231005R | Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN80, vnějšího průměru D 180 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00429 | 0.00858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704552967
|  |  | WTS 2 DSJ DN80/180 al. N F dvojitě těsněný smrštitelný spoj dle EN 489; s detekcí Spoj obsahuje: D180 L=600mm - krycí smrštitelné PE pouzdro (1 ks) smršťovací rukávy (2 ks), uzavírací pásky (2 ks) odvzdušňovací zátky (2 ks), tavné zátky (2 ks) podpěry el. vodičů (2 ks) , konektory spojení el. vodičů (2 ks) Směsné lahve typ 6 izlační PUR pěna, izolační třída II, DN80/180 ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
4 | K | 867999101R | Montáž ostatního předizolovaného příslušenství (koncové těsnění izolace, gumová průchodka) |  |  | hod | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -305610848
|  |  | jedná se o gumové manžety předizol. potrubí 4xkonce potrubí ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
5 | M | 286123300R | těsnění koncové FTS ES 180 DN80 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673822190
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
6 | K | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop |  |  | t | 0.286 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568118845
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00392 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 953945122R | Kotvy mechanické M 10 dl 100 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318045349
|  |  | položka dtto jako 953945122, s tím že byla použita délka kotvy 100 mm ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.3954 |  | 5.4189 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3003 |  | 1.4688 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkovou fólii připevněnou ocelovým drátem, tloušťka izolace do 50 mm |  |  | m | 408 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 1.4688 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291129247
|  |  | 2xÚT DN65 | [18 empty] | P | 2
9 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm |  |  | m | 99 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1387140965
10 | M | 631546050R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 60/50 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 99 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.11979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2317606
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
11 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 323 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.05814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032725549
12 | M | 631546070R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 76/50 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 119 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.16541 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161259475
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
13 | M | 631546080R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 89/60 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 149 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.22499 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562080390
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
14 | M | 631546110R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 114/60 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.09955 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410137844
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
15 | K | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544027704
16 | M | 631546130R | pouzdro potrubní izolační s hliníkovou fólií 140/80 mm, min. objemová hmotnost 80 kg/m3 |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0532 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1395105015
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
17 | K | 713492111 | Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem |  |  | m2 | 333.542 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.56035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322084867
18 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.255 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058754089
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 979081111 | Odvoz odpadu z izolačních hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 1.469 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879218496
|  |  | suť celkem 1,469 | [18 empty] | P | 3
20 | K | 979081121 | Odvoz odpadu z izolačních hmot na skládku ZKD 1 km pres 1 km |  |  | t | 14.69 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -460829398
|  |  | 1,469*10;odvoz do celkem 11 km skládka | [18 empty] | P | 3
21 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  |  | t | 1.469 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366125241
22 | K | 979098132R | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1.469 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898857083
|  |  | ceníková cena skládka | [18 empty] | P | 3
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.753 |  | 3.5331 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  | m | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0.001 | 0.003 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96816512
25 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.0032 | 0.0128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346074495
26 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | m | 72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0036 | 0.00532 | 0.38304 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523979883
27 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.01194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920221084
28 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 |  |  | m | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173755821
29 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490384713
30 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.55981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370003598
31 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | m | 236 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01416 | 0.00841 | 1.9848 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211800992
32 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 |  |  | m | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.008 | 0.01384 | 1.1072 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155054630
33 | K | 733121222R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76.1x2.9 mm |  |  | m | 109 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.72703 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217951159
|  |  | položka 733121222 upravená na tl. stěny 2.9 mm | [18 empty] | P | 2
34 | K | 733121225R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 88.9x3.2 mm |  |  | m | 149 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 1.3529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451420909
|  |  | položka 733121225 upravená na tl. stěny 3.2 mm | [18 empty] | P | 2
35 | K | 733121228R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 114.3x3.6 mm |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01228 | 0.6754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294558885
|  |  | položka 733121228 upravená na D114.3 a tl. stěny 3.6 mm | [18 empty] | P | 2
36 | K | 733121232R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 139.7x4.0 |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01312 | 0.36736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703587143
|  |  | položka 733121232 upravená na D139.7 a tl. stěny 4.0 mm | [18 empty] | P | 2
37 | K | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60.3x3.65 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786232724
38 | K | 733123123 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76.1x2.9 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901239500
39 | K | 733124126 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/80 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00446 | 0.00892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676601997
40 | K | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00024 | 0.00705 | 0.0423 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35176815
41 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | t | 3.753 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1548605595
42 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 3.753 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488137009
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30605 |  | 0.417 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0.014 | 0.084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446353571
|  |  | strojovna č.p.99 - 2 ks odbočka V TK pro č.p. 390 - 2 ks TK - 2 x DN25 vypouštění | [18 empty] | P | 2
44 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.039 | 0.156 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553591995
|  |  | T.G.9 - 1 ks MT DN80, 1 ks klapka DN80 napojení č.p. 805 - 2 ks klapka DN80 | [18 empty] | P | 2
45 | K | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0.083 | 0.166 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426295743
|  |  | T.G.9 ventil DN150, klapka DN125 | [18 empty] | P | 2
46 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.01878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44034894
47 | M | 422144710R | vyvažovací ventil přírubový STAF DN65/PN16 (52 181-065) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665248464
|  |  | ceníková cena dodavatele nastavení viz výkresová část | [18 empty] | P | 2
48 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.011058 | 0.022116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964028590
49 | M | 551280800R | stávající klapka uzavírací mezipřírubová DN 150, PN16 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392749528
|  |  | T.G.9 napojení na stávající klapku DN150 v ceně je očištění přírub od těsnění | [18 empty] | P | 2
50 | K | 734109316 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 80 |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01351 | 0.02702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651213327
51 | M | 422144660R | stávající (přemístěný) MT 65-5-CMBH, DN80, PN25 L=300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510555054
|  |  | upravená položka na průtokoměr MT DN80 PN25, L=300 mm v ceně je očištění přírub od těsnění | [18 empty] | P | 2
52 | K | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0021318 | 0.0021318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250588763
|  |  | napojení č.p. 390 - stávající ventil DN50 | [18 empty] | P | 2
53 | K | 734173413R | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 32 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0028603 | 0.0028603 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986239262
|  |  | oprava položky na DN32 napojení č.p. 805 - stávající regulátoru tlaku DN32 | [18 empty] | P | 2
54 | K | 734173414 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 50 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0036411 | 0.0036411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575674082
|  |  | napojení č.p. 390 - stávající klapka DN50 | [18 empty] | P | 2
55 | K | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471425036
|  |  | T.G.9 - 2 x příruba DN40 vypouštění strojovna č.p. 390 - 1 x stávající ventil DN50 napojení č.p.805 - 1 x DN32 regulátor | [18 empty] | P | 2
56 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.02258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762606074
57 | K | 734193119 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.03012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878726992
58 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0.0011 | 0.0088 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728176731
|  |  | vypouštění G3/4" | [18 empty] | P | 2
59 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0022 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185316126
|  |  | T.G.9 - 1x vypouštění G6/4" | [18 empty] | P | 2
60 | K | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538749492
|  |  | zátky na vypouštění G3/4 | [18 empty] | P | 2
61 | M | 319426860 | zátka mosaz 3/4" |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369083839
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
62 | K | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374990439
63 | M | 319426870 | zátka mosaz 1" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120139924
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
64 | K | 734209106R | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361147159
|  |  | 734209105 upravená na 6/4" | [18 empty] | P | 2
65 | M | 319426960R | zátka mosaz 6/4" |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178332281
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
66 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341963205
67 | M | 551280030R | vyvažovací ventil závitový STAD 6/4" bez vypouštění (52 851-040) |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841917041
|  |  | ceníková cena dodavatele nastavení viz výkresová část | [18 empty] | P | 2
68 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155038536
69 | M | 551280040R | vyvažovací ventil závitový STAD 2" bez vypouštění (52 851-050) |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979383819
|  |  | ceníková cena dodavatele nastavení viz výkresová část | [18 empty] | P | 2
70 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451542966
71 | K | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00129 | 0.00258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25035214
72 | K | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.00546 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933964675
73 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -627104814
|  |  | odvzdušnění - instalovat před automatickým odvzdušňovačem | [18 empty] | P | 2
74 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139657407
|  |  | vypouštění - prádelna bl. 215 | [18 empty] | P | 2
75 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338344503
|  |  | vypouštění - šachta Š2 | [18 empty] | P | 2
76 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945173131
|  |  | T.G.9 2x napojení č.p. 805 2x strojovna č.p. 390 2x | [18 empty] | P | 2
77 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.231 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1285608061
78 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.231 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121015422
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.036024 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 783121115 | Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email |  |  | m2 | 10.914 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0096043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765200728
80 | K | 783425414 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239933079
81 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630897015
82 | K | 783425490 | Příplatek k nátěrům syntetickým potrubí do DN 50 za nátěry v kanálech a šachtách |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540860714
83 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní |  |  | m | 313 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5827275
84 | K | 783425590 | Příplatek k nátěrům syntetickým potrubí do DN 100 za nátěry v kanálech a šachtách |  |  | m | 313 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224797971
85 | K | 783425628 | Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní antikorozní |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198821199
86 | K | 783425690 | Příplatek k nátěrům syntetickým potrubí do DN 150 za nátěry v kanálech a šachtách |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705330666
87 | K | 783903811 | Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly |  |  | m2 | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209756644
88 | K | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí |  |  | m2 | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642230652
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 789131240 | Odmaštění potrubí do DN 50 |  |  | m2 | 18.177 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758157413
90 | K | 789132240 | Odmaštění potrubí do DN 150 |  |  | m2 | 99.661 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290678826
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16283 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16283 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 230022029 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 44,5 mm tl 2,6 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -645690043
92 | M | 422113380R | ocelový kulový kohout přivařovací K85.DZT DN40 PN 40 do 200°C, délka 260 mm, ovládání páka, hmotnost 2.1 kg |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0084 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1594111243
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
93 | K | 230022045 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00096 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186018314
94 | M | 422113381R | ocelový kulový kohout přivařovací K85.DZT DN50 PN 16 do 200°C, délka 300 mm, ovládání páka, hmotnost 2.7 kg |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0216 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2075564046
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
95 | K | 230023047 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 76 mm tl 3,2 mm |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1685345368
96 | M | 422113382R | ocelový kulový kohout přivařovací K85.DZT DN65 PN 16 do 200°C, délka 360 mm, ovládání páka, hmotnost 4.5 kg |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.027 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 329089222
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
97 | K | 230023067 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -316825478
98 | M | 422113383R | ocelový kulový kohout přivařovací K85.DZT DN100 PN 16 do 200°C, délka 390 mm, ovládání páka, hmotnost 9.7 kg |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0097 | 0.0194 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 621364642
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
99 | K | 230050002 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm |  |  | kg | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1487892784
100 | M | 423924651R | Konzola K2 - uložení vypouštění, 1xprofil L40-1100 mm, 2xprofil L50-60 mm, 2x třmen DN40, 2x třmen DN20, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 384437501
|  |  | ceníková cena dodavatele cena = součet jednotlivých dílů | [18 empty] | P | 2
101 | M | 423924652R | Konzola K3 - uložení vypouštění, 1xprofil L40-350 mm, 2xprofil L40-315mm, 2xprofil L40-60 mm, 2x třmen DN40, 2x třmen DN20, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0066 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1872424856
|  |  | ceníková cena dodavatele cena = součet jednotlivých dílů | [18 empty] | P | 2
102 | M | 423924653R | uložení U4, objímka 25-28 mm M10, objímka 73-78 mm M10, závitová tyč M10, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1063358273
|  |  | ceníková cena dodavatele cena = součet jednotlivých dílů | [18 empty] | P | 2
103 | K | 230050003 | Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm |  |  | kg | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1039494866
104 | M | 423924620R | Podpěra - P1, 2xobjímka 176-181 mm pro těžké uložení bez vložky, závitová tyč M12, matice M12x30, kluzná deska PL6 60x200 mm, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1095431842
|  |  | detail viz ýkres 520.D.2.1-A3-14 ceníková cena dodavatele cena = součet jednotlivých dílů | [18 empty] | P | 2
105 | M | 423924624R | Konzola K1, MPC instalační konzola 60/40, délka L=640 mm, povrchová úprava žárové zinkování |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 307085826
|  |  | ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 2
106 | M | 423915060 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1005349942
|  |  | 2x O.V. 50 (3) | [18 empty] | P | 2
107 | M | 423915070 | třmen kruhový ON 130625 DN 65 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1426870774
|  |  | 6x O.V. 65 | [18 empty] | P | 2
108 | M | 423915080 | třmen kruhový ON 130625 DN 80 |  |  | kus | 19 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00589 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -547896284
|  |  | 14x O.V. 80 3x.P.B.80 | [18 empty] | P | 2
109 | M | 423915090 | třmen kruhový ON 130625 DN 100 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1789430604
|  |  | 1x P.B. 100 | [18 empty] | P | 2
110 | M | 423915100 | třmen kruhový ON 130625 DN 125 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1966684110
|  |  | 2xO.V. 125 | [18 empty] | P | 2
111 | K | 230120042 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1510473022
112 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 938623327
113 | K | 230120044 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65 |  |  | m | 109 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1462834089
114 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 |  |  | m | 149 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 863759739
115 | K | 230120046 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 |  |  | m | 55 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246742859
116 | K | 230120047 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125 |  |  | m | 28 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 276881780
117 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 |  |  | sada | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1814740526
118 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1034464300
119 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 |  |  | m | 347 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1272277672
120 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 |  |  | m | 83 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1932344029
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 000100101R | Zkoušky jakosti svarů (VT-B/100%, UT-2/50%, RT-2/2%) |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793070564
|  |  | viz technická zpráva ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 3
122 | K | 000100102R | Provozní topná zkouška soustava nad 100 kW - 72 hodin |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290870629
|  |  | viz technická zpráva ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 3
123 | K | 000100103R | Elektrocentrála pro venkovní montáž |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080274167
|  |  | pronájem elektrocentrály diesel nebo benzín vč. paliva | [18 empty] | P | 3
124 | K | 000100104R | Jeřábová technika (vyložení potrubí z auta) |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764843076
|  |  | pronájem autojeřábu vč. přistavení | [18 empty] | P | 3
125 | K | 000100105R | Nastavení vyvažovacího ventilu |  |  | soub. | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495776955
|  |  | montážní práce viz technická zpráva nastavení hodnoty N na vyvažovacím ventilu hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 3
126 | K | 000100106R | Doprava předizolovaného potrubí na stavbu |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047487099
|  |  | cenová nabídka dodavatele | [18 empty] | P | 3
127 | K | 000100107R | Naložení demontovaného potrubí a armatur (kovového šrotu) do kontejneru případně na auto. |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 271481194
|  |  | hmotnost potrubí 3,533 tun hmotnost armatur 0,417 tun celkem 3,95 tun ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 3
128 | K | 000100108R | Ostatní montážní a spotřební materiál |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456576675
|  |  | spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) těsnící materiál, profilová ocel U, I, L (provizorní montážní podpěry) svařovací materilál, montážní páska ceníková cena dodavatele | [18 empty] | P | 3
129 | K | 000100109R | Vypuštění potrubí |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978250496
|  |  | viz. technická zpráva hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 3
130 | K | 000100110R | Napuštění potrubí |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234937421
|  |  | viz. technická zpráva hodinová sazba dělníka | [18 empty] | P | 3
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 012002000R | Geodetické práce - zaměření |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1299464129
|  |  | odborný odhad viz technická zpráva | [18 empty] | P | 2
132 | K | 013254000R | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1655090446
|  |  | odborný odhad | [18 empty] | P | 2
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 030001000R | Zařízení staveniště |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1023627833
|  |  | 2% ze ZRN | [18 empty] | P | 2
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 080001000R | Doprava osob a materiálu |  |  | soub. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -421826670
|  |  | 1,5% ze ZRN | [18 empty] | P | 2
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0