TECHNICKÁ SPECIFIKACE ODBĚRNÝCH MÍST 1 - 11

Technická specifikace OM 1

Základní škola II. St.,Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 90kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 440 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie vypnuta ohřev TUV v letním období v ohřívačích el. energie, v topném období bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotelny pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | U objektu ve venkovním HUP |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 2

Základní škola I. st., Ještědská 429, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 48 kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 335 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotelny pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | V prostoru odběrného plynového zařízení |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 3A, 3B

Mateřská škola, Hřbitovní 671, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 48kW, 1*24 kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 500 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie vypnuta ohřev TUV v letním období v ohřívačích el. energie, v topném období bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotelny pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | U objektu ve venkovním HUP |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 4

Dům podnikatelů 1, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 3* 24kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 195 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotle pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | V objektu, sklepní prostory |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 5

ZUŠ, Květinová 498, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 25kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 235 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotle pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | HUP u objektu |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 6

Požární zbrojnice, Sokolská 521, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 1*24kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 82 GJ |
| Časový průběh odběru | V topném období bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotle pro ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | HUP u objektu |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 7

Dům podnikatelů 2, Čechova 494, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 1* 39 kW 1*20 kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 267 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na výstupu z kotle pro TUV a ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | V objektu samostatná místnost |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 8

Dětské centrum Klubíčko, Kokonínská 209, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 1*33 kW |
| --- | --- |
| Množství předpokládané za rok | 63 GJ |
| Časový průběh odběru | V topném období bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám. V letních měsících bude dodávka tepelné energie příležitostná dle klimatických podmínek |
| Místo předání | Na výstupu z kotle pro ÚT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | V objektu samostatná místnost |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Výpočtem |
| Spotřeby tepla pro vytápění a TUV | Množství spotřebovaného tepla pro vytápění a TUV bude vypočteno z energie dodaného zemního plynu |

Technická specifikace OM 9

ZUŠ Nádražní 472, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 1* 28kW |
| --- | --- |
| Množství prodeje tepla předpokládané za rok | 21 GJ |
| Časový průběh odběru | V topném období bude dodávka tepelné energie pokrývat vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám. V mimo topném období bude dodávka tepelné energie dle klimatických podmínek |
| Místo předání | Na vstupu z kotle do UT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | HUP u objektu |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | výpočtem |

Technická specifikace OM 10

TILIA Náměstí Míru 720, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 60 kW |
| --- | --- |
| Množství prodeje tepla předpokládané za rok | 300 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na vstupu z kotle do UT |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 75°C/60°C |
| Přetlak | 0,2 MPa |
| Místo měření | HUP u objektu |
| Způsob měření | Měření spotřeby plynu fakturačním měřidlem GasNet s.r.o. |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | výpočtem |

Technická specifikace OM 11

Plynová kotelna Tovární 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Výkon | 2* 96,5 kW |
| --- | --- |
| Množství prodeje tepla předpokládané za rok | 925 GJ |
| Časový průběh odběru | V letních měsících bude tepelná energie omezena pouze na ohřev TUV z ohřívačů, v topném období bude dodávka pokrývat kromě ohřevu TUV i vytápění objektu odpovídající klimatickým podmínkám |
| Místo předání | Na vstupu z venkovního rozvodu do objektu |
| Teplonosná látka | Topná voda |
| Teplotní spád | 90°C/70°C |
| Přetlak | 0,4 MPa |
| Místo měření | V kotelně na výstupu z rozdělovače tepla do dané větve |
| Způsob měření | Měřič tepla - je měřena tepelná energie dodaná do větve pro ÚT a TUV společně |
| Náhradní způsob měření | Vyhodnocení dodávky tepelné energie dopočtem podle srovnatelného klimatického období |
| Způsob stanovení | Odečtem z měřidla |