| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | - |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TA000-001 | KONTROLOVAL: | Ing. Oubram |  |  |  |
| REVIZE: | a | SCHVÁLIL: | Ing. Oubram |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Identifikační údaje	4

1.1 Údaje o stavbě	4

1.2 Údaje o žadateli	5

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	5

2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

3 Seznam vstupních podkladů	8

Seznam zkratek

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| ASŘTP | Automatický systém řízení technologického procesu |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| CEMS | Systém emisního monitoringu |
| č. | Číslo |
| DŠ | Dřevní štěpka |
| DOSS | Dotčené orgány státní správy |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DOV | Dešťové odpadní vody |
| EIA | Hodnocení vlivu na životní prostředí |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| FM | Frekvenční měnič |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| IO | Inženýrský objekt |
| k.ú. | Katastrální území |
| MaR | Měření a regulace |
| NN | Nízkonapěťový |
| NV | Nařízení vlády |
| Parc. č. | Parcelní číslo |
| PD | Pasový dopravník |
| PO | Požární ochrany |
| PS | Provozní soubor |
| SCR | Selektivní katalytická redukce |
| SHP | Směs hořlavého prachu |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| SNCR | Selektivní nekatalytická redukce |
| SO | Stavební objekt |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| ÚSES | územní systém ekologické stability krajiny |
| VN | Vysokonapěťový |
| VT | Vysokotlaký |
| VZT | Vzduchotechnika |
| ZP | Zemní plyn |

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

a) Název stavby

Modernizace teplárny Mladá Boleslav.

b) Místo stavby

„Areál Škoda Auto, a.s.; část teplárna ŠKO-ENERGO, s.r.o.“

Čísla pozemků, na kterých se stavba provádí:

| Parcelní číslo | Katastrální území | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 2198 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |
| st. 2669/22 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/23 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/65 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/67 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/75 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/76 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| st. 2669/84 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 2823 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |
| st. 2689 | Mladá Boleslav (696293) | zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 836/2 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |
| 1298/4 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |
| 864/5 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |
| 864/15 | Mladá Boleslav (696293) | ostatní plocha |  |

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o výstavbu souboru nových staveb a úpravu některých stávajících staveb umístěných v průmyslovém areálu Škoda Auto, zejména nové kotelny K20, palivového hospodářství od vykládky biomasy s její dopravou ke spalovacím kotlům, skladu biomasy - dřevní štěpky, úpravu dvou kotlů v stávajícím objektu kotelny v areálu Škoda Auto.

Navržené stavební úpravy mají charakter trvalé stavby.

Účelem užívání stavby je přechod od spalování fosilních paliv na spalování biomasy, které vyžaduje rozšíření a úpravu stávající teplárny ŠKO-ENERGO v areálu Škoda Auto.

## Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Tř. Václava Klementa 869,

293 60 Mladá Boleslav

## Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13,

140 00 Praha 4

IČ: 45306605

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. Tomáš Urbánek, ČKAIT 0008509, IT 00

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace

Pozemní stavby

Ing. Jaroslav Oubram, ČKAIT 0013952, IP00

Ing. Martin Bouda, ČKAIT 0201576, IP00

Ing. Petr Čížek, ČKAIT 1400555, IP00

Technologická část

Ing. Tomáš Urbánek, ČKAIT 0008509, IT 00

Ing. Marek Holý, ČKAIT 0200527, IT00

Ing. Oto Brož, 0201751, IT00

Ing. Pavel Meškán, ČKAIT 0300959, IT00

Jiří Štěpán, ČKAIT 0301054, TT00

Hana Kuropatová, ČKAIT 0013745, TT00

Ing. Zdeněk Buchta, ČKAIT 0003727, IT 00

Požárně bezpečnostní řešení

Ing. Ladislav Huf, ČKAIT 1005501, IH 00

Technika prostředí staveb

Ing. František Šíma, ČKAIT 0011704, IE01

Ing. David Foltýn, ČKAIT 0014070, IE02

Ing. Martin Vozár, ČKAIT 0013418, IT 00

EPS

Ing. Radek Klein, ČKAIT 1007177, TE03

Statika a dynamika staveb

Ing. David Chmelík, ČKAIT 02011629, IS00

Ing. Václav Hatlman Ph.D., ČKAIT 0202268, IS00

Ing. František Doškář, 0007909, IS00

Ing. Stanislav Rada, 1100690, IS00

Komunikace a zpevněné plochy

Ing. Jan Vaněk, ČKAIT 0012961, ID00

Stavby vodního hospodářství

Ing. Martin Gorek, ČKAIT 3000346, IV00

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty. Technologická zařízení jsou rozdělena do provozních souborů, které jsou dále rozčleněny na dílčí provozní soubory. Podrobné členění je patrné z následující tabulky.

Seznam SO a IO

| SO101 | Příjem a úprava dřevní štěpky |
| --- | --- |
| SO102 | Sklad dřevní štěpky |
| SO103 | Doprava dřevní štěpky - do skladu |
| SO104 | Doprava dřevní štěpky do kotelen |
| SO105 | SHZ - strojovna a základy nádrže |
| SO106 | Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky |
| SO107 | Nevyužito |
| SO108 | Nevyužito |
| SO109 | Přesuvna vagonů |
| SO111 | Sadové úpravy a zatravněné plochy |
| SO112 | Vzorkovna dřevní štěpky |
| SO 113 | Silniční váhy |
| SO 201 | Kotelna K20 |
| SO 202 | Partie za kotlem K20 - čištění spalin |
| SO 203 | Úpravy kotelny K80/90 |
| SO 204 | Vnější kouřovody - základy a konstrukce |
| SO 205 | Odpopílkovaní - potrubní most a základy |
| IO 301 | Komunikace a zpevněné a manipulační plochy |
| IO 302 | Kanalizace |
| IO 303 | Vnější osvětlení |
| IO 304 | Pitná voda |
| IO 305 | Voda SHZ |
| IO 306 | Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů) |
| IO 307 | Přeložky elektro a nové přípojky |

Seznam PS

| PS 101 | Příjem dřevní štěpky – železniční doprava |
| --- | --- |
| PS 102 | Příjem dřevní štěpky autodoprava |
| PS 103 | Třídění a úprava dřevní štěpky |
| PS 104 | Pasová doprava dřevní štěpky |
| PS 105 | Technologie skladu dřevní štěpky |
| PS 106 | Vzduchotechnika hospodářství dřevní štěpky, odprášení |
| PS 107 | Část elektro - hospodářství dřevní štěpky |
| PS 108 | ASŘTP hospodářství dřevní štěpky |
| PS 109 | Rozvod zemního plynu |
| PS 110 | Stabilní hasicí zařízení |
| PS 111 | EPS |
| PS 112 | Kamerový systém a SLP |
| PS 113 | Kompresorová stanice vzduchu |
| PS 201 | Kotelna K20 |
| PS 202 | Vnitřní palivové hospodářství K20 |
| PS 203 | Partie za K20 vč. čištění spalin a kouřovody |
| PS 204 | Systém dopravy popelu |
| PS 205 | Rekonstrukce kotlů K80 a K90 |
| PS 206 | Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90 |
| PS 207 | Demontáže a přeložky |
| PS 208 | ASŘTP K20/K80/K90 |
| PS 209 | CEMS |
| PS 210 | Elektro K20/K80/K90 |
| PS 211 | Spojovací potrubí |

# Seznam vstupních podkladů

- Studie Modernizace teplárny /Tractabel 09/21

- Studie Přechod K80/90 na spalování 100% biomasy, ENGO servis 2019

- Studie nový kotel K20, ENGO servis. 2018

- EIA – CO2 Neutralita; Kovoprojekta 02/2021

- Dokumentace pro DSP: Úprava kolejí 13 a 13a vč. váhy, přesuvny a osvětlení; Projekt Servis 04/2022

- Výškopisné a polohopisné zaměření místa stavby vč. stávajících inženýrských sítí, generel z 10.1.2023

- Rešeršní posouzení geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území pro potřeby investičního záměru stavby, Geologické služby 09/2022

- Části původní projektové dokumentace různých stupňů a data zpracování - jednotlivé výkresy

- Dispozice stávajících objektů

- Studie proveditelnost RPS z 01/2020

- Fotodokumentace pořízená projektantem

- Projednání se stavebníkem

- Koordinační jednání se zpracovateli navazujících staveb

- Dokumentace pro územní řízení