## List1
Pasport VO MĚSTA OPATOVICE NAD LABEM
GPS UMÍSTĚNÍ | Název | Rozvaděč VO | Ulice | zatřídění | Příkon W | zdroj | Výška stožáru | Typ stážáru | výložník | poznámka | Číslo výpočtu | Návrh nového příkonu W | Nový typ svítidla
50.150115, 15.785835 | 46 | RVO 1 - Ke Trati | Ke Trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151325, 15.78648 | 43 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150909, 15.786246 | 44 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150543, 15.786042 | 45 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149998, 15.786375 | 47 | RVO 1 - Ke Trati | Ke Trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149879, 15.786885 | 51 | RVO 1 - Ke Trati | Ke Trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149721, 15.787544 | 52 | RVO 1 - Ke Trati | Ke Trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150304, 15.787131 | 48 | RVO 1 - Ke Trati | Příčná | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150673, 15.787333 | 49 | RVO 1 - Ke Trati | Příčná | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151081, 15.787565 | 50 | RVO 1 - Ke Trati | Příčná | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151163, 15.788083 | 42 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150979, 15.788539 | 41 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151718, 15.78704 | 1006 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151976, 15.7867 | 1007 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152263, 15.786404 | 1008 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152566, 15.786161 | 1009 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152868, 15.785921 | 1010 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153185, 15.785709 | 1011 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153514, 15.785546 | 1012 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15389, 15.785461 | 1013 | RVO 1 - Ke Trati | Karlín | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149798, 15.788341 | 53 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.150357, 15.788656 | 54 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.150744, 15.788868 | 40 | RVO 1 - Ke Trati | Dvořákova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150474, 15.789942 | 39 | RVO 1 - Ke Trati | Dvořákova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.150214, 15.790988 | 38A | RVO 1 - Ke Trati | Dvořákova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.14988, 15.790823 | 38 | RVO 1 - Ke Trati | Dvořákova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149866, 15.790363 | 1030 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149717, 15.790229 | 1029 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149829, 15.789805 | 1028 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149934, 15.789388 | 1027 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150041, 15.788955 | 1026 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150246, 15.788995 | 1025 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149223, 15.790403 | 56 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149645, 15.789474 | 55 | RVO 1 - Ke Trati | Smetanova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149565, 15.788304 | 211 | RVO 1 - Ke Trati | Jánáčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149428, 15.788873 | 212 | RVO 1 - Ke Trati | Jánáčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148338, 15.789898 | 1005A | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 10
50.148335, 15.789907 | 1005B | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 10
50.148457, 15.789404 | 1004 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148587, 15.788902 | 1003 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148712, 15.788366 | 1002 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 1m | kov | výl |  | 10
50.148836, 15.787856 | 1001 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.147946, 15.791011 | 75 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149081, 15.786839 | 60 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149348, 15.78575 | 61 | RVO 1 - Ke Trati | Vavřinecká | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148856, 15.784689 | neoznačeno 1 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14832, 15.784352 | neoznačeno 2 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147768, 15.784024 | neoznačeno 3 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146932, 15.784386 | neoznačeno 4 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146908, 15.784029 | neoznačeno 5 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146878, 15.783664 | neoznačeno 6 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146582, 15.783542 | neoznačeno 7 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146228, 15.78346 | neoznačeno 8 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14588, 15.783499 | neoznačeno 9 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145545, 15.783557 | neoznačeno 10 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145211, 15.783936 | neoznačeno 11 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145187, 15.784001 | neoznačeno 12 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146664, 15.784245 | neoznačeno 13 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146457, 15.78421 | neoznačeno 14 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145758, 15.784044 | neoznačeno 15 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145658, 15.784292 | neoznačeno 16 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145388, 15.784699 | neoznačeno 17 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145625, 15.78464 | neoznačeno 18 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146124, 15.784533 | neoznačeno 19 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146411, 15.784478 | neoznačeno 20 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145297, 15.784823 | neoznačeno 20A | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145294, 15.784847 | neoznačeno 20B | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145913, 15.784584 | neoznačeno 21 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146682, 15.784434 | neoznačeno 22 | RVO 1 - Ke Trati | Žákova nová zástavba | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148019, 15.784686 | 63 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147878, 15.785256 | 64 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147753, 15.785818 | 65 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147608, 15.786358 | 66 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147483, 15.786967 | 67 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.14783, 15.787179 | 1016 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148158, 15.78739 | 1017 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148502, 15.787575 | 1018 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.147341, 15.787521 | 68 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147222, 15.788019 | 69 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14711, 15.788489 | 70 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146957, 15.789088 | 71 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.146843, 15.789588 | 72 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146748, 15.789995 | 73 | RVO 1 - Ke Trati | Kunětická | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14764, 15.789487 | 74 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 70 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 8
50.147566, 15.789169 | 1031 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147407, 15.789061 | 1032 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148136, 15.789113 | 1019A | RVO 1 - Ke Trati | škola | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.148145, 15.789089 | 1019B | RVO 1 - Ke Trati | škola | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.147547, 15.789989 | 74A | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147346, 15.790811 | 74B | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146261, 15.7887 | 76 | RVO 1 - Ke Trati | Školní | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.146138, 15.78857 | 77 | RVO 1 - Ke Trati | Růžová | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146287, 15.788084 | 78 | RVO 1 - Ke Trati | Růžová | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146383, 15.787616 | 79 | RVO 1 - Ke Trati | Růžová | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146495, 15.787119 | 80 | RVO 1 - Ke Trati | Růžová | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146629, 15.786546 | 81 | RVO 1 - Ke Trati | Růžová | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146544, 15.786074 | neoznačeno 23 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146624, 15.785743 | neoznačeno 24 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146775, 15.785515 | neoznačeno 25 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147057, 15.785539 | neoznačeno 26 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146763, 15.785196 | neoznačeno 27 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146813, 15.78497 | neoznačeno 28 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146982, 15.784654 | neoznačeno 29 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147243, 15.784689 | neoznačeno 30 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147062, 15.784341 | neoznačeno 31 | RVO 1 - Ke Trati | Nohejlova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147681, 15.784324 | neoznačeno 32 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.147893, 15.784439 | neoznačeno 33 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148062, 15.784541 | neoznačeno 33 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148246, 15.784646 | neoznačeno 34 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148458, 15.784771 | neoznačeno 35 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148676, 15.78489 | neoznačeno 36 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.148816, 15.784981 | neoznačeno 37 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149155, 15.785159 | neoznačeno 38 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.149532, 15.785493 | neoznačeno 39 | RVO 1 - Ke Trati | K Doubravce | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146287, 15.786128 | 185 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146166, 15.785986 | 186 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.146021, 15.785818 | 187 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145818, 15.785585 | 188 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.145594, 15.785334 | 189 | RVO 1 - Ke Trati | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15131, 15.794072 | 208 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.151978, 15.794542 | 209 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152178, 15.794923 | 210 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152487, 15.795053 | 211 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15279, 15.795054 | 212 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153084, 15.795002 | 213 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153319, 15.794876 | 214 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153683, 15.794751 | 215 | RVO 2 - Mokrá | Mokrá | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15382, 15.79514 | 216 | RVO 2 - Mokrá | Ve Střídni | P4 | 70 | výbojka | 7m | beton | bez |  | 8
50.15377, 15.794266 | 191 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15349, 15.794329 | 192 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153335, 15.794357 | 193 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153083, 15.794323 | 194 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152847, 15.794258 | 195 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154251, 15.79503 | 82 | RVO 2 - Mokrá | Ve Střídni | P4 | 70 | výbojka | 7m | dřevo | bez |  | 8
50.153269, 15.795279 | 83 | RVO 2 - Mokrá | Ve Střídni | P4 | 70 | výbojka | beton | kov | bez |  | 8
50.152866, 15.795383 | 84 | RVO 2 - Mokrá | Ve Střídni | P4 | 70 | výbojka | beton | kov | bez |  | 8
50.151676, 15.793736 | 217 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.151951, 15.793523 | 218 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.152284, 15.793236 | 219 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.152576, 15.792981 | 220 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.152888, 15.792723 | 221 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.153197, 15.792456 | 222 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.153503, 15.792216 | 223 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.153829, 15.791959 | 224 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.154329, 15.791586 | 226 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 5m | kov |  | přechod | 12
50.154344, 15.791485 | 196 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 5m | kov |  | přechod | 12
50.154332, 15.791894 | 198 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154195, 15.792471 | 199 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154171, 15.791696 | 225 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.1547, 15.79138 | 227 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.155093, 15.791127 | 228 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.155294, 15.791012 | 417 | RVO 2 - Mokrá | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.15529, 15.792188 | 22 | RVO 2 - Mokrá | Luční | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154987, 15.793457 | 21 | RVO 2 - Mokrá | Za Albisem | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154689, 15.79407 | 21A | RVO 2 - Mokrá | Za Albisem | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154528, 15.794583 | 21B | RVO 2 - Mokrá | Za Albisem | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154134, 15.793008 | 20 | RVO 2 - Mokrá | Za Albisem | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154051, 15.7931 | 234 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153995, 15.793434 | 235 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153952, 15.79371 | 236 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154161, 15.793906 | 237 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.1539, 15.794008 | neoznačeno 40 | RVO 2 - Mokrá | Ke Struze | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152827, 15.792129 | neoznačeno 41A | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.152839, 15.792076 | neoznačeno 41B | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.152723, 15.791727 | 162 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152613, 15.79199 | 174 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15246, 15.792121 | 174B | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152277, 15.79227 | 175 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152119, 15.792407 | 175B | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151958, 15.792548 | 176 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151737, 15.79231 | 177 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.151724, 15.792349 | neoznačeno 42 177B | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.151773, 15.791935 | 178 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152041, 15.791715 | 179 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152311, 15.791502 | 180 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152719, 15.791276 | 181 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.15162, 15.791885 | 182 | RVO 2 - Mokrá | Mikulcova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.151418, 15.791255 | 183 | RVO 2 - Mokrá | Mikulcova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.151158, 15.790482 | 184 | RVO 2 - Mokrá | Mikulcova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152731, 15.79072 | 163A | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.152698, 15.79072 | neoznačeno 43 163A | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.152357, 15.790624 | 164 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.152163, 15.790747 | 165 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.151709, 15.790726 | 166 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.151685, 15.790734 | 167 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.15199, 15.79115 | 168 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.152023, 15.791117 | 169 | RVO 2 - Mokrá | Neplachova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 9
50.151355, 15.793721 | 200 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151037, 15.793335 | 201 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150812, 15.793018 | 202 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150394, 15.792648 | 203 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150317, 15.792222 | 34 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15024, 15.791975 | 35 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151553, 15.793445 | 234 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151589, 15.792916 | 235 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151603, 15.792544 | 236 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150415, 15.791326 | 204 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.150017, 15.791849 | 205 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149668, 15.792313 | 206 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.149334, 15.792855 | 207 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 10
50.151044, 15.793769 | 229 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150781, 15.793659 | 230 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150502, 15.793488 | 231 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150267, 15.793705 | 232 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150047, 15.793529 | 233 | RVO 2 - Mokrá | Karlín | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14484, 15.789998 | 324 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.145069, 15.790328 | 323 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.145263, 15.790599 | 322 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.145528, 15.790878 | 321 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.145815, 15.791098 | 320 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.146112, 15.791306 | 301 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.146395, 15.791489 | 302 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.146696, 15.791638 | 303 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.147, 15.79181 | 304 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.147307, 15.791982 | 305 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl | přechod | 11
50.14736, 15.791915 | 306 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl | přechod | 11
50.147344, 15.792017 | 307 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.147643, 15.792247 | 308 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 1
50.14764, 15.792239 | 308A | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 400 | výbojka |  | kov | bez |  | výměna
50.148072, 15.792505 | 309 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.148064, 15.792505 | 309A | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 400 | výbojka |  | kov | bez |  | výměna
50.148336, 15.792635 | 310 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.148713, 15.792867 | 311 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.148986, 15.793068 | 312 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.149312, 15.793287 | 313 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.149698, 15.793768 | 314 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.149953, 15.794072 | 315 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.150246, 15.794413 | 316 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.150527, 15.794689 | 317 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.150604, 15.79518 | 318 | RVO 3 - Pardubická | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 2
50.150625, 15.795691 | 325 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.151225, 15.796524 | 326 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15097, 15.797578 | 327 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150664, 15.797895 | 328 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150478, 15.798023 | 329 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.150238, 15.797868 | 330 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.150894, 15.797846 | 88 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.150881, 15.796494 | 87 | RVO 3 - Pardubická | Klášterní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154972, 15.790162 | 30 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154761, 15.789101 | 27 | RVO 4 - Nyklíčkova | Jozífkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154101, 15.789435 | 28 | RVO 4 - Nyklíčkova | Jozífkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.15349, 15.789741 | 29 | RVO 4 - Nyklíčkova | Jozífkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.155493, 15.788746 | 26A | RVO 4 - Nyklíčkova | Jozífkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.156085, 15.78843 | 26 | RVO 4 - Nyklíčkova | Jozífkova | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.154761, 15.788751 | 155 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154671, 15.788302 | 156 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154588, 15.787767 | 157 | RVO 4 - Nyklíčkova | U Lesa | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154439, 15.787354 | 401 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154347, 15.786926 | 402 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154274, 15.786494 | 403 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154184, 15.786062 | 404 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154107, 15.785625 | 405 | RVO 4 - Nyklíčkova | Nyklíčkova | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154837, 15.787671 | 158 | RVO 4 - Nyklíčkova | U Lesa | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.155203, 15.787488 | 159 | RVO 4 - Nyklíčkova | U Lesa | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.155573, 15.787307 | 160 | RVO 4 - Nyklíčkova | U Lesa | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.155941, 15.78712 | 161 | RVO 4 - Nyklíčkova | U Lesa | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.156251, 15.789468 | 26 | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 9
50.155599, 15.790855 | 417 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.155931, 15.790704 | 416 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.156269, 15.790549 | 415 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.156543, 15.790415 | 414 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.156898, 15.790245 | 413 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.157258, 15.790075 | 412 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.157623, 15.789918 | 411 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.157886, 15.789805 | 410 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.158135, 15.789678 | 409 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | výl |  | 3
50.156598, 15.790842 | 406 | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.156854, 15.791016 | 407 | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.157193, 15.791251 | 408 | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.157448, 15.791444 | 24A | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.157663, 15.791675 | 24B | RVO 4 - Nyklíčkova | K Rybníčkům | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154923, 15.790983 | 424 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | M5 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 8
50.154797, 15.790461 | 418 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.1545, 15.790375 | 419 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154223, 15.790254 | 420 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.154022, 15.790303 | 421 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15362, 15.790156 | 42 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153419, 15.790116 | 133 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153253, 15.790069 | 134 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153128, 15.790041 | 135 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152982, 15.789998 | 136 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.152868, 15.790304 | 137A | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 9
50.15286, 15.790354 | neoznačeno 44 137B | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 9
50.153002, 15.790246 | 138 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15301, 15.790441 | 139 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153087, 15.790678 | 154 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153085, 15.790403 | 140 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153199, 15.790465 | 141 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153375, 15.790551 | 142 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153505, 15.790608 | 143 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15365, 15.790685 | 144 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.15368, 15.79038 | 131 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153737, 15.791028 | 145 | RVO 4 - Nyklíčkova | Ke Hřišti | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153751, 15.791217 | 146 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153623, 15.791318 | 147 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153491, 15.791404 | 148 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153491, 15.791603 | 150 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153607, 15.791507 | 149 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153818, 15.791724 | 151 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153698, 15.791835 | 152 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.153547, 15.791943 | 153 | RVO 4 - Nyklíčkova | Hradecká | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142928, 15.793363 | 215 | RVO 5 - Siko | Siko | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142974, 15.792963 | 217 | RVO 5 - Siko | Siko | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14278, 15.79258 | 218 | RVO 5 - Siko | Siko | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.143089, 15.792967 | 216 | RVO 5 - Siko | Siko | P4 | 100 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 10
50.143309, 15.792409 | 219 | RVO 5 - Siko | Václavská | P4 | 100 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 10
50.143334, 15.792049 | 528 | RVO 5 - Siko | Václavská | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.143637, 15.791587 | 529 | RVO 5 - Siko | Václavská | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14385, 15.791071 | 530 | RVO 5 - Siko | Václavská | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.143554, 15.79091 | 531 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.143322, 15.79062 | 532 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.143074, 15.790328 | 533 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.1428, 15.79006 | 534 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142492, 15.78986 | 535 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142202, 15.789718 | 536 | RVO 5 - Siko | Na Hrázi | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.144271, 15.790229 | 105 | RVO 5 - Siko | Václavská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144637, 15.78966 | 511 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.144462, 15.789281 | 512 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.144272, 15.78887 | 513 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.144028, 15.78851 | 514 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.143769, 15.78832 | 515 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.143485, 15.788209 | 516 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.143206, 15.788166 | 517 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.142925, 15.788119 | 518 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.142636, 15.78808 | 519 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 1
50.142367, 15.789012 | 120 | RVO 5 - Siko | Pardubická | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.142459, 15.788103 | 206 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 70 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 8
50.142387, 15.788404 | 207 | RVO 5 - Siko | Pardubická | P4 | 70 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 8
50.142179, 15.788137 | 208 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 70 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 8
50.142163, 15.787804 | 209 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 70 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 8
50.142377, 15.787679 | 210 | RVO 5 - Siko | Pardubická | M5 | 70 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 8
50.142651, 15.787392 | 521 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142693, 15.786839 | 522 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.14275, 15.786193 | 523 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142799, 15.785628 | 524 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142863, 15.784858 | 525 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.1429, 15.784445 | 526 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.142941, 15.783884 | 527 | RVO 5 - Siko | Lesní | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.144502, 15.788823 | 520 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.1446, 15.788303 | 113 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144706, 15.787183 | 114 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144686, 15.786594 | 125 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144633, 15.785896 | 126 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.14459, 15.785345 | 127 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144545, 15.784708 | 128 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144508, 15.784025 | 129 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144459, 15.783109 | 130 | RVO 5 - Siko | Kasárenská | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.144948, 15.78464 | 528 | RVO 5 - Siko | Komenského | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 8
50.162177, 15.787815 | 101 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.161823, 15.787982 | 102 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.16147, 15.788139 | 103 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.161111, 15.788308 | 104 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.160777, 15.788459 | 105 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.16039, 15.788645 | 106 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.160107, 15.788768 | 107 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.159745, 15.788936 | 108 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.159385, 15.789106 | 109 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.159039, 15.789267 | 110 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.158608, 15.789482 | 111 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.158349, 15.789578 | 112 | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 3
50.15861, 15.789454 | 113A | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 67 |  | přechod | kov | bez | LED, přechod | 13
50.158576, 15.789344 | 113B | RM 1 - Hradecká | Hradecká | M5 | 67 |  | přechod | kov | bez | LED, přechod | 13
50.16284, 15.78819 | 76 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.163122, 15.788353 | 77 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.16339, 15.788484 | 78 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.163723, 15.788654 | 79 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.164029, 15.788814 | 80 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.164312, 15.788972 | 81 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.16462, 15.789137 | 82 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.16496, 15.789325 | 83 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.165317, 15.789519 | 84 | RM 1 - Hradecká | Nádraží | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 5
50.158291, 15.788848 | 12 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157993, 15.788331 | 13 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158361, 15.787937 | 14 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158718, 15.787545 | 15 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159071, 15.787217 | 16 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159544, 15.786938 | 17 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159934, 15.786852 | 18 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160406, 15.786785 | 19 | RM 1 - Hradecká | za Hradeckou u trati | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160722, 15.787563 | 20 | RM 1 - Hradecká | K Pohřebačce | M6 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.16104, 15.778014 | 40 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160718, 15.778575 | 39 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160506, 15.778973 | 38 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 79 | výbojka | 7m | kov | bez |  | 4
50.160311, 15.778352 | 42 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160093, 15.777771 | 41 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159991, 15.777294 | 90 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160219, 15.779685 | 37 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160029, 15.780208 | 36 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160146, 15.780832 | 35 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160278, 15.781583 | 34 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160326, 15.78224 | 33 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160404, 15.783045 | 32 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.16047, 15.783712 | 31 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160615, 15.784347 | 30 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160858, 15.784948 | 29 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.160891, 15.785276 | 74A | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 4
50.160897, 15.785336 | 74B | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | dvojvýl |  | 4
50.161113, 15.785606 | 28 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.161266, 15.785978 | 27 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.161577, 15.786549 | 26 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - hlavní | M6 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 4
50.161909, 15.786935 | 25 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 150 | výbojka | 10m | kov | bez |  | 10
50.161931, 15.786215 | 24 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161956, 15.785536 | 23 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161981, 15.784889 | 22 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.16201, 15.784221 | 21 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.160683, 15.786202 | 75 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160201, 15.785969 | 85 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160405, 15.780963 | 91 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.160707, 15.780868 | 92 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.160808, 15.780515 | 93 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.160887, 15.780222 | 94 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161004, 15.779881 | 95 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161125, 15.779425 | 96 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161239, 15.779061 | 97 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.16096, 15.781044 | neoznačeno 45 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161196, 15.781158 | neoznačeno 46 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161469, 15.781284 | neoznačeno 47 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161689, 15.781383 | neoznačeno 49 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161961, 15.781488 | neoznačeno 50 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162238, 15.78151 | neoznačeno 51 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162217, 15.781775 | neoznačeno 52 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162178, 15.782184 | neoznačeno 53 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162141, 15.782645 | neoznačeno 54 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162098, 15.783065 | neoznačeno 55 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162072, 15.783393 | neoznačeno 56 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.162043, 15.783704 | neoznačeno 57 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161592, 15.781505 | neoznačeno 58 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161521, 15.781886 | neoznačeno 59 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161453, 15.782259 | neoznačeno 60 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161388, 15.782653 | neoznačeno 61 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.161188, 15.782268 | neoznačeno 62 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 6
50.159563, 15.78023 | 43 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159448, 15.779854 | 44 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159271, 15.780645 | 45 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158928, 15.781078 | 46 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158599, 15.781453 | 47 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159159, 15.781426 | 55 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.15954, 15.78186 | 56 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 50 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159871, 15.782245 | 57 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160118, 15.782527 | 58 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.158235, 15.781799 | 209 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157794, 15.782256 | 49 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157612, 15.782735 | 250 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157132, 15.783346 | 251 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.15761, 15.781887 | 210 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157333, 15.781481 | 211 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157106, 15.781147 | 212 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.156793, 15.780574 | 213 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158168, 15.782403 | 208 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158499, 15.782618 | 207 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158792, 15.782806 | 206 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159145, 15.783035 | 205 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159429, 15.783211 | 204 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159722, 15.783399 | 203 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160046, 15.783593 | 202 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160354, 15.783798 | 201 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159759, 15.783899 | 258 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.159664, 15.784308 | 259 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.159563, 15.784748 | 260 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.159459, 15.785196 | 261 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.159392, 15.785512 | 262 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.158955, 15.783629 | 66 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158834, 15.784115 | 67 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.158686, 15.784706 | 68 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158341, 15.783159 | 61 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158192, 15.783833 | 62 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 39 |  | 5m | kov | bez | LED | 7
50.15812, 15.784368 | 63 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.157135, 15.784298 | 252 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158118, 15.784824 | 253 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.158723, 15.785168 | 254 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159221, 15.785441 | 255 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.159643, 15.785699 | 256 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
50.160025, 15.785897 | 257 | RM 2 - U Hřiště | Pohřebačka - vedlejší | P4 | 70 | výbojka | 5m | kov | bez |  | 7
CELKEM PŘÍKON |  |  |  |  | 45734 | [6 empty] | 0
|  |  | původní výkon | 53966.12 |  |  |  | celkový výkon |  | 0