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Příloha č. 1 - Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky                                                                                      


Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky
„Dodávka a instalace vybavení biologické laboratoře“
Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je dodávka zařízení pro vybavení biologické laboratoře včetně instalace tohoto zařízení.

Zadavatel požaduje dodání dle uvedeného vybavení biologické laboratoře na adresu sídla zadavatele, a to konkrétně do suterénu objektu č. 55, místnosti označené S.13, na adrese Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 (vstup z V. brány Areálu Škoda). Podrobnější specifikace umístění biologické laboratoře, jsou obsaženy v příloze č. 1a této zadávací dokumentace ve formě PDF souborů (zde je umístěn půdorys, rozvod plynu, popis zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů, popis zařízení slaboproudé elektrotechniky, popis rozvodů topení, popis vzduchotechniky).
Předmětný prostor bude v rekonstruovaném objektu č. 55 Techmania Science Centra sloužit jako interaktivní biologická laboratoř, která bude svým zaměřením určena především pro žáky základních a středních škol, avšak i jiných věkových skupin návštěvníků. 
Rekonstrukce stavebních objektů Techmania Science Centra v současnosti probíhá, rekonstrukce bude ukončena nejpozději do 30.11.2013.

Dodávka vybavení biologické laboratoře včetně montáže, instalace a zprovoznění celého vybavení biologické laboratoře bude dodavateli umožněna v období od 01.02.2014 do 28.02.2014, což je též nejzazší termín dodání.

Celkový soupis vybavení biologické laboratoře zadavatel stanovil v příloze č. 1a, kde je obsažen kompletní soupis veškerých zadavatelem v rámci této veřejné zakázky požadovaných zařízení a součástí vybavení včetně uvedení počtu požadovaných kusů té které položky. Současně v uvedené příloze zadavatel stanovuje podrobnější požadavky.

Zadavatel požaduje, aby vybavení biologické laboratoře splňovalo jeho požadavky vyjádřené příloze č. 1a. Jedná se zejména o požadavky na dodržení konkrétně uvedených norem ČSN, atestů a prohlášení o shodě. Zadavatel požaduje, aby položky popsané odpovídaly případným grafickým vizualizacím, či jinak stanoveným požadavkům zadavatele. 

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel bude na základě uzavřené kupní smlouvy povinen před zahájením instalace a zprovoznění navrhnout zadavateli umístění jednotlivých položek v místnosti S.13. S instalací a zprovozněním započne dodavatel poté, co bude jím zpracovaný návrh umístění jednotlivých položek vybavení biologické laboratoře zadavatelem písemně odsouhlasen.
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