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Obec Olbramice

se sídlem Prostorná 132, 742 83 Olbramice

zastoupená Ing. Ladislavem Bártou, starostou obce

 „Přístavba mateřské školy v Olbramicích“


DODATEČNÁ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK
Název zakázky: „Přístavba mateřské školy v Olbramicích“
Dotaz: 
V slepém rozpočtu v objektu D.1.1. - Architektonicko stavební část jsou položky: - 34) Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně svisle, tuhost desky přes 0,1 do 0,4 MPa – m2 – 21,800 a 35) Vložky do základových konstrukcí pasů antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně vodorovně, tuhost desky přes 0,1 do 0,4 MPa – m2 – 1,628. Tyto položky se odkazují na výkresy číslo D1.1  -04, 08, 09.  Antivibrační rohože nejsou v těchto výkresech ani v Technické zprávě zakresleny či blíže specifikovány. Z výkazu výměr není zřejmé kde by měly být umístěny. 

Z jakého důvodu je nutno tyto antivibrační rohože použit? Kde budou umístěny? Jaká bude jejich tloušťka?
Odpověď projektanta:

Tyto položky mohou být vyškrtnuty, nebudou se naceňovat.
V Olbramicích, dne 24. 5. 2018 
Ing. Ladislav Bárta v.r.
starosta obce 

