Souhrnné prohlášení dodavatele – technická specifikace

| Informace o veřejné zakázce |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Komunální FVE – Přibyslav |
| Zadavatel | Město Přibyslav, IČO 00268097, se sídlem Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Technická specifikace

Dodavatel je povinen dodržet charakter technologie stanovený projektovou dokumentací (např. nízkonapěťový/vysokonapěťový systém, střídač s či bez transformátoru apod.)

| 01 – Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

| 02 – Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

| 03 – Bezručova 683, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

| 04 – Česká 34, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

| 05 – Česká 740, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

| 06 – Husova 555, 582 22 Přibyslav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Výrobce |  | Model | Počet kusů | Doklad |
| Střídač | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] | Dodavatel vloží do nabídky datasheet, certifikát, technický list či jiný relevantní doklad výrobce, ze kterého budou vyplývat technické parametry nabízeného zařízení či systému |
| FV panely | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Rozvaděč | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Bateriové úložiště | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |
| Systém energetického managementu | [doplní dodavatel] | [doplní dodavatel] |  | [doplní dodavatel] |  |

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje dále uvedené minimální technické parametry a že součástí nabídky doplňuje doklady, z nichž vyplývá splnění uvedených parametrů.

| PARAMETR | Odkaz na dokument, ze kterého splnění parametru vyplývá či slovní popis, ze kterého je splnění parametru zjevné |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly monofaciální – certifikát IEC 61215 | [doplní dodavatel] |
| Fotovoltaické moduly monofaciální – certifikát IEC 61730 | [doplní dodavatel] |
| Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 62116 | [doplní dodavatel] |
| Měniče nízkonapěťové – certifikát IEC 61000 | [doplní dodavatel] |
| Měniče – soulad s požadavky Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „RfG“). | [doplní dodavatel] |
| Elektrické akumulátory – certifikát IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 | [doplní dodavatel] |
| Maximální rychlost nabíjení/vybíjení elektrických akumulátorů minimálně 1C | [doplní dodavatel] |
| Rozvaděč – certifikát EN 61439:2012 (výrobní dokumentace dle normy nebo certifikát) | [doplní dodavatel] |
| ÚČINNOST |  |
| Fotovoltaické moduly – účinnost minimálně 19 % | [doplní dodavatel] |
| Měniče – Euro účinnost minimálně 97 % | [doplní dodavatel] |
| BEZPEČNOST |  |
| Rozpětí pracovní teploty bateriových modulů pro nabíjení min. -10℃~50℃ (dle konkrétních podmínek instalace) | [doplní dodavatel] |  |
| Rozpětí pracovní teploty bateriových modulů pro vybíjení min. -10℃~50℃ (dle konkrétních podmínek instalace) | [doplní dodavatel] |
| KOMUNITNÍ ENERGETIKA A ENERGETICKÝ MANAGEMENT |  |
| Dálkové vypnutí PV pole pomocí vzdáleného přístupu ze strany uživatele FVE nebo servisní firmy | [doplní dodavatel] |
| Součástí řízení fotovoltaického systému je aktivní řízení přetoků do teplé užitkové vody nebo jiného definovaného spotřebiče | [doplní dodavatel] |
| Fotovoltaický systém umožní zastavit dodávky do sítě v době, kdy spotové ceny jsou záporné | [doplní dodavatel] |
| Řízené nabíjení/vybíjení baterií podle příkazu integrované nadřazené regulace pro potřeby sdílení elektrické energie v energetickém společenství s jinými odběrnými místy | [doplní dodavatel] |
| Funkce automatické spínání zátěže externích zařízení členů energetického společenství v případě plného nabití baterie a nedostatečné spotřeby na odběrném místě – komunikace přes cloud | [doplní dodavatel] |
| Monitoring umožní provozovateli zobrazení informací o výrobě, spotřebě a množství přetoků dodaných do sítě za jednotlivé dny, měsíce a roky provozu FVS | [doplní dodavatel] |
| Informace o aktuálním výkonu, aktuálním nákupu z distribuční soustavy, aktuální spotřebě, aktuálním nabíjení nebo vybíjení baterií, s aktualizací dat minimálně 1 x za 30 vteřin | [doplní dodavatel] |
| Monitoring měniče – FVS bude napojen na vzdálený monitoring zhotovitele nebo jím pověřené servisní firmy, která bude zajišťovat vzdálenou podporu a servis měniče (servis bude zahrnovat možnost aktualizace software střídače, dálkové zapnutí nebo vypnutí přetoků FVS a další) | [doplní dodavatel] |
| Všechny funkce tohoto oddílu (komunitní energetika a energetický management) je možné ovládat z jednoho uživatelského rozhraní | [doplní dodavatel] |

Za dodavatele dne

………………………