## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ADAPTACE OBJEKTU čp.83 HODICE
Objekt : |  | Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
1 | 721 17-6222.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm SN4 | m | 46 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 721 17-6223.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm SN4 | m | 36 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 721 17-6224.R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm SN4 | m | 54 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 14 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 721 17-6104.R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 721 17-6113.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 721 17-6114.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 721 17-6115.R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 721 27-3145.R00 | Hlavice ventilací z PVC D 110 mm, délka 930 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 721 27-3150.RT1 | Hlavice ventilační přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm | kus | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 721 17-8126.R00 | Čistící kus DN100 na svislé potrubí | kus | 2 |  | 0
15 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 721 19-4107.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 721 24-2115.R00 | Lapač střešních splavenin litinový DN 125 | kus | 4 |  | 0
20 | 286-1482.R12 | Připojení parozábrany pro vtok D56, 12 l/s | ks | 10 |  | 0
21 | 551 561.12 | Poklop revizní šachty 600/600 | kus | 2 |  | 0
22 | 554 842.R12 | Tepelná izolace na kan potrubí, vč.povrch úpr.Al folie | m2 | 14 |  | 0
23 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace ležaté vodou do DN 200 | m | 136 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 998 72-1102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
25 | 722 17-8711.R00 | Potrubí z plast pro vodu vícevrstvé, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 54 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 722 17-8712.R00 | Potrubí z plast pro vodu vícevrstvé, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 36 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 17-8713.R00 | Potrubí z plast pro vodu vícevrstvé, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 18 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 722 17-8714.R00 | Potrubí z plast pro vodu vícevrstvé, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 24 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 722 17-1214.R00 | Trubka z polyetylénu PE D40 x 3,7 | m | 14 |  | 0
30 | 722 13-0233.R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.11343 DN25 | m | 12 |  | 0
31 | 722 18-1118.R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 | m | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 32 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 722 18-1213.RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 722 18-1213.RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 722 18-1213.RV9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 722 18-1215.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 22 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 722 18-1215.RT8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 16 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722 18-1215.RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 722 18-1215.RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 552-82642 | Objímka dvojitá G 1/2'' d 22 mm | kus | 30 |  | 0
41 | 552-82644 | Objímka dvojitá G 3/4'' d 27 mm | kus | 20 |  | 0
42 | 552-82646 | Objímka dvojitá G 1'' d 34 mm | kus | 12 |  | 0
43 | 552-82648 | Objímka dvojitá G 5/4'' d 43 mm | kus | 20 |  | 0
44 | 552-82650 | Objímka dvojitá G 6/4'' d 49 mm | kus | 10 |  | 0
45 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 28 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 722 19-0402.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 722 22-3131.R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 722 23-7221.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 722 23-7222.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 722 23-7223.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 722 23-7225.R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 722 23-7132.R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 722 23-7133.R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 722 23-7163.R00 | Kohout kulový,šroubení,s vypoušt.na hadici DN20 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 722 23-7661.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 722 23-7663.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 132 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 734 25-5135.R00 | Ventil pojistný k ohř.TV DN 25 / 6bar | kus | 2 |  | 0
59 | 552-9680.15 | Průtokový el.ohřívač vody PO-10, objem 10 litrů | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 722 25-4211.RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 722 25-9201.R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 1 |  | 0
62 | 722 28-0108.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 132 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 2 |  | 0 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
64 | 725 01-3132.R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad šikmý,bar | kus | 5 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 725 01-3169.R11 | Klozetová mísa program pro invalidy, vč. ventilu, připojovací trubky a záchodového sedadla WC inv | kus | 1 |  | 0
66 | 725 01-9103.R00 | Výlevka závěsná s plastovou mžížkou | kus | 1 |  | 0
67 | 725 01-7134.R00 | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé | kus | 5 |  | 0
68 | 725 01-7198.R11 | Umyvadlo diturvitové program pro invalidy, s pochromovanou zápachovou uzávěrkou | kus | 1 |  | 0
69 | 725 12-2111.R00 | Pisoárová mísa diturvitová | kus | 3 |  | 0
70 | 725 12-1612.R00 | Splachovač pisoárů automatický | kus | 1 |  | 0
71 | 551-46001 | Zdroj napájecí 24 V | kus | 1 |  | 0
72 | 552-31081 | Dřez nerez 60 | kus | 2 |  | 0
73 | 552-31082 | Dřez nerez velký | kus | 3 |  | 0
74 | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4'' | kus | 5 |  | 0
75 | 286-54731R.01 | Sifon kondenzační DN 32 | kus | 2 |  | 0
76 | 286-54733R.01 | Sifon kondenzační DN 50 | kus | 1 |  | 0
77 | 725 82-3111.RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 5 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 551-45016 | Baterie dřezová nástěnná | kus | 5 |  | 0
79 | 725 82-3111.R00 | Baterie umyvadlová pák. program pro inv. | kus | 1 |  | 0
80 | 551-44228 | Baterie pro výlevku | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného | kus | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | kus | 6 |  | 0
83 | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | kus | 5 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 725 33-9101.R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 725 82-9301.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 11 |  | 0
86 | 551-4698633 | Rohový připojovací ventil RV 80 - 15 | kus | 30 |  | 0
87 | 551-4825262 | Dvířka plastová PH 150/150 mm | kus | 2 |  | 0
88 | 551-4825274 | Dvířka plastová PH 150/300 mm | kus | 2 |  | 0
89 | 998 72-5102.R12 | Přesun hmot pro zařizovací předměty | t | 1.2 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 132 | Zemní práce pro ležatou kanalizaci a vodovod
90 | 132 20-1210.R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 161 |  | 0
91 | 175 10-1101.RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm | m3 | 45 |  | 0
92 | 151 10-1101.R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 105 |  | 0
92 | 151 10-1111.R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 105 |  | 0
93 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 116 |  | 0
94 | 162 70-1105.R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 | m3 | 45 |  | 0
95 | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 45 |  | 0
96 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 45 |  | 0
97 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l | h | 28 |  | 0
98 | 592-24366.A | Dno šachetní 1000/1000 | sb | 2 |  | 0
99 | 894 42-1111.R24 | Zhotovení šachty 1000/1000/ do 1,8m vč. osazení betonových dílců šachet , obetonování, dodávka + montáž | sb | 1 |  | 0
100 | 894 42-1112.R24 | Zhotovení šachty 1000/1000/do 1,5m vč. osazení betonových dílců šachty, obetonování, dodávka + montáž | sb | 1 |  | 0
101 | 899 50-2111.R00 | Stupadla kapsová osazovaná při zdění a betonáži | kus | 14 |  | 0
102 | RM-01-0131.R00 | Šachta plastová revizní, průměr 450 | kus | 1 |  | 0
103 | 892 27-5432.R18 | Čistění potrubí vodo do DN 50 | m | 22 |  | 0
104 | 871 24-1121.R00 | Montáž potrubí vodo ve výkopu do DN50 | m | 16 |  | 0
105 | 899 72-1112.R00 | Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm | m | 16 |  | 0
| Celkem za | Zemní práce pro ležatou kanalizaci |  |  |  | 0
|  | CELKEM ZA ZDRAVOTECHNIKA BEZ DPH |  |  |  | 0