## Krycí list
Výkaz výměr
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
OBŘADNÍ SÍŇ KARLOV
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | OBŘADNÍ SÍŇ KARLOV
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
101 | vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | OBŘADNÍ SÍŇ KARLOV |  |  | 0
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 101 | vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
1 | 76546515615 | diagonální ventilátor typu 800/200-450m3/h, 200Pa, 103W, 0,5A, do potrubí DN200 ovládání spínač doběh + MTZ | ks | 1 |  | 0
2 | 89849080166 | montážní sada pro připojení ventilátorů + dodávka+ montáž | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16515615651 | čtyřhranné potrubí pozink. Plech SK.I. včetně tvarovek a závěsů (+pomocná kce v podstřešním prostoru) a včetně protipožání izolace ORSTECH 65H tl.80mm - dodávka + MTZ | m2 | 15
4 | 1,13123456R01 | vyústka přívodní VNM2-560x280/R2/-TPM 015/01, nastavitelná vyústka, z hliníkového profilu se skrytým uchycením, součástí je upevňovací rámeček, šrouby pro uchycení vyústky, krytky a těsnění¨, regulace R2+MTZ | ks | 3
5 | 1,13123456R01 | vyústka odvodní VNM1-560x280/R1/-TPM 015/01, nastavitelná vyústka, z hliníkového profilu se skrytým uchycením, součástí je upevňovací rámeček, šrouby pro uchycení vyústky, krytky a těsnění¨, regulace R2+MTZ | ks | 2
6 | 984098498400 | odvodní talířový ventil DN100 TPM 028/03 + dodávka + montáž, včetně rámečku, tělesa ventilu, pouzdra ventilu, těsnění a matice | ks | 8 |  |  | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 461651616166 | malý radiální ventilátor 150Pa=100m3/h, ovládání spínač doběh + zpětná klapka na výtlaku | ks | 2
8 | 154656166 | SPIROpotrubí DN150 + závěsy + MTZ + izolace | m | 7
9 | 61616165156 | SPIROpotrubí DN200 + závěsy + MTZ + izolace | m | 7
10 | 16161616 | protidešťová stříška DN150 | ks | 1
11 | 16165161651 | protidešťová stříška DN200 | ks | 1
12 | 6161616166 | ohebné flexoHadice se zvukovou izolací DN100-200 + dodávka + montáž, tloušťka zvukové izolace 25mm, vyr. Ze skelné vaty opatřena parozábranou - Al fólií, po 1m nutno vybavit objímkami! | m | 15 |  |  | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 646510561065 | montáž zařízení celkem | hod | 8
14 | 684894101061 | DVEŘNÍ MŘÍŽKA 86x575 MM + mtz | KS | 7
| Celkem za | 101 vzduchotechnika |  |  |  |  | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0