## Cenová specifikace
Příloha č. 1 - Cenová specifikace
NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRU
Označení | Popis | Množství | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
SN2 | Židle otočná | 7 | ks | 0 | 0
SN3 | Židle pevná | 8 | ks | 0 | 0
SN4 | Trojmístné křeslo | 2 | ks | 0 | 0
T1 | Stolek kulatý-deska pr. 600mm, tl. 36mm LTD W1000 ST9 tl. 36mm, ABS 1mm, podnož | 4 | ks | 0 | 0
T2 | Stolek konferenční deska 1400x600mm, tl. 18 mm - ABS 1mm, podnože | 2 | ks | 0 | 0
T3 | Pracovní stůl a kontejner (kancelář za schodištěm ve FOYER 2.01) | 1 | ks | 0 | 0
B1 | Kontejner 3 zásuvky vč. centrálního zámku, K-BBP plastové zásuvky s dotahem a tlumením, typ 6 - 482365, 4x kolečka s brzdou, madla dle výběru | 16 | ks | 0 | 0
B2 | Samoobslužný box 1300x500x420mm LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm / půda tl. 36mm, vnější box s dvířky + vnitřní box z LTD, NEOBSAHUJE GRAFIKU | 1 | ks | 0 | 0
K1 | Skříň nízká 3500x1600x450mm LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá, 3x skříňka s dvířky, 1x otevřený modul | 1 | ks | 0 | 0
K2 | Recepce s květníkem a paravanem LTD W1000 ST9 tl. 18/36mm, ABS 1mm, LTD Formica Amarena - F6907 - LAM nalisovaný na nosiči, vrchní deska kompaktní deska tl.12 mm, bílá | 1 | ks | 0 | 0
| skleněná zástěna a dveře | 1 | ks | 0 | 0
K3 | Přepážka 1 LTD W1000 ST9 tl. 18/36mm, ABS 1mm, LTD Formica Amarena - F6907 - LAM nalisovaný na nosiči | 1 | ks | 0 | 0
| skleněná zástěna | 1 | ks | 0 | 0
K4 | Přepážka 2 LTD W1000 ST9 tl. 18/36mm, ABS 1mm, LTD Formica Amarena - F6907 - LAM nalisovaný na nosiči | 1 | ks | 0 | 0
| skleněná zástěna | 1 | ks | 0 | 0
K5 | Přepážka 3 LTD W1000 ST9 tl. 18/36mm, ABS 1mm, LTD Formica Amarena - F6907 - LAM nalisovaný na nosiči | 1 | ks | 0 | 0
| skleněná zástěna | 1 | ks | 0 | 0
K6 | Přepážka 4 LTD W1000 ST9 tl. 18/36mm, ABS 1mm, LTD Formica Amarena - F6907 - LAM nalisovaný na nosiči | 1 | ks | 0 | 0
| skleněná zástěna | 1 | ks | 0 | 0
K7 | Sestava skříní 1600x1500x400mm, LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá | 1 | ks | 0 | 0
K8 | Skříň na papíry 1270x950x400mm, LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá | 1 | ks | 0 | 0
K9 | Skříň foyer 1740x2500x600mm, LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá | 1 | ks | 0 | 0
K10 | Sestava stolů 4x stůl 1600x800x750mm + 2x paravan 1600x300x18mm | 2 | ks | 0 | 0
K11 | Sestava stolů 2x stůl 1600x800x750mm + 2x paravan 1600x300x18mm | 1 | ks | 0 | 0
K12 | Skříň modul 2255x1500x400mm, LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá | 1 | ks | 0 | 0
K13 | Skříň modul 2800x1500x400mm, LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm záda HDF 3mm bílá | 1 | ks | 0 | 0
K14 | 4x Skleněná příčka 3100 × 2030 mm z kaleného bezpečnostního skla v hliníkovém U profilu, včetně montáže, těsnění, kotvení a povrchových úprav profilů, s délkou příčky zarovnanou se začátkem schodiště; přesný rozměr nutné zaměřit | 1 | kpl | 0 | 0
K15 | Kuchyňka dl. 1600 + 2575mm LTD W1000 ST9 tl. 36mm, ABS 1mm korpusy vč. dvířek | 1 | ks | 0 | 0
K16 | Sestava - skříňky servírovací 930x1200x600mm - 1x, 1000x1200x400mm - 1x | 1 | ks | 0 | 0
K17 | Šatník 2925x600x2080mm LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm | 1 | ks | 0 | 0
K18 | Pracovní místo ředitele 2500x1500x1700mm LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm | 1 | ks | 0 | 0
K20 | Magnetická fólie MAG LAM E111 HGL v metráži, rozměr 4500 × 1200 × 20 mm, tloušťka 0,9 mm, barva bílá – možnost popisování fixem. Nalepovací provedení; vyžaduje srovnaný, čistý a soudržný podklad. Součástí položky je příprava podkladu, lepení a finální fixace. | 1 | ks | 0 | 0
K21 | Květináč 1800x300x1200mm LTD W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm | 1 | ks | 0 | 0
K22 | Květináč r. 600mm x1200mm výška MDF + LAM W1000 ST9 tl. 18mm, ABS 1mm | 1 | ks | 0 | 0
| Grafika – loga a polepy dle grafické studie (dodávka a instalace grafických prvků dle grafické studie, zahrnující výrobu a nalepení log, polepů a orientačních prvků na příslušné plochy: např. skla, dveře, nábytek nebo stěny, v barvách dle určení, včetně přípravy podkladu a přesného umístění. Součástí je zpracování grafických podkladů, tisk, laminace a finální aplikace dle grafické dokumentace, včetně dodávky a instalace 3D loga OZP s podsvícením a veškerého drobného montážního a elektroinstalačního materiálu potřebného k instalaci.) | 1 | kpl | 0 | 0
| Montáž nábytku včetně montáže přechodových krytek (včetně materiálu), kabelových žlabů a kabelových lišt - montáž kancelářského nábytku včetně ustavení, vyrovnání, případného kotvení, montáže pracovních stolů, policových a zásuvkových modulů, osazení kování, úchytek a výsuvných prvků. Součástí je montáž přechodových krytek, kabelových žlabů a kabelových lišt včetně drobného kotvicího a spojovacího materiálu, a seřízení dvířek a kontrola funkčnosti výsuvů a závěsů. | 1 | kpl | 0 | 0
| Doprava a parkování po celou dobu realizace | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  |  | Celkem | 0
SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
Označení | Popis | Výměra* | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH** | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | Strojové čištění a voskování podlahy - linoleum (důkladné mechanické čištění povrchů linolea pomocí kotoučového čisticího stroje s použitím vhodného čisticího prostředku a odsátím znečištěné vody, odstranění nečistot, mastnoty a zbytků starých ochranných vrstev, následované nanesením ochranné polymerové/voskové vrstvy a jejím rovnoměrným rozleštěním pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení, usnadnění údržby a obnovení lesku podlahové krytiny) | 146 | m2 | 0 | 0
2 | Přípravné a zakrývací práce včetně zakrývacího materiálu (zakrytí podlah, vybavení, oken a okenních rámů ochrannými fóliemi, olepení stěn, zárubní a dalších prvků, ochrana proti znečištění a poškození malířských prací, včetně přesunů nábytku. Součástí je dodávka zakrývacích materiálů: PE fólie, papírové role, malířská krepová páska, PVC pásky) | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Drobné opravy a čištění podkladu před malbou (mechanické očištění povrchů, odstranění starých nátěrů, vyspravení prasklin, opravy omítek, tmelení a broušení povrchu pro zajištění přilnavosti nového nátěru, včetně případného vyrovnání podkladu pro instalaci magnetické fólie.) | 350 | m2 | 0 | 0
4 | Penetrační nátěr před malbou - aplikace penetračního nátěru k sjednocení savosti a zpevnění podkladu před výmalbou | 615 | m2 | 0 | 0
5 | Malířské práce stěn a stropů (2× nátěr) - dvojnásobný nátěr interiérovou barvou, včetně čištění povrchů před nátěrem a technologických přestávek | 615 | m2 | 0 | 0
6 | Elektromontážní práce - elektromontážní práce zahrnující montáž elektroinstalace ke kancelářským stolům, instalaci prodlužovacích přívodů vyrobených na míru za použití ohebného kabelu odpovídajícího příslušným normám ČSN, určeného pro zatížení 16 A / 230 V (max. 3 600 W), vybavených zásuvkovými koncovkami s přepěťovou ochranou, a případnou výměnu elektrických zásuvek, včetně veškerého drobného elektroinstalačního materiálu). Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a bezpečnostními předpisy. Montáž musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem s odbornou způsobilostí dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (resp. NV č. 194/2022 Sb.) | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Penetrační nátěr (materiál) pro přípravu stěn a stropů před malbou bílou barvou – plocha cca 615 m² | 70 | l | 0 | 0
8 | Malířská barva bílá - otěruvzdorná, vysoká bělost, vysoká kryvost, vysoká paropropustnost, nízký obsah těkavých organických látek, šetrné k lidskému zdraví a životnímu prostředí (materiál, 2× nátěr stěn a stropů, plocha cca 585 m²) | 100 | kg | 0 | 0
9 | Malířská barva fialová – Malerit, odstín Pantone / Vers 2603C (otěruvzdorná, vysoká kryvost, vysoká paropropustnost, nízký obsah těkavých organických látek, šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí; materiál, 2× nátěr stěn a stropů, plocha cca 30 m²; odstín bude vyvzorkován pro finální potvrzení). | 6 | kg | 0 | 0
10 | Ohebný kabel pro kompletaci prodlužovacích přívodů (materiál - Ohebný kabel typu H05VV-F (popř. H07RN-F) 3×1,5 mm² dle příslušných norem ČSN, určený pro výrobu prodlužovacích přívodů 230 V / 16 A / 3 600 W, včetně upevňovacích a připojovacích prvků potřebných pro kompletaci | 73 | bm | 0 | 0
11 | Zástrčka – vidlice 230 V (materiál) - Zástrčka 230 V / 16 A pro montáž na ohebný kabel, určena pro kompletaci prodlužovacích přívodů, v souladu s příslušnými normami ČSN | 11 | ks | 0 | 0
12 | Zásuvková koncovka (zásuvková lišta) – 6 připojných bodů s přepěťovou ochranou (materiál) - Zásuvková koncovka pro ohebný kabel, 6 připojných bodů, vybavená přepěťovou ochranou, určena pro trvalé zatížení 230 V / 16 A (3 600 W), v souladu s příslušnými normami ČSN pro bezpečné používání prodlužovacích přívodů v interiéru a ochranu připojených zařízení | 4 | ks | 0 | 0
13 | Zásuvková koncovka (zásuvková lišta) - 4 připojných bodů s přepěťovou ochranou (materiál) - Zásuvková koncovka pro ohebný kabel, 4 připojných bodů, vybavená přepěťovou ochranou, určena pro trvalé zatížení 230 V / 16 A (3 600 W), v souladu s příslušnými normami ČSN pro bezpečné používání prodlužovacích přívodů v interiéru a ochranu připojených zařízení | 3 | ks | 0 | 0
14 | Zásuvková koncovka (zásuvková lišta) - 2 připojných bodů s přepěťovou ochranou (materiál) - Zásuvková koncovka pro ohebný kabel, 2 připojných bodů, vybavená přepěťovou ochranou, určena pro trvalé zatížení 230 V / 16 A (3 600 W), v souladu s příslušnými normami ČSN pro bezpečné používání prodlužovacích přívodů v interiéru a ochranu připojených zařízení | 2 | ks | 0 | 0
15 | Zásuvková koncovka - 1 připojný bod s přepěťovou ochranou (materiál) - Zásuvková koncovka pro ohebný kabel, 1 připojný bod, vybavená přepěťovou ochranou, určena pro trvalé zatížení 230 V / 16 A (3 600 W), v souladu s příslušnými normami ČSN pro bezpečné používání prodlužovacích přívodů a ochranu připojených zařízení | 2 | ks | 0 | 0
16 | Prodlužovací přívody s přepěťovou ochranou (materiál) - Prodlužovací přívody určené pro provoz 230 V / 16 A (3 600 W) s přepěťovou ochranou, délka 2 m, vybavené 5–6 připojnými body, v souladu s příslušnými normami ČSN pro bezpečné používání připojovacích zařízení v interiéru: 2 ks prodlužovacích přívodů s 6 připojnými body - délka 2 m, 11 ks prodlužovacích přívodů s 5 připojnými body, délka - 2 m | 13 | ks | 0 | 0
17 | Lišty PVC žlab – plast bílá (materiál) včetně kotvicího a spojovacího materiálu - PVC instalační žlaby pro vedení kabeláže v pracovních prostorech, určené k upevnění na stěnu nebo nábytek, včetně veškerého kotvicího a spojovacího materiálu potřebného pro montáž | 32 | bm | 0 | 0
18 | Podlahové přechodové lišty pro kabeláž na linoleum včetně kotvicího a spojovacího materiálu (materiál) - Plastové podlahové přechodové lišty pro překrytí kabelových tras vedených po podlaze, včetně kotvicího a spojovacího materiálu pro jejich montáž | 4 | bm | 0 | 0
19 | Odvoz, manipulace s odpadem a ekologická likvidace stavebního odpadu (zajištění odvozu a manipulace s odpadem a materiálem, ekologická likvidace stavebního odpadu a obalového materiálu v souladu s platnými předpisy, včetně vystavení potvrzení o řádném předání a likvidaci odpadu) | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Úklid - průběžný úklid pracoviště po celou dobu realizace včetně dotčených podlahových ploch, chodeb a manipulačních tras; závěrečný finální úklid všech dotčených prostor po dokončení prací | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  |  | Celkem | 0
Celková cena v Kč bez DPH (automatický dopočet) |  |  |  |  | 0
* Uvedené m2, bm, kg a l jsou uváděny jako odhadované a zaokrouhlené. Prodávající je povinen se před uzavřením Smlouvy seznámit s místem plnění a ověřit rozsah požadovaných prací.
** Jedná se o jednotkové množství ve vztahu k danému předmětu, tj. 1 m2, 1 ks, atd. V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, které nejsou výslovně specifikovány.