## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | RA1 | TT81 | Teplota venkovní
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT01 | Teplota přívod do VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT11 | Teplota zpát. z VS
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | RA1 | TT31 | Teplota ÚT1 výstup-byty
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | RA1 | TT41 | Teplota ÚT1 zpátečka-byty
WS-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT11 | Tlak zpát. HV z VS
WS-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | RA1 | TT61 | Teplota TV výstup
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | stávající | RA1 | TT71 | Teplota TV cirkulace
WS-09 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | RA1 | HAVTL | Havarijní tlačítko PS
WS-10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | RA1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 | RA1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | PAL41 | Tlak systému ÚT1-byty
WS-13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | PAL71 | Minimální tlak stud.vody
WS-14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | TAH31 | Přehřátí ÚT1 vým.1-byty
WS-15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | TAH61 | Přehřátí TV
WS-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 25 | RA1 | OBSL | Čidlo přit.osob ve VS
WS-17 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | PAL42 | Tlak systému ÚT2-škola
WS-18 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | TAH32 | Přehřátí ÚT1 vým.2-byty
WS-19 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | TAH33 | Teplota ÚT2-vým.1-škola
WS-20 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | TAH34 | Teplota ÚT2-vým.2-škola
WS-21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT32 | Tlak ÚT2-náběh škola
WS-22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT42 | Tlak ÚT2-vratná škola
WS-23 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | RA1 | PT31 | Tlak ÚT1-náběh byty
WS-24 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 15 | RA1 | PT41 | Tlak ÚT1-vratná byty
WS-26 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | RA1 | PAH71 | Průtok čerp.TV-cirk.
WS-28 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT32 | Teplota ÚT2 výstup škola
WS-29 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | TT42 | Teplota ÚT1 zpát. Škola
WS-30 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | RA1 | PT01 | Tlak přívod HV do VS
WS-31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | Y21 | Pol.ventilu vým.1-byty
WS-32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | RA1 | Y22 | Pol.ventilu vým.2-byty
WS-33 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y23 | Pol.ventilu vým.1-škola
WS-34 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y24 | Pol.ventilu vým.2-škola
WS-35 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | RA1 | Y01 | Pol.HV vstupu VS-SO
WL-01 | JYTY 4 x 1 | 15 | RA1 | Y21 | RV ÚT1 vým.1-byty
WL-02 | JYTY 4 x 1 | 15 | RA1 | Y22 | RV ÚT1 vým.2-byty
WL-03 | JYTY 4 x 1 | 20 | RA1 | Y23 | RV ÚT2 vým.1-škola
WL-04 | JYTY 4 x 1 | 20 | RA1 | Y24 | RV ÚT2 vým.2-škola
WL-05 | CYKY 3Cx1,5 | 15 | RA1 | Y41 | SV dopouštění ÚT1-byty
WL-06 | CYKY 3Cx1,5 | 15 | RA1 | Y42 | SV odpouštění ÚT1-byty
WS-07 | CYKY 3Cx1,5 | 15 | RA1 | Y43 | SV dopouštění ÚT2-škola
WS-08 | CYKY 3Cx1,5 | 20 | RA1 | Y44 | SV odpouštění ÚT2-škola
WL-09 | JYTY 4 x 1 | 20 | RA1 | Y01 | HV přívod HV
WS-D-9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U1 | MT1 | MT TV pro TUV
WS-D-10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U2 | MT2 | MT primár HV
WS-D-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U3 | MT3 | MT TV
WS-D-12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U3 | FQ1 | Vodoměr SV režie
WS-D-13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | U4 | FQ2 | Vodoměr doplňovací škola
WS-D-14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 5 | U4 | FQ3 | Vodoměr doplňovací byty
WS-D-15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | stávající | U4 | FQ4 | Vodoměr SV SČVK
Note on A1: Peky: