## List1
TAH01 | 1 | Regulátor teploty prostorový, IP65
schema zapojení A (1x přep.kontakt.) rozsah 20…60 stC
TT81 | 1 | Snímač teploty pro venkovní prostředí
rozsah: -30 až +60°C
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V, krytí IP65
TT61,71 | 2 | Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí
rozsah: 0 až 100°C, délka stonku 120 mm
napájení 15-30Vss, výstup 0-10V
| 2 | včetně jímky JS130, 100 mm, G1/2"
Rozvaděč RA1 - úpravy
| 8 | Pojistková řadová svorka
| 40 | Řadová svorka
| 2 | Relé, 24VAC, 2P, včetně patice
Řídící systém - úprava
Řídící jednotka
| 1 | Kompatibilní řídící jednotka - 24xDI, 16xDO (relé), ethernet, RS485, USB
| 1 | Modul 8xDI binární vstupy 24VDC
| 2 | Modul 4xAO analogové výstupy 0…10V
NZ1 | 1 | Zdroj 24VDC, 5A/100W
Kabely, trubky, žlaby
| 300 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
| 250 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
| 100 | Kabel JYTY-J 4x1
| 70 | Kabel CYKY-J 3x1,5
| 90 | Instalační trubka P29
| 20 | Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkovaný
| 1 | Ostatní drobný elektroinstalační a hromosvodný materiál