## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 16122 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.39, na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně
| Objekt: |  | 1 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.39
1868 | Rozpočet: |  | 2 | 1
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-10-20
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Zateplení BD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| F0821 | Rozvody ÚT |  |  | HSV |  |  | 0
| F0851 | Elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16122 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.39, na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně | [21 empty] | STA
O: | 1 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.39 | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | 1 | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5417.8 |  | 5366 |  | 0 |  | 1.98 |  | 0 |  |  |  | 8.19 |  |  |  | DIL
1 | 342247544R00 | Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo, tl. 14 cm | m2 | 15.12 |  | 0 | 358.32 | 5417.8 | 173.68 | 2626.04 | 15 | 0 | 0.10793 | 1.63 | 0 | 0 |  |  | 0.54154 | 8.19 |  |  |  | POL1_
2 | 340239233U00 | Zazdívka -4m2 příčky z porobetonových tvárnic 10cm | m2 | 5.16 |  | 0 | 0 | 0 | 531 | 2739.96 | 15 | 0 | 0.06842 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | mezi okny : 0,6*0,4*20 |  | 4.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6 |  | 0.36 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1361.71 |  | 18263.67 |  | 0 |  | 1.73 |  | 0 |  |  |  | 44.76 |  |  |  | DIL
3 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 30.24 |  | 0 | 45.03 | 1361.71 | 231.97 | 7014.77 | 15 | 0 | 0.04766 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | 0.656 | 19.84 |  |  |  | POL1_
|  | 15,12*2 |  | 30.24 | [19 empty] | VV | 0
4 | 601021472RX0 | Omítka štuková tl. 3 mm, ručně, včetně penetrace | m2 | 59.89 |  | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 10271.14 | 15 | 0 | 0.00423 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 21.86 |  |  |  | POL1_
|  | (3+2,25)*2*2,65 |  | 27.825 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3+1,8)*2*2,65 |  | 25.44 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,5*2,65 |  | 6.625 | [19 empty] | VV | 0
5 | 612409991RTX | Začištění omítek kolem dveří , s použitím suché maltové směsi | m | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 977.76 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 3.06 |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*3*2 |  | 16.8 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 331209.19 |  | 472299.92 |  | 0 |  | 15.58 |  | 0 |  |  |  | 1223.87 |  |  |  | DIL
6 | 601021104R00 | Adhézní nátěr stropů na betonový podklad, ručně | m2 | 48.844 |  | 0 | 30.51 | 1490.23 | 24.99 | 1220.61 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 4.35 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
7 | 602015187RT2 | Omítka stěn tenkovrstvá probarvená omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, točená, tloušťka vrstvy 2,0 mm | m2 | 487.724 |  | 0 | 146.62 | 71510.09 | 105.88 | 51640.22 | 15 | 0 | 0.00284 | 1.39 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 146.32 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 20 : 56.40000 |  | 56.4 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 18 : 314.11000 |  | 314.11 | [19 empty] | VV | 5
|  | přesah EPS : 140*0,12 |  | 16.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 6,5*6*0,12 |  | 4.68 | [19 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 19 : 46.89000 |  | 46.89 | [19 empty] | VV | 5
8 | 620991005R00 | Začišťovací okenní lišta s tkaninou | m | 140 |  | 0 | 39.36 | 5510.4 | 14.04 | 1965.6 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 7 |  |  |  | POL1_
9 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 89.55 |  | 0 | 13.81 | 1236.69 | 21.89 | 1960.25 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 6.98 |  |  |  | POL1_
|  | 2,1*1,5*10 |  | 31.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,4*6 |  | 21.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*13 |  | 29.25 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*20 |  | 7.2 | [19 empty] | VV | 0
10 | 621401131R00 | Příplatek za složitost k omítce podhledů, přísada zvýš.přilnav. | m2 | 48.844 |  | 0 | 5.85 | 285.74 | 0.85 | 41.52 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 0.15 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
11 | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 502.8 |  | 0 | 55.28 | 27794.78 | 35.72 | 17960.02 | 15 | 0 | 0.008 | 4.02 | 0 | 0 |  |  | 0.111 | 55.81 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 18 : 314.11000 |  | 314.11 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 20 : 56.40000 |  | 56.4 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 21 : 16.30000 |  | 16.3 | [19 empty] | VV | 5
|  | sokl : 67 |  | 67 | [19 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 17 : 2.10000 |  | 2.1 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 19 : 46.89000 |  | 46.89 | [19 empty] | VV | 5
12 | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem | m2 | 150.84 |  | 0 | 24.18 | 3647.31 | 96.32 | 14528.91 | 15 | 0 | 0.0035 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 45.25 |  |  |  | POL1_
|  | 502,8*0,3 |  | 150.84 | [19 empty] | VV | 0
13 | 622300163R00 | Elektroinstalační ohebná trubka do zateplení,29 mm | m | 10 |  | 0 | 20.27 | 202.7 | 43.03 | 430.3 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 1.4 |  |  |  | POL1_
14 | 622391001R00 | Příplatekza složitost-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. | m2 | 48.844 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 6813.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42474 | 20.75 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
15 | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 | m2 | 411.944 |  | 0 | 29.07 | 11975.21 | 1.93 | 795.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 2.47 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 18 : 314.11000 |  | 314.11 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 17 : 2.10000 |  | 2.1 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 19 : 46.89000 |  | 46.89 | [19 empty] | VV | 5
16 | 622300151R00 | Montáž soklové lišty | m | 58.3 |  | 0 | 7.57 | 441.33 | 68.73 | 4006.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2136 | 12.45 |  |  |  | POL1_
17 | 622390212R00 | Montáž KZS sokl, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina | m2 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 573.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 1.8 |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,3*5 |  | 1.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*0,3 |  | 0.9 | [19 empty] | VV | 0
18 | 622390312R00 | Montáž KZS fasáda,polystyren,stěrka+výztuž.tkanina | m2 | 314.11 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 85752.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 269.19 |  |  |  | POL1_
|  | (11+15,05)*2*0,9*-1 |  | -46.89 | [19 empty] | VV | 0
|  | 361 |  | 361 | [19 empty] | VV | 0
19 | 622390322R00 | Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk. | m2 | 46.89 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 15192.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.017 | 47.69 |  |  |  | POL1_
|  | (11+15,05)*2*0,9 |  | 46.89 | [19 empty] | VV | 0
20 | 622390512R00 | Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž.tk. | m2 | 56.4 |  | 0 | 0 | 0 | 748 | 42187.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.332 | 131.52 |  |  |  | POL1_
21 | 622390612R00 | Montáž KZS, parapet, polystyren, stěrka+výztuž.tk. | m2 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.562 | 25.46 |  |  |  | POL1_
22 | 622401971RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým | m2 | 573.124 |  | 0 | 10.77 | 6172.55 | 8.43 | 4831.44 | 15 | 0 | 0.00018 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 17.19 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 23 : 573.12400 |  | 573.124 | [19 empty] | VV | 5
23 | 622481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 573.124 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 72500.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 207.47 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 11 : 502.80000 |  | 502.8 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
|  | přesah EPS : 140*0,12 |  | 16.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 6,5*6*0,12 |  | 4.68 | [19 empty] | VV | 0
24 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 502.8 |  | 0 | 3.62 | 1820.14 | 38.98 | 19599.14 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 55.31 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 11 : 502.80000 |  | 502.8 | [19 empty] | VV | 5
25 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 14.58 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 7581.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.872 | 27.29 |  |  |  | POL1_
26 | 602016189RX0 | Omítka stěn mozaiková | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 432 | 28944 | 15 | 0 | 0.0058 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 24.12 |  |  |  | POL1_
|  | sokl : 67 |  | 67 | [19 empty] | VV | 0
27 | 622131121U00 | Penetrace ASN vně stěna ru | m2 | 573.124 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 17136.41 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 23 : 573.12400 |  | 573.124 | [19 empty] | VV | 5
28 | 622397512R02 | Montáž KZS podhledu, polystyren, stěrka + výztuž.tk. | m2 | 48.844 |  | 0 | 0 | 0 | 788 | 38489.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.332 | 113.9 |  |  |  | POL1_
|  | podhled : 0,8*16,05*2 |  | 25.68 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,6*8,6*2 |  | 10.32 | [19 empty] | VV | 0
|  | balkony : 2,47*1,04*5 |  | 12.844 | [19 empty] | VV | 0
29 | 762RX001 | Tažné zkoušky hmoždinek | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 30000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
30 | 28350140R | Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm, profil parapetní PVC | kus | 65.3 |  | 0 | 82.4 | 5380.72 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 0,6*20*1,1 |  | 13.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,1*10 |  | 21 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*14*1,1 |  | 23.1 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,6*5 |  | 8 | [19 empty] | VV | 0
31 | 28375476R | Deska polystyrenová XPS 120mm | m2 | 2.5 |  | 0 | 317.5 | 793.75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
32 | 28376247R | Deska fas. EPS s grafitem λ = 0,032, 1000x500x120 mm | m2 | 351.8032 |  | 0 | 182 | 64028.18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00204 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 314,11*1,12 |  | 351.8032 | [19 empty] | VV | 0
33 | 283762401R | Deska fas. EPS s grafitem λ = 0,032, 1000x500x20 mm | m2 | 135.875 |  | 0 | 31 | 4212.13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 56,4*1,25 |  | 70.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 16,3*1,25 |  | 20.375 | [19 empty] | VV | 0
|  | 36*1,25 |  | 45 | [19 empty] | VV | 0
34 | 311735415R | Hmoždinka 8/60U x 215 mm, hmoždinka šroubovací | kus | 2166 |  | 0 | 15.8 | 34222.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 361*6 |  | 2166 | [19 empty] | VV | 0
35 | 311735550R | Hmoždinka talířová H 60 x 80 mm, hmoždinka talířová | kus | 604 |  | 0 | 9.4 | 5677.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 151*4 |  | 604 | [19 empty] | VV | 0
36 | 553927490AR | Profil soklový ETICS š. 120 mm, lišta soklová Al, dl.2,5m | kus | 24 |  | 0 | 151 | 3624 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
37 | 58556675.AR | Lepicí a stěrková malta na bázi cementu po 25 kg | kg | 6837.26 |  | 0 | 7.2 | 49228.27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 6.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | XPS : 0,8*0,3*5*9,5 |  | 11.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3*0,3*9,5 |  | 8.55 | [19 empty] | VV | 0
|  | podhled : 0,8*16,05*2*8,5 |  | 218.28 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,6*8,6*2*8,5 |  | 87.72 | [19 empty] | VV | 0
|  | fasáda : 361*9,5 |  | 3429.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | sokl : 67*4,5 |  | 301.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | ostění : 56,2*9,5 |  | 533.9 | [19 empty] | VV | 0
|  | parapet : 16,3*8,5 |  | 138.55 | [19 empty] | VV | 0
|  | vyrovnávka : 502,8*4 |  | 2011.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | přesah EPS : 140*0,12*4,5 |  | 75.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | 6,5*6*0,12*4,5 |  | 21.06 | [19 empty] | VV | 0
38 | 63127201R | Tkanina skleněná R 117 145g/m2 šířka 100 cm | m2 | 644.322 |  | 0 | 18.5 | 11919.96 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 560,28*1,15 |  | 644.322 | [19 empty] | VV | 0
39 | 63140112R | Deska minerální vlákno - kolmá TR80 tl. 40 mm | m2 | 15.4128 |  | 0 | 80.6 | 1242.27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | balkony : 2,47*1,04*5*1,2 |  | 15.4128 | [19 empty] | VV | 0
40 | 63140288R | Deska izolační omítková 1000x500x120 mm, podélné vlákno, hydrofobizovaná, lambda 0,039 W/m.K | m2 | 53.9235 |  | 0 | 348.5 | 18792.34 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 19 : 46.89000 |  | 46.89 | [19 empty] | VV | 5
|  | 46,89*0,15 |  | 7.0335 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 21538.92 |  | 4722.14 |  | 0 |  | 5.17 |  | 0 |  |  |  | 15.75 |  |  |  | DIL
41 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 10.125 |  | 0 | 108.23 | 1095.83 | 15.27 | 154.61 | 15 | 0 | 0.0016 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.51 |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 2,25*0,9*5 |  | 10.125 | [19 empty] | VV | 0
42 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.6075 |  | 0 | 2208.78 | 1341.83 | 846.22 | 514.08 | 15 | 0 | 2.525 | 1.53 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 1.95 |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 2,25*0,9*0,06*5 |  | 0.6075 | [19 empty] | VV | 0
43 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 0.6075 |  | 0 | 116.8 | 70.96 | 869.2 | 528.04 | 15 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 1.64 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 42 : 0.60750 |  | 0.6075 | [19 empty] | VV | 5
44 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 311.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 0.97 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 45 : 1.18000 |  | 1.18 | [19 empty] | VV | 5
45 | 631312621RT8 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3 | m3 | 1.18 |  | 0 | 2788.78 | 3290.76 | 846.22 | 998.54 | 15 | 0 | 2.3836 | 2.81 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 3.79 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 59 : 1.18000 |  | 1.18 | [19 empty] | VV | 5
46 | 632922951R00 | Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. | m2 | 10.125 |  | 0 | 975.2 | 9873.9 | 218.8 | 2215.35 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 6.89 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 66 : 10.12500 |  | 10.125 | [19 empty] | VV | 5
47 | 283281451R | Terč plastový základní pro kladení dlažby d=147 mm, výška 15 mm, spára 3 mm | kus | 240 |  | 0 | 11.4 | 2736 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
48 | 59247371R | Dlaždice teracové 30x30x3 cm, černobílá, podklad bílý, drť černá 1/3, bílá 2/4 | m2 | 11.1375 |  | 0 | 281 | 3129.64 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | balkony : 2,25*0,9*5*1,1 |  | 11.1375 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 2441.94 |  | 1788.06 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 5.58 |  |  |  | DIL
49 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm | kus | 3 |  | 0 | 813.98 | 2441.94 | 596.02 | 1788.06 | 15 | 0 | 0.02897 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 5.58 |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 49403.66 |  | 112494.8 |  | 0 |  | 14.73 |  | 0 |  |  |  | 353.69 |  |  |  | DIL
50 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 724.5 |  | 0 | 0.03 | 21.74 | 48.07 | 34826.72 | 15 | 0 | 0.01838 | 13.32 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 104.33 |  |  |  | POL1_
51 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 1449 |  | 0 | 34.08 | 49381.92 | 1.62 | 2347.38 | 15 | 0 | 0.00097 | 1.41 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 8.69 |  |  |  | POL1_
|  | 724,5*2 |  | 1449 | [19 empty] | VV | 0
52 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 724.5 |  | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 24488.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 91.29 |  |  |  | POL1_
53 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 724.5 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 8911.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 28.98 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 50 : 724.50000 |  | 724.5 | [19 empty] | VV | 5
54 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1449 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 12026.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 51 : 1449.00000 |  | 1449 | [19 empty] | VV | 5
55 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 724.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 5361.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 17.39 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 50 : 724.50000 |  | 724.5 | [19 empty] | VV | 5
56 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 14.019 |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 24533.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.348 | 103.01 |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 406.89 |  | 6600.37 |  | 0 |  | 0.02 |  | 5.68 |  |  |  | 25.49 |  |  |  | DIL
57 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.4032 |  | 0 | 30.41 | 12.26 | 585.59 | 236.11 | 15 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.73 |  |  | 1.52 | 0.61 |  |  |  | POL1_
|  | mezi okny : 0,6*0,4*0,08*21 |  | 0.4032 | [19 empty] | VV | 0
58 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0 | 2525 | 2045.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.78 |  |  | 11.32 | 9.17 |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 2,25*0,9*0,08*5 |  | 0.81 | [19 empty] | VV | 0
59 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.18 |  | 0 | 0 | 0 | 2095 | 2472.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.6 |  |  | 7.195 | 8.49 |  |  |  | POL1_
|  | kotelna + sklad pelet : (6,8+5)*0,1 |  | 1.18 | [19 empty] | VV | 0
60 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 7.56 |  | 0 | 52.2 | 394.63 | 244.3 | 1846.91 | 15 | 0 | 0.00219 | 0.02 | 0.075 | 0.57 |  |  | 0.955 | 7.22 |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,6*21 |  | 7.56 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19794.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 74.31 |  |  |  | DIL
61 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 39.2744 |  | 0 | 0 | 0 | 504 | 19794.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 74.31 |  |  |  | POL7_
Díl: | F0821 | Rozvody ÚT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
62 | RX001UT | Ústřední vytápění, včetně všech zkoušek a revizí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | F0851 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
64 | RX001EL | Elektromontáže, včetně opravy hromosvodu a všech revizí | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 2634.32 |  | 1081.55 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 3.21 |  |  |  | DIL
66 | 712371801RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně doplnkové folie k opracování detailů tl. 2,0 mm | m2 | 10.125 |  | 0 | 260.18 | 2634.32 | 106.82 | 1081.55 | 15 | 0 | 0.00288 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 3.21 |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 2,25*0,9*5 |  | 10.125 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 67648.51 |  | 9538.91 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  | 30.99 |  |  |  | DIL
67 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 200.1435 |  | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 9126.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 30.02 |  |  |  | POL1_
|  | 12,47*16,05 |  | 200.1435 | [19 empty] | VV | 0
68 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.528 |  | 0 | 0 | 0 | 781 | 412.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.97 |  |  |  | POL1_
69 | 631508592R | Pás izolační Skelná vlna λ = 0,033, 4500x1200tl.100mm | m2 | 200.1435 |  | 0 | 153.5 | 30722.03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 67 : 200.14350 |  | 200.1435 | [19 empty] | VV | 5
70 | 631508593R | Pás izolační Skelná vlna λ = 0,033, 4000x1200tl.120mm | m2 | 200.1435 |  | 0 | 184.5 | 36926.48 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00144 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 67 : 200.14350 |  | 200.1435 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 3551.99 |  | 287.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | DIL
71 | 721223473RX1 | Vpusť podlahová, boční odtok, dodávka, montáž a napojení na stávající kanalizaci, mřížka nerez 115 x 115 DD 50 | kus | 1 |  | 0 | 3551.99 | 3551.99 | 287.01 | 287.01 | 15 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 30465.09 |  | 47579.78 |  | 0 |  | 2.41 |  | 0.78 |  |  |  | 73.23 |  |  |  | DIL
72 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 277.986 |  | 0 | 45.91 | 12762.34 | 51.69 | 14369.1 | 15 | 0 | 0.00403 | 1.12 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 43.37 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
73 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 277.986 |  | 0 | 16.56 | 4603.45 | 18.24 | 5070.46 | 15 | 0 | 0.00145 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 15.29 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
74 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 4.312 |  | 0 | 1179 | 5083.85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02357 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
75 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 55.5972 |  | 0 | 144.17 | 8015.45 | 46.83 | 2603.62 | 15 | 0 | 0.01426 | 0.79 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 9.01 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 76 : 55.59720 |  | 55.5972 | [19 empty] | VV | 5
76 | 762812811R00 | Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm | m2 | 55.5972 |  | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 1606.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.78 |  |  | 0.1 | 5.56 |  |  |  | POL1_
|  | cca 20% : (8,66*16,05)*2*0,2 |  | 55.5972 | [19 empty] | VV | 0
77 | 762333911RX0 | Očištění záklopů z prken, ručně | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 9451.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
78 | 762992587RX0 | Výměna poškozených částí krovu, včetně dodávky řeziva, ( přesné množství se upřesní na stavbě) | m3 | 0.81568 |  | 0 | 0 | 0 | 17750 | 14478.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 8599.9 |  | 77206.18 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0.54 |  |  |  | 131.45 |  |  |  | DIL
79 | 712378003R00 | Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 250 mm (K4, K7) | m | 21.285 |  | 0 | 128 | 2724.48 | 83.5 | 1777.3 | 15 | 0 | 0.00184 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 5.36 |  |  |  | POL1_
|  | balkon : (2,257+2)*5 |  | 21.285 | [19 empty] | VV | 0
80 | 764352279RX0 | Montáž žlabů lak Pz podokapních půlkruhových, včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků (K11) | m | 49.3 |  | 0 | 8.54 | 421.02 | 101.46 | 5001.98 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27025 | 13.32 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 83 : 49.30000 |  | 49.3 | [19 empty] | VV | 5
81 | 764352292R00 | Montáž háků lak Pz půlkruhových, včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků (K11) | kus | 50 |  | 0 | 3.92 | 196 | 43.18 | 2159 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 5.75 |  |  |  | POL1_
82 | 764321860R00 | Demontáž oplechování říms, rš 1000 mm, do 30° | m | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 90.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00742 | 0.02 |  |  | 0.115 | 0.26 |  |  |  | POL1_
83 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 49.3 |  | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 1469.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.17 |  |  | 0.07935 | 3.91 |  |  |  | POL1_
|  | 16,05*2 |  | 32.1 | [19 empty] | VV | 0
|  | 8,6*2 |  | 17.2 | [19 empty] | VV | 0
84 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm (K1, K2, K3, K9, K10) | m | 56.3 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 1942.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.08 |  |  | 0.092 | 5.18 |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+0,4+0,6)*8 |  | 12.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,6*5 |  | 3 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*13 |  | 19.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | 2,1*10 |  | 21 | [19 empty] | VV | 0
85 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm (K12) | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 820.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.09 |  |  | 0.0575 | 2.19 |  |  |  | POL1_
86 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.209 |  | 0 | 0 | 0 | 1387 | 289.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 1.01 |  |  |  | POL1_
87 | 712378009RX0 | Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech RŠ 200 mm (K5, K6, K8), lišta ve štřeše RŠ 300 mm (K14) | m | 31.5 |  | 0 | 100.38 | 3161.97 | 114.12 | 3594.78 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 5.95 |  |  |  | POL1_
|  | K5 : 1,5*5 |  | 7.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | K6 : (1,2*4)+2,8 |  | 7.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | K14: 2x8,2 |  | 16.4
88 | 764323827RX0 | Demont. oplech. okapů, rš 250mm (K11) | m | 49.3 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 1168.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.13 |  |  | 0.069 | 3.4 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 83 : 49.30000 |  | 49.3 | [19 empty] | VV | 5
89 | 764430819RX0 | Demontáž oplechování balkonů, rš do 250 mm | m | 36.385 |  | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 1149.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.05 |  |  | 0.092 | 3.35 |  |  |  | POL1_
|  | K4, K7 : (2,257+2)*5 |  | 21.285 | [19 empty] | VV | 0
|  | K5 : 1,5*5 |  | 7.5 | [19 empty] | VV | 0
|  | K6 : (1,2*4)+2,8 |  | 7.6 | [19 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
90 | 764454291RX1 | Montáž trub lak Pz odpadních kruhových, včetně dodávky materiálu, prodloužené trny a spojovacích prostředků (K12) | m | 38 |  | 0 | 24.2 | 919.6 | 120.3 | 4571.4 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25645 | 9.75 |  |  |  | POL1_
91 | 764775308RX0 | Okapový plech, šířka 230 mm (K11) | m | 49.3 |  | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 11856.65 | 15 | 0 | 0.00052 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 6.8 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 88 : 49.30000 |  | 49.3 | [19 empty] | VV | 5
92 | 764775309RX0 | Zavětrovací lišta kolem zdi (K8) | m | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 308 | 11334.4 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.2415 | 8.89 |  |  |  | POL1_
|  | kolem vikýřů : (2*5,3+7,8)*2 |  | 36.8 | [19 empty] | VV | 0
93 | 764775324RX0 | Llemování komínů, v hřebeni (K15) | ks | 1 |  | 0 | 1176.83 | 1176.83 | 1773.17 | 1773.17 | 15 | 0 | 0.00224 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0861 | 2.09 |  |  |  | POL1_
94 | 764778303RX0 | Oplechování parapetů, RŠ 330mm (K1, K2, K3, K9, K10), včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků | m | 56.3 |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 28206.3 | 15 | 0 | 0.00228 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0.9634 | 54.24 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 84 : 56.30000 |  | 56.3 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 181332.83 |  | 114401.73 |  | 0 |  | 13.49 |  | 4 |  |  |  | 319.2 |  |  |  | DIL
95 | 765319231R00 | Přípl.za sklon pro zastř.dr.krytin přes 35° do 45° | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 7005.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.076 | 21.13 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
96 | 765319411R00 | Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou | m | 16.05 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 1757.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 5.3 |  |  |  | POL1_
|  | 16,05 |  | 16.05 | [19 empty] | VV | 0
97 | 765319425R00 | Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45° | m | 16.05 |  | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 425.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.28 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 96 : 16.05000 |  | 16.05 | [19 empty] | VV | 5
98 | 765319711R00 | M. ukončení a zalomení střech taškami tvarovanými | m | 17.51 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 1160.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3.5 |  |  |  | POL1_
|  | 8,755*2 |  | 17.51 | [19 empty] | VV | 0
99 | 765319820R00 | Montáž střešní lávky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 331.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL1_
100 | 765319921R00 | Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné | m | 34.52 |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 3659.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.05 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 34.52000 |  | 34.52 | [19 empty] | VV | 5
101 | 765319931R00 | Příplatek za sklon pro přiř.tašek od 35°do 45° | m | 34.52 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 548.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 1.66 |  |  |  | POL1_
|  | 8,66*2 |  | 17.32 | [19 empty] | VV | 0
|  | 4,3*4 |  | 17.2 | [19 empty] | VV | 0
102 | 765319211R00 | Mont.krytiny střech jedn.na sucho do 12ks/m2 | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 33775.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.366 | 101.74 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
103 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 31968.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 3.89 |  |  | 0.2886 | 80.23 |  |  |  | POL1_
|  | (8,66*16,05)*2 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 0
104 | 765321840R00 | Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2668.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.036 | 10.01 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
105 | 765901103R00 | Fólie podstřešní paropropust. Hmotnost 145 g/m2, Propustnost páry sd = 0,02 m, Pevnost podélná 280 N / 50 mm, Pevnost příčná 230 N / 50 mm, Protažení podélně 45 %, Protažení příčně 75 %, Vodotěsnost W 1, Teplotní odolnost - 40°C až + 80°C | m2 | 277.986 |  | 0 | 57.36 | 15945.28 | 33.14 | 9212.46 | 15 | 0 | 0.00159 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 27.8 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
106 | 765901311R00 | Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm | m | 300 |  | 0 | 23.73 | 7119 | 16.57 | 4971 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 15 |  |  |  | POL1_
107 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 13.379 |  | 0 | 0 | 0 | 851 | 11385.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.329 | 31.16 |  |  |  | POL1_
108 | 765799381RX0 | Demontáž asfaltové lepenky, bednění | m2 | 277.986 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 5531.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.11 |  |  | 0.03 | 8.34 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 277.98600 |  | 277.986 | [19 empty] | VV | 5
109 | 5534375070R | Sada stoupací plošiny, barvy | kus | 1 |  | 0 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
110 | 59660137R | Hřebenáč drážkový režný | kus | 48.15 |  | 0 | 159 | 7655.85 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0022 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 16,05*3 |  | 48.15 | [19 empty] | VV | 0
111 | 59660191R | Pás větrací hřebene AL pás dl. 1000mm | kus | 17 |  | 0 | 200.5 | 3408.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
112 | 59660195R | Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm plast | kus | 10 |  | 0 | 104 | 1040 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
113 | 59660205R | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální, s vysokým větracím průřezem | kus | 10 |  | 0 | 71.3 | 713 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
114 | 59660212RX | Vikýř univerzální pro prof krytiny 45x73 cm (K13) | kus | 1 |  | 0 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
115 | 59660240R | Hák protisněhový | kus | 554 |  | 0 | 25.5 | 14127 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 277*2 |  | 554 | [19 empty] | VV | 0
116 | 59660830RX | Taška pálená základní engoba, 12ks/m2 | kus | 3336 |  | 0 | 26.2 | 87403.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 12.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
117 | 59660831RX | Taška pálená okrajová levá engoba | kus | 79 |  | 0 | 185.5 | 14654.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
118 | 59660832R | Taška pálená okrajová pravá engoba | kus | 79 |  | 0 | 185.5 | 14654.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
119 | 59660834RX | Taška pálená větrací engoba | kus | 78 |  | 0 | 127 | 9906 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0038 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 71916.71 |  | 67616.08 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  | 69.8 |  |  |  | DIL
120 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 14.8 |  | 0 | 7.82 | 115.74 | 166.18 | 2459.46 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 7.46 |  |  |  | POL1_
|  | 3,7*1*4 |  | 14.8 | [19 empty] | VV | 0
121 | 766422342R00 | Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2 | m2 | 48.844 |  | 0 | 7.06 | 344.84 | 155.94 | 7616.73 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.474 | 23.15 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
122 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 419 | 838 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 2.9 |  |  |  | POL1_
123 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 831.836 |  | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1206.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
124 | 766091071RX0 | Příplatek za opláštění střešního okna | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 293 | 1172 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3.2 |  |  |  | POL1_
125 | 766133986RX1 | Demontáž výplní zábradlí, dřevěné, vodorovné | m2 | 20.35 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 1037.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | (0,9+2,27+0,9)*1*5 |  | 20.35 | [19 empty] | VV | 0
126 | 766363851RX0 | Dodávka a montáž dřevěné výplně a madla zábradlí, lazura 2x | soubor | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 37500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
127 | 766584641R00 | Montáž podhledů ostatních - rošty | m2 | 63.644 |  | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 11105.88 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 33.09 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 48.84400 |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
|  | palubky : 3,7*1*4 |  | 14.8 | [19 empty] | VV | 0
128 | 766671024U00 | Montáž střešní okno tvar 78x118 cm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1170 | 4680 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
129 | 60725039R | Deska dřevoštěpková OSB pro použití i ve vlhkém prostředí tl. 22 mm | m2 | 53.688 |  | 0 | 248 | 13314.62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01298 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 28 : |  | 48.844 | [19 empty] | VV | 5
|  | 4,844 |  | 4.844 | [19 empty] | VV | 0
130 | 61140253.ARX | Okno střešní š. 78 x v.118 cm | kus | 4 |  | 0 | 9740 | 38960 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.03718 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
131 | 61140283.ARX | Lemování okna 78x118 cm | kus | 4 |  | 0 | 2035 | 8140 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00441 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
132 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2, plné 1kř. 80x197 cm, včetně kování a vložky | kus | 3 |  | 0 | 2543 | 7629 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
133 | 61191684R | Palubka obkladová tloušťka 19 šíře 116 mm A/B | m2 | 17.02 |  | 0 | 200.5 | 3412.51 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0098 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 120 : 14.80000 |  | 14.8 | [19 empty] | VV | 5
|  | 14,8*0,15 |  | 2.22 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 157000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
134 | 767133899RX0 | Demontáž zábradlí | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 12500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
135 | 767133999RX1 | Dodávka a montáž zábradlí ocelového, žárově zinkovaného, včetně kotvení, Z1 a Z2 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 15800 | 79000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
136 | 767188967RX0 | Stříška na balkonem, dodávka a montáž, Z3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 36000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
137 | 767257465RX0 | Dodávka a montáž zastřešení komínu, žárově zinkováno, Z6 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
138 | 767885432RX0 | Dodávka a monáž revizních dveří P, žárově zinkováno, Z5 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 67119.04 |  | 17144.16 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 57.82 |  |  |  | DIL
139 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 96 |  | 0 | 7.04 | 675.84 | 51.16 | 4911.36 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 17.5 |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*4*20*2 |  | 96 | [19 empty] | VV | 0
140 | 769000010R00 | Montáž plastových oken s vypěněním | m | 48 |  | 0 | 7.15 | 343.2 | 254.85 | 12232.8 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 40.32 |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*4*20 |  | 48 | [19 empty] | VV | 0
141 | 6114380RB | Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm OS bílé, bezpečnostní sklo | kus | 20 |  | 0 | 3305 | 66100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 1494.12 |  | 328.98 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | DIL
142 | 777611901R00 | Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300 | m2 | 11.8 |  | 0 | 126.62 | 1494.12 | 27.88 | 328.98 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.94 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 145 : 11.80000 |  | 11.8 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 6908.63 |  | 28419.12 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 108.47 |  |  |  | DIL
143 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 17.02 |  | 0 | 26.36 | 448.65 | 88.64 | 1508.65 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 5.11 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 133 : 17.02000 |  | 17.02 | [19 empty] | VV | 5
144 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru 2x | m2 | 670.387 |  | 0 | 8.07 | 5410.02 | 38.83 | 26031.13 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 100.56 |  |  |  | POL1_
|  | krov : 114,415 |  | 114.415 | [19 empty] | VV | 0
|  | záklop horní a spodní strana : (8,66*16,05)*2*2 |  | 555.972 | [19 empty] | VV | 0
145 | 783851225RT3 | Nátěr epoxidový betonových podlah, tenkovrstvý epoxidový podlahový nátěr (tmavě šedá) | m2 | 11.8 |  | 0 | 88.98 | 1049.96 | 74.52 | 879.34 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 2.8 |  |  |  | POL1_
|  | 6,8+5 |  | 11.8 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 353.95 |  | 2526.76 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 8.05 |  |  |  | DIL
146 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 59.89 |  | 0 | 3.13 | 187.46 | 10.17 | 609.08 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 1.95 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 4 : 59.89000 |  | 59.89 | [19 empty] | VV | 5
147 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 59.89 |  | 0 | 2.78 | 166.49 | 32.02 | 1917.68 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 6.1 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 4 : 59.89000 |  | 59.89 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23953.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.31 |  |  |  | DIL
148 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 4.462 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 517.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.44 |  |  |  | POL1_
|  | 8,354-3,892 |  | 4.462 | [19 empty] | VV | 0
149 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 3.892 |  | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 476.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 2.14 |  |  |  | POL1_
150 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2480 | 4960 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.84 | 17.68 |  |  |  | POL1_
151 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1214.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
152 | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus) | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 271.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
153 | 979011335R00 | Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 592 | 2960 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
154 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.462 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1784.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 148 : 4.46200 |  | 4.462 | [19 empty] | VV | 5
155 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 3.892 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 9730 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 149 : 3.89200 |  | 3.892 | [19 empty] | VV | 5
156 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 8.354 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 79.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.05 |  |  |  | POL1_
157 | 979981184RX0 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz, 9 t | t | 8.3543 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 1959.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60829.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
158 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40829.38 | 40829.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
159 | VN001 | Uvedení pozemků kolem staveniště do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
| VN006 | Každodenní úklid | den | 90 |  | 0
160 | VN005 | Úklid staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
161 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0
| VN003 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0
| VN007 | Dílenská dokumentace zámečnických výrobků dle PD | soubor | 1 |  | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
[7 empty] | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
0
| ON04 | dokementace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[7 empty] | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky
POPUZIV
END

## topení
Revitalizace bytového domu Březnice č.p. 39
Obec Březnice
Soupis prací
VYTÁPĚNÍ - změna zdroje tepla
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.
S0/díl č. | název objektu / popis práce | m.j. | počet m.j. | cena/m.j. | cena bez DPH | Poznámka
VYTÁPĚNÍ
Kotelna, Strojovna
1 | Kotel na pelety 8,8-28,9 kW | ks | 1 |  | 0
| vč. Integr. Regulace - ekvitermní, venk. Čidlo |  |  |  | 0
| a další příslušenství dle nabídky |  |  |  | 0
2 | Oběhové čerpadlo do stoupaček Q=0,8, H=2,7, reg.ot. | ks | 2 |  | 0
3 | Kombi rozdělovač M100/1700 | soubor | 1 |  | 0
4 | Expanzní nádoba 80, po=120 | ks | 1 |  | 0
5 | Kouřovd D150-typ.tr. -4, zděř | soubor | 1 |  | 0
6 | komín D 160 ocel. Vložka nerez - 13 m | soubor | 1 |  | 0
7 | Automatické doplňování vody do systému (230V) | soubor | 1 |  | 0
8 | Měřič tepla bateriový max. 0,6m3/h, DN15 | soubor | 6 |  | 0 | dle zákazníka
| vč. KKV s čidlem |  |  |  | 0
9 | Hadice - cívka 10m, 3/4" | ks | 1 |  | 0
0
10 | Demontáže - stávajícíh kotlů v bytech | hod | 30 |  | 0
| kotle na tuhá paliva 15 kW 6ks, připojení, armatury |  |  |  | 0
| demontáže potrubí do DN50-cca 50m |  |  |  | 0
0
11 | Elektrojnstalace - (dle Tech. Zprávy…) | hod | 15 |  | 0
| úpravy stávajících rozvodů, ovládání čerpadel |  |  |  | 0
| materiál dle elektoinstalace |  |  |  | 0
0
| Prostorový termostat digitální s týdenním programem |  |  |  | 0
12 | dálkově ovl. Vysílač, přijímač…(viz. Techn. Zpr.) | ks | 6 |  | 0 | dle zákazníka
0
| Sklad pelet |  |  |  | 0
13 | Silo ocelové - atyp. Zhot. z ocel plechu a profil. mat. | soubor | 1 |  | 0 | odhad
| obsah cca 9m3 (2,2x2,2x2) |  |  |  | 0
14 | Šnekový podavač cca 2000 | soubor | 1 |  | 0
15 | Plnící potrubí - typové vč. Uzávěrů… | sada | 1 |  | 0
| vložené do chr. 120 |  |  |  | 0
0
16 | Montáž zařízení, regulace, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0
zkoušky
| Přesun hmot | % | 2 |  | 0
| Součet kotelna vč. Sila |  |  |  | 0
POTRUBÍ měděné
| Potrubí měděné lisované |  |  |  | 0
Napojení na stávající rozvod v bytech
17 | přechodky OC/Cu - DN20/Tr.22x1(18x1) | ks | 12 |  | 0
18 | Tr. 15x1 | bm | 3 |  | 0
19 | TR. 18x1 | bm | 3 |  | 0
20 | TR. 22x1 | bm | 65 |  | 0
21 | TR.28x1 | bm | 38 |  | 0
22 | TR.35x1,5 | bm | 7 |  | 0
| Fitinky dle dodavatele |  |  |  | 0
Manžety - průchodky zdivem PO -pěna "promat"
23 | Dn 65-0,3-0,5, | ks | 18 |  | 0
23 | Trubka z polypropylénu 32/3 | m | 5 |  | 0
| doplňování, úkapy … |  |  |  | 0
25 | Sběrné potrubí D63-6m +kalichy | soubor | 1 |  | 0
kolem kotelny a nad gulu
0
| Přesun hmot | % | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Armatury
Kulový uzávěr
26 | G 3/4" | ks | 22 |  | 0
27 | G 1" | ks | 8 |  | 0
28 | G 5/4" | ks | 4 |  | 0
| Kulový vypouštěcí kohout |  |  |  | 0
29 | G1/2" | ks | 20 |  | 0
| Zpětný ventl |  |  |  | 0
30 | G 3/4" | ks | 1 |  | 0
31 | G1" | ks | 2 |  | 0
| Regulační kulový kohout |  |  |  | 0
32 | G 3/4" | ks | 6 |  | 0
33 | G 1" | ks | 4 |  | 0
| Šroubení /rozebíratelný spoj…/ |  |  |  | 0
31 | dle dodavatele | ks | 24 |  | 0
| Filtr závitový |  |  |  | 0
34 | G 3/4" | ks | 1 |  | 0
35 | G 1" | ks | 1 |  | 0
36 | Pojistný ventll 25/250 | ks | 1 |  | 0
37 | Teploměr DTR 100 | ks | 7 |  | 0
38 | Tlakoměr 100 | ks | 6 |  | 0
39 | Odvzdušnění AOV 10 | ks | 2 |  | 0
40 | Odvzdušnění ventil OV10 | ks | 2 |  | 0
Výměna radiátorových ventilů a šroubení
(doporučeno projekt neřeší)
| napojení - úprava s přechodkou OC/Cu |  | 0 |  | 0
| Nové - Radiát.ventil, termostatická hlavice |  | 0 |  | 0
| G 3/8" přímé nebo roh. |  | 0 |  | 0
| G 1/2" přímé nebo roh. při mont. |  | 0 |  | 0
| Radiát. šroubení |  |  |  | 0
| G 3/8" přímé nebo roh. |  | 0 |  | 0
| G 1/2" /přímé nebo rohové při mont/ |  | 0 |  | 0
| Termostatická hlavice |  | 0 |  | 0
| Termostatická hlavice |  | 0 |  | 0
| Ruční kolečko RA |  | 0 |  | 0
(v místnosti kde je PT )
| Návarky |  |  |  | 0
41 | G 1/2" | ks | 18 |  | 0
42 | M 20x1,5 | ks | 10 |  | 0
0
| Přesun hmot | % | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
HZS
43 | Propláchnutí po částech celý systém | hod | 6 |  | 0
44 | Topná a tlaková zkouška | hod | 5 |  | 0
45 | Zaregulování celý systém | hod | 15 |  | 0
46 | Koordinace s profesemi | hod | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
47 | Štítky v profes. a graf. provedení | ks | 8 |  | 0
text dle schema (dodavatel)
| Součet |  |  |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE
Izolace z minerál. vlny s Al. - návleková
potrubí propojovací v 1.PP pod stropem a v kot.
48 | 18/20 | bm | 6 |  | 0
49 | 22/20 | bm | 65 |  | 0
50 | 28/30 | bm | 38 |  | 0
51 | 35/30 | bm | 7 |  | 0
52 | rozděl. Tl. 80 | bm | 2 |  | 0
0
| Přesun hmot |  | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Nátěry
53 | Nátěry ocelových částí potrubí, opravy | bm | 6 |  | 0
2xsyntetický nátěr základní - potrubí do DN 50
54 | Zednické výpomoci | hod | 60 |  | 0
| úprava místnosti pro kotel, silo,podlaha, stěny |  |  |  | 0
| povrchová úprava , nátěry, malby |  |  |  | 0
| vrtání stěn, stropůosazení manžet , začištění |  |  |  | 0
55 | průchod pro komín, vrtání komína | hod | 35 |  | 0
| součet |  |  |  | 0
Objekt Březnice č. 39
| Změna zdroje tepla CELKEM |  |  |  | 0

## celkoý list EI
ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ
MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS 2016 (21-M)
STAVBA: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39
MÍSTO STAVBY: st.p.č. 118, k.ú. Březnice u Bechyně
ČÁST: Technika prostředí staveb – elektroinstalace, ochrana před bleskem
INVESTOR: Obec Březnice, č.p. 48, 391 71 Březnice
1 | DODÁVKA | 0 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% |  | 0
2 | MONTÁŽ | 0 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
3 | HSV |  | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
4 |  |  | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
5 | ZRN CELKEM | 0 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
6 | NÁKLADY HZS | 0 | OBOR. PŘIRÁŽKA
7 | Ř5+Ř6 | 0
8 | NÁKLADY | 0 | VRN CELKEM | 0
|  |  | VÝCH. REVIZE | 12400
9 | CELKEM BEZ DPH |  | 12400
VYPRACOVAL: Josef Chrt
DATUM: 10/2016

## rekapitulace
REKAPITULACE:
REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39
st.p.č. 118, k.ú. Březnice u Bechyně
Technika prostředí staveb – elektroinstalace, ochrana před bleskem
ELEKTROINSTALACE SILNO |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM |  | 0
ELEKTROINSTALACE - celkem |  | 0
PPV 1% |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE |  | 0
DODÁVKY | 0
DOPRAVA 3,6% | 0
PŘESUN 1% |  | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ | 0 | 0
HSV |  | 0
HZS |  | 0
VÝCHOZÍ REVIZE |  | 12400

## silnoproud
ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 210 10-0258 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| 210 10-0173 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| 210 01-0107 | lišta plastová s víčkem 20x20 | 32 | m |  | 0
| 210 01-0108 | lišta plastová s víčkem 40x20 | 6 | m |  | 0
| 210 81-0016 | CYKY-J 5x2,5mm2 | 9 | m |  | 0
| 210 81-0005 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 33 | m |  | 0
| 210 80-0527 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 34 | m |  | 0
| 210 80-0529 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 35 | m |  | 0
| 210 01-0351 | krabice odbočná IP44 | 5 | ks |  | 0
| 210 01-0323 | krabice KO125 | 1 | ks |  | 0
| 210 11-0041 | spínač pod omítku, řazení 1, IP44 | 3 | ks |  | 0
| 210 11-1136 | zásuvka 400V/16A 3P+N+Z | 1 | ks |  | 0
| 210 20-0030 | montáž svítidla nástěnného LED | 2 | ks |  | 0
| 210 20-1015 | montáž svítidla zářivkového s krytem, 1 zdroj | 3 | ks |  | 0
| 210 20-1025 | montáž svítidla zářivkového s krytem, 2 zdroje | 1 | ks |  | 0
| 460 69-0031 | osazení hmoždinky HM8 | 44 | ks |  | 0
| 210 01-0323 | svorkovnice pospojení | 1 | ks |  | 0
| 210 12-2002 | svodič bleskového proudu a přepětí SPD typ 1, zapojení 3+0 TN-C, Iimp (10/350) = 50kA, In (8/20) = 50kA | 1 | ks |  | 0
| 210 12-2023 | přepěťová ochrana SPD typ 2, zapojení 3+0, TN-C-S, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) | 7 | ks |  | 0
| 210 12-2001 | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 2 | ks |  | 0
| 210 12-2011 | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 2 | ks |  | 0
| 210 12-2001 | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 12 | ks |  | 0
| 210 12-0601 | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 100A – 3. pólový | 1 | ks |  | 0
| 210 12-0601 | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 7 | ks |  | 0
| 210 12-0453 | jistič C16/3 10kA | 1 | ks |  | 0
| 210 12-1013 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks |  | 0
|  | úprava a doplnění rozvaděče RS | 8 | h |  | 0
|  | demontáž stávající eletroinstalace | 8 | h |  | 0
|  | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | 4 | h |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | CYKY-J 5x2,5mm2 | 9 | m |  | 0
|  | CYKY-J 3x1,5mm2 | 33 | m |  | 0
|  | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 34 | m |  | 0
|  | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 35 | m |  | 0
|  | krabice odbočná IP44 | 5 | ks |  | 0
|  | krabice KO125 | 1 | ks |  | 0
|  | spínač pod omítku, řazení 1, IP44 | 3 | ks |  | 0
|  | lišta plastová s víčkem 20x20 | 32 | m |  | 0
|  | lišta plastová s víčkem 40x20 | 6 | m |  | 0
|  | hmoždinka HM8 | 44 | ks |  | 0
|  | svorkovnice pospojení | 1 | ks |  | 0
|  | vrut 3,5x35 | 44 | ks |  | 0
|  | natloukací hmoždinka s hřebem | 42 | ks |  | 0
|  | svodič bleskového proudu a přepětí SPD typ 1, zapojení 3+0 TN-C, Iimp (10/350) = 50kA, In (8/20) = 50kA | 1 | ks |  | 0
|  | přepěťová ochrana SPD typ 2, zapojení 3+0, TN-C-S, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) | 7 | ks |  | 0
|  | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 2 | ks |  | 0
|  | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 2 | ks |  | 0
|  | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 6 | ks |  | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 100A – 3. pólový | 1 | ks |  | 0
|  | pojistka válcová 80A | 3 | ks |  | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 7 | ks |  | 0
|  | pojistka válcová 20A | 21 | ks |  | 0
|  | jistič C16/3 10kA | 1 | ks |  | 0
|  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | svítidlo zářivkové 1x36W, T8, IP54 | 3 | ks |  | 0
|  | svítidlo zářivkové 2x36W, T8, IP54 | 1 | ks |  | 0
|  | svítidlo nástěnné LED 15W, s detektorem pohybu | 2 | ks |  | 0
|  | světelné zdroje | 5 | ks |  | 0
CELKEM DODÁVKY - silnoproud | [5 empty] | 0

## bleskosvod
ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 210 22-0101 | svodové a jímací vodiče vodiče včetně podpěr | 192 | m |  | 0
| 210 22-0020 | uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod | 74 | m |  | 0
| 210 22-0301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | 64 | ks |  | 0
| 210 22-0302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby | 15 | ks |  | 0
| 210 22-0372 | ochranný úhelník OU 2,0 | 4 | ks |  | 0
| 210 22-0231 | jímací tyč | 4 | ks |  | 0
| 210 22-0401 | označení svodu | 4 | ks |  | 0
| 210 28-0221 | měření zemnící sítě délky pásku do 100m | 1 | ks |  | 0
|  | izolace uzemnění např. gumoasfaltem | 6 | ks |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0
MATERIÁL - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | Drát AlMgSi D=8mm | 160 | m |  | 0
|  | Drát FeZn D=10mm | 10 | m |  | 0
|  | pásek FeZn 30x4mm | 74 | m |  | 0
|  | svodový vodič s vn izolací probleskové proudy do 100kA | 32 | m |  | 0
|  | svorka spojovací | 56 | ks |  | 0
|  | svorka zkušební | 4 | ks |  | 0
|  | svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm | 10 | ks |  | 0
|  | svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm | 4 | ks |  | 0
|  | svorka jímačová | 4 | ks |  | 0
|  | svorka univerzální | 4 | ks |  | 0
|  | svorka okapová | 8 | ks |  | 0
|  | svorka křížová | 3 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení do zdiva | 40 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení na tašky | 136 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení na hřebenáře | 16 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 1,5m , pr. 16 mm, pro osazení do držáku na hřebenáče | 2 | ks |  | 0
|  | držák jímací tyče na hřebenáče | 2 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 2,0m , pr. 16 mm | 1 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 2,5m , pr. 16 mm | 1 | ks |  | 0
|  | ochranná stříška horní | 4 | ks |  | 0
|  | izolační sklolaminátová tyč, délka 500mm | 6 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče na jímací tyč | 6 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče na trubku | 3 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče do zdiva | 3 | ks |  | 0
|  | ochranný úhelník OU 2,0 | 4 | ks |  | 0
|  | držák ochrannéhu úhelníku DOU | 12 | ks |  | 0
|  | označovací štítek | 4 | ks |  | 0
|  | gumoasfalt | 1 | kg |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0

## zemní práce
ZEMNÍ PRÁCE: |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 460 01-0024 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km | 0.064 | m |  | 0
celková délka výkopů 64m: 64m (35x80)
|  | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ | 1 | ks |  | 0
dle skutečnosti
| 460 03-0011 | SEJMUTÍ DRNU | 5.95 | m2 |  | 0
0,35m x 17m
| 460 03-0181 | ŘEZÁNÍ BETONU | 16 | m |  | 0
4x3m + 0,35x12
| 460 03-0161 | ODSTRANĚNÍ BETONU | 0.21 | m2 |  | 0
0,35m x 6m x 0,1m
| 460 03-0192 | ŘEZÁNÍ ASFALTU | 111 | m |  | 0
2x41m + 0,35x12
| 460 03-0172 | ODSTRANĚNÍ ASFALTU | 4.44 | m2 |  | 0
0,35m x 41m x 0,1m
| 460 20-1603 | VÝKOP RÝHY 35x80, 64m | 17.92 | m3 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 64m(celková délka výkopu)
| 460 56-1901 | ZÁHOZ RÝHY 35x80 | 17.92 | m3 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 64m(celková délka výkopu)
|  | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | 17.92 | m3 |  | 0
17,92m3
| 460 62-0013 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | 22.4 | m2 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 64m(délka výkopu)
| 460 62-0002 | POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU | 5.95 | m2 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 17m(délka výkopu)
| 460 65-0061 | ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENA 0-63mm | 16.45 | m2 |  | 0
0,35m x 47m
|  | DRCENÉ KAMENIVO 0-63mm | 3.1 | t |  | 0
0,35m x 47m x 0,1m
| 460 65-0122 | KRYT PLOCHY Z BETONU PROSTÉHO C25/30 XC2 | 2.1 | m2 |  | 0
0,35m x 6m
|  | BETON C25/30 XC2 | 0.21 | m3 |  | 0
0,35m x 6m x 0,1m
| 460 65-0071 | KRYT PLOCHY Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ASFALTEM | 14.35 | m2 |  | 0
0,35m x 41m
|  | OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm) | 1.4 | t |  | 0
0,35m x 41m x 0,05m
| 460 65-0122 | KRYT VOZOVKY ABS III – 5cm | 14.35 | m2 |  | 0
0,35m x 41m
|  | ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm) | 1.7 | t |  | 0
0,35m x 41m x 0,05m
ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0