## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 16123 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.73 na st.p.č.139 v k.ú.Březnice u Bechyně
| Objekt: |  | 1 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.73
1870 | Rozpočet: |  | 1 | 1
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| F0821 | Rozvody ÚT |  |  | HSV |  |  | 0
| F0851 | Elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16123 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.73 na st.p.č.139 v k.ú.Březnice u Bechyně | [21 empty] | STA
O: | 1 | REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p.73 | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | 1 | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 3377.25 |  | 38506.87 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0 |  |  |  | 99.48 |  |  |  | DIL
1 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 75 |  | 0 | 45.03 | 3377.25 | 231.97 | 17397.75 | 15 | 0 | 0.04766 | 3.57 | 0 | 0 |  |  | 0.656 | 49.2 |  |  |  | POL1_
2 | 601021472RX0 | Omítka štuková tl. 3 mm, ručně, včetně penetrace | m2 | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 15778 | 15 | 0 | 0.00423 | 0.39 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 33.58 |  |  |  | POL1_
3 | 612409991RTX | Začištění omítek kolem dveří , s použitím suché maltové směsi | m | 91.6 |  | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 5331.12 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 16.7 |  |  |  | POL1_
|  | (0,85+0,6)*2*10*2 |  | 58 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,6)*2*6*2 |  | 33.6 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 535517.35 |  | 614170.09 |  | 0 |  | 18.71 |  | 0.15 |  |  |  | 1549.33 |  |  |  | DIL
4 | 601021104R00 | Adhézní nátěr stropů na betonový podklad, ručně | m2 | 83.34 |  | 0 | 30.51 | 2542.7 | 24.99 | 2082.67 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 7.42 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 25 : 83.34000 |  | 83.34 | [19 empty] | VV | 5
5 | 602015187RT2 | Omítka stěn tenkovrstvá probarvená omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi, točená, tloušťka vrstvy 2,0 mm | m2 | 814.69 |  | 0 | 146.62 | 119449.85 | 105.88 | 86259.38 | 15 | 0 | 0.00284 | 2.31 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 244.41 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 25 : 83.34000 |  | 83.34 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 21 : 151.52000 |  | 151.52 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 18 : 101.30000 |  | 101.3 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 17 : 66.60000 |  | 66.6 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 16 : 400.35000 |  | 400.35 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 15 : 11.58000 |  | 11.58 | [19 empty] | VV | 5
6 | 620991005R00 | Začišťovací okenní lišta s tkaninou | m | 306.6 |  | 0 | 39.36 | 12067.78 | 14.04 | 4304.66 | 15 | 0 | 0.00012 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 15.33 |  |  |  | POL1_
7 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 134.9 |  | 0 | 13.81 | 1862.97 | 21.89 | 2952.96 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 10.52 |  |  |  | POL1_
8 | 621401131R00 | Příplatek k omítce podhledů, přísada zvýš.přilnav. | m2 | 83.34 |  | 0 | 5.85 | 487.54 | 0.85 | 70.84 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.003 | 0.25 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 25 : 83.34000 |  | 83.34 | [19 empty] | VV | 5
9 | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 428.52 |  | 0 | 55.28 | 23688.59 | 35.72 | 15306.73 | 15 | 0 | 0.008 | 3.43 | 0 | 0 |  |  | 0.111 | 47.57 |  |  |  | POL1_
|  | 714,2*0,6 |  | 428.52 | [19 empty] | VV | 0
10 | 622300141R00 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem | m2 | 285.68 |  | 0 | 24.18 | 6907.74 | 96.32 | 27516.7 | 15 | 0 | 0.0035 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 85.7 |  |  |  | POL1_
|  | 714,2*0,4 |  | 285.68 | [19 empty] | VV | 0
11 | 622300163R00 | Elektroinstalační ohebná trubka do zateplení,29 mm | m | 16 |  | 0 | 20.27 | 324.32 | 43.03 | 688.48 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 2.24 |  |  |  | POL1_
12 | 622391001R00 | Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. | m2 | 83.34 |  | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 11625.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.42474 | 35.4 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 25 : 83.34000 |  | 83.34 | [19 empty] | VV | 5
13 | 622391121R00 | Příplatek za hmoždinky 6 ks/m2 | m2 | 714.2 |  | 0 | 29.07 | 20761.79 | 1.93 | 1378.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 4.29 |  |  |  | POL1_
14 | 622300151R00 | Montáž soklové lišty | m | 70.15 |  | 0 | 7.57 | 531.04 | 68.73 | 4821.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2136 | 14.98 |  |  |  | POL1_
15 | 622390212R00 | Montáž KZS sokl, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina | m2 | 11.58 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 3161.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 9.92 |  |  |  | POL1_
|  | 12,3*0,3*2 |  | 7.38 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,5*0,3*4 |  | 4.2 | [19 empty] | VV | 0
16 | 622390312R00 | Montáž KZS fasáda,polystyren,stěrka+výztuž.tkanina | m2 | 400.35 |  | 0 | 0 | 0 | 273 | 109295.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 343.1 |  |  |  | POL1_
|  | EPS 120 : 378,75 |  | 378.75 | [19 empty] | VV | 0
|  | EPS 80 : 1,5*3,6*4 |  | 21.6 | [19 empty] | VV | 0
17 | 622390322R00 | Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk. | m2 | 66.6 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 21578.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.017 | 67.73 |  |  |  | POL1_
|  | 74*0,9 |  | 66.6 | [19 empty] | VV | 0
18 | 622390512R00 | Montáž KZS ostění, polystyren, stěrka + výztuž.tk. | m2 | 101.3 |  | 0 | 0 | 0 | 748 | 75772.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.332 | 236.23 |  |  |  | POL1_
19 | 622390612R00 | Montáž KZS, parapet, polystyren, stěrka+výztuž.tk. | m2 | 19.85 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9925 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.562 | 31.01 |  |  |  | POL1_
20 | 622401971RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým | m2 | 814.69 |  | 0 | 10.77 | 8774.21 | 8.43 | 6867.84 | 15 | 0 | 0.00018 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 24.44 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 5 : 814.69000 |  | 814.69 | [19 empty] | VV | 5
21 | 622481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 151.52 |  | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 19167.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 54.85 |  |  |  | POL1_
|  | SOKL : 140 |  | 140 | [19 empty] | VV | 0
|  | PŘESAH : 16*6*0,12 |  | 11.52 | [19 empty] | VV | 0
22 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 714.2 |  | 0 | 3.62 | 2585.4 | 38.98 | 27839.52 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 78.56 |  |  |  | POL1_
23 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 20.418 |  | 0 | 0 | 0 | 520 | 10617.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.872 | 38.22 |  |  |  | POL1_
24 | 622131121U00 | Penetrace ASN vně stěna ru | m2 | 814.69 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 24359.23 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 5 : 814.69000 |  | 814.69 | [19 empty] | VV | 5
25 | 622397512R02 | Montáž KZS podhledu, polystyren, stěrka + výztuž.tk. | m2 | 83.34 |  | 0 | 0 | 0 | 788 | 65671.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.332 | 194.35 |  |  |  | POL1_
|  | (18,6+12,6)*2*0,6 |  | 37.44 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+11,4+5)*0,5 |  | 10.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+17,2+5)*0,5 |  | 13.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3,6*4 |  | 21.6 | [19 empty] | VV | 0
26 | 762RX001 | Tažné zkoušky hmoždinek | ks | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 75000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
27 | 978823448RX0 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového | m2 | 10.4 |  | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 7906.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.15 |  |  | 0.27 | 2.81 |  |  |  | POL1_
|  | 10,4 |  | 10.4 | [19 empty] | VV | 0
28 | 28350140R | Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm, profil parapetní PVC | kus | 12 |  | 0 | 82.4 | 988.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
29 | 28375476R | Deska polystyrenová XPS 120mm | m2 | 13.317 |  | 0 | 317.5 | 4228.15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0042 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 12,3*0,3*2*1,15 |  | 8.487 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,5*0,3*4*1,15 |  | 4.83 | [19 empty] | VV | 0
30 | 283762401R | Deska fas. EPS s grafitem λ = 0,032 1000x500x20 mm | m2 | 212.472 |  | 0 | 41.6 | 8838.84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | (18,6+12,6)*2*0,6 |  | 37.44 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+11,4+5)*0,5*1,2 |  | 12.84 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+17,2+5)*0,5*1,2 |  | 16.32 | [19 empty] | VV | 0
|  | 101,3*1,2*1,2 |  | 145.872 | [19 empty] | VV | 0
31 | 28376247R | Deska fas. EPS s grafitem λ = 0,032 1000x500x120mm | m2 | 454.5 |  | 0 | 250 | 113625 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0018 | 0.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | EPS 120 : 378,75*1,2 |  | 454.5 | [19 empty] | VV | 0
32 | 311735415R | Hmoždinka 8/60U x 215 mm, hmoždinka šroubovací | kus | 4285 |  | 0 | 15.8 | 67703 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 714,2*6 |  | 4285.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | -0,2 |  | -0.2 | [19 empty] | VV | 0
33 | 311735550R | Hmoždinka talířová 60 x 80 mm, hmoždinka talířová | kus | 372 |  | 0 | 9.4 | 3496.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 62*6 |  | 372 | [19 empty] | VV | 0
34 | 553927490AR | Profil soklový ETICS š. 120 mm, lišta soklová Al, dl.2,5m | kus | 30 |  | 0 | 151 | 4530 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
35 | 58556675.AR | Lepicí a stěrková malta na bázi cementu po 25 kg | kg | 8731.863 |  | 0 | 7.2 | 62869.41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 8.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 714,2*4 |  | 2856.8 | [19 empty] | VV | 0
|  | EPS 120 : (378,75)*9 |  | 3408.75 | [19 empty] | VV | 0
|  | EPS 80 : (1,4*3*4)*9 |  | 151.2 | [19 empty] | VV | 0
|  | 74*0,9*10 |  | 666 | [19 empty] | VV | 0
|  | 12,3*0,3*2*1,15*9 |  | 76.383 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,5*0,3*4*1,15*9 |  | 43.47 | [19 empty] | VV | 0
|  | 61,74*9 |  | 555.66 | [19 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3,6*4*10 |  | 216 | [19 empty] | VV | 0
|  | 151,52*5 |  | 757.6 | [19 empty] | VV | 0
36 | 60RX001 | EPS desky s jádrem z tuhé fenolické pěny λ = 0,020 tl.80mm | m2 | 25.92 |  | 0 | 898 | 23276.16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | EPS 80 : 1,5*3,6*4*1,2 |  | 25.92 | [19 empty] | VV | 0
37 | 63127201R | Tkanina skleněná R 117 145g/m2 šířka 100 cm | m2 | 929.54 |  | 0 | 18.5 | 17196.49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 25 : 83.34000 |  | 83.34 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 19 : 19.85000 |  | 19.85 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 18 : 101.30000 |  | 101.3 | [19 empty] | VV | 5
|  | 74*0,9 |  | 66.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 16 : 400.35000 |  | 400.35 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 15 : 11.58000 |  | 11.58 | [19 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 21 : 151.52000 |  | 151.52 | [19 empty] | VV | 5
|  | 95 |  | 95 | [19 empty] | VV | 0
38 | 63140112R | Deska minerální vlákno - kolmá TR80 tl. 40 mm | m2 | 25.92 |  | 0 | 80.6 | 2089.15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 1,5*3,6*4*1,2 |  | 25.92 | [19 empty] | VV | 0
39 | 63140288R | Deska izolační omítková 1000x500x120 mm, podélné vlákno, hydrofobizovaná, lambda 0,039 W/m.K | m2 | 76.59 |  | 0 | 348.5 | 26691.62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 1.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 66,6*1,15 |  | 76.59 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 182464.6 |  | 40254.33 |  | 0 |  | 28.9 |  | 0 |  |  |  | 130.4 |  |  |  | DIL
40 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 98.6 |  | 0 | 108.23 | 10671.48 | 15.27 | 1505.62 | 15 | 0 | 0.0016 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.93 |  |  |  | POL1_
|  | 11*3,5*2 |  | 77 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,5*4 |  | 21.6 | [19 empty] | VV | 0
41 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 8.6768 |  | 0 | 116.8 | 1013.45 | 869.2 | 7541.87 | 15 | 0 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 23.43 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 43 : 8.67680 |  | 8.6768 | [19 empty] | VV | 5
42 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 8.6768 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 2290.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.82 | 7.11 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 43 : 8.67680 |  | 8.6768 | [19 empty] | VV | 5
43 | 631312621RT8 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3 | m3 | 8.6768 |  | 0 | 2788.78 | 24197.69 | 846.22 | 7342.48 | 15 | 0 | 2.3836 | 20.68 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 27.88 |  |  |  | POL1_
|  | 11*3,5*2*0,08*1,1 |  | 6.776 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,5*0,08*4*1,1 |  | 1.9008 | [19 empty] | VV | 0
44 | 632922951R00 | Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. | m2 | 98.6 |  | 0 | 975.2 | 96154.72 | 218.8 | 21573.68 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 67.05 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 40 : 98.60000 |  | 98.6 | [19 empty] | VV | 5
45 | 283281451R | Terč plastový základní pro kladení dlažby d=147 mm, výška 15 mm, spára 3 mm | kus | 1750 |  | 0 | 11.4 | 19950 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
46 | 59247371R | Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá, podklad bílý, drť černá 1/3, bílá 2/4 | m2 | 108.46 |  | 0 | 281 | 30477.26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.07 | 7.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 11*3,5*2*1,1 |  | 84.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,5*4*1,1 |  | 23.76 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 104315.4 |  | 171957.85 |  | 0 |  | 21.72 |  | 0 |  |  |  | 518.6 |  |  |  | DIL
47 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 1020 |  | 0 | 0.03 | 30.6 | 48.07 | 49031.4 | 15 | 0 | 0.01838 | 18.75 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 146.88 |  |  |  | POL1_
48 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 3060 |  | 0 | 34.08 | 104284.8 | 1.62 | 4957.2 | 15 | 0 | 0.00097 | 2.97 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 18.36 |  |  |  | POL1_
|  | 1020*3 |  | 3060 | [19 empty] | VV | 0
49 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 1020 |  | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 34476 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 128.52 |  |  |  | POL1_
50 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1020 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12546 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 40.8 |  |  |  | POL1_
51 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 3060 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 25398 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
52 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1020 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 24.48 |  |  |  | POL1_
53 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 21.715 |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 38001.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.348 | 159.56 |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 533.53 |  | 74184.84 |  | 0 |  | 0.02 |  | 33.38 |  |  |  | 189.73 |  |  |  | DIL
54 | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 9.86 |  | 0 | 0 | 0 | 2525 | 24896.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21.69 |  |  | 11.32 | 111.62 |  |  |  | POL1_
|  | 11*3,5*2*0,1 |  | 7.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,5*0,1*4 |  | 2.16 | [19 empty] | VV | 0
55 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 7.98 |  | 0 | 52.2 | 416.56 | 244.3 | 1949.51 | 15 | 0 | 0.00219 | 0.02 | 0.075 | 0.6 |  |  | 0.955 | 7.62 |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,6*6 |  | 2.88 | [19 empty] | VV | 0
|  | 0,85*0,6*10 |  | 5.1 | [19 empty] | VV | 0
56 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.2 |  | 0 | 27.85 | 116.97 | 237.15 | 996.03 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.32 |  |  | 0.939 | 3.94 |  |  |  | POL1_
|  | 1*2,1*2 |  | 4.2 | [19 empty] | VV | 0
57 | 960321291RX0 | Bourání konstrukcí schodišť ze železobetonu | m3 | 3.78 |  | 0 | 0 | 0 | 12260 | 46342.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 10.77 |  |  | 17.607 | 66.55 |  |  |  | POL1_
|  | schodiště : 1,2*2,1*3/2 |  | 3.78 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 37061.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 139.13 |  |  |  | DIL
58 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 73.5342 |  | 0 | 0 | 0 | 504 | 37061.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 139.13 |  |  |  | POL7_
Díl: | F0821 | Rozvody ÚT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
59 | RX001UT | Ústřední vytápění, včetně všech zkoušek a revizí | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | F0851 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
61 | RX001EL | Elektromontáže, včetně opravy hromosvodu a všech revizí | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 25653.75 |  | 10532.45 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  | 31.26 |  |  |  | DIL
63 | 712371801RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně doplnkové folie k opracování detailů tl. 2,0 mm | m2 | 98.6 |  | 0 | 260.18 | 25653.75 | 106.82 | 10532.45 | 15 | 0 | 0.00288 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 31.26 |  |  |  | POL1_
|  | 3,5*11*2 |  | 77 | [19 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,5*4 |  | 21.6 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 72960.91 |  | 22067.32 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  | 71.11 |  |  |  | DIL
64 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 97.2 |  | 0 | 5.43 | 527.8 | 109.07 | 10601.6 | 15 | 0 | 0.00023 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 35.19 |  |  |  | POL1_
|  | 97,2 |  | 97.2 | [19 empty] | VV | 0
65 | 713111211RK3 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 110 standard | m2 | 97.2 |  | 0 | 24.39 | 2370.71 | 59.61 | 5794.09 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 17.5 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 64 : 97.20000 |  | 97.2 | [19 empty] | VV | 5
66 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 119 |  | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 5426.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 17.85 |  |  |  | POL1_
|  | 7*17 |  | 119 | [19 empty] | VV | 0
67 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.314 |  | 0 | 0 | 0 | 781 | 245.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.57 |  |  |  | POL1_
68 | 6315085922R | Pás izolační Skelná vlna λ = 0,033, 6000x1200tl. 80mm | m2 | 97.2 |  | 0 | 122.5 | 11907 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00096 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
69 | 631508592R | Pás izolační Skelná vlna λ = 0,033, 4500x1200tl.100mm | m2 | 119 |  | 0 | 153.5 | 18266.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
70 | 631508593R | Pás izolační Skelná vlna λ = 0,033,4000x1200tl.120mm | m2 | 216.2 |  | 0 | 184.5 | 39888.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00144 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 119 |  | 119 | [19 empty] | VV | 0
|  | 97,2 |  | 97.2 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 3551.99 |  | 287.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | DIL
71 | 721223473RX1 | Vpusť podlahová, boční odtok, dodávka, montáž a napojení na stávající kanalizaci, mřížka nerez 115 x 115 DD 50 | kus | 1 |  | 0 | 3551.99 | 3551.99 | 287.01 | 287.01 | 15 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 20000.28 |  | 34133.33 |  | 0 |  | 1.48 |  | 0.47 |  |  |  | 44.09 |  |  |  | DIL
72 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 167.4 |  | 0 | 45.91 | 7685.33 | 51.69 | 8652.91 | 15 | 0 | 0.00403 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 26.11 |  |  |  | POL1_
|  | 167,4 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 0
73 | 762342204RT4 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 167.4 |  | 0 | 16.56 | 2772.14 | 18.24 | 3053.38 | 15 | 0 | 0.00145 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 9.21 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 72 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
74 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 4 |  | 0 | 1179 | 4716 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02357 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
75 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 33.48 |  | 0 | 144.17 | 4826.81 | 46.83 | 1567.87 | 15 | 0 | 0.01426 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 5.42 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 76 : 33.48000 |  | 33.48 | [19 empty] | VV | 5
76 | 762812811R00 | Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm | m2 | 33.48 |  | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 967.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.47 |  |  | 0.1 | 3.35 |  |  |  | POL1_
|  | 167,4*0,2 |  | 33.48 | [19 empty] | VV | 0
77 | 762333911RX0 | Očištění záklopů z prken, ručně | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 5691.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 72 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
78 | 762992587RX0 | Výměna poškozených částí krovu, včetně dodávky řeziva, ( přesné množství se upřesní na stavbě) | m3 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 17750 | 14200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 7798.66 |  | 113489.14 |  | #REF! |  | 0.26 |  | 0.68 |  |  |  | 177.29 |  |  |  | DIL
79 | 764352291R00 | Montáž žlabů lak Pz podokapních půlkruhových (K8), včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků | m | 66 |  | 0 | 8.54 | 563.64 | 101.46 | 6696.36 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.27025 | 17.84 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 81 : 87.80000 |  | 66 | [19 empty] | VV | 5
80 | 764352292R00 | Montáž háků lak Pz půlkruhových (K8), včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků | kus | 90 |  | 0 | 3.92 | 352.8 | 43.18 | 3886.2 | 15 | #REF! | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.115 | 10.35 |  |  |  | POL1_
81 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 1966.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.22 |  |  | 0.07935 | 5.24 |  |  |  | POL1_
[24 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
[24 empty] | VV | 0
82 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 69.6 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 2401.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.09 |  |  | 0.092 | 6.4 |  |  |  | POL1_
|  | 69,6 |  | 69.6 | [19 empty] | VV | 0
83 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 30.4 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 656.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.07 |  |  | 0.0575 | 1.75 |  |  |  | POL1_
|  | 30,4 |  | 30.4 | [19 empty] | VV | 0
84 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 1.368 |  | 0 | 0 | 0 | 1387 | 1897.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 6.59 |  |  |  | POL1_
85 | 712378009RX0 | Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech RŠ 200 mm (K14) | m | 48.4 |  | 0 | 100.38 | 4858.39 | 114.12 | 5523.41 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 9.15 |  |  |  | POL1_
|  | 11*2 |  | 22 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,5+3,6+1,5)*4 |  | 26.4 | [19 empty] | VV | 0
86 | 764323827RX0 | Demont. oplech. okapů, rš 250 mm | m | 87.8 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 2080.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.24 |  |  | 0.069 | 6.06 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 81 : 87.80000 |  | 87.8 | [19 empty] | VV | 5
87 | 764430819RX0 | Demontáž oplechování balkonů, rš do 250 mm | m | 40.8 |  | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 1289.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.06 |  |  | 0.092 | 3.75 |  |  |  | POL1_
|  | (1,5+3,6+1,5+3,6)*4 |  | 40.8 | [19 empty] | VV | 0
88 | 764454291RX1 | Montáž trub lak Pz odpadních kruhových (K9), včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků | m | 35 |  | 0 | 24.2 | 847 | 120.3 | 4210.5 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25645 | 8.98 |  |  |  | POL1_
[24 empty] | VV | 5
89 | 764775308RX0 | Okapový plech, šířka 230 mm (K8, K15) | m | 83.4 |  | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 20057.7 | 15 | 0 | 0.00052 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 11.51 |  |  |  | POL1_
90 | 764775309RX0 | Zavětrovací lišta zdi (K11, K12) | m | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 308 | 26180 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.2415 | 20.53 |  |  |  | POL1_
|  | K11 : 56,4 |  | 56.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | K12 : 28,6 |  | 28.6 | [19 empty] | VV | 0
91 | 764775324RX0 | Llemování komínů, v hřebeni (K13) | ks | 1 |  | 0 | 1176.83 | 1176.83 | 1773.17 | 1773.17 | 15 | 0 | 0.00224 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0861 | 2.09 |  |  |  | POL1_
92 | 764778303RX0 | Oplechování parapetů, RŠ 330 mm (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7), včetně dodávky materiálu a spojovacích prostředků | m | 69.6 |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 34869.6 | 15 | 0 | 0.00228 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.9634 | 67.05 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 82 : 69.60000 |  | 69.6 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 131038 |  | 67252.34 |  | 0 |  | 8.28 |  | 2.4 |  |  |  | 189.12 |  |  |  | DIL
93 | 765319231R00 | Přípl.za sklon pro zastř.dr.krytin přes 35° do 45° | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 4218.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.076 | 12.72 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
94 | 765319411R00 | Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou | m | 18.6 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 2036.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 6.14 |  |  |  | POL1_
95 | 765319425R00 | Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45° | m | 18.6 |  | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 492.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 1.49 |  |  |  | POL1_
96 | 765319711R00 | M. ukončení a zalomení střech taškami tvarovanými | m | 28.6 |  | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 1896.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 5.72 |  |  |  | POL1_
|  | 17,2+11,4 |  | 28.6 | [19 empty] | VV | 0
97 | 765319820R00 | Montáž střešní lávky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 331.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | POL1_
98 | 765319921R00 | Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 1908 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 5.76 |  |  |  | POL1_
99 | 765319931R00 | Příplatek za sklon pro přiř.tašek od 35°do 45° | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 286.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.86 |  |  |  | POL1_
100 | 765319211R00 | Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 20339.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.366 | 61.27 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
101 | 765321810R00 | Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 19251 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 2.34 |  |  | 0.2886 | 48.31 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 106 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
102 | 765321840R00 | Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1607.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.036 | 6.03 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
103 | 765901103R00 | Fólie podstřešní paropropust. Hmotnost 145 g/m2, Propustnost páry sd = 0,02 m, Pevnost podélná 280 N / 50 mm, Pevnost příčná 230 N / 50 mm, Protažení podélně 45 %, Protažení příčně 75 %, Vodotěsnost W 1, Teplotní odolnost - 40°C až + 80°C | m2 | 167.4 |  | 0 | 57.36 | 9602.06 | 33.14 | 5547.64 | 15 | 0 | 0.00159 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 16.74 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
104 | 765901311R00 | Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm | m | 348 |  | 0 | 23.73 | 8258.04 | 16.57 | 5766.36 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 17.4 |  |  |  | POL1_
105 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 0.282 |  | 0 | 0 | 0 | 851 | 239.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.329 | 0.66 |  |  |  | POL1_
106 | 765799381RX0 | Demontáž asfaltové lepenky, bednění | m2 | 167.4 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 3331.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.06 |  |  | 0.03 | 5.02 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 72 : 167.40000 |  | 167.4 | [19 empty] | VV | 5
107 | 5534375070R | Sada stoupací plošiny 40 - 400 x 250 mm, barvy | kus | 1 |  | 0 | 1526 | 1526 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
108 | 59660137R | Hřebenáč, šířka 21 cm | kus | 56 |  | 0 | 159 | 8904 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0022 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
109 | 59660191R | Pás větrací hřebene AL pás délky 1000mm - AL pás | kus | 19 |  | 0 | 200.5 | 3809.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
110 | 59660195R | Pás ochranný větrací okapní 5000/100 mm plast | kus | 14 |  | 0 | 104 | 1456 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
111 | 59660205R | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální, s vysokým větracím průřezem | kus | 66 |  | 0 | 71.3 | 4705.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
112 | 59660212RX | Vikýř univerzální pro prof krytiny 45x73 cm (K10) | kus | 1 |  | 0 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0125 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
113 | 59660240R | Hák protisněhový | kus | 226 |  | 0 | 25.5 | 5763 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
114 | 59660830RX | Taška pálená základní engoba, 12ks/m2 | kus | 2008 |  | 0 | 26.2 | 52609.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0036 | 7.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
115 | 59660831RX | Taška pálená okrajová levá engoba | kus | 78 |  | 0 | 185.5 | 14469 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
116 | 59660832R | Taška pálená okrajová pravá engoba | kus | 78 |  | 0 | 185.5 | 14469 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0029 | 0.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
117 | 59660834RX | Taška pálená větrací engoba | kus | 18 |  | 0 | 127 | 2286 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0038 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 75544.81 |  | 94735.35 |  | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  | 93.96 |  |  |  | DIL
118 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami š. do 10 cm | m2 | 52 |  | 0 | 7.82 | 406.64 | 166.18 | 8641.36 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 26.21 |  |  |  | POL1_
|  | 9*4*1 |  | 36 | [19 empty] | VV | 0
|  | 5*0,8*4 |  | 16 | [19 empty] | VV | 0
119 | 766422342R00 | Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2 | m2 | 61.74 |  | 0 | 7.06 | 435.88 | 155.94 | 9627.74 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.474 | 29.26 |  |  |  | POL1_
|  | (18,6+12,6)*2*0,6 |  | 37.44 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+11,4+5)*0,5 |  | 10.7 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+17,2+5)*0,5 |  | 13.6 | [19 empty] | VV | 0
120 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 8.44 |  | 0 | 13 | 109.72 | 251 | 2118.44 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.757 | 6.39 |  |  |  | POL1_
|  | (1,06+2,1+1,06)*2 |  | 8.44 | [19 empty] | VV | 0
121 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1056.402 |  | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1531.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
122 | 766133986RX1 | Demontáž výplní zábradlí, dřevěné, vodorovné | m2 | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 51 | 2570.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*1*4 |  | 14.4 | [19 empty] | VV | 0
|  | (3,5+3,5+11)*2 |  | 36 | [19 empty] | VV | 0
123 | 766363851RX0 | Dodávka a montáž dřevěné výplně a madla zábradlí, lazura 2x | m2 | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1180 | 59472 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 122 : 50.40000 |  | 50.4 | [19 empty] | VV | 5
124 | 766584641R00 | Montáž podhledů ostatních - rošty | m2 | 61.74 |  | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 10773.63 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 32.1 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 119 : 61.74000 |  | 61.74 | [19 empty] | VV | 5
125 | 60725039R | Deska dřevoštěpková OSB pro použití i ve vlhkém prostředí tl. 22 mm | m2 | 67.914 |  | 0 | 248 | 16842.67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01298 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | (18,6+12,6)*2*0,6*1,1 |  | 41.184 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+11,4+5)*0,5*1,1 |  | 11.77 | [19 empty] | VV | 0
|  | (5+17,2+5)*0,5*1,1 |  | 14.96 | [19 empty] | VV | 0
126 | 61143791.ARX | Dveře vchodové plast, otevíravé, P3, P4, bezpečnostní sklo | kus | 2 |  | 0 | 22880 | 45760 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.042 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
127 | 61191684R | Palubka obkladová tloušťka 19 šíře 116 mm A/B | m2 | 59.8 |  | 0 | 200.5 | 11989.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0098 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
|  | 52*1,15 |  | 59.8 | [19 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 133175.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
128 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1341.48 |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2615.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
129 | 767001RX1 | Ocelová vrata - očištění, seřízení kování a zámků, obroušení, 1x nátěr základní, 2x nátěr vrchní | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
130 | 767002RX1 | Demontované zábradlí - očištění, obroušení, nátěr: 1x základ, 2x vrchní | m | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 47880 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 132 : 50.40000 |  | 50.4 | [19 empty] | VV | 5
131 | 767133899RX0 | Demontáž zábradlí | m | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 12600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 122 : 50.40000 |  | 50.4 | [19 empty] | VV | 5
132 | 767133999RX2 | Montáž zábradlí ocelového, včetně kotvení, dle PD | m | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 10080 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 122 : 50.40000 |  | 50.4 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 75329.17 |  | 17221.97 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  | 58.25 |  |  |  | DIL
133 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 108.48 |  | 0 | 7.04 | 763.7 | 51.16 | 5549.84 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 19.78 |  |  |  | POL1_
|  | (0,85+0,6)*2*10*2 |  | 58 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,6)*2*6*2 |  | 33.6 | [19 empty] | VV | 0
|  | (1,06+2,1+1,06)*2*2 |  | 16.88 | [19 empty] | VV | 0
134 | 769000010R00 | Montáž plastových oken s vypěněním | m | 45.8 |  | 0 | 7.15 | 327.47 | 254.85 | 11672.13 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 38.47 |  |  |  | POL1_
|  | (0,85+0,6)*2*10 |  | 29 | [19 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,6)*2*6 |  | 16.8 | [19 empty] | VV | 0
135 | 6114380RB | Okno plastové jednokřídlé 60 x 80 cm bílé, bezpečnostní sklo | kus | 6 |  | 0 | 4503 | 27018 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
136 | 6114381RX | Okno plastové jednořídlé 60x85 cm bílé, bezpečnostní sklo | ks | 10 |  | 0 | 4722 | 47220 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 3581.9 |  | 15248.7 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 56.7 |  |  |  | DIL
137 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 52 |  | 0 | 26.36 | 1370.72 | 88.64 | 4609.28 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 15.6 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 118 : 52.00000 |  | 52 | [19 empty] | VV | 5
138 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru 2x | m2 | 274 |  | 0 | 8.07 | 2211.18 | 38.83 | 10639.42 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 41.1 |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 543.72 |  | 3881.48 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 12.37 |  |  |  | DIL
139 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 92 |  | 0 | 3.13 | 287.96 | 10.17 | 935.64 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 2.99 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 2 : 92.00000 |  | 92 | [19 empty] | VV | 5
140 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 92 |  | 0 | 2.78 | 255.76 | 32.02 | 2945.84 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 9.38 |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 139 : 92.00000 |  | 92 | [19 empty] | VV | 5
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 134771.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 68.86 |  |  |  | DIL
141 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 43.331 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 5026.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 4.29 |  |  |  | POL1_
|  | 36,566+6,765 |  | 43.331 | [19 empty] | VV | 0
142 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem | t | 36.566 |  | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 4479.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 20.11 |  |  |  | POL1_
143 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 2480 | 12400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.84 | 44.2 |  |  |  | POL1_
144 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 416.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
145 | 979011332R00 | Pronájem násypky (za kus) | den | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 651.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
146 | 979011335R00 | Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m | den | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 592 | 7104 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
147 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6.765 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 2706 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
148 | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t | 36.566 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 91415 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
149 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 43.331 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 411.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.26 |  |  |  | POL1_
150 | 979981184RX0 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz, 9 t | t | 43.331 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 10161.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 77329.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
151 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 57329.8 | 57329.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
152 | VN001 | Uvedení pozemků kolem staveniště do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
| VN006 | Každodenní úklid | den | 90 |  | 0
154 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0
153 | VN005 | Úklid staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
158 | VN003 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0
| VN007 | Dílenská dokumentace zámečnických výrobků dle PD | soubor | 1 |  | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
| ON06 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_8
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky
POPUZIV
END

## vytápění
Revitalizace bytového domu Březnice č.p. 73
Obec Březnice
Soupis prací
VYTÁPĚNÍ - změna zdroje tepla
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.
S0/díl č. | název objektu / popis práce | m.j. | počet m.j. | cena/m.j. | cena bez DPH | Poznámka
VYTÁPĚNÍ
Kotelna, Strojovna
1 | Kotel na pelety 13,5-44,9 kW | ks | 1 |  | 0
| vč. Integr. Regulace - ekvitermní, venk. Čidlo |  |  |  | 0
| a další příslušenství dle nabídky |  |  |  | 0
2 | Kotlové čerpadlo Q=2,4m3/h, H=2,2mvsl., reg.otač. | ks | 1 |  | 0
3 | Anuloid - HVDT pro 2,4m3/h, TR.89/3,6-500,vč.iz. | soubor | 1 |  | 0
4 | Oběhové čerpadlo pro byty Q=00,3, H=2,7, reg.ot. | ks | 6 |  | 0
5 | Rozdělovač , Sběrač TR.89/36 -2x1550 | soubor | 1 |  | 0
6 | Expanzní nádoba 140, po=120 | ks | 1 |  | 0
6a | Automatické doplňování vody do systému | soubor | 1 |  | 0
7 | Kouřovd D160-typ.tr. -4m, 2xkolen, zděř | soubor | 1 |  | 0
| komín D 160 ocel. Vložka nerez - 14 m | soubor | 1 |  | 0
8 | Měřič tepla bateriový max. 0,6m3/h, DN15 | soubor | 6 |  | 0 | dle zákazníka
| vč. KKV s čidlem |  |  |  | 0
9 | Hadice - cívka 10m, 3/4" | ks | 1 |  | 0
0
10 | Demontáže - stávajícího zařízení v kotelně | hod | 30 |  | 0
| kotle na tuhá paliva 15 kW 6ks, připojení, armatury |  |  |  | 0
| demontáže potrubí do DN50-cca 50m |  |  |  | 0
0
11 | Elektrojnstalace - (dle Tech. Zprávy…) | hod | 50 |  | 0
| úpravy stávajících rozvodů, ovládání čerpadel |  |  |  | 0
| propojení na nová čerpadla |  |  |  | 0
| materiál dle elektoinstalace |  |  |  | 0
0
| Prostorový termostat digitální s týdenním programem |  |  |  | 0 | dle zákazníka
12 | dálkově ovl. Vysílač, přijímač…(viz. Techn. Zpr.) | ks | 6 |  | 0
0
| Sklad pelet |  |  |  | 0
13 | Silo ocelové - atyp. Zhot. z ocel plechu a profil. mat. | soubor | 1 |  | 0 | odhad
| obsah cca 19m3 (3,3x3,2x2,3) |  |  |  | 0
14 | Šnekový podavač cca 3000 | soubor | 1 |  | 0
15 | Plnící potrubí - typové vč. Uzávěrů… | sada | 1 |  | 0
| vložené do chr. 120 |  |  |  | 0
0
16 | Montáž zařízení, regulace, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0
zkoušky
| Přesun hmot | % | 2 |  | 0
| Součet kotelna vč. Sila |  |  |  | 0
POTRUBÍ měděné
| Potrubí měděné lisované |  |  |  | 0
Napojení na stávající rozvod
17 | přechodky OC/Cu - DN20/Tr.22x1(18x1) | ks | 12 |  | 0
18 | Tr. 15x1 | bm | 2 |  | 0
19 | TR. 18x1 | bm | 2 |  | 0
20 | TR. 22x1 | bm | 132 |  | 0
21 | TR.28x1 | bm | 2 |  | 0
22 | TR.42x1,5 | bm | 7 |  | 0
| Fitinky dle dodavatele |  |  |  | 0
Manžety - průchodky zdivem PO -pěna "promat"
23 | Dn 65-0,3-0,5, | ks | 42 |  | 0
23 | Trubka z polypropylénu 32/3 | m | 5 |  | 0
| doplňování, úkapy … |  |  |  | 0
25 | Sběrné potrubí D63-6m +kalichy | soubor | 1 |  | 0
kolem kotelny a nad gulu
0
| Přesun hmot | % | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Armatury
Kulový uzávěr
26 | G 3/4" | ks | 17 |  | 0
27 | G 6/4" | ks | 5 |  | 0
| Kulový vypouštěcí kohout |  |  |  | 0
28 | G1/2" | ks | 18 |  | 0
| Zpětný ventl |  |  |  | 0
29 | G 3/4" | ks | 7 |  | 0
| Regulační kulový kohout |  |  |  | 0
30 | G 3/4" | ks | 12 |  | 0
| Šroubení /rozebíratelný spoj…/ |  |  |  | 0
31 | dle dodavatele | ks | 24 |  | 0
| Filtr závitový |  |  |  | 0
32 | G 3/4" | ks | 7 |  | 0
33 | G 6/4" | ks | 1 |  | 0
| Pojistný ventll 25/250 | ks | 1 |  | 0
34 | Teploměr DTR 100 | ks | 10 |  | 0
35 | Tlakoměr 100 | ks | 18 |  | 0
36 | Odvzdušnění AOV 10 | ks | 2 |  | 0
37 | Odvzdušnění ventil OV10 | ks | 4 |  | 0
Výměna radiátorových ventilů a šroubení
(doporučeno projekt neřeší)
| napojení - úprava s přechodkou OC/Cu |  | 0 |  | 0
| Nové - Radiát.ventil |  | 0 |  | 0
| G 3/8" přímé nebo roh. |  | 0 |  | 0
| G 1/2" přímé nebo roh. při mont. |  | 0 |  | 0
| Radiát. šroubení |  |  |  | 0
| G 3/8" přímé nebo roh. |  | 0 |  | 0
| G 1/2" /přímé nebo rohové při mont/ |  | 0 |  | 0
| Termostatická hlavice |  | 0 |  | 0
| Termostatická hlavice |  | 0 |  | 0
| Ruční kolečko RA |  | 0 |  | 0
(v místnosti kde je PT )
| Návarky |  |  |  | 0
38 | G 1/2" | ks | 14 |  | 0
39 | M 20x1,5 | ks | 17 |  | 0
0
| Přesun hmot | % | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
HZS
40 | Propláchnutí po částech celý systém | hod | 6 |  | 0
41 | Topná a tlaková zkouška | hod | 5 |  | 0
42 | Zaregulování celý systém | hod | 15 |  | 0
43 | Koordinace s profesemi | hod | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
44 | Štítky v profes. a graf. provedení | ks | 16 |  | 0
text dle schema (dodavatel)
| Součet |  |  |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE
Izolace z minerál. vlny s Al. - návleková
potrubí propojovací v 1.PP pod stropem a v kot.
45 | 18/20 | bm | 2 |  | 0
46 | 22/20 | bm | 132 |  | 0
47 | 42/40 | bm | 7 |  | 0
48 | 89/80 rozděl. | bm | 4 |  | 0
| Opravy stávajících izolací |  |  |  | 0
49 | návleková z min. vlny | m | 6 |  | 0
0
| Přesun hmot |  | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Nátěry
50 | Nátěry ocelových částí potrubí, opravy | bm | 6 |  | 0
2xsyntetický nátěr základní - potrubí do DN 50
51 | Zednické výpomoci | hod | 40 |  | 0
| úprava místnosti pro kotel, silo,podlaha, stěny |  |  |  | 0
| povrchová úprava , nátěry, malby |  |  |  | 0
| vrtání stěn-osazení manžet , začištění |  |  |  | 0
52 | průchod pro komín, vrtání komína | hod | 35 |  | 0
| součet |  |  |  | 0
Objekt Březnice č. 73
| Změna zdroje tepla CELKEM |  |  |  | 0

## krycí list EI
ROZPOČET - PŘEHLED NÁKLADŮ
MONTÁŽE OCENĚNY POLOŽKAMI ÚRS 2016 (21-M)
STAVBA: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73
MÍSTO STAVBY: st.p.č. 139, k.ú. Březnice u Bechyně
ČÁST: Technika prostředí staveb – elektroinstalace, ochrana před bleskem
INVESTOR: Obec Březnice, č.p. 48, 391 71 Březnice
1 | DODÁVKA | 0 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25% |  | 0
2 | MONTÁŽ | 0 | PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT
3 | HSV |  | ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%
4 |  |  | HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M
5 | ZRN CELKEM | 0 | MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ
6 | NÁKLADY HZS | 0 | OBOR. PŘIRÁŽKA
7 | Ř5+Ř6 | 0
8 | NÁKLADY | 0 | VRN CELKEM | 0
|  |  | VÝCH. REVIZE | 12400
9 | CELKEM BEZ DPH |  | 12400
VYPRACOVAL: Josef Chrt
DATUM: 10/2016

## rekapitulace
REKAPITULACE:
REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 73
st.p.č. 139, k.ú. Březnice u Bechyně
Technika prostředí staveb – elektroinstalace, ochrana před bleskem
ELEKTROINSTALACE SILNO |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM |  | 0
ELEKTROINSTALACE - celkem |  | 0
PPV 1% |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE |  | 0
DODÁVKY | 0
DOPRAVA 3,6% | 0
PŘESUN 1% |  | 0
DODÁVKA + MONTÁŽ | 0 | 0
HSV |  | 0
HZS |  | 0
VÝCHOZÍ REVIZE |  | 12400

## silnoproud
ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 210 10-0258 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| 210 10-0173 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| 210 01-0107 | lišta plastová s víčkem 20x20 | 26 | m |  | 0
| 210 01-0108 | lišta plastová s víčkem 40x20 | 16 | m |  | 0
| 210 81-0016 | CYKY-J 5x2,5mm2 | 17 | m |  | 0
| 210 81-0005 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 49 | m |  | 0
| 210 80-0527 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 37 | m |  | 0
| 210 80-0529 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 35 | m |  | 0
| 210 01-0351 | krabice odbočná IP44 | 8 | ks |  | 0
| 210 01-0323 | krabice KO125 | 1 | ks |  | 0
| 210 11-0041 | spínač pod omítku, řazení 1, IP44 | 8 | ks |  | 0
| 210 20-0030 | montáž svítidla nástěnného LED | 6 | ks |  | 0
| 210 20-1015 | montáž svítidla zářivkového s krytem, 1 zdroj | 4 | ks |  | 0
| 460 69-0031 | osazení hmoždinky HM8 | 72 | ks |  | 0
| 210 01-0323 | svorkovnice pospojení | 1 | ks |  | 0
| 210 12-2002 | svodič bleskového proudu a přepětí SPD typ 1, zapojení 3+0 TN-C, Iimp (10/350) = 50kA, In (8/20) = 50kA | 1 | ks |  | 0
| 210 12-2023 | přepěťová ochrana SPD typ 2, zapojení 3+0, TN-C-S, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) | 7 | ks |  | 0
| 210 12-2001 | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 2 | ks |  | 0
| 210 12-2011 | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 2 | ks |  | 0
| 210 12-2001 | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 12 | ks |  | 0
| 210 12-0601 | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 100A – 3. pólový | 1 | ks |  | 0
| 210 12-0601 | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 7 | ks |  | 0
| 210 12-0453 | jistič C16/3 10kA | 1 | ks |  | 0
| 210 12-1013 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks |  | 0
|  | úprava a doplnění rozvaděče RS | 8 | h |  | 0
|  | demontáž stávající eletroinstalace | 8 | h |  | 0
|  | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | 4 | h |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | CYKY-J 5x2,5mm2 | 17 | m |  | 0
|  | CYKY-J 3x1,5mm2 | 49 | m |  | 0
|  | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 37 | m |  | 0
|  | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 35 | m |  | 0
|  | krabice odbočná IP44 | 8 | ks |  | 0
|  | krabice KO125 | 1 | ks |  | 0
|  | spínač pod omítku, řazení 1, IP44 | 8 | ks |  | 0
|  | lišta plastová s víčkem 20x20 | 26 | m |  | 0
|  | lišta plastová s víčkem 40x20 | 16 | m |  | 0
|  | hmoždinka HM8 | 72 | ks |  | 0
|  | natloukací hmoždinka s hřebem | 48 | ks |  | 0
|  | svorkovnice pospojení | 1 | ks |  | 0
|  | vrut 3,5x35 | 72 | ks |  | 0
|  | svodič bleskového proudu a přepětí SPD typ 1, zapojení 3+0 TN-C, Iimp (10/350) = 50kA, In (8/20) = 50kA | 1 | ks |  | 0
|  | přepěťová ochrana SPD typ 2, zapojení 3+0, TN-C-S, Iimp=40kA(8/20), In=20kA(8/20) | 7 | ks |  | 0
|  | svodič bleskového proudu pro koaxiální vedení STA Iimp=2,5kA(10/350) | 2 | ks |  | 0
|  | přepěťová ochrana na koaxiální vedení STA In1,5kA(8/20) | 2 | ks |  | 0
|  | Přepěťová ochrana na telefonní linku na rozhraní zón LPZ0-PZ1, In=10kA(8/20) | 6 | ks |  | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 100A – 3. pólový | 1 | ks |  | 0
|  | pojistka válcová 80A | 3 | ks |  | 0
|  | pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32A – 3. pólový | 7 | ks |  | 0
|  | pojistka válcová 20A | 21 | ks |  | 0
|  | jistič C16/3 10kA | 1 | ks |  | 0
|  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [5 empty] | 0
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | svítidlo zářivkové 1x36W, T8, IP54 | 4 | ks |  | 0
|  | svítidlo nástěnné LED 15W | 6 | ks |  | 0
|  | světelné zdroje | 4 | ks |  | 0
CELKEM DODÁVKY - silnoproud | [5 empty] | 0

## bleskosvod
ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 210 22-0101 | svodové a jímací vodiče vodiče včetně podpěr | 225 | m |  | 0
| 210 22-0020 | uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod | 84 | m |  | 0
| 210 22-0301 | svorky hromosvodové do 2 šroubů | 106 | ks |  | 0
| 210 22-0302 | svorky hromosvodové nad 2 šrouby | 14 | ks |  | 0
| 210 22-0372 | ochranný úhelník OU 2,0 | 5 | ks |  | 0
| 210 22-0231 | jímací tyč | 5 | ks |  | 0
| 210 22-0401 | označení svodu | 5 | ks |  | 0
| 210 28-0221 | měření zemnící sítě délky pásku do 100m | 1 | ks |  | 0
|  | izolace uzemnění např. gumoasfaltem | 7 | ks |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0
MATERIÁL - BLESKOSVOD |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
|  | Drát AlMgSi D=8mm | 180 | m |  | 0
|  | Drát FeZn D=10mm | 12 | m |  | 0
|  | pásek FeZn 30x4mm | 72 | m |  | 0
|  | svodový vodič s vn izolací probleskové proudy do 100kA | 45 | m |  | 0
|  | svorka spojovací | 93 | ks |  | 0
|  | svorka zkušební | 5 | ks |  | 0
|  | svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm | 18 | ks |  | 0
|  | svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm | 4 | ks |  | 0
|  | svorka jímačová | 5 | ks |  | 0
|  | svorka univerzální | 4 | ks |  | 0
|  | svorka okapová | 9 | ks |  | 0
|  | svorka připojovací | 4 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení do zdiva | 48 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení na tašky | 148 | ks |  | 0
|  | podpěra vedení na hřebenáře | 19 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 1,5m , pr. 16 mm, pro osazení do držáku na hřebenáče | 3 | ks |  | 0
|  | držák jímací tyče na hřebenáče | 3 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 2,0m , pr. 16 mm | 1 | ks |  | 0
|  | jímací tyč délky 2,5m , pr. 16 mm | 1 | ks |  | 0
|  | ochranná stříška horní | 4 | ks |  | 0
|  | izolační sklolaminátová tyč, délka 500mm | 6 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče na jímací tyč | 6 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče na trubku | 3 | ks |  | 0
|  | držák oddálené soustavy / izolační tyče do zdiva | 3 | ks |  | 0
|  | ochranný úhelník OU 2,0 | 5 | ks |  | 0
|  | držák ochrannéhu úhelníku DOU | 15 | ks |  | 0
|  | označovací štítek | 5 | ks |  | 0
|  | gumoasfalt | 1 | kg |  | 0
CELKEM | [5 empty] | 0
3% podružný materiál | [5 empty] | 0
MATERIÁL CELKEM - hromosvod | [5 empty] | 0

## zemní práce
ZEMNÍ PRÁCE: |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem
| 460 01-0024 | VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km | 0.072 | m |  | 0
celková délka výkopů 72m: 72m (35x80)
|  | VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ | 1 | ks |  | 0
dle skutečnosti
| 460 03-0011 | SEJMUTÍ DRNU | 21.7 | m2 |  | 0
0,35m x 62m
| 460 03-0181 | ŘEZÁNÍ BETONU | 27 | m |  | 0
4x5m + 0,35x20
| 460 03-161 | ODSTRANĚNÍ BETONU | 0.35 | m2 |  | 0
0,35m x 10m x 0,1m
| 460 20-1603 | VÝKOP RÝHY 35x80, 72m | 20.16 | m3 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 72m(celková délka výkopu)
| 460 56-1901 | ZÁHOZ RÝHY 35x80 | 20.16 | m3 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 72m(celková délka výkopu)
|  | HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm | 20.16 | m3 |  | 0
20,16m3
| 460 62-0013 | PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU | 25.2 | m2 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 72m(délka výkopu)
| 460 62-0002 | POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU | 21.7 | m2 |  | 0
0,35m(šířka výkopu) x 62m(délka výkopu)
| 460 65-0061 | ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY K DRCENÉHO KAMENA 0-63mm | 3.5 | m2 |  | 0
0,35m x 10m
|  | DRCENÉ KAMENIVO 0-63mm | 0.7 | t |  | 0
0,35m x 10m x 0,1m
| 460 65-0122 | KRYT PLOCHY Z BETONU PROSTÉHO C25/30 XC2 | 3.5 | m2 |  | 0
0,35m x 10m
|  | BETON C25/30 XC2 | 0.35 | m3 |  | 0
0,35m x 10m x 0,1m
ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0