A. Průvodní zpráva

A1. identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

číslo stavby:		03-08-03

název stavby:		FVE ZDRUOP – 83,88 kWp

místo stavby:	stožická 826, 389 01 vodňany, parc.č. ST. 1071/1

kraj:				jihočeský

katastrální území:		vodňany [784281]

Předmět dokumentace: 	nová stavba, dočasná na 30 let, účel je výroba el. energie

A1.2 Údaje o stavebníkovi (investorovi)

ZDRUOP s.r.o., Stožická 1014, 389 01 Vodňany

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:	Petr Jiroudek, TT00, autorizace č. 0700212.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- dokumentace k objektu

- technické listy použitých technologií

- místní šetření

- Katastrální mapy

- Normy ČSN, PNE

- požadavky investora

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území:

plánovaná stavba fotovoltaické elektrárny se nachází na střeše stávající haly společnosti ZDRUOP s.r.o. v ulici Stožická 826, parc. č. st. 1071/1.

Střešní plochy budovy určené pro výstavbu FVE se sklonem +- 2° s orientací Jih + 0°

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

hala je využívaná, střecha budovy bude nově využita pro instalaci FV panelů.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních:

daná lokalita je vedena v katastru nemovitostí jako rozsáhlé chráněné území

d) údaje o odtokových poměrech:

stavbou FVE nebudou změněny stávající odtokové poměry.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

umístění FVE na střeše výrobní haly je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Provoz FVE nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

stavba FVE není v rozporu s obecnými požadavky.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

při zpracování tohoto projektu byly respektovány požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

PD je bez výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

bez dalších investic.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí):

| č. | Druh pozemku | Výměra | LV | P.č. st. | Majitel | Ulice | PSČ | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zastavěná plocha a nádvoří | 5434 | 4145 | 1071/1 | ZDRUOP s.r.o. | Stožická 826 | 389 01 | Vodňany |

A.5 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

stavba FVE na střeše stávající budovy bude novostavba.

b) účel užívání stavby:

stavba FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření.

Vyrobená elektrická energie bude přednostně spotřebovaná v rámci daného odběrného místa, případně přebytky budou převedeny do distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

stavba FVE je stavbou dočasnou, předpokládaná životnost činí 30 let.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1

daná lokalita je rozsáhlé chráněné území.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

stavba FVE neobsahuje veřejně přístupné plochy a neřeší bezbariérový přístup.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů):

požadavky nebyly vzneseny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

bez výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby:

cca 83,88 kWp instalované ho výkonu FV panelů

i) základní bilance stavby:

cca 79,7 MWh vyrobené el. energie ročně

j) základní předpoklady výstavby:

stavba bude provedena v jedné etapě, předpokládaná doba výstavby činí 1 měsíc.

k) orientační náklady stavby:

4 101 000,- CZK (bez DPH)

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek a nebude dále členěn.

popis postupu výstavby:

- Montáž střešních konstrukcí

- Instalace FV panelů

- Instalace střídačů a jejich propojení s panely

- Napojení do stávající elektroinstalaci

- Oživení systému a zkušební provoz

- Trvalý provoz