	Příloha č. 5

	Čestné prohlášení dodavatele veřejné zakázky k dodávce a instalaci výplní


BD Církvice 22
Já,...................................................................................................................................................................... 
(jméno, příjmení  funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele) 

tímto čestně prohlašuji za dodavatele...............................................................................................................

IČ: .................................,
se sídlem/místem podnikání:............................................................................................................................, 
že zamýšlené dodávané výplně budou splňovat tyto požadavky :

· Výplně plastové okna - min. 6 komorový systém vyztužení zinkovanými ocelovými profily tl. min. 1,5 mm min. tvaru „U“ v rámu křídla a tvaru „O“ v rámu výplně.

· Výplně budou opatřeny celo obvodovým kováním a zdvojeným těsněním.

· Výplně v barvě bílé s oblými hranami rámů.

· Tloušťka vnější stěny profilů min. 3 mm, dle ČSN EN 12608.

· Všechny výplně sklopné a otvíravé budou s minimálně dvěma bezpečnostními body.

· Součástí dodávky výplní bude i zaškolení obsluhy výplní zadavatele.

· Stavební hloubka profilu min. 70 mm

· Součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši Uw = 1,2 W/m2 K
	…………………………………………………..

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost uchazeče

…………………………………………..….……

jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby


	V ……………………... dne................
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