## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {312f8490-6815-4799-8b53-d9612c8ff0c6}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 537-1 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Písek, Šobrova 2070 | [8 empty] | Datum: |  | 2019-05-31 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: |  |  |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek | [8 empty] | IČ: |  | 70943842 | [13 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Libor Páter, Gregorova 2653, Písek | [8 empty] | IČ: |  | 42393159 | [13 empty] | False
[15 empty] | DIČ: |  | CZ5707282306 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
Libor Páter
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 537-1
| Stavba: | [5 empty] | Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
| Místo: | [5 empty] | Písek, Šobrova 2070 | [6 empty] | Datum: |  | 2019-05-31
| Zadavatel: | [5 empty] | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek | [6 empty] | Projektant: |  | Libor Páter |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1225.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {312f8490-6815-4799-8b53-d9612c8ff0c6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 537-01 |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 1074.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6a508f3c-118c-4215-b22a-d9e531f651b6} | {312f8490-6815-4799-8b53-d9612c8ff0c6} | 2
/ |  | 537-02 |  |  | Slaboproudé rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 151.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {097306cc-fafd-4105-a2e6-5624c9732be6} | {312f8490-6815-4799-8b53-d9612c8ff0c6} | 2

## 537-01 - Silnoproudá elek...
{6a508f3c-118c-4215-b22a-d9e531f651b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-01 - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
| Zadavatel: |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | IČ: | 70943842
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Libor Páter, Gregorova 2653, Písek |  |  | IČ: | 42393159
[6 empty] | DIČ: | CZ5707282306
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
Libor Páter
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-01 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
Zadavatel: |  |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | Projektant: | Libor Páter
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-01 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
Zadavatel: |  |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | Projektant: | Libor Páter
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1074.1912 |  | 7.9143 |  | 5.3546 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 512.5126 |  | 6.7865 |  | 5.3546 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.392 |  | 1.5498 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.231 | 7.392 | 0.04843 | 1.5498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846521131
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3242 |  | 0.46855 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 16.621 | 3.3242 | 2.3428 | 0.46855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404783975
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 193.9175 |  | 4.7012 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 96.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.691 | 163.1815 | 0.04153 | 4.0076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069851857
4 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.452 | 30.736 | 0.0102 | 0.6936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186046751
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 267.7964 |  | 0.066976 |  | 5.3546 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 515.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.105 | 54.096 | 0.00013 | 0.066976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293576613
6 | K | 971035341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 300 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.718 | 22.976 | 0 | 0 | 0.06 | 1.92 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -482311012
7 | K | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.837 | 1.674 | 0 | 0 | 0.032 | 0.064 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734488748
8 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 608.64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.235 | 143.0304 | 0 | 0 | 0.004 | 2.4346 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084993808
9 | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.295 | 46.02 | 0 | 0 | 0.006 | 0.936 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088992064
10 | K | [6 empty] | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672985408
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.6296 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 7.036 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.51 | 10.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218586109
12 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 7.036 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.255 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947575875
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.006 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804518812
14 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 7.036 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256915739
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.4529 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 7.542 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 3.64 | 27.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434769861
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 521.6786 |  | 1.1278 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 521.6786 |  | 1.1278 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732407927
17 | M | 34571064 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996400355
18 | K | 741110512 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.225 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090769565
19 | M | 34575134 | žlab kabelový s víkem PVC (120x40) | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332706007
20 | M | 34571895 | kryt pro lišty elektroinstalační koncový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378026868
21 | M | 34571898 | kryt pro lišty elektroinstalační spojovací | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023857362
22 | M | 34571894 | kryt pro lišty elektroinstalační rohový vnitřní | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147395215
23 | M | 34571994 | kryt pro lišty elektroinstalační rohový vnější | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142462275
24 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67157098
25 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933639812
26 | K | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | kus | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.091 | 15.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994907562
27 | M | 34571519 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1471799876
28 | K | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796858997
29 | M | 34140850 | vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150259375
30 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.074 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134206493
31 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 990 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.082 | 81.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139956709
32 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 1100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.086 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390009507
33 | K | 741122025 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY) | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.106 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137767736
34 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227285720
35 | K | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) | m | 1020 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.098 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840635456
36 | K | 741122142 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.098 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543717147
37 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665640558
38 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Ax1,5mm2 | m | 1188 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.14256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725256475
39 | M | 34111033 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx1,5mm2 | m | 1440 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.1728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976029283
40 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3Cx2,5mm2 | m | 2040 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.3468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603340119
41 | M | 34111080 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4Bx16mm2 | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.00864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715051435
42 | M | 34111610 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 | m | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00157 | 0.005652 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153302269
43 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5Cx1,5mm2 | m | 624 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.09984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423596171
44 | K | 220280221 | Montáž kabely uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.044 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1331953613
45 | M | PKB.612063 | SYKFY 3x2x0,5 con | km | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.03 | 0.0216 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -540253306
46 | K | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.046 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280840509
47 | K | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648360786
48 | M | 34121581 | kabel ovládací JYTY 3x0,5mm | m | 240 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569678669
49 | K | 741210103 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 300 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 7.384 | 14.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335900021
50 | M | 35718101 | rozvaděč R1NP (viz. výkres č. E3) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719059639
51 | M | 35718102 | rozvaděč R2NP (viz. výkres č. E4) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1859982249
52 | K | 741210125 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.498 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524259610
53 | K | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.148 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -572312538
54 | M | 34535515 | spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173570172
55 | K | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.148 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359842993
56 | M | 34535799 | ovladač zapínací tlačítkový 10A velkoplošný | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510739404
57 | K | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.169 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609140933
58 | M | 34535575 | spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788174483
59 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.274 | 24.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993313113
60 | M | 34555103 | zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost | kus | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00444 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812068428
61 | M | 34555203 | zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost s přepěťovou ochranou | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416204632
62 | M | 34536700 | rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044709431
63 | M | 34536705 | rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291607763
64 | M | 34536710 | rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, vodorovný | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60136645
65 | K | [6 empty] | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647429061
66 | M | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756467273
67 | M | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404384098
68 | K | [6 empty] | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -501660406
69 | M | [8 empty] | základní | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866139604
70 | M | 34382000 | pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078074399
71 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551648822
72 | K | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m | t | 2.207 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 9.51 | 20.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656207680
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | [6 empty] | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.064 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356721113
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - demontáž stávajících rozvodů | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1311537907
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 354969965

## 537-02 - Slaboproudé rozvody
{097306cc-fafd-4105-a2e6-5624c9732be6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-02 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
| Zadavatel: |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | IČ: | 70943842
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Libor Páter |  |  | IČ: | 42393159
[6 empty] | DIČ: | CZ5707282306
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
Libor Páter
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-02 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
Zadavatel: |  |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | Projektant: | Libor Páter
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava rozvodů elektroinstalace v pavilonu I. st. ZŠ Svobodné, Písek, Šobrova 2070
Objekt:
537-02 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Písek, Šobrova 2070 |  |  | Datum: | 2019-05-31
Zadavatel: |  |  | ZŠ Svobodná a MŠ Písek, Dr. M. Horákové 1720, Písek |  |  | Projektant: | Libor Páter
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 151.3759 |  | 0.43248 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 136.3759 |  | 0.43248 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0.024 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.074 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335049
2 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený v liště (CYKY) | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.046 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619680182
3 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2Ax1,5mm2 | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278323465
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 124.3759 |  | 0.40848 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088868852
5 | M | 34571064 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295776603
6 | K | 742110272 | Montáž přístrojové jednotky ke krabicím pro slaboproud | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702531938
7 | M | 37451242 | zásuvka data 2xRJ45 bílá | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419068599
8 | K | 742110401 | Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.33 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 515381758
9 | M | 34575134 | žlab kabelový s víkem PVC (120x40) | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24769461
10 | K | 742110431 | Montáž spojky lišty k instalačním kanálů pro slaboproud | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.06 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451687048
11 | M | 34571898 | kryt pro lišty elektroinstalační spojovací | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850967284
12 | M | 34571894 | kryt pro lišty elektroinstalační rohový vnitřní | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1496630392
13 | M | 34571994 | kryt pro lišty elektroinstalační rohový vnější | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587150793
14 | K | 742110433 | Montáž koncového dílu k instalačním kanálů pro slaboproud | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263315698
15 | M | 34571895 | kryt pro lišty elektroinstalační koncový | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895175103
16 | K | 742110503 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.18 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62123578
17 | M | 34571519 | krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542603261
18 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.04 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442816334
19 | M | 34126033 | kabel sdělovací FTP CAT 6 | m | 1080 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.00014 | 0.1512 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297492263
20 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.22 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788303838
21 | M | 38227030 | reproduktorová skříňka s přepínačem | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029020219
22 | M | 34382000 | pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612810940
23 | K | 998742102 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m | t | 0.408 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 9.99 | 4.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962768228
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1212824831