Příloha č. 4

Totální stanice

2x dvojmužná totální stanice vč. stativu; úhlová přesnost: 3″ (1mgon); bezhranolové měření délek: 1000 m; měření délek na jeden hranol alespoň 5000 m; přesnost měření délek: ± 1,5mm + 2ppm; vnitřní paměť alespoň 1GB, možnost připojit externí paměť USB; displej v I. i ve II. poloze; přepravní kufr či pouzdro; zaškolení obsluhy

OPJAK.cz

MSMT.cz