OZNÁMENÍ

o vyloučení účastníka zadávacího řízení

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona

„Výstavba FVE – Obec Kněžice“

Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti u účastníka MOBIS spol. s r.o., Palackého třída 193/64, 612 00 Brno, IČ 46452690.  Účastník neprokázal podmínky účasti, když:

- nabízené plnění nesplňuje minimální technické požadavky nejméně v parametrech produktové záruky na FV panely a záruky na výměnu měniče. V některých dalších parametrech není možné splnění ověřit vzhledem k absenci údajů,

- nebyla doložena certifikace panelů ani prohlášení o shodě,

- z navržené smlouvy žádným způsobem nevyplývá závazek dodavatele k plnění dalších součástí dodávky, jak jsou uvedeny pod písm. a) – h) v bodu 2. Zadávací dokumentace. Návrh smlouvy neobsahuje požadavek dle bodu 9.2 Zadávací dokumentace k umožnění provádění kontrol. Návrh smlouvy naopak v platebních podmínkách obsahuje zálohu, kterou zadavatel v podmínkách účasti vyloučil.

Zadavatel proto z výše uvedených důvodů rozhodl o vyloučení účastníka MOBIS spol. s r.o. ze zadávacího řízení.

V Kněžicích dne 11. 10. 2024

Milan Kazda, starosta