Dodatečné informace č. 1 (ze dne 11. 8. 2017)

Dne 10. 8. 2017 byla učiněna žádost o doplňující informace ve znění:

"Prosím o doplnění informací ke stavebním pracím a demontážím. Do jaké položky a v jakém rozsahu mají zahrnout".

Odpověď zadavatele zní:

"Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.PP a 1.NP včetně stávajících ventilátorů přívodního a odtahového není součástí této zakázky. Tyto práce si zadavatel zajistí vlastními silami před zahájením realizace zakázky. Z tohoto důvodu zadavatel nepožaduje jejich nacenění".

Petr Baumruk v.r.

starosta Obce Přerov n.L.