## Stavební rozpočet (hidden)
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Dvě bytové jednotky | Doba výstavby: |  | 1 den |  | Objednatel: | Obec Malšovice
Druh stavby: |  |  | obytná stavba | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing.arch. Daniel Zygula
Lokalita: |  |  | Malšovice | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová soustava
|  |  | Rozměry |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |  |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0543 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 311271187R00 | Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm | m2 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17312 | 1.0543 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.79519 |  |  |  | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _
|  | RTS komentář: | V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8986 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 347051224R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm | m2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02887 | 0.097003 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.52879 |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
|  | RTS komentář: | Stěna šachty Rigips, systém OK12 odpovídá W629, ocelová konstrukce 2 x CW 50, 2x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.80.50
3 |  | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm | m2 | 57.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03113 | 1.8016 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.45366 |  |  |  | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _
|  | RTS komentář: | Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.40.02
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.9629 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | 612451232R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená | m2 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05015 | 4.3967 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.13897 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
5 |  | 611452133R00 | Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková | m2 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05377 | 5.5663 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.14913 |  |  |  | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.38067 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02897 | 0.08691 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.5927 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
7 |  | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.141 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.70933 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky včetně doávky zárubně. V položce není zakalkulována: - montáž a demontáž pomocného lešení. - dodávka a montáž vyztužení otvoru profily pro osazení zárubně, oceňuje se položkami 342 09-0...R00 Otvor v SDK, pro dveře
8 |  | 641941312R00 | Osazení rámů okenních, plocha do 4 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04348 | 0.08696 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.14534 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazování rámů na jakoukoliv cementovou maltu, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi. Položka je určena i pro osazování oken pevných bez křídel. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví.
9 |  | 61143117 | Okno plastové 2dílné se sloupkem 175 x 130 cm OS/O | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0658 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _
|  | RTS komentář: | profil VEKA. rám 67 mm, křídlo 82,5 mm barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování: celoobvodové WINKHAUS zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1 OS, O, S / OS, O, S
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.039134 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.006862 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.32483 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
11 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.003952 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.30986 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
12 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.02751 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.41849 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
13 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.025413 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
14 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.03913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
15 |  | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00081 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.80784 |  |  |  | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.35456 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. | m | 36.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.14682 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.22077 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
17 |  | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. | m | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00518 | 0.03885 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.24584 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
18 |  | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.1223 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.23395 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
19 |  | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm | m | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.002244 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2855 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
20 |  | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
21 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00396 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.37174 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
22 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0006 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.68079 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
23 |  | 722202422R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00051 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.75442 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
24 |  | 722264328R00 | Vodoměr bytový TV Enbra ET DN 20x130 mm, Qn 4 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00732 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.80805 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
25 |  | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.35456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
26 |  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03195 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _
|  | Poznámka: | Předpokládáné množství, bude upřesněno po odkrytí konsturkcí
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.20465 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | 723110204R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25 | m | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00961 | 0.19941 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.38686 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
28 |  | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.004883 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.53948 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _
29 |  | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.068456 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _
30 |  | 723191119R00 | Kohout kulový pro flexigas přímý IVAR.G2T DN 15 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.88084 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _
31 |  | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0.20465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 723_ | 72_ | _
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08982 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | 725014163R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01989 | 0.03978 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.86595 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.
33 |  | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01421 | 0.02842 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.77175 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
34 |  | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 | soubor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00528 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.74634 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
35 |  | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.89774 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
36 |  | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00328 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.91497 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
37 |  | 725845811RT1 | Baterie termost.sprchová nástěn. | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.00664 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.96384 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
38 |  | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00112 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.85428 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky.
39 |  | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | Dodávka předstěnových systému se oceňuje ve specifikaci. Výrobce: GLYNWED, spol. s r. o. Průmyslová 346 252 42 Vestec u Prahy centrála: tel.: 02/ 4491 2896 - 8 fax: 02/ 4491 0812 mobil: 0606 753 980 e-mail: info@friatec.cz http://www.friatec.cz oblast Morava: sanitární technika mobil: 0606 643 452 fax: 0633/ 638 213
40 |  | 55147017 | Splachovač WC Geberit pro SDK | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | RTS komentář: | SLW 02GT - Splachovač WC pro splachovací nádržku Geberit-tlačítko TANGO Určený pro montáž do sestav KOMBIFIX: 110.367.00.1, 110.357.00.1, 110.302.00.1, DUOFIX: 111.300.00.1, 111.325.00.1, 111.367.00.1, 111.350.00.1, 111.390.00.1, 111.555.00.1 zařízení je určeno pro splachovací nádržku firmy Geberit reaguje na přítomnost osoby před snímačem delší než 7,5 s ve vzdálenosti do 0,7 m od snímače ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny doba spláchnutí je pevně nastavena na 6 s možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu) samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém použití (v souladu s hygienickými předpisy EU) funkce vypnutí senzoru samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu Technické údaje: Napájecí napětí - 24 Vss Příkon: 0,8 W (klidový), 50 W (při sepnutí ventilu) Dosah - 0,3 až 0,7 m Specifikace dodávky: SLW 02GT – obj. č. 14022 - tlačítko TANGO splachovacího systému Geberit s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
41 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.08982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 728113111R00 | D+M potrubí plastového čtyřhranného vč. potřebných spojek, objímek, kolen,... | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.59978 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
43 |  | 728314111R00 | D+M protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.53436 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
44 |  | 728414612R00 | D+M digestoře komínové | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.90413 |  |  |  | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _
|  | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.06548 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
45 |  | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00148 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.05369 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro ocenění montáže závěsných kotlů turbo s odkouřením přes obvodové zdivo nebo půdním prostorem. V položce zahrnuty veškeré potřebné komponenty, armatury a ostatní materiál pro připojení.
46 |  | 4841731511 | Kotel Vaillant kondenzační VU 146/5-3 ecoTEC pro | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.064 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
|  | RTS komentář: | Závěsný kondenzační kotel ecoTEC pro Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 24 - 100% a vysokou účinností až 108%. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní eBus regulaci v závislosti na venkovní teplotě. Vybavení kotlů integrální kondenzační výměník z nerezové oceli pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami hodnota NOx ve spalinách pod 45 mg/m3 plynulá regulace výkonu automatické 2 stupňové oběhové čerpadlo expanzní nádoba 8l automatický odvzdušňovač odvaděč kondenzátu vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku vestavěný trojcestný přepínací ventil automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle) možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle podsvícený grafický displej
47 |  | 731412211R00 | Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.89558 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
|  | RTS komentář: | Vyvložkování stávajících komínových průduchů.
48 |  | 731412252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.92621 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
49 |  | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 0.06548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.98696 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 |  | 733121110R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm | m | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00538 | 0.25178 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.41583 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
51 |  | 733121111R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm | m | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00559 | 0.31975 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.43107 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
|  |  | (7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 1 |  | 28.6
|  |  | (7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 2 |  | 28.6
52 |  | 733121112R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00517 | 0.049632 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.43332 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
53 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.021591 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
54 |  | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322 | 0.36579 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.16036 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
|  | Poznámka: | Demontáž stávajících rozvodů
55 |  | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.98695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.61064 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | 735157665R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03267 | 0.06534 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.93735 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
57 |  | 735157667R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03993 | 0.23958 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.94198 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
58 |  | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0092985 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
59 |  | 735171375R00 | Těleso trub. Koralux Rondo Classic-M KRCM 1820.750 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0344 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.89406 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
60 |  | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.27132 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
61 |  | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.61064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.187 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  | 766662112R00 | Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
63 |  | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.095 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
|  | RTS komentář: | Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné
64 |  | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.034 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
|  | RTS komentář: | Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné
65 |  | 766662122R00 | Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. bytových vstupních | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
66 |  | 61161903 | Dveře vnitřní hladké plné vstupní, vč. kování | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.058 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
67 |  | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3801 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
68 |  | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  |  | 51,3+52,22 |  | 103.52
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
69 |  | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
70 |  | 771101142R00 | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé | m2 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
71 |  | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00504 | 0.069955 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.17332 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | spára 8/10
72 |  | 597642033 | Dlažba Taurus Granit leštěná SL 300x300x9 mm | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.3072 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
73 |  | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.002944 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.085781 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
74 |  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2994 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
75 |  | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
76 |  | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
77 |  | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08964 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
78 |  | 776561110RT1 | Položení volné podlah, linoleum nebo imitace | m2 | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
79 |  | 28412256 | Podlahovina PVC Whiteline tl. 2,8 mm heterogenní | m2 | 107.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.20976 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
|  | RTS komentář: | Celková tloušťka: 2,8 mm Nášlapná vrstva: 0,4 mm Šíře: 2; 3 a 4 m Délka role: 30 m Podlahové topení: vhodné
80 |  | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.57672 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 |  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.005985 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.46667 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
82 |  | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
83 |  | 23521585.A | Adesilex P22 lepidlo na obklady Mapei á 25 kg | kg | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.125 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | pružné, velmi odolné disperzní lepidlo k přímému použití, vhodné na stěny v interiéru (tloušťka vrstvy do 5 mm) použití: kladení všech obkladů v interiéru (jednoduše a dvojitě vypalované obklady, slinutá keramika atd.) na všechny běžné podklady, monolitický beton, betonové prefabrikáty, pokud jsou dostatečně vytvrzené, na vápenocementové desky, sádrokartonové desky, dřevo, pokud jsou pevně ukotveny, a k bodovému lepení izolačních desek. Zvláště vhodné pro kladení na sádru a na podklady, podléhající přetváření. balení po 25 kg
84 |  | 597813726 | Obkládačka 20x40 šedá mat | m2 | 32.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.44574 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvky
85 |  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.57673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.22066 |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
86 |  | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 525.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.
87 |  | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 | 525.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.10508 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.40294 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
88 |  | 784115312R00 | Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 525.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.11558 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.15231 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _
|  | RTS komentář: | Super bílá disperzní tekutá malířská barva k malování interiérů. Bez vyspravení sádrou.
89 |  | 784011921R00 | Příplatek, schodiště | m2 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4834 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
90 |  | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 10.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31967 | 3.4834 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.099937 |  |  |  | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.085 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
91 |  | 971028661R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm | m3 | 4.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 9.8757 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.015606 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|  | Poznámka: | Vybourání otvorů vč. vložení nových překladů min.2x IPE 120
92 |  | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.0333 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
93 |  | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
94 |  | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
95 |  | 979097012R00 | Pronájem kontejneru 7 t | den | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
96 |  | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.176 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.09366 |  |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
97 |  | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00209 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.70426 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
98 |  | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00022 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.67384 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
99 |  | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
100 |  | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) | kus | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0023 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.61204 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | série Tango
101 |  | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00036 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.53211 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | série Tango
102 |  | 210140650R00 | Termostat prostorový | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.67107 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
103 |  | 210140651R00 | Zvonek elektrický vodotěsný | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.63393 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
104 |  | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.84152 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  | RTS komentář: | Bytový rozvaděč vč, jističů, proudových chráničů a vystrojení
105 |  | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené, 18W, teplá bílá | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.5948 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
106 |  | 210201517R00 | Svítidlo LED bytové stěnové, 18W, neutrální bílá | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.60073 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
107 |  | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0296 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.29786 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  |  | 2*70 byt 1 a 2 |  | 140
|  |  | 45 společné prostory |  | 45
108 |  | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0273 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.4065 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  |  | 2*65 byt 1 a 2 |  | 130
109 |  | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00768 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.5186 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
|  |  | 2*12 |  | 24
110 |  | 210800138RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.024 | RTS I / 2019 | 1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.77248 |  |  |  | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího obecního úřadu na dvě nové bytové jednotky. Předpokládají se drobné stavební úpravy dispozic a kompletní oprava obou bytových jednotek vč. omítek a veškerých instalací. Na chodbě a ve společných prostorách budou pouze vyměněny potřebné instalace a bude provedena výmalba.

## Rozpočet - vybrané sloupce
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Dvě bytové jednotky | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Obec Malšovice
Druh stavby: |  |  | obytná stavba | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | Ing.arch. Daniel Zygula
Lokalita: |  |  | Malšovice | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Jednotková hmotnost(t) | Celková hmotnost(t)
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  | 0 |  | 1.0543
1 |  | 311271187R00 | Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm | m2 |  | 6.09 | 0 | 0 | 0.17312 | 1.0543 | 0 | 0 | 0.79519
|  | RTS komentář: | V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 |  | 1.8986
2 |  | 347051224R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm | m2 |  | 3.36 | 0 | 0 | 0.02887 | 0.097003 | 0 | 0 | 0.52879
|  | RTS komentář: | Stěna šachty Rigips, systém OK12 odpovídá W629, ocelová konstrukce 2 x CW 50, 2x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.80.50
3 |  | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm | m2 |  | 57.8748 | 0 | 0 | 0.03113 | 1.8016 | 0 | 0 | 0.45366
|  | RTS komentář: | Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.40.02
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 |  | 9.9629
4 |  | 612451232R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená | m2 |  | 87.67 | 0 | 0 | 0.05015 | 4.3967 | 0 | 0 | 0.13897
5 |  | 611452133R00 | Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková | m2 |  | 103.52 | 0 | 0 | 0.05377 | 5.5663 | 0 | 0 | 0.14913
|  | RTS komentář: | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 |  | 0.38067
6 |  | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus |  | 3 | 0 | 0 | 0.02897 | 0.08691 | 0 | 0 | 0.5927
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh. Položka je určena také pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Položka kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkónových dveří. Položka je určena i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copillit apod.). V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní. Volba položky se řídí plochou otvoru.
7 |  | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus |  | 6 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.141 | 0 | 0 | 0.70933
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky včetně doávky zárubně. V položce není zakalkulována: - montáž a demontáž pomocného lešení. - dodávka a montáž vyztužení otvoru profily pro osazení zárubně, oceňuje se položkami 342 09-0...R00 Otvor v SDK, pro dveře
8 |  | 641941312R00 | Osazení rámů okenních, plocha do 4 m2 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.04348 | 0.08696 | 0 | 0 | 0.14534
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazování rámů na jakoukoliv cementovou maltu, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi. Položka je určena i pro osazování oken pevných bez křídel. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví.
9 |  | 61143117 | Okno plastové 2dílné se sloupkem 175 x 130 cm OS/O | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.0658 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | profil VEKA. rám 67 mm, křídlo 82,5 mm barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 kování: celoobvodové WINKHAUS zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1 OS, O, S / OS, O, S
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  | 0.039134
10 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m |  | 14.6 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.006862 | 0 | 0 | 0.32483
11 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m |  | 2.6 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.003952 | 0 | 0 | 0.30986
12 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m |  | 21 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.41849
13 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m |  | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025413
14 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t |  | 0.03913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL | kus |  | 3 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 0.80784
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 |  | 0.35456
16 |  | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. | m |  | 36.798 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.14682 | 0 | 0 | 0.22077
17 |  | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. | m |  | 7.5 | 0 | 0 | 0.00518 | 0.03885 | 0 | 0 | 0.24584
18 |  | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. | m |  | 30.5 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.23395
19 |  | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm | m |  | 74.8 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.002244 | 0 | 0 | 0.2855
|  | RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
20 |  | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus |  | 22 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00396 | 0 | 0 | 0.37174
22 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus |  | 5 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.68079
23 |  | 722202422R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20 | kus |  | 3 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 0.75442
24 |  | 722264328R00 | Vodoměr bytový TV Enbra ET DN 20x130 mm, Qn 4 | kus |  | 3 | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00732 | 0 | 0 | 0.80805
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
25 |  | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t |  | 0.35456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m |  | 15 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03195 | 0 | 0 | 0
|  | Poznámka: | Předpokládáné množství, bude upřesněno po odkrytí konsturkcí
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0 |  | 0.20465
27 |  | 723110204R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25 | m |  | 20.75 | 0 | 0 | 0.00961 | 0.19941 | 0 | 0 | 0.38686
|  | RTS komentář: | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
28 |  | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m |  | 1.9 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.004883 | 0 | 0 | 0.53948
29 |  | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.068456
30 |  | 723191119R00 | Kohout kulový pro flexigas přímý IVAR.G2T DN 15 | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88084
31 |  | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t |  | 0.20465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 |  | 0.08982
32 |  | 725014163R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.460 mm | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0.01989 | 0.03978 | 0 | 0 | 0.86595
|  | RTS komentář: | Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.
33 |  | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0.01421 | 0.02842 | 0 | 0 | 0.77175
34 |  | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 | soubor |  | 22 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00528 | 0 | 0 | 0.74634
35 |  | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.89774
36 |  | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 | 0.91497
37 |  | 725845811RT1 | Baterie termost.sprchová nástěn. | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0.00332 | 0.00664 | 0 | 0 | 0.96384
38 |  | 725860180RT1 | Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus |  | 4 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 0.85428
|  | RTS komentář: | Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky.
39 |  | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Dodávka předstěnových systému se oceňuje ve specifikaci. Výrobce: GLYNWED, spol. s r. o. Průmyslová 346 252 42 Vestec u Prahy centrála: tel.: 02/ 4491 2896 - 8 fax: 02/ 4491 0812 mobil: 0606 753 980 e-mail: info@friatec.cz http://www.friatec.cz oblast Morava: sanitární technika mobil: 0606 643 452 fax: 0633/ 638 213
40 |  | 55147017 | Splachovač WC Geberit pro SDK | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | SLW 02GT - Splachovač WC pro splachovací nádržku Geberit-tlačítko TANGO Určený pro montáž do sestav KOMBIFIX: 110.367.00.1, 110.357.00.1, 110.302.00.1, DUOFIX: 111.300.00.1, 111.325.00.1, 111.367.00.1, 111.350.00.1, 111.390.00.1, 111.555.00.1 zařízení je určeno pro splachovací nádržku firmy Geberit reaguje na přítomnost osoby před snímačem delší než 7,5 s ve vzdálenosti do 0,7 m od snímače ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny doba spláchnutí je pevně nastavena na 6 s možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu) samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém použití (v souladu s hygienickými předpisy EU) funkce vypnutí senzoru samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu Technické údaje: Napájecí napětí - 24 Vss Příkon: 0,8 W (klidový), 50 W (při sepnutí ventilu) Dosah - 0,3 až 0,7 m Specifikace dodávky: SLW 02GT – obj. č. 14022 - tlačítko TANGO splachovacího systému Geberit s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
41 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t |  | 0.08982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  | 0
42 |  | 728113111R00 | D+M potrubí plastového čtyřhranného vč. potřebných spojek, objímek, kolen,... | m |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59978
43 |  | 728314111R00 | D+M protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53436
44 |  | 728414612R00 | D+M digestoře komínové | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90413
|  | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 |  | 0.06548
45 |  | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor |  | 2 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 0.05369
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro ocenění montáže závěsných kotlů turbo s odkouřením přes obvodové zdivo nebo půdním prostorem. V položce zahrnuty veškeré potřebné komponenty, armatury a ostatní materiál pro připojení.
46 |  | 4841731511 | Kotel Vaillant kondenzační VU 146/5-3 ecoTEC pro | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | Závěsný kondenzační kotel ecoTEC pro Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 24 - 100% a vysokou účinností až 108%. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní eBus regulaci v závislosti na venkovní teplotě. Vybavení kotlů integrální kondenzační výměník z nerezové oceli pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami hodnota NOx ve spalinách pod 45 mg/m3 plynulá regulace výkonu automatické 2 stupňové oběhové čerpadlo expanzní nádoba 8l automatický odvzdušňovač odvaděč kondenzátu vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku vestavěný trojcestný přepínací ventil automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle) možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle podsvícený grafický displej
47 |  | 731412211R00 | Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89558
|  | RTS komentář: | Vyvložkování stávajících komínových průduchů.
48 |  | 731412252R00 | Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 1,0 m | kus |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92621
49 |  | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t |  | 0.06548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 |  | 0.98696
50 |  | 733121110R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm | m |  | 46.8 | 0 | 0 | 0.00538 | 0.25178 | 0 | 0 | 0.41583
51 |  | 733121111R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm | m | (7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 1 | 57.2 | 0 | 0 | 0.00559 | 0.31975 | 0 | 0 | 0.43107
(7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 2
52 |  | 733121112R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm | m |  | 9.6 | 0 | 0 | 0.00517 | 0.049632 | 0 | 0 | 0.43332
53 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m |  | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021591
54 |  | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m |  | 113.6 | 0 | 0 | 0.00322 | 0.36579 | 0 | 0 | 0.16036
|  | Poznámka: | Demontáž stávajících rozvodů
55 |  | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t |  | 0.98695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 |  | 0.61064
56 |  | 735157665R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/ 900 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.03267 | 0.06534 | 0 | 0 | 0.93735
57 |  | 735157667R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100 | kus |  | 6 | 0 | 0 | 0.03993 | 0.23958 | 0 | 0 | 0.94198
58 |  | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092985
59 |  | 735171375R00 | Těleso trub. Koralux Rondo Classic-M KRCM 1820.750 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0344 | 0 | 0 | 0.89406
60 |  | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 |  | 11.4 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.27132 | 0 | 0 | 0
61 |  | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t |  | 0.61064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  | 0.187
62 |  | 766662112R00 | Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm | kus |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm | kus |  | 5 | 0 | 0 | 0.019 | 0.095 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné
64 |  | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.017 | 0.034 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plné
65 |  | 766662122R00 | Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. bytových vstupních | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | 61161903 | Dveře vnitřní hladké plné vstupní, vč. kování | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 1
67 |  | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t |  | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 |  | 0.3801
68 |  | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 51,3+52,22 | 103.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
69 |  | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 |  | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
70 |  | 771101142R00 | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé | m2 |  | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
71 |  | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 |  | 13.88 | 0 | 0 | 0.00504 | 0.069955 | 0 | 0 | 0.17332
|  | RTS komentář: | spára 8/10
72 |  | 597642033 | Dlažba Taurus Granit leštěná SL 300x300x9 mm | m2 |  | 16 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.3072 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
73 |  | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m |  | 9.2 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.002944 | 0 | 0 | 0.085781
74 |  | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t |  | 0.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 |  | 0.2994
75 |  | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 |  | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 |  | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
77 |  | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 |  | 89.64 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08964 | 0 | 0 | 0
78 |  | 776561110RT1 | Položení volné podlah, linoleum nebo imitace | m2 |  | 89.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 28412256 | Podlahovina PVC Whiteline tl. 2,8 mm heterogenní | m2 |  | 107.568 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.20976 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | Celková tloušťka: 2,8 mm Nášlapná vrstva: 0,4 mm Šíře: 2; 3 a 4 m Délka role: 30 m Podlahové topení: vhodné
80 |  | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t |  | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 |  | 0.57672
81 |  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.005985 | 0 | 0 | 0.46667
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
82 |  | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 |  | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje : - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
83 |  | 23521585.A | Adesilex P22 lepidlo na obklady Mapei á 25 kg | kg |  | 125 | 0 | 0 | 0.001 | 0.125 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | pružné, velmi odolné disperzní lepidlo k přímému použití, vhodné na stěny v interiéru (tloušťka vrstvy do 5 mm) použití: kladení všech obkladů v interiéru (jednoduše a dvojitě vypalované obklady, slinutá keramika atd.) na všechny běžné podklady, monolitický beton, betonové prefabrikáty, pokud jsou dostatečně vytvrzené, na vápenocementové desky, sádrokartonové desky, dřevo, pokud jsou pevně ukotveny, a k bodovému lepení izolačních desek. Zvláště vhodné pro kladení na sádru a na podklady, podléhající přetváření. balení po 25 kg
84 |  | 597813726 | Obkládačka 20x40 šedá mat | m2 |  | 32.775 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.44574 | 0 | 0 | 1
|  | RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvky
85 |  | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t |  | 0.57673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 784 | Malby |  |  |  |  | 0 |  | 0.22066
86 |  | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 |  | 525.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.
87 |  | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x | m2 |  | 525.38 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.40294
|  | RTS komentář: | Akrylátový základní nátěr na savé podklady.
88 |  | 784115312R00 | Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 |  | 525.38 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.11558 | 0 | 0 | 0.15231
|  | RTS komentář: | Super bílá disperzní tekutá malířská barva k malování interiérů. Bez vyspravení sádrou.
89 |  | 784011921R00 | Příplatek, schodiště | m2 |  | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 |  | 3.4834
90 |  | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 |  | 10.8968 | 0 | 0 | 0.31967 | 3.4834 | 0 | 0 | 0.099937
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 |  | 19.085
91 |  | 971028661R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm | m3 |  | 4.9346 | 0 | 0 | 2.0013 | 9.8757 | 0 | 0 | 0.015606
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|  | Poznámka: | Vybourání otvorů vč. vložení nových překladů min.2x IPE 120
92 |  | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 |  | 87.68 | 0 | 0 | 0.046 | 4.0333 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
93 |  | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 979097012R00 | Pronájem kontejneru 7 t | den |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 |  | 103.52 | 0 | 0 | 0.05 | 5.176 | 0 | 0 | 0
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0.09366
97 |  | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | kus |  | 19 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00209 | 0 | 0 | 0.70426
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
98 |  | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 0.67384
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
99 |  | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 | kus |  | 1 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 | 0.7
|  | RTS komentář: | Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.
100 |  | 210111014RT7 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) | kus |  | 23 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0023 | 0 | 0 | 0.61204
|  | RTS komentář: | série Tango
101 |  | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus |  | 4 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.53211
|  | RTS komentář: | série Tango
102 |  | 210140650R00 | Termostat prostorový | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67107
103 |  | 210140651R00 | Zvonek elektrický vodotěsný | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63393
104 |  | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84152
|  | RTS komentář: | Bytový rozvaděč vč, jističů, proudových chráničů a vystrojení
105 |  | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené, 18W, teplá bílá | kus |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5948
106 |  | 210201517R00 | Svítidlo LED bytové stěnové, 18W, neutrální bílá | kus |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60073
107 |  | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 2*70 byt 1 a 2 | 185 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0296 | 0 | 0 | 0.29786
45 společné prostory
108 |  | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 2*65 byt 1 a 2 | 130 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.0273 | 0 | 0 | 0.4065
109 |  | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 2*12 | 24 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00768 | 0 | 0 | 0.5186
110 |  | 210800138RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu | m |  | 30 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.024 | 0 | 0 | 0.77248
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího obecního úřadu na dvě nové bytové jednotky. Předpokládají se drobné stavební úpravy dispozic a kompletní oprava obou bytových jednotek vč. omítek a veškerých instalací. Na chodbě a ve společných prostorách budou pouze vyměněny potřebné instalace a bude provedena výmalba.

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Dvě bytové jednotky |  | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Obec Malšovice
Druh stavby: |  | obytná stavba |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing.arch. Daniel Zygula
Lokalita: |  | Malšovice |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | M.j. | Rozměry |  | Množství | Cenová soustava
1 |  | 311271187R00 | Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm |  | m2 |  |  | 6.09 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
2 |  | 347051224R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm |  | m2 |  |  | 3.36 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Stěna šachty Rigips, systém OK12 odpovídá W629, ocelová konstrukce 2 x CW 50, 2x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.80.50
3 |  | 342012222R00 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm |  | m2 |  |  | 57.8748 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45. 3.40.02
4 |  | 642942212RT2 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm |  | kus |  |  | 6 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro osazení zárubně do sádrokartonové příčky včetně doávky zárubně. V položce není zakalkulována: - montáž a demontáž pomocného lešení. - dodávka a montáž vyztužení otvoru profily pro osazení zárubně, oceňuje se položkami 342 09-0...R00 Otvor v SDK, pro dveře
5 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m |  |  | 14.6 | RTS I / 2019
6 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m |  |  | 2.6 | RTS I / 2019
7 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm |  | m |  |  | 21 | RTS I / 2019
8 |  | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. |  | m |  |  | 7.5 | RTS I / 2019
9 |  | 722264328R00 | Vodoměr bytový TV Enbra ET DN 20x130 mm, Qn 4 |  | kus |  |  | 3 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
10 |  | 723110204R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25 |  | m |  |  | 20.75 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
11 |  | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 |  | m |  |  | 1.9 | RTS I / 2019
12 |  | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 |  | soubor |  |  | 2 | RTS I / 2019
13 |  | 728113111R00 | D+M potrubí plastového čtyřhranného vč. potřebných spojek, objímek, kolen,... |  | m |  |  | 5 | RTS I / 2019
14 |  | 733121110R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm |  | m |  |  | 46.8 | RTS I / 2019
15 |  | 733121111R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm |  | m | (7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 1 |  | 28.6 | RTS I / 2019
[6 empty] | (7,7+1,2+2+1,0+2,4)*2 byt 2 |  | 28.6
16 |  | 733121112R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm |  | m |  |  | 9.6 | RTS I / 2019
17 |  | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  | m2 | 51,3+52,22 |  | 103.52 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
18 |  | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 |  |  | 13.88 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
19 |  | 28412256 | Podlahovina PVC Whiteline tl. 2,8 mm heterogenní |  | m2 |  |  | 107.568 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Celková tloušťka: 2,8 mm Nášlapná vrstva: 0,4 mm Šíře: 2; 3 a 4 m Délka role: 30 m Podlahové topení: vhodné
20 |  | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  | m2 |  |  | 28.5 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
21 |  | 597813726 | Obkládačka 20x40 šedá mat |  | m2 |  |  | 32.775 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvky
22 |  | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu |  | m2 |  |  | 525.38 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.
23 |  | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  | m2 |  |  | 10.8968 | RTS I / 2019
24 |  | 971028661R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm |  | m3 |  |  | 4.9346 | RTS I / 2019
|  | RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
|  | Poznámka: | Vybourání otvorů vč. vložení nových překladů min.2x IPE 120
25 |  | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 2*70 byt 1 a 2 |  | 140 | RTS I / 2019
[6 empty] | 45 společné prostory |  | 45
26 |  | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 2*65 byt 1 a 2 |  | 130 | RTS I / 2019
27 |  | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 2*12 |  | 24 | RTS I / 2019
28 |  | 210800138RT2 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu |  | m |  |  | 30 | RTS I / 2019
Poznámka:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího obecního úřadu na dvě nové bytové jednotky. Předpokládají se drobné stavební úpravy dispozic a kompletní oprava obou bytových jednotek vč. omítek a veškerých instalací. Na chodbě a ve společných prostorách budou pouze vyměněny potřebné instalace a bude provedena výmalba.

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Dvě bytové jednotky |  | Objednatel: | Obec Malšovice |  | IČ/DIČ | 00261548
Druh stavby: |  | obytná stavba |  | Projektant: | Ing.arch. Daniel Zygula |  | IČ/DIČ | 87584832
Lokalita: |  | Malšovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 110
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  |  | NUS celkem z obj.
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant: |  |  | Objednatel: |  |  | Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího obecního úřadu na dvě nové bytové jednotky. Předpokládají se drobné stavební úpravy dispozic a kompletní oprava obou bytových jednotek vč. omítek a veškerých instalací. Na chodbě a ve společných prostorách budou pouze vyměněny potřebné instalace a bude provedena výmalba.