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Obec Olbramice

se sídlem Prostorná 132, 742 83 Olbramice

zastoupená Ing. Ladislavem Bártou, starostou obce

 „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“


DODATEČNÁ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK
Název zakázky: „Novostavba zázemí TJ Sokol Olbramice“
Dotaz:
Dle výkazu výměr jsou SDK podhledy:

	763132110
	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 12, 5 
	m2
	85,61

	 
	2np:6,05*14,15
	85,61

	763132220
	SDK podhled zav 2xCD D112 GKB 15 
	m2
	94,51

	 
	1np:14,25*6,0+6,25*3,25-11,30
	94,51

	763132420
	SDK podhled zav 2xCD D112 GKBI 15 
	m2
	11,30

	 
	1np sprchy:6,7+4,6
	11,30


Ovšem v technické zprávě a PD jsou SDK desky GKF (protipožární) a není nikde zmínka o dvojité ocelové konstrukci. Žádáme Vás o vyjasnění.

Odpověď projektanta:

SDK postačí obyčejný tedy GKB na dvojitou ocelovou konstrukci, tak jak je to uvedeno v rozpočtu.

V Olbramicích, dne 8. 4. 2015
Ing. Ladislav Bárta v.r.
starosta obce 

