Obnova zvonice v Unčicích
Technická zpráva

[image: image1.png]



Obsah : 

1. Vstupní údaje   

2. Základní údaje 

3. Technické řešení 

1. Vstupní údaje
Objekt je nemovitou kulturní památkou č. reg. 29403-7-5816 zapsanou v  Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Investor:

Obec Pavlovice u Kojetína
sídlo: Pavlovice u Kojetína 55, 798 30
IČO : 70891532
zastoupený: Milan Lešikar – starosta obce
Termín realizace:       únor - červen 2018
Doba realizace: 60dnů
Před zahájením stavebních prací  není nutné zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Likvidace všech odpadů bude provedena v souladu se zákonem o odpadech.

Návrh celkové obnovy zvonice v Unčicích je vypracován tak, aby nebyly negativně dotčeny zájmy státní památkové péče uplatňované při ochraně nemovité kulturní památky.
2. Základní údaje
Popis stavby:
Stavba řeší opravu stávající kapličky-zvonice v obci Pavlovice u Kojetína, místní část Unčice. Jedná se o zděnou jednopatrovou budovu o půdorysu 2,95x2,9m, výška budovy je 6 m. Výška střechy tvaru jehlanu 2m. 

Vchod do budovy je od komunikace jedno křídlovými dřevěnými laťovanými dveřmi. Strop do 1. patra je trámový opatřený dřevěnou podlahou z fošen s průlezem. V 1.patře jsou  4 okenní rámy osazené dřevěnými okenicemi. Strop nad 1.patrem je rovněž trámový. Zde je osazen zvon, poháněný funkčním elektrickým mechanizmem. Ovládání včetně rozvaděče je umístěno v přízemí budovy. Střecha je plechová na dřevěném bednění.
Záměr obnovy
Venkovní omítka je poškozená v celém rozsahu, zemní vlhkostí, deštěm, zatečením a mechanickými vlivy – v horní části popraskaná. Vnitřní omítka je poškozená zemní vlhkostí v přízemí budovy. Vnitřní malba je poškozena zemní vlhkostí, zatečením  a holuby. 

Vchodové dveře včetně zárubně jsou  poškozeny vlhkostí. Je poškozené latění i nátěr z venkovní i vnitřní strany dveří. Trámy, stropy a podlaha ze dřeva jsou místně poškozeny a nemají stopy napouštěcího ochranného nátěru. Okenní rámy a okenice jsou oprýskané, z části bez nátěru.

Poškození střešní krytiny pozorovatelné na spodní straně záklopu. Plechové šablony krytiny jsou silně zkorodované a jsou za hranicí životnosti. Kulovitá věžička s křížem je nahnutá na stranu. Poškození okapů a svodů dešťové vody je stejné jako u krytiny.

V celém prostoru budovy hrozí  riziko úrazu  pohybujících se osob, hrozí možnost poškození přívodu a rozvodů NN zemní vlhkostí.

3. Technické řešení 
V rámci stavebních prací bude provedeno
 Demoliční práce:
-výkop drenážního kanálu po celém obvodu  stavby  0,5 x 0,5m

-osekání maximálně 50% venkovních omítek cca 25 m2

-osekání vnitřních omítek v přízemí budovy 8-10 m2, (bude odstraněna pouze silně zvětralá omítka) 

-odstranění zvětralé malby v přízemí budovy oškrabáním. V 1 patře pak bude malba pouze ometena a na silně znečištěných místech pak vykartáčována

-rozebrání plechové střechy, okapů a svodů, demontáž koule a kříže

-demontáž dřevěného záklopu střechy, oprava dle posouzení skutečného stavu.

-demontáž dřevěné podlahy z volně uložených fošen 1. patro, pro nátěr a opravu dle posouzení skutečného stavu

-demontáž  vstupních dveří pro opravu

-odvoz vybouraných hmot a sutí,  uložení na skládce

Stavební práce:

· Osazení nopové izolační folie kolem obvodových stěn budovy s přetažením do dna drenážního výkopu-14x1,0m s ukončením lištou v úrovni terénu. Viz vzorový řez.

· Montáž stavebního lešení ze tří stran budovy.

· Osazení drenážního potrubí pr. 80 mm po celém obvodu budovy, zásyp drenážní vrstvou drceného kameniva 16-32 tl. 40 cm, povrchová vrstva o tl. 10 cm bude z kameniva kopaného - oblázky 8-16mm. Ve světlé barvě.

· Osazení obrub kolem pásu drenážní vrstvy aby nedocházelo k zanášení zeminou, obruba  kostka žulová 10x10x10 uložená do cementové malty v délce 14m.

· Vybudování přístupového chodníku  z žulové dlažby mozaiky  tl.7x7x7xcm do drti, mezi komunikací a vchodem z  přední části  budovy – do 1m2.

· Očištění stěn budovy tlakovou vodou a ocelovými kartáči.

· Oprava kamenné podrovnávky vyčištění zvětralých spár, vyčištění kamenů, provedení  spárování speciální směsí cemix 331.  Kamenný sokl o výšce cca 20 cm tak zvýrazní celkový pohled na budovu.
· Provedení hrubé omítky  ze speciální vápenné omítkové směsi cemix vápenná památkářská omítka ruční.  Bude nahrazena pouze silně zvětralá omítka v co nejmenší rozsahu tak, aby zůstalo zachováno co největší procento původní omítky.
· Provedení vápenného štuku z vápenné  omítkové směsi NHL - FP jemná vápenná omítka
· Nátěr fasády bílou vápennou barvou 2x BIO vápenná fasádní barva JUB.

· Provedení vnitřních hrubých  omítek vápennou směsí cemix vápenná památkářská omítka ruční.
· Provedení vápenné  štukové  omítky NHL – FP v přízemí budovy.

· Vymalování celého vnitřního prostoru přízemí i 1. patra  bílou  vápennou  barvou.
· Nátěr vnitřních trámů a dřevěné podlahy napouštěcím nátěrem na ochranu proti škůdcům a plísni, nátěr Bochemit bezbarvý 2x.

· Nátěr opraveného dřevěného záklopu napouštěcím nátěrem na ochranu proti škůdcům a plísni 2x Bochemit.
· Montáž ošetřené fošnové podlahy, výměna 1 ks fošny, použít starší fošnu nejlépe z demolice tak aby byl zachován původní ráz podlahy.

· Odstranění nátěrů broušením z vstupní kovové mříže a mříží oken.
· Nátěr  kovových  konstrukcí  – mříže  dveří a  oken  černou kovářskou barvou v matném provedení.

· Nátěr vnější elektro skříně bílou matnou barvou.
· Oprava, broušení dveří, rámů oken a okenic, vytmelení prasklin, nátěr vodě odolnou barvou.  Důraz na ponechání původních odstínů použitých pro nátěry v minulosti.
· Montáž střešní krytiny z přírodní břidlice německá šupina 24,5/20,5 jednoduché krytí
· Montáž systémů okapů a svodů Ti Zn.

· Zpětná montáž makovice, nátěr zlatou barvou a kříže v barvě kovářská čerň.
· Napojení systému svodů a odvodňovací drenáže do šachty a následný odvod vod od budovy.

· Terénní úpravy dotčených ploch po výkopech.

