Zadavatel veřejné zakázky:

| Název zadavatele: | Obec Dambořice |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Pod Kostelem 69, Dambořice, 696 35 |
| IČ zadavatele: | 00284840 |
| DIČ zadavatele: | CZ00284840 |

Pověřená osoba:

| Název: | Jan Husák |
| --- | --- |
| Sídlo: | 664 54 Těšany 347 |
| IČ: | 75751313 |

| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona) |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38 zákona) |
| Název veřejné zakázky: | DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě |

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (2) dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací v objektu SO 03 - Kanalizační přípojky není u položky č. 39 uvedena měrná jednotka. Prosím o upřesnění.

Odpověď č. 1:

Měrnou jednotkou předmětné položky je  "kus".

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci je uvedeno, že:

a) "skládka přebytečné zeminy bude stanovena po dohodě s investorem stavby"

V soupisu prací je počítáno s poplatkem za uložení zeminy. Bude tedy uložení zeminy poskytováno bezplatně, pokud ne s jakou částkou máme uvažovat?

b) "skládka materiálu k reciklaci je vzdálena cca 6 km od staveniště"

Prosíme o upřesnění co je to za skládku, kde se vyskytuje a kolik máme uvažovat za uložení stavební suti.

Odpověď č. 2:

Dle písm. a)  - Viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1) 
předmětné veřejné zakázky ze dne 26.6. 2015.

Jedná se o skládku zeminy v katastru obce Dambořice dle projektové dokumentace akce 
"DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě". Poplatek za uložení zeminy		10 Kč/t

Zemina musí být čistá bez příměsí stavebních hmot (tzv. suti nebo-li recyklátů).

Dle písm. b)  - Viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1) 
předmětné veřejné zakázky ze dne 26.6. 2015.

Skládka suti k recyklaci je uvažována dle projektové dokumentace ve vzdálenosti cca 6 km a tato skládka 
je zpoplatněna.

K dotazu dle písm. b) ještě doplňujeme.

Ve vzdálenosti cca 6 km je skládka suti - tzv. recyklační linka, kterou provozuje obec Uhřice.

Kontakt:

http://www.uhrice.cz/

resp.:

http://www.uhrice.cz/recyklacni_linka/index.html