
Zadavatel veřejné zakázky:

	Název zadavatele:
	Obec Dambořice

	Sídlo zadavatele:
	Pod Kostelem 69, Dambořice, 696 35

	IČ zadavatele:
	00284840

	DIČ zadavatele:
	CZ00284840



Pověřená osoba:

	Název:
	Jan Husák

	Sídlo:
	664 54 Těšany 347

	IČ:
	75751313



	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona)

	Druh zadávacího řízení:
	Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38 zákona)

	Název veřejné zakázky:
	DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě




	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (2)
dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů




Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1: 

V soupisu prací v objektu SO 03 - Kanalizační přípojky není u položky č. 39 uvedena měrná jednotka. Prosím o upřesnění.

Odpověď č. 1: 

Měrnou jednotkou předmětné položky je  "kus".



Dotaz č. 2: 

V projektové dokumentaci je uvedeno, že:

a) "skládka přebytečné zeminy bude stanovena po dohodě s investorem stavby"
V soupisu prací je počítáno s poplatkem za uložení zeminy. Bude tedy uložení zeminy poskytováno bezplatně, pokud ne s jakou částkou máme uvažovat?
b) "skládka materiálu k reciklaci je vzdálena cca 6 km od staveniště"
Prosíme o upřesnění co je to za skládku, kde se vyskytuje a kolik máme uvažovat za uložení stavební suti.



Odpověď č. 2: 

Dle písm. a)  - Viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1) 
předmětné veřejné zakázky ze dne 26.6. 2015.
Jedná se o skládku zeminy v katastru obce Dambořice dle projektové dokumentace akce 
"DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě". Poplatek za uložení zeminy		10 Kč/t
Zemina musí být čistá bez příměsí stavebních hmot (tzv. suti nebo-li recyklátů). 

Dle písm. b)  - Viz Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (1) 
předmětné veřejné zakázky ze dne 26.6. 2015.
Skládka suti k recyklaci je uvažována dle projektové dokumentace ve vzdálenosti cca 6 km a tato skládka 
je zpoplatněna.

K dotazu dle písm. b) ještě doplňujeme.

Ve vzdálenosti cca 6 km je skládka suti - tzv. recyklační linka, kterou provozuje obec Uhřice.

Kontakt:

http://www.uhrice.cz/

resp.:

http://www.uhrice.cz/recyklacni_linka/index.html
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