| Prokázání splnění technických parametrů nabízeného řešení |  |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). |  |
| Identifikační údaje zakázky* |  |
| Název veřejné zakázky | Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky - přístavba bytového domu |
| Identifikační údaje účastníka zadávací řízení |  |
| Název: Sídlo: IČO: |  |

| Kontaktní zateplovací systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skladba W02 – OBVODOVÁ STĚNA – SOKL S ETICS |  |  |
| Popis | Způsob prokázání | Výrobce/výrobek/název dokladu |
| Hydroizolace s protiradonovou funkcí | Technický list daného výrobku |  |
| Tmel na lepení soklových desek | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelná izolace, soklové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou | Technický list daného výrobku |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Výztužová tkanina ze sklotextilního materiálu | Technický list daného výrobku |  |
| Základní dvousložková, vysoce odolná stěrková hmota | Technický list daného výrobku |  |
| Pigmentovaný základní nátěr pod probarvené omítky | Technický list daného výrobku |  |
| Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka | Technický list daného výrobku |  |
| Skladba W03 – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY – EPS + FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA |  |  |
| Platná certifikace dle ETAG004 | Prohlášení o vlastnostech nebo Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA |  |
| Šíření plamene po povrchu [mm/min] | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Tmel na lepení izolačních desek | Technický list daného výrobku |  |
| Fasádní expandovaný polystyren s grafitem | Technický list daného výrobku |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Výztužová tkanina ze sklotextilního materiálu | Technický list daného výrobku |  |
| Pigmentovaný základní nátěr pod probarvené omítky | Technický list daného výrobku |  |
| Silikonová omítka v ploše | Technický list daného výrobku |  |
| Skladba W05 – ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY – MW + DŘEVĚNÝ OBKLAD |  |  |
| Větraná dřevěná fasáda kotvená do systémového tenkostěnného roštu (skladba W05a) | Technický list daného výrobku |  |
| Větraná dřevěná fasáda kotvená do systémového tenkostěnného roštu (skladba W05b) | Technický list daného výrobku |  |
| Skladba R01 – PLOCHÁ STŘECHA |  |  |
| Syntetická střešní hydroizolační fólie | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelná izolace ve spádu | Technický list daného výrobku |  |
| Tepelná izolace v rovině | Technický list daného výrobku |  |
| Parozábrana | Technický list daného výrobku |  |
| Penetrace | Technický list daného výrobku |  |
| Skladba R02 – ZATEPLĚNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM |  |  |
| Tepelněizolační vrstva | Technický list daného výrobku |  |
| Minerální lepicí tmel | Technický list daného výrobku |  |
| Hloubková penetrace podkladu | Technický list daného výrobku |  |
| Fasádní tepelněizolační deska z tuhé fenolické pěny | Technický list daného výrobku |  |
| Výztužová tkanina ze sklotextilního materiálu | Technický list daného výrobku |  |
| Armovací tmel na stěrkování izolantu | Technický list daného výrobku |  |
| Pigmentovaný základní nátěr pod probarvené omítky | Technický list daného výrobku |  |
| Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka | Technický list daného výrobku |  |
| Výplně vnějších otvorů – AL okna |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek a výpočet pro pozici O05, O06 a O10 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro typový prvek |  |
| Výplně vnějších otvorů – AL dveře |  |  |
| Součinitel prostupu tepla prvkem UW | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek a výpočet pro pozici O01, O06 a O10 dle výpisu prvků |  |
| Součinitel prostupu tepla rámem Uf | Doklad akreditované zkušebny |  |
| Součinitel prostupu tepla zasklením Ug | Prohlášení o vlastnostech nebo technický list |  |
| Průvzdušnost prvku dle ČSN EN 12207 | Doklad akreditované zkušebny pro normový prvek |  |
| Zařizovací předměty |  |  |
| Baterie umyvadlová stojánková | Technický list výrobku, stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |  |
| Baterie sprchová – nástěnná | Technický list výrobku, stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |  |
| Kloset - závěsný | Technický list výrobku, stavební certifikace nebo stávající štítek výrobku v EU |  |

| Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení

Poznámky:

* V případě společné nabídky bude na v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Účastník zadávacího řízení tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu