Brno - Vedení v sekundárních kolektorech Kamenný vrch - vyzařovací kabel pro radiovou síť Kamenný vrch

Výkaz - výměr

A. Vybavení dispečinku, napojení na stávající radiovou síť v primárních kolektorech

| IPR | Vysílací bod Radio over IP (IC-FR5100, duplexer, VE-PG2, instalační skříň vnitřní), 220 V | 1 |
| --- | --- | --- |
| JUxx | Propojovaci kabel, 1/2", N(M) - N(M) | 1 |
| Montážní materiál | Spotřební montážní a instalační materiál | 1 |

B. Vyzařovací kabel včetně příslušenství

| RLKW12-50JFN | Vyzařovací kabel - základní provedení (m) | 2 933 |
| --- | --- | --- |
| N(M) | Konektor N (male) pro RLKW12-50JFN | 32 |
| N(F) | Konektor N (female) pro RLKW12-50JFN | 12 |
| TAS100L | Příchytka na RLKW12-50JFN + lanko | 4 253 |
| Lanko 4 mm | Lanko nerezové, průměr 4 mm (m) | 2 933 |
| Konzole, oka | Příchycení lanka (nerez) | 1 467 |
| HSE12 | Zemnící souprava | 3 |
| DE12 | Dělič výkonu kabelového vyzařovacího vedení 1:2, VHF | 3 |
| OD10 | Odbočovač kabelového vyzařovacího vedení 1:2, VHF | 7 |
| Kxx | Zakončovací zátěž 50 Ohm/vyzařovací anténa VHF | 11 |
| SK | Skříň voděodolná pro umístění odbočovačů a děličů | 10 |
| RA-VHF-CZ | Dvousměrný kabelový zesilovač signálu 146-174 MHz | 0 |
| JUxx | Propojovaci kabel, 1/2", N(M) - N(M) | 10 |
| BL_x | Přepěťová ochrana, IS-B50HN-C2 | 1 |
| Montážní materiál | Spotřební montážní a instalační materiál | 1 |

C. Montáž, sestavení a oživení

| Předmontáž | Předmontážní příprava | 1 |
| --- | --- | --- |
| Montáž | Montáž vyzařovacích kabelů | 587 |
| Montáž | Montáž vybavení dispečinku | 1 |
| Řízení projektu | Řízení projektu, kontrolní dny, předání | 7 |